## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程工程量清单汇总表
工程名称：基础-建筑工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价（元）
1 | 分部分项工程 |  |  | 0
1.1 | 铁塔基础
1.2 | 电缆沟
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
4 | 规费
5 | 税金
合计=1+2+3+4+5 |  |  |  | 0

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：基础-建筑工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
铁塔基础
1 | 010501001001 | 垫层 | 1、C20混凝土垫层 2、混凝土运输、泵送、浇捣、养护至成型 3、混凝土种类：商品混凝土 | m3 | 9.6
2 | 010501003001 | 独立基础/C30 | 1、C30混凝土独立基础 2、混凝土运输、泵送、浇捣、养护至成型 3、混凝土种类：商品混凝土 | m3 | 87.32
3 | 010502001001 | 矩形柱/C30 | 1、C30混凝土矩形柱 2、混凝土运输、泵送、浇捣、养护至成型 3、混凝土种类：商品混凝土 | m3 | 15
4 | 010503002001 | 矩形梁/C30 | 1、C30混凝土矩形梁 2、混凝土运输、泵送、浇捣、养护至成型 3、混凝土种类：商品混凝土 | m3 | 5.95
5 | 010404001002 | 砂垫层 | 1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:粗砂或灰渣 3.填方来源、运距:投标人综合考虑 4.部位：基础联系梁底面以下300mm厚，基础联系梁侧面回填，厚度为150mm | m3 | 7.51
6 | 010507007001 | C30细石砼二次浇筑 | 1、C30细石混凝土浇筑 2、混凝土运输、泵送、浇捣、养护至成型 3、混凝土种类：商品混凝土 | m3 | 0.97
7 | 010515001002 | 现浇构件螺纹钢筋10以内 | 1、钢筋型号：HRB40010以内 2、钢筋制作、运输 、焊接（绑扎）、安装 | t | 0.159
8 | 010515001003 | 现浇构件螺纹钢筋20以内 | 1、钢筋型号：HRB40020以内 2、钢筋制作、运输 、焊接（绑扎）、安装 | t | 2.677
9 | 010515001004 | 现浇构件螺纹钢筋20以外 | 1、钢筋型号：HRB40020以外 2、钢筋制作、运输 、焊接（绑扎）、安装 | t | 1.853
10 | 010515001006 | 箍筋螺纹钢10以内 | 1、钢筋型号：HRB40010以内 | t | 0.82
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：基础-建筑工程 | [6 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2、钢筋制作、运输 、焊接（绑扎）、安装
11 | 010516002001 | 预埋铁件 | 1、按照图示尺寸预埋铁件（Q235B） 2、钢板、钢筋等铁件 3、制作、运输、安装、焊接、固定埋件 4、包含涂刷防锈漆等所有工序 | t | 6.91
分部小计
电缆沟
12 | 030411001001 | 配管 |  | m | 800
分部小计
措施项目
13 | 011702001001 | 垫层模板 | 1.部位：垫层模板 2.包括模板制作、安装、拆除、清理堆放及场内外运输等 3.模板材质及支撑措施自行考虑，满足结构施工及规范要求 | m2 | 7.84
14 | 011702001002 | 独立基础模板 | 1.部位：独立基础模板 2.包括模板制作、安装、拆除、清理堆放及场内外运输等 3.模板材质及支撑措施自行考虑，满足结构施工及规范要求 | m2 | 97.78
15 | 011702002001 | 矩形柱模板 | 1.部位：矩形柱模板 2.包括模板制作、安装、拆除、清理堆放及场内外运输等 3.模板材质及支撑措施自行考虑，满足结构施工及规范要求 | m2 | 52.64
16 | 011702005001 | 基础梁模板 | 1.部位：基础梁模板 2.包括模板制作、安装、拆除、清理堆放及场内外运输等 3.模板材质及支撑措施自行考虑，满足结构施工及规范要求 | m2 | 39.68
分部小计
本页小计
合 计

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：基础-建筑工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 011707001 | 安全文明施工费
1.1 | 011707001001 | 文明施工与环境保护费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 2.2
1.2 | 011707001002 | 临时设施费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1.7
2 | 011707005001 | 雨季施工增加费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.5
3 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.8
4 | 01B001 | 工程定位复测费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.3
5 | 011707004001 | 二次搬运费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.1
合 计

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：基础-建筑工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.2 | 材料暂估价 | 一 |  |  | 明细详见表-12-2
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费
14 | 安全生产计提费
合计 |  |  |  |  | —

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：基础-建筑工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 | 养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险
(1) | 养老失业保险 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  | 10.5
(2) | 基本医疗保险 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  | 3.7
(3) | 工伤保险 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  | 0.4
(4) | 生育保险 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  | 0.3
1.2 | 住房公积金 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  | 3.7
1.3 | 水利建设基金 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  | 0.4
1.4 | 环境保护税
2 | 税金 | 税前工程造价 |  |  | 9
合 计