## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：市政工程 |  |  |  | 标段：杭锦旗独贵塔拉学校体育运动场维修工程 |  |  | 第 1 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
主席台
1 | 010901006001 | 膜结构屋面 | 1.主席台屋面PTFE张拉膜 2.1100g/㎡ 3.原有钢屋架利旧 4.含辅材、含脚手架等措施 5.满足甲方需求及相关规范要求 |  | m2 | 253.8
2 | 011403001001 | 抹灰面油漆 | 1、原看台涂料面层及腻子层铲除 2、基层打磨光滑平整 3、丙烯酸地坪漆2遍 4、满足甲方需求及相关规范要求 |  | m2 | 1434.9
塑胶跑道
3 | 040202001001 | 路床(槽）整形 | 1、将原砂石或土路基碾压 2、夯实系数符合规范要求 3、满足甲方需求及相关规范要求 |  | m2 | 3049.65
4 | 040202008001 | 砂砾石 | 1、10cm厚天然级配砂砾石基层 2、含运输、摊铺等 3、满足甲方需求及相关规范要求 |  | m2 | 3049.65
5 | 040202016001 | 水泥混凝土基层 | 1、15cmC30混凝土基层 2、含运输、浇筑、模版等 3、满足甲方需求及相关规范要求 |  | m2 | 3049.65
6 | 040901002001 | 钢筋网片 | 1、钢筋网片 2、HRB400级直径6mm，间距200mm单层双向 3、满足甲方需求及相关规范要求 |  | t | 6.77
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：市政工程 |  |  |  | 标段：杭锦旗独贵塔拉学校体育运动场维修工程 |  |  | 第 2 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
7 | 040203006001 | 沥青混凝土 | 1.50mm厚细粒式渗水沥青混凝土层（粒径为≤10）； 2.含汽车运沥青砼半成品，运距投标人自行考虑 3.满足甲方需求及相关规范要求 |  | m2 | 3049.65
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：市政工程 |  |  |  | 标段：杭锦旗独贵塔拉学校体育运动场维修工程 |  |  | 第 3 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
8 | 040203009001 | 塑胶跑道 | 1.材料品种:混合型塑胶跑道（含油性漆标线） 2.厚度:13mm 3.要求:新国标，EPD环保型新型材料 4.技术参数如下： 1、塑胶跑道成品运动物理性能及抗老化性能：为适应学生或运动者的运动需求，在运动中减少伤害，塑胶跑道产品符合GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》标准物理机械性能要求，提供具有“CMA”标志的合格检验检测报告： 1：冲击吸收35~50% 2：垂直变形0.6~3.0mm 3：抗滑值（BPN20℃）≥47（湿测） 4：拉伸强度≥0.5MPa 5：扯断伸长率≥40% 6：阻燃性I级 7：老化500h拉伸强度≥0.5 MPa、扯断伸长率≥40% 8：无机填料含量≤65% 2、塑胶跑道环保性能：为确保塑胶面层质量，保护学生或运动者的身心健康，塑胶产品不得有明显的臭味、异味，面层符合GB36246-2018 《中小学 合成材料面层运动场地》标准有害物质限量及气味要求，提供具有“CMA”标志的合格检验检测报告 3、塑胶跑道产品通 |  | m2 | 3049.65
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：市政工程 |  |  |  | 标段：杭锦旗独贵塔拉学校体育运动场维修工程 |  |  | 第 4 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
本页小计
过GB36246-2018标准检测有害物质限量、释放率和物理机械性能、气味全项要求，出具有“CMA”标识合格检测报告。 4、所投塑胶跑道底胶、面胶、防水底漆和划线漆符合GB36246-2018标准非固体原料中有害物质含量要求，并提供具有“CMA”标识检测报告。 5、所投塑胶跑道使用的防水底漆依据GB/T 1731-2020标准检测材料柔韧性，达无裂纹优良性能，提供具有CMA标识的检测报告。 6、塑胶跑道材料（底胶和面胶）依据GB/T 34681-2017通过权威第三方机构检测材料配套性达漆膜无渗色、无咬起、无起泡、无起皱等现象，配套性良好要求；材料再涂性达漆膜无起泡、无开裂、无脱落，样品再涂无障碍要求。 7、为保障塑胶跑道的耐劳性，塑胶跑道通过750N负荷，以60次/min的压缩频率进行10000次压缩预处理后，依据GB 36246-2018标准检测表2物理机械性能，且产品优良性能达到拉伸强度≥0.8MPa，拉断伸长率≥130%，提供封面需具有CMA和CNAS标识的合
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：市政工程 |  |  |  | 标段：杭锦旗独贵塔拉学校体育运动场维修工程 |  |  | 第 5 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
格检测报告。 8、为保证产品耐老化性，塑胶跑道产品依据GB/T 1740-2007标准，在60℃、96%RH的环境条件下，耐湿热老化性能时间≥1000h检测，产品未出现起泡、变色、开裂情况，出具结果判定为1级优秀性能的检测报告，报告封面需具有CMA和CNAS标识。 9、为保障产品的优良性和使用者的安全性，塑胶跑道产品通过权威第三方机构检测，测试材料产烟毒性达到准安全一级ZA1级；表面耐香烟灼烧性能≥4级，提供具有CMA标识的检测报告。 10、塑胶跑道产品通过国家权威检测机构对产品出具的总有机化合物挥发量（TVOC）28天内挥发浓度≤65μg/m³；单个挥发性有机化合物挥发量经28天分析168项均不得检出，并且甲醛、乙醛、丙烯醛、丙酮等15 种醛酮类物质挥发量3天及14天挥发浓度≤10μg/m³，28天挥发性醛酮类物质不得检出，提供封面具有“CNAS”标志检测报告。
足球场
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：市政工程 |  |  |  | 标段：杭锦旗独贵塔拉学校体育运动场维修工程 |  |  | 第 6 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
9 | 040202001002 | 路床(槽）整形 | 1、将原砂石或土路基碾压 2、夯实系数符合规范要求 3、满足甲方需求及相关规范要求 |  | m2 | 10613.36
10 | 040202008002 | 砂砾石 | 1、10cm厚天然级配砂砾石基层 2、含运输、摊铺等 3、满足甲方需求及相关规范要求 |  | m2 | 10613.36
11 | 040202016002 | 水泥混凝土基层 | 1、10cmC30混凝土基层 2、含运输、浇筑、模版等 3、满足甲方需求及相关规范要求 |  | m2 | 10613.36
12 | 040203006002 | 沥青混凝土 | 1.50mm厚细粒式渗水沥青混凝土层（粒径为≤10）； 2.含汽车运沥青砼半成品，运距投标人自行考虑 3.满足甲方需求及相关规范要求 |  | m2 | 10613.36
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：市政工程 |  |  |  | 标段：杭锦旗独贵塔拉学校体育运动场维修工程 |  |  | 第 7 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
13 | 040203009002 | 人造草坪 | 1.材料品种:人造草坪 2.要求:新国标，EPD环保型新型材料 3.人造草坪技术参数如下： 超高耐磨挤出型菱形单丝、草丝：100％聚乙烯PE 背胶:丁苯乳胶 草丝高度：50mm ±1;草丝宽度：1.26 mm ±0.1 草丝厚度：平均厚度290μm±10、DTEX：12000D 草丝拉断力：≥16NN 单簇草拔出力：≥64NN 透水性无砂状态：≥60升/平方米/分钟 生产工艺：植草（簇绒） 走针方式：一字走针 特种基布：PP抗紫外线基布 植草密度：≥10500针/m2;颜色：深绿加浅绿间隔铺装 石英砂：白色20-40目石英砂,圆润,无棱角、填充标准每平方不低于25-30kg 环保TPE颗粒:绿色,环保TPE颗粒,粒径2.8-3mm,填充标准每平方不低于5kg 4.含足球场标线 5.XPE10mm厚合成材料吸震垫 6.满足甲方需求及规范要求 |  | m2 | 10613.36
排水沟
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：市政工程 |  |  |  | 标段：杭锦旗独贵塔拉学校体育运动场维修工程 |  |  | 第 8 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
14 | 040101002002 | 挖沟槽土方 | 1.土类别:综合各类土类 2.工程量包含工作面及放坡工程量 3.开挖深度:满足甲方需求、图纸及相关规范要求 4.基底处理方式:满足甲方需求及相关规范要求 |  | m3 | 91.22
15 | 040103001001 | 沟槽、基坑回填方 | 1.填方部位:基坑基槽 2.材料品种:综合各类土 3.密实度:满足图纸及相关规范要求 |  | m3 | 48.65
16 | 040103003001 | 余方弃置 | 1.土石类别:综合各类土 2.运距投标单位自行考虑，满足施工 3.含装车、外运、消纳费 |  | m3 | 42.57
17 | 010501001001 | 基础垫层 | 1.基础形式:排水沟下垫层 2.材料品种、强度要求、配比:C15预拌混凝土 3.含运输、浇筑 4.其他详见图纸，并符合相关规范要求 |  | m3 | 17.47
18 | 010505001001 | 垫层模板 | 1.垫层部位:基础模板 2.模板支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 3.符合图纸设计及相关规范要求 |  | m2 | 81.08
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：市政工程 |  |  |  | 标段：杭锦旗独贵塔拉学校体育运动场维修工程 |  |  | 第 9 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
19 | 040201022001 | 排水沟 | 1.成品C30混凝土排水沟 2.含排水沟箅子，确保D400级以上承载力 3.排水沟尺寸：排水沟净宽300mm,净高300mm 4.满足甲方及相关规范需求 |  | m | 405.42
本页小计
合 计

## 表E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：市政工程 |  |  | 标段：杭锦旗独贵塔拉学校体育运动场维修工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 工作内容 |  | 价格（元） | 备注
1 | 一 | 措施项目一
1.1 | 041201017 | 文明施工费
1.2 | 041201017001 | 文明施工与环境保护费
1.3 | 041201016001 | 临时设施费
1.4 | 041201020001 | 雨季施工增加费
1.5 | 04B001 | 工程定位复测费
1.6 | 041201023001 | 二次搬运费
2 | 二 | 措施项目二
2.1 | 041201012001 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 1、本项目所有机械进出场 2、投标单位自行考虑机械种类和数量，结算时不做调整
本页小计 | [6 empty] | -
合 计 | [6 empty] | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 表E.3.3 措施项目费用分拆表
措施项目费用分拆表
工程名称：市政工程 |  |  | 标段：杭锦旗独贵塔拉学校体育运动场维修工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
顺序号 | 项目编码 | 措施项目名称 |  | 价格 （元） | 1.初期设立费用 |  |  | 2.中期运行费用 |  | 3.后期拆除费用
[5 empty] | 占比 （%） | 金额 （元） |  | 占比 （%） | 金额 （元） | 占比 （%） | 金额 （元）
1 | 041201017 | 文明施工费
1.1 | 041201017001 | 文明施工与环境保护费
1.2 | 041201016001 | 临时设施费
2 | 041201020001 | 雨季施工增加费
3 | 04B001 | 工程定位复测费
4 | 041201023001 | 二次搬运费
5 | 041201012001 | 大型机械设备进出场及安拆
本页小计 |  |  |  |  | - |  |  | - |  | -
合 计 |  |  |  |  | - |  |  | - |  | -

## 表E.4.1 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：市政工程 |  | 标段：杭锦旗独贵塔拉学校体育运动场维修工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.2
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.3
2.2 | 材料暂估价
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费 | [5 empty] | 1.建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2.建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3.建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14 | 安全生产计提费 | [5 empty] | 房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15 | 人工增加费
合 计 | [6 empty] | -

## 表E.4.2 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：市政工程 |  |  |  | 标段：杭锦旗独贵塔拉学校体育运动场维修工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） |  | 暂定金额 （元） | 确定金额（元） |  | 调整金额± (元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
2 | 未确定工程暂列金额
3 | 未确定服务暂列金额
4 | 未确定其他暂列金额
本页小计 |  | - | -
合 计 |  | - | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算 填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.4.3 专业工程暂估价明细表
专业工程暂估价明细表
工程名称：市政工程 |  |  |  | 标段：杭锦旗独贵塔拉学校体育运动场维修工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） |  |  |  | 确认金额（元） |  |  |  | 调整金额±（元） | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格
|  | A₁ | B₁ |  | C₁ | A₂ | B₂ |  | C₂ | D=C₂-C₁
本页小计 | [10 empty] | -
合计 | [10 empty] | -
注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写 “确认金额”。

## 表E.4.4 计日工表
计日工表
工程名称：市政工程 |  |  |  | 标段：杭锦旗独贵塔拉学校体育运动场维修工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） |  |  | 调整金额± (元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
[7 empty] | A₁ |  | A₂ | B=A₂-A₁
一 | 人工
1
人工小计
二 | 材料
1
材料小计
三 | 施工机具
1
施工机具小计
总计
注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报 价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。 2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## 表E.4.5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：市政工程 |  |  |  | 标段：杭锦旗独贵塔拉学校体育运动场维修工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额 | 确认 计算基础 | 结算金额 （元） | 调整金额± （元） |  | 备注
|  | A₁ | B |  | C₁ | A₂ | C₂ | D=C₂-C₁
1 | 发包人提供材料 | [8 empty] | 详见本标准表G.1.1
2 | 专业分包工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.3
3 | 直接发包的专业工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.6
本页小计
合 计 |  | — | — |  |  | — |  |  |  | -
注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写； 2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”， 并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”； 3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”， C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

## 表E.5.1 增值税计价表
增值税计价表
工程名称：市政工程 |  |  | 标段：杭锦旗独贵塔拉学校体育运动场维修工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 |  | 税率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程暂估价已包含增值税 |  |  |  | 9
合 计