## 个人
月度物业管理考核表
考核日期： |  |  | 评分人： | 评分时间：
序号 | 考核项目 | 考核内容 | 考核评分标准 | 扣减分数 | 加减分合计
一 | 人员配置 （7分） | 1、人员配置符合投标文件规定，主要岗位人员学历符合要求，招聘员工实行培训后上岗。 | 人员配置不合理扣1分，学历不符合要求扣除1分。
|  | 2、所有员工统一着装，注重仪容仪表，人员身体健康，无违法乱纪行为政治清白，服从甲方管理，对日常工作存在问题及时整改。 | 人员身体健康情况发现1人有问题扣1分，政历有问题发现1人扣2分，有严重问题此项不得分。
|  | 3、岗位证书齐全，从事的工作和证书相符。 | 发现1人从事的工作和证书不符扣2分，发现有无证上岗人员此项不得分。
二 | 服务质量 工作纪律（8分） | 1、物业服务不到位,被有效投诉或对相关投诉处理不及时又未跟踪解决。 | 被有效投诉扣除2分；对相关投诉处理不及时、未跟踪解决扣除1分。
|  | 2、学员办理入住、接待及报修受理（当天）不及时。 | 被投诉扣除1分。
|  | 3、对员工每月进行一次服务培训，技术部员工具备“三能”本领，能分析设备运转情况，能及时发现故障并排除，能拥有维修常识和基本技能。 | 未按要求执行扣除2分。
|  | 4、服务语言规范，态度亲和，公共场所不得喧哗或与他人吵架、辩解。 | 被投诉扣除2分。
三 | 会议服务（10分） | 1、保障会前、会中、会后各项服务工作顺利开展。 | 未按要求完成或被投诉扣除1分，共3分。
|  | 2、维护各类教室、讨论室、主题课堂环境整洁，协助专业人员做好设施设备使用前的调试工作。 | 未按要求完成或被投诉扣除1分，共2分。
|  | 3、课前服务及会议服务准确及时高效，严格遵守《会议礼仪规范》，随时提供会议中各项服务工作。 | 未按要求完成或被投诉扣除3分。
|  | 4、会服人员需经过专业培训，方可操作各类教室设备。 | 未按要求完成或被投诉扣除2分。
四 | 学员公寓管理 （20分） | 1、制定各项规章制度和服务管理制度，包括客房服务流程的三星级服务标准化内容，保障服务按要求完成。 | 未按要求完成或被投诉扣除1分，共3分。
|  | 2、公寓前台、保安、保洁等公寓相关服务人员不得脱岗。 | 未按要求完成或被投诉扣除1分，共2分。
|  | 3、房间及公共区域卫生清洁彻底，物品正确摆放。房间配套物品其全、配套用品补充及时。布草洗涤存放规范，客房服务达到三星级服务标准。 | 未按要求完成或被投诉扣除3分。
|  | 4、房间呼叫器及消防报警时，没有及时查看情况。 | 未按要求完成或被投诉扣除2分。
|  | 5、未经公寓管理员同意私自制卡、用房。 | 发现一次扣除5分，共10分。
五 | 工程管理（20分） | 1、建立健全校区各项设施、设备定期检查和维修整改计划，设施设备记录完整，发现问题及时处理。 | 未按照计划，及时完成维修和整改的扣除1分；记录不完整或未按实际情况记录的扣除1分。
|  | 2、节约用电，确保用电安全，制定节能制度。校区配套的设施、设备完好率达到99%以上，各重要岗位24小时值守，有值守记录。 | 如出现未及时维护及推诿未按实际情况执行上报的扣除1分，重要岗位值守不规范，扣1分。
|  | 3、建立设备台账，确保档案齐全，管理完善。消防安全设施实行定期专项检查，并有检查记录。 | 资料不完善未进行定期检查并未按时记录的扣除2分。
|  | 4、工作人员必须持证上岗，严守操作规范，熟练掌握本校区内所有设备运转流程。 | 未按要求完成或被投诉扣除1分，共2分。
|  | 5、建立安全检查制度和用电设备故障处理应急预案，加强校区各类设施、设备的巡检，确保安全运行无事故。 | 无应急预案扣除1分，每发生一起安全事故扣除4分。
|  | 6、收到各点位的紧急报修，在30分内到达现场并处理，处理及时率100%，小型报修，在当日完成，不能当日完成的限期完成并告知管理部门。 | 未完成扣除2分。
|  | 7、各类设备定期维保完成率100%，水、电、门窗、桌椅等范围内的维修，小型维修，当日完成，不能当日完成的限时完成。 | 未完成扣除2分。
|  | 8、锅炉房人员须主动排查设备运行状况，遇有故障情况时及时汇报，做好水质检测及软化水处理工作。 | 未按要求完成扣除2分。
|  | 9、制定高低压配电室安全管理措施，按月向甲方提供设备运维月度报告。（含） | 未按要求完成扣除2分。
六 | 安保管理（20分） | 1、确保校区内办公区域及各项教学活动正常运行，制止有损校容、校貌的不文明行为，如乱贴、乱挂、违规停车等。 | 未按要求完成扣除2分
|  | 2、建立健全和落实内部治安、消防管理、应急处置、安全消防演练，做好重大节假日安全保障工作。 | 未按要求完成一次扣除5分，共5分。
|  | 3、定期排查各类安全隐患，漏水、漏电、防火、防盗、防爆等。如排查不力、整改措施不到位或整改措施计划未按期完成。 | 未按要求完成扣除2分
|  | 4、安保人员熟悉区域环境，文明执勤，实行24小时值班制，每小时至少两次巡逻，巡查有序且有巡查记录在册，换岗人员要有交接班记录，禁止在岗期间脱岗。 | 未按标准执行扣除2分。
|  | 5、制定安全防范措施，各主要出入口严格执行车辆、人员进出登记制度，车辆进行询问、检查、登记率100%，及时制止校内按喇叭。 | 每发生一起未登记扣除1分。
|  | 6、大件物品出校区，门卫未与委托人确认、未登记车牌号、记录，发生失窃，严禁危险物品及不符要求的大件物品进入校区。 | 未按标准执行扣除1分。
|  | 7、建立安全设备巡查制度，包括道路交通安全防范设备，财产安全防范设备、防护拦网，安全监控系统设备，油气安全设备等。 | 未按要求完成扣除2分
|  | 8、校区地上汽车应有序停靠，并进行停车秩序的管理，如因管理不善，乱停、乱放，影响车辆正常通行。 | 未按标准执行扣除1分。
|  | 9、熟练操作监控设备，确保设施设备全天正常运行，发生报警后第一时间通知相关人员到达现场。 | 未按标准执行扣除4分。
七 | 环境卫生 绿化管理（15分） | 1、保持校区主干道、各楼道（包括楼道内墙壁、门窗等清理）、电梯轿箱、喷泉水池的清洁卫生，保证垃圾日产日清，定期进行卫生消杀。如未按期打扫、清理或明显不清洁。 | 未按标准执行扣除1分。
|  | 2、楼道扶手及电梯轿箱抹擦和拖地，每周至少两次。地下停车场、草坪灯、楼门至少每周清理一次，如未按期打扫或明显不清洁。 | 未按标准执行扣除1分。
|  | 3、根据校区实际情况开展消杀和灭虫害工作，适当投放药物，有效控制老鼠、蟑螂、蚂蚁等。 | 未按标准执行扣除1分。
|  | 4、保持校区户外地面、马路、停车场、绿化地等公共场所卫生，实行门前三包管理制度，场地内无纸屑烟头等废弃物。 | 未按期打扫或明显不清洁扣除1分。
|  | 5、指示标牌、垃圾箱、亭子及走廊（1次/周））等做到无尘土、无污迹。 | 有明显浮尘或污迹扣除1分。
|  | 6、因管理不力，垃圾不按指定地点存放或不及时组织外运。（施工方垃圾除外） | 未按标准执行扣除2分。
|  | 7、绿化养护人员持证上岗不少于4名，具备剪形、裁种、防虫等培育技能。 | 未按标准执行扣除2分。
|  | 8、每半个月清理一次屋顶露台，以防塑料袋等杂物堵塞下水口。 | 未定期清理扣除2分。
|  | 9、加强校区绿化护理，定期浇水、施肥、剪枝、治虫。草坪整体景观效果要美观，无斑秃，色彩协调无杂草，修剪后无残留草屑。 | 未定期护理扣除2分。
|  | 10、加强校区绿化管理，严禁闲杂人员进入绿化地踩踏，维护完整的灌溉系统，节约用水，不得出现失水萎缩或溃涝现象。 | 未按标准执行扣除2分。
八 | 加分项 | 1、配合党校完成较大的本职工作以外的事情且效果良好。 | 每有一项加5分。
2、为保护教职工和学员生命和财产，表现英勇或发现重大隐患，避免事故的。
3、有其他优异表现的。
考核评分合计