## 全部
附件：手术器械与装载篮筐技术参数与明细表
序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 参数 | 备注
1 | 鼻腔吸引管 | 175*4*60° | 1 | 175*4*60°
2 | 鼻窦冲洗器 | 3*120 | 1 | 3*120
3 | 扁桃体圈断器 | 260，直型 | 2 | 260，直型
4 | 鼻组织钳 | 160*3、直尖圆，带孔 | 1 | 160*3、直尖圆，带孔
5 | 鼻组织钳 | 160*3,角弯30°，尖圆头，带孔 | 1 | 160*3,角弯30°，尖圆头，带孔
6 | 鼻腔吸引管 | 170*2.5 | 1 | 170*2.5
7 | 鼻咬切钳 | 13cm盖板式 直长圆头 宽2.5 | 1 | 13cm盖板式 直长圆头 宽2.5
8 | 鼻咬切钳 | 13cm盖板式 直长圆头 宽3.5 | 1 | 13cm盖板式 直长圆头 宽3.5
9 | 鼻剥离器 | 18cm直铲形 头宽5带吸引 | 1 | 18cm直铲形 头宽5带吸引
10 | 鼻剥离器 | 20cm单头 角弯 带吸引铲形φ2 | 1 | 20cm单头 角弯 带吸引铲形φ2
11 | 鼻骨锤 | 18cm双平面 硬 | 1 | 18cm双平面 硬
12 | 鼻骨凿 | 20cm直形 直平刃 宽4 | 1 | 20cm直形 直平刃 宽4
13 | 咬骨钳 | 18cm双关节 侧角40°刃2单角柄 | 1 | 18cm双关节 侧角40°刃2单角柄
14 | 乳突牵开器 | 16cm活动式3×4钩锐 | 1 | 16cm活动式3×4钩锐
15 | 扁桃体穿刺针 | 6# 弯 | 5 | 6# 弯
16 | 耳刮匙 | 16cm角弯25°长圆头 头宽1.5 | 1 | 16cm角弯25°长圆头 头宽1.5
17 | 中耳息肉钳 | 8cm盖板式 直麦粒头 有槽 宽1.6 | 2 | 8cm盖板式 直麦粒头 有槽 宽1.6
18 | 耳用吸引管 | φ0.8×70弯 | 4 | φ0.8×70弯
19 | 耳用吸引管 | φ1.0×70弯 | 4 | φ1.0×70弯
20 | 耳用吸引管 | φ1.2×70弯 | 4 | φ1.2×70弯
21 | 耳用吸引管 | φ1.5×70弯 | 4 | φ1.5×70弯
22 | 耳用吸引管 | φ2.0×70弯 | 4 | φ2.0×70弯
23 | 医用吸引头 | 配6:100吸引管 | 2 | 配6:100吸引管
24 | 耳用吸引管 | φ3.5×85弯 | 2 | φ3.5×85弯
25 | 鼻剥离器 | 双头剥离子3.5mm | 2 | 双头剥离子3.5mm
26 | 皮肤拉钩 | 双头一端平头一端三齿钩 | 4 | 双头一端平头一端三齿钩
27 | 乳突牵开器 | 活动式3*3齿加粗细齿 | 2 | 活动式3*3齿加粗细齿
28 | 乳突牵开器 | 2*2齿弯固定式细齿 | 2 | 2*2齿弯固定式细齿
29 | 显微耳针 | 弧形尖头(开圆窗用) | 2 | 弧形尖头(开圆窗用)
30 | 显微耳钩 | 90°1.0mm | 2 | 90°1.0mm
31 | 显微耳钩 | 45°0.8mm | 2 | 45°0.8mm
32 | 显微耳针 | 直 尖头 | 2 | 直 尖头
33 | 耳用探针 | 直(φ0.5) | 2 | 直(φ0.5)
34 | 耳用镊 | 15.5植入电极用 | 2 | 15.5植入电极用
35 | 耳用叉 | 0.8*160mm植入电极用 | 2 | 0.8*160mm植入电极用
36 | 鼻中隔咬骨钳 | 对切 刃宽4 | 2 | 对切 刃宽4
37 | 鼻咬切钳 | 13cm盖板式 直长圆头 宽4 | 2 | 13cm盖板式 直长圆头 宽4
38 | 鼻中隔骨剪 | 双关节 单角柄 | 1 | 双关节 单角柄
39 | 鼻咬骨钳 | 12cm盖板式直 长圆头 上反切宽1.8 | 1 | 12cm盖板式直 长圆头 上反切宽1.8
40 | 鼻咬骨钳 | 12cm盖板式 下弯尖头 上反切宽3.5 | 1 | 12cm盖板式 下弯尖头 上反切宽3.5
41 | 鼻咬骨钳 | 15cm盖板式 鼻窦 刃宽3 | 2 | 15cm盖板式 鼻窦 刃宽3
42 | 中耳息肉钳 | 8cm盖板式 直尖圆口 宽2.5 | 1 | 8cm盖板式 直尖圆口 宽2.5
43 | 冲洗针 | 角型0.5 30° | 30 | 角型0.5 30°
44 | 咽喉镜 | φ22 | 200 | φ22
45 | 骨膜剥离器 | 6# | 1 | 6#
46 | 骨膜剥离器 | 7# | 1 | 7#
47 | 骨膜剥离器 | 8# | 1 | 8#
48 | 骨膜剥离器 | 9# | 1 | 9#
49 | 骨膜剥离器 | 10# | 1 | 10#
50 | 骨膜剥离器 | 11# | 1 | 11#
51 | 骨膜剥离器 | 12# | 1 | 12#
52 | 骨膜剥离器 | 13# | 1 | 13#
53 | 软组织拉钩 | 6#、14*70mm | 1 | 6#、14*70mm
54 | 软组织拉钩 | 7#、16*80mm | 1 | 7#、16*80mm
55 | 升支拉钩 | 13*70mm、20cm | 1 | 13*70mm、20cm
56 | 升支拉钩 | 16*70mm、20cm | 1 | 16*70mm、20cm
57 | 导尿管导引器 | 450×φ2.5 | 1 | 450×φ2.5
58 | 男性尿道扩张器 | 260×φ2 | 1 | 260×φ2
59 | 男性尿道扩张器 | 260×φ2.5 | 1 | 260×φ2.5
60 | 男性尿道扩张器 | 260×φ3 | 1 | 260×φ3
61 | 男性尿道扩张器 | 260×φ3.5 | 1 | 260×φ3.5
62 | 男性尿道扩张器 | 260×φ4 | 1 | 260×φ4
63 | 男性尿道扩张器 | 260×φ4.5 | 1 | 260×φ4.5
64 | 男性尿道扩张器 | 260×φ5 | 1 | 260×φ5
65 | 男性尿道扩张器 | 260×φ5.5 | 1 | 260×φ5.5
66 | 男性尿道扩张器 | 260×φ6 | 1 | 260×φ6
67 | 男性尿道扩张器 | 260×φ6.5 | 1 | 260×φ6.5
68 | 男性尿道扩张器 | 260×φ7 | 1 | 260×φ7
69 | 男性尿道扩张器 | 260×φ7.5 | 1 | 260×φ7.5
70 | 男性尿道扩张器 | 260×φ8 | 1 | 260×φ8
71 | 男性尿道扩张器 | 260×φ8.5 | 1 | 260×φ8.5
72 | 分离结扎钳 | 180*12*90°角弯，网纹 | 1 | 180*12*90°角弯，网纹
73 | ▲分离结扎钳 | 200×14×110° 角弯，半齿 | 1 | 200×14×110° 角弯，半齿
74 | ▲直型球头剥离子 | 210×Ф0.6（工作长度110） | 1 | 210×Ф0.6（工作长度110）
75 | ▲主动脉阻断钳 | 140×60°×37 角弯，双齿，直头、直柄 | 1 | 140×60°×37 角弯，双齿，直头、直柄
76 | 直型球头显微拉钩 | 210×Ф1×2.5×90°（工作长度100） | 1 | 210×Ф1×2.5×90°（工作长度100）
77 | 直型球头显微拉钩 | 210×Ф1×2.5×45°（工作长度100） | 1 | 210×Ф1×2.5×45°（工作长度100）
78 | 精细剪 | 140，弯圆宽 | 2 | 140，弯圆宽
79 | 眼科镊 | 100*0.6，直，有钩 | 2 | 100*0.6，直，有钩
80 | 眼袋拉钩 | 150*5 | 2 | 150*5
81 | 眼袋拉钩 | 150*7.5 | 2 | 150*7.5
82 | 特快型组织剪 | 140，弯 | 2 | 140，弯
83 | 子宫刮匙 | 255×7.5 锐 柔性 扁柄 | 1 | 255×7.5 锐 柔性 扁柄
84 | 持针钳 | 125、直、细针、镶片0.3TC0.3 | 2 | 125、直、细针、镶片0.3TC0.3
85 | 精细剪 | 100，弯 | 2 | 100，弯
86 | 整形镊 | 125*1，直，有勾 | 2 | 125*1，直，有勾
87 | 持针钳 | 125、直、细针、镶片0.3TC0.3 | 15 | 125、直、细针、镶片0.3TC0.3
88 | 整形镊 | 125*1，直，有勾 | 10 | 125*1，直，有勾
89 | 精细剪 | 100，弯 | 20 | 100，弯
90 | 眼科镊 | 100*0.6，直，有勾 | 20 | 100*0.6，直，有勾
91 | 无损伤镊 | 200×1.5，直 | 1 | 200×1.5，直
92 | 无损伤镊 | 200×2，直 | 2 | 200×2，直
93 | 分离结扎钳 | 220×55×22 弯 | 1 | 220×55×22 弯
94 | 编网框（带盖） | 250*170*7 | 10 | 250*170*7
95 | 大钢丝剪 | 500×Ф6，手柄可拆 | 1 | 500×Ф6，手柄可拆
96 | 器械整理三脚架 | 360*130*30 | 5 | 360*130*30
97 | 腔镜防雾装置 | 高度：≥240mm 直径：≥70mm | 5 | 304不锈钢、硅胶（食品级） 不锈钢真空外科、硅胶内胆、硅胶盖、硅胶底座 ≤300mL 室温22±1℃下40-50℃/4h 使用医用中性清洗剂和消毒剂进行处理 干燥设备进行干燥处理。金属类干燥温度：70-90℃，塑胶类干燥温度：65-75℃ 压力蒸汽灭菌
98 | 胆道探条 | 300×3 | 1 | 300×3
99 | ▲肌腱加持钳 | 150 | 1 | 150
100 | 显微刀 | 160*120° | 1 | 160*120°
101 | 双层器械筐（带盖）成套配置 | 550*250*105 | 3 | 550*250*105
102 | 双关节咬骨剪 | 270，直 | 1 | 270，直
103 | 骨膜剥离器 | 180x15 平刃 | 1 | 180x15 平刃
104 | 双关节咬骨钳 | 220x5x38°，弯头，双关节 | 3 | 220x5x38°，弯头，双关节 | 核心产品
105 | 持骨钳 | 4齿 | 2 | 4齿
106 | 骨膜剥离器 | 220x20，平刃 | 2 | 220x20，平刃
107 | 骨膜剥离器 | 220，V形头，宽10/方圆12，双头 | 2 | 220，V形头，宽10/方圆12，双头
108 | 骨凿（六方柄） | 240x15，直，双斜刃 | 2 | 240x15，直，双斜刃
109 | 骨凿（六方柄） | 40x12，直，双斜刃 | 2 | 40x12，直，双斜刃
110 | 骨挫 | 250 | 2 | 250
111 | 双头骨刮匙 | 200xφ8/7x14 | 2 | 200xφ8/7x14
112 | 双头骨刮匙 | 200xφ6/5x10 | 2 | 200xφ6/5x10
113 | 骨锤 | 200/140g | 2 | 200/140g
114 | 冲孔筐（圆角） | 400*245*50 | 2 | 400*245*50
115 | 不锈钢消毒盒 | 253*155*34 | 5 | 253*155*34
116 | 带尖复位钳 | 190 | 1 | 190
117 | 双关节咬骨钳 | 180x3x20°，弯头，双关节 | 1 | 180x3x20°，弯头，双关节
118 | 头皮夹钳 | 160 | 2 | 160
119 | 骨剪 | 105，直，手指 | 1 | 105，直，手指
120 | 牙挺 | 3#，直头，宽4，空心八角柄 | 2 | 3#，直头，宽4，空心八角柄
121 | 鼻骨膜剥离器 | 180×5×5，双头，弯 | 3 | 180×5×5，双头，弯
122 | 牙骨锉 | 2#，长圆/尖圆 扁柄 | 1 | 2#，长圆/尖圆 扁柄
123 | 牙用分离器（牙骨膜分离器） | 牙骨膜分离，1# 双头 | 2 | 牙骨膜分离，1# 双头
124 | 牙用分离器（牙骨膜分离器） | 牙骨膜分离，2# 双头 | 3 | 牙骨膜分离，2# 双头
125 | 牙刮匙 | 2#，双弯匙形 | 1 | 2#，双弯匙形
126 | 双头拉钩（结扎导板） | 150 50×12 35×12 | 1 | 150 50×12 35×12
127 | 骨刮匙（六方柄） | 150*2 左V头 | 2 | 150*2 左V头
128 | 骨膜剥离器 | 175X7，单头，弯圆刃 | 2 | 175X7，单头，弯圆刃
129 | 拉钩(下颌深部拉钩) | 225X14X70，下弯，软组织 | 2 | 225X14X70，下弯，软组织
130 | 平骨凿 | 150*8，平刃 | 2 | 150*8，平刃
131 | 静脉拉钩 | 200×13 | 2 | 200×13
132 | 静脉拉钩 | 200×20 | 2 | 200×20
133 | 线锯导引器 | 340 | 6 | 340
134 | 脑膜镊 | 200×1×2钩，大柄花 | 4 | 200×1×2钩，大柄花
135 | 显微镊 | 200，直型，精细型，无齿 | 3 | 200，直型，精细型，无齿
136 | 显微镊 | 200，枪形，精细型，无齿 | 3 | 200，枪形，精细型，无齿
137 | 咬骨钳 | 240×8，直头，右侧角13°，双关节 | 2 | 240×8，直头，右侧角13°，双关节
138 | 探针 | 150，沟状 | 4 | 150，沟状
139 | ▲乳突牵开器 | 130×16，固定式3×3钩，头弯30° | 2 | 130×16，固定式3×3钩，头弯30°
140 | 线锯 | 60，手把 | 3 | 60，手把
141 | 脑压板 | 200×11×13 | 5 | 200×11×13
142 | 骨膜剥离器 | 220*20，弯，平刃 | 15 | 220*20，弯，平刃
143 | 骨膜剥离器 | 220*15，弯，平刃 | 15 | 220*15，弯，平刃
144 | 剥离器 | 240，带眼，双头 | 10 | 240，带眼，双头
145 | 左侧角40°双关节咬骨钳 | 240x6，直头 | 1 | 240x6，直头
146 | 双关节咬骨钳 | 200x4x20°，弯头，双关节 | 1 | 200x4x20°，弯头，双关节
147 | 腹壁拉钩 | 280 | 4 | 280
148 | 胸腔镊 | 220×1.5，直 | 3 | 220×1.5，直
149 | 心室拉钩 | 200×22×14 | 4 | 200×22×14
150 | 精细剪 | 220×1.5，弯 | 3 | 220×1.5，弯
151 | 肾盂拉钩 | 200×15 | 7 | 200×15
152 | 静脉拉钩 | 200×13 | 1 | 200×13
153 | 拉钩 | 200×16，静脉 | 7 | 200×16，静脉
154 | 深部拉钩 | 180×12 | 1 | 180×12
155 | 深部拉钩 | 250×36×105，S形 | 1 | 250×36×105，S形
156 | 辊轴取皮刀 | 刀片，配160mm取皮刀 | 2 | 刀片，配160mm取皮刀
157 | 举宫器 | 简易 | 2 | 简易
158 | 骨膜剥离器 | 220x8 圆刃 | 1 | 220x8 圆刃
159 | 胸腔镊 | 200，直头，有齿 | 1 | 200，直头，有齿
160 | 支气管钳 | 20.5*45 | 1 | 20.5*45
161 | 脾蒂钳 | 220×4，弯 | 1 | 220×4，弯
162 | 胸腔镊 | 200，直无钩 | 2 | 200，直无钩
163 | 手术器械筐 | 450*340*100 | 15 | 450*340*100
164 | 手术器械筐 | 400*250*90 | 10 | 400*250*90
165 | 手术器械筐 | 340*250*70 | 10 | 340*250*70
166 | 冲孔筐（倒角） | 660*253*70 | 2 | 660*253*70
167 | 牙骨锤 | 150 | 2 | 150
168 | 显微镊 | 160×0.15，直型 | 1 | 160×0.15，直型
169 | 钢丝结扎钳 | 190.镶片 | 1 | 190.镶片
170 | 双关节咬骨钳 | 240x5x38°，弯头，双关节 | 1 | 240x5x38°，弯头，双关节
171 | 骨锤 | 250/450g，软硬平头 | 2 | 250/450g，软硬平头
172 | 鼻中隔凿 | 160*4 枪形 | 3 | 160*4 枪形
173 | 骨科复位钳 | 390 | 1 | 390
174 | 弯头复位钳 | 270，弯头 | 1 | 270，弯头
175 | 髋臼复位钳 | 340，髋臼 | 1 | 340，髋臼
176 | 股骨撑开器 | Ⅱ型， 全长430 | 1 | Ⅱ型， 全长430
177 | 椎板牵开器 | 170×60×12，单钩，钝钩，直角弯 | 1 | 170×60×12，单钩，钝钩，直角弯
178 | 钢针剪 | 200×Ф1.2 | 1 | 200×Ф1.2
179 | 双关节咬骨钳 | 240×8，微弯，双关节 | 1 | 240×8，微弯，双关节
180 | 钢针穿引器 | 大号 | 1 | 大号
181 | 布朗式牵引架 | 布朗式 | 2 | 布朗式
182 | 胫骨平台复位器 | 200，胫骨平台 | 1 | 200，胫骨平台
183 | 弓形手摇钻 | 350 | 2 | 350
184 | 刮勺 | 5mm | 2 | 5mm
185 | 骨膜剥离子 | 220*15，平刃 | 1 | 220*15，平刃
186 | 骨膜剥离子 | 220*22，平刃 | 1 | 220*22，平刃
187 | 显微持针钳 | 140*0.4，弯型 | 1 | 140*0.4，弯型
188 | 吸引管（耳用） | 90*1.5,直 | 1 | 90*1.5,直
189 | 鼻腔吸引管 | 155*1.5*30°*55 | 1 | 155*1.5*30°*55
190 | 鼻中隔凿 | 160*4，直型 | 1 | 160*4，直型
191 | 耳道皮瓣刀 | 160*1.8*45°，角弯 | 1 | 160*1.8*45°，角弯
192 | 三爪复位钳 | 200，三爪 | 1 | 200，三爪
193 | 三爪复位钳 | 415，三爪 | 1 | 415，三爪
194 | 骨撬 | 弯，310×22 | 1 | 弯，310×22
195 | 骨撬 | 弯，270×38 | 1 | 弯，270×38
196 | 乳突牵开器 | 130×16，固定式3×3钩，头弯30° | 3 | 130×16，固定式3×3钩，头弯30°
197 | 鼻中隔咬骨钳 | 180×3 | 1 | 180×3
198 | 环锯 | φ7.5*160 | 1 | 可视，长度160mm，外径7.5mm，
199 | 环锯 | φ8.5*160 | 1 | 可视，长度160mm，外径8.5mm，
200 | 咬骨钳 | 3.5mm/90° | 1 | 咬骨钳1把，头部3.5mm,呈90度角，可拆卸，按钮式
201 | 环锯 | φ7.5*180 | 1 | 可视，长度180mm，外径7.5mm，
202 | 篮钳 | φ2.5*330/45° | 1 | 工作长度330mm（±5mm），直径2.5mm，45度角，钳杆带减压功能，带灌洗通道，头部切口状
203 | 髓核钳 | φ2.5*330/45° | 1 | 工作长度330mm（±5mm），直径2.5mm，45度角，钳杆带减压功能，带灌洗通道，标准微杯状钳口
204 | 套管 | φ7.5*170+φ8.5*155 | 1 | 套管：长度170mm，外径7.5mm，内径6.5mm ，具有头部神经保护功能。 环锯保护套管：长度155mm，外径8.5mm，内径7.5mm ，具有头部神经保护安全尖端功能。
205 | 骨刀 | 270×6，直，超薄刃，圆刃，圆座型 | 1 | 270×6，直，超薄刃，圆刃，圆座型
206 | 骨刀 | 270×8，直，超薄刃，圆刃，圆座型 | 1 | 270×8，直，超薄刃，圆刃，圆座型
207 | 骨刀 | 270×10，直，超薄刃，圆刃，圆座型 | 1 | 270×10，直，超薄刃，圆刃，圆座型
208 | 骨刀 | 270×12，直，超薄刃，圆刃，圆座型 | 1 | 270×12，直，超薄刃，圆刃，圆座型
209 | 神经剥离器 | 240×5×Ф0.8，带钩，带槽，颈椎型 | 1 | 240×5×Ф0.8，带钩，带槽，颈椎型
210 | 神经剥离器 | 240×5×Ф1，带钩，带槽，腰椎型 | 1 | 240×5×Ф1，带钩，带槽，腰椎型
211 | 骨刮匙 | 170×2，直，六方柄 | 1 | 170×2，直，六方柄
212 | 骨刮匙 | 170×3，直，六方柄 | 1 | 170×3，直，六方柄
213 | 骨刮匙 | 170×4，直，六方柄 | 1 | 170×4，直，六方柄
214 | 骨刮匙 | 230×2×10°，带刻度，六方柄 | 1 | 230×2×10°，带刻度，六方柄
215 | 骨刮匙 | 230×3×10°，带刻度，六方柄 | 1 | 230×3×10°，带刻度，六方柄
216 | 骨刮匙 | 230×4×10°，带刻度，六方柄 | 1 | 230×4×10°，带刻度，六方柄
217 | 骨刮匙 | 230×4×20°，带刻度，六方柄 | 1 | 230×4×20°，带刻度，六方柄
218 | 骨刮匙 | 230×2×20°，带刻度，六方柄 | 1 | 230×2×20°，带刻度，六方柄
219 | 骨刮匙 | 230×2×30°，带刻度，六方柄 | 1 | 230×2×30°，带刻度，六方柄
220 | 咬骨钳 | 220×2，直头，双关节 | 1 | 220×2，直头，双关节
221 | 咬骨钳 | 220×3，直头，双关节 | 1 | 220×3，直头，双关节
222 | 咬骨钳 | 220×3，直尖头，双关节 | 1 | 220×3，直尖头，双关节
223 | 椎板咬骨钳 | 200×3/10×90°，普通型 | 1 | 200×3/10×90°，普通型
224 | 椎板咬骨钳 | 200×2/10×110°，普通型 | 1 | 200×2/10×110°，普通型
225 | 髓核钳 | 200×2×10，指圈式 | 1 | 200×2×10，指圈式
226 | 髓核钳 | 200×3×10，指圈式 | 1 | 200×3×10，指圈式
227 | 髓核钳 | 200×2×6，握柄式，超硬膜 | 1 | 200×2×6，握柄式，超硬膜
228 | 髓核钳 | 200×3×8，握柄式，超硬膜 | 1 | 200×3×8，握柄式，超硬膜
229 | 后颅凹牵开器 | 200×18，固定式，4×4钩，头弯45° | 2 | 200×18，固定式，4×4钩，头弯45°
230 | 椎板牵开器 | 170×40×12，单钩，钝钩，直角弯 | 1 | 170×40×12，单钩，钝钩，直角弯
231 | 椎板牵开器 | 170×60×12，单钩，钝钩，直角弯 | 1 | 170×60×12，单钩，钝钩，直角弯
232 | 椎板牵开器 | 210×60×Ф6，单钩，钝钩，直角弯 | 1 | 210×60×Ф6，单钩，钝钩，直角弯
233 | 精密网框（带盖） | 250*250*40 | 20 | 250*250*40
234 | 精密网框（带盖） | 120*120*120 | 20 | 120*120*120
235 | 超精密网框（带盖） | 100*100*40 | 50 | 100*100*40
236 | 固定式U型架 | 240*170 | 20 | 240*170
237 | 单级高频电缆线 | 3000 | 3 | 3000
238 | 电钩 | 330×Ф5 | 1 | 330×Ф5
239 | 颈椎牵开器 | 主架，双关节，行程90mm，长度16cm | 1 | 主架，双关节，行程90mm，长度16cm
240 | 叶片 | 40.0x23.0mm | 2 | 40.0x23.0mm
241 | 叶片 | 45.0x23.0mm | 2 | 45.0x23.0mm
242 | 叶片 | 50.0x23.0mm | 2 | 50.0x23.0mm
243 | 经皮穿刺针 | 2.7*35（骨髓活检） | 5 | 2.7*35（骨髓活检）
244 | 显微剪 | 125，弯窄，簧式 | 1 | 125，弯窄，簧式
合计： |  |  | 824