## Sheet1
行政中心办公楼消防系统设备更换项目
名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 备注
消火栓 | DN65 | 330 | 个 |  |  | 炭钢旋转栓头
阀门 | DN65 | 330 | 个 |  |  | 球墨铸铁蝶阀
喷淋头 | DN20 | 150 | 个 |  |  | 白钢
管道 | DN150 | 300 | 米 |  |  | 镀锌
管道 | DN125 | 300 | 米 |  |  | 镀锌
管道 | DN100 | 245 | 米 |  |  | 镀锌
管道 | DN50 | 280 | 米 |  |  | 镀锌
管道 | DN25 | 700 | 米 |  |  | 镀锌
末端试水阀门 | DN25 | 87 | 个
末端试水压力表 | DN15 | 87 | 个
电缆 | 96*2.5 | 360 | 米
电缆 | RVS2*2.5 | 5600 | 米
电缆 | RVS2*2.5 | 2900 | 米
电缆 | RVS2*2.5 | 2900 | 米
电缆 | RVS2*2.5 | 2600 | 米
金属线槽 | 10*50 | 680 | 米
金属线管 | DN20 | 2400 | 张
消防应急柜 | 55KW | 1 | 台 |  |  | XBD5.0/30G-L 55kw 柜体1400×700×480
双电源柜 | 220A | 1 | 台 |  |  | 柜体1400×700×480
消防应急柜 | 35KW | 1 | 台 |  |  | XBD5.0/30G-L 35kw 柜体1400×700×480
柜体 | 1400*700*480 | 3 | 台
消防控制巡检柜 | 1400*700*480 | 1 | 台
电缆 | GDJ50*4-35+1 | 120 | 米
控制电缆 | 8*1.5 | 120 | 米
阀门 | DN150 | 8 | 台 |  |  | 球墨铸铁闸阀
阀门 | DN125 | 4 | 台 |  |  | 球墨铸铁闸阀
安全阀 | DN150 | 2 | 台 |  |  | 球墨铸铁闸阀
湿式报警阀组 |  | 12 | 组 |  |  | 球墨铸铁蝶阀
压力表 | 1.6MPa | 2 | 个 |  |  | 1.6MPa
电接点 | 1.6MPa | 2 | 个 |  |  | 1.6MPa
2.5不锈钢底板 | 1000x2000 | 4 | 张
2.5不锈钢底板 | 500x2000 | 1 | 张
2.0侧一方板 | 1000x1000 | 12 | 张
2.0侧一方板 | 500x1000 | 2 | 张
1.5侧二方板 | 1000x1000 | 12 | 张
1.5侧二方板 | 500x1000 | 2 | 张
1.2侧三方板 | 1000x1000 | 12 | 张
1.2侧三方板 | 500x1000 | 2 | 张
1.0顶盖方板 | 1000x1000 | 8 | 张
1.0顶盖方板 | 500x1000 | 2 | 张
2.0角钢拉筋 | 2120x40 | 13 | 根
1.5角钢拉筋 | 2120x40 | 7 | 根
2.0小拉筋 | 500x32 | 44 | 根
1.5小拉筋 | 500x32 | 44 | 根
1.2U型立柱 | 2120x80 | 6 | 根
人孔加工费 | 3000 | 1 | 个
外排梯 | 3000 | 1 | 个
内排梯 | 3000 | 1 | 个
不锈钢液位计 | 4分 | 1 | 套
ER316L焊丝 | 2 | 3 | 公斤
镀锌槽钢 | 10# | 26 | 米
法兰及配管 |  | 1 | 套
阀门 | DN100 | 4 | 台 |  |  | 球墨铸铁闸阀
阀门 | DN40 | 6 | 台 |  |  | 球墨铸铁闸阀
压力表 | 1.6MPa | 2 | 个 |  |  | 1.6MPa
电接点 | 1.6MPa | 2 | 个
安全阀 | DN100 | 1 | 个
风机 | 7.5KW | 4 | 台
防火阀 | 280度 | 65 | 个
控制阀 | 70度 | 9 | 台
防火卷帘门 |  | 2 | 套
风机 | 7.5KW | 4 | 台
防火阀 | 280度 | 65 | 个
控制阀 | 70度 | 9 | 台
点型光电感烟火灾探测器 |  | 只 | 3018
DZ-05底座 |  | 个 | 274
手动火灾报警按钮 |  | 套 | 345
消火栓按钮 |  | 套 | 296
火灾声光警报器 |  | 只 | 322
输入/输出模块 |  | 个 | 60
直控盘终端器 |  | 个 | 120
火灾报警控制器/消防联动控制器(3630点) |  | 套 | 2 |  |  | 提供一组常开和一组常闭触点，实现直接控制盘与外部控制设备的电气隔离；用两线实现启动控制及回答、短路、断路检测；仅限直接控制盘配套使用。
总线制操作盘 |  |  | 2
直接控制盘 |  |  | 2
直接控制盘 |  | 台 | 6
总线制操作盘（单发） |  | 块 | 6
立式柜 |  | 台 | 4 |  |  | 1800*500*500
火灾显示盘 |  | 台 | 88 |  |  | 总线型，汉字液晶显示，可循环显示最多999条报警信息，二线制回路供电。
消防控制室图形显示装置 |  | 台 | 1 |  |  | 通讯选择：RS422优先；短线也可以RS232 串口参数：波特率2400、8‑N‑1
接口卡 |  | 块 | 1
无线远程联网卡 |  | 块 | 2
消防应急广播设备 |  | 台 | 1 |  |  | A5立柜式安装，广播控制器1台；含0台功率放大器，可按工程实际需求最多配套15台功率放大器（需要另选），且最多不超过6400W，不含A5标准机柜（需要另选）该报价单的产品名称与自愿性3C广播系统的名称一致，认证标签贴在GST-GBFB-200A/MP3的广播控制器上。
广播功率放大器 |  | 台 | 4
明装吸顶室内扬声器 |  | 只 | 275
扬声器监视模块 |  | 个 | 40
消防电话 |  | 台 | 1
消防电话分机 |  | 个 | 40
手持电子编码器 |  | 台 | 1
应急照明控制器 |  | 台 | 1
应急照明集中电源 |  | 台 | 14
集中电源集中控制型消防应急照明灯具 |  | 只 | 770
集中电源集中控制型消防应急标志灯具 |  | 只 | 250
集中电源集中控制型消防应急标志灯具 |  | 只 | 252
集中电源集中控制型消防应急标志灯具 |  | 只 | 198
合计
备注：以上报价均含运输、安装、调试以及现场人工费用 质保期2年 以上设备需具有符合国标认证检测的报告。 本项目中所需线缆材料等，因各家投标单位设计方案不同，数量有一定差异，请各家投标单位结合自己的设计方案对本项目做出预算报价