## 01-2 封面
| 包头市稀土高新区四道沙河下游段截蓄工程（二期） |  |  |  | 工程
工程量清单
招标人： |  |  | 工程造价 咨询人：
|  | （单位盖章） |  | （单位资质专用章）
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | （签字或盖章） |  | （签字或盖章）
编制人： |  |  | 复核人：
|  | （造价人员签字或盖章） |  | （造价工程师签字盖专用章）
编制时间： |  |  | 复核时间：

## 03分类分项工程量清单
分类分项工程量清单
合同编号：
工程名称： | 包头市稀土高新区四道沙河下游段截蓄工程（二期） |  |  | （项目名称） |  | 包头市稀土高新区四道沙河下游段截蓄工程（二期） |  | （标段名称） |  | 第 1 页 共 1 页
序号 |  | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量 |  | 主要技术条款编码 |  | 备注
1 |  | 500101004001 | 沟、槽土开挖 |  | m³ |  | 4331
2 |  | 500103001001 | 一般土方填筑 |  | m³ |  | 3150.625
4 |  | 500109001001 | 混凝土垫层 |  | m³ |  | 188.718
5 |  | 500110001001 | 垫层模板 |  | m² |  | 326.97
6 |  | 500109001002 | 混凝土挡土墙 |  | m³ |  | 957.08
7 |  | 500110001002 | 挡土墙模板 |  | m² |  | 4746.72
8 |  | 500109009001 | 伸缩缝 |  | m² |  | 95.14
9 |  | 500111001002 | 钢筋加工及安装 |  | t |  | 100.82
10 |  | 500201025002 | 超声波液位计 |  | 套 |  | 5
11 |  | 500201001002 | 雨水提升泵 |  | 套 |  | 5
12 |  | AB001 | 拆除水泵 |  | 台 |  | 5
13 |  | 500201024001 | 低压变频柜 |  | 套 |  | 1
14 |  | 500201018001 | 电缆安装及敷设 |  | m |  | 130
15 |  | 500201018002 | 电缆安装及敷设 |  | m |  | 260
16 |  | 500201018003 | 电缆安装及敷设 |  | m |  | 130
17 |  | 500201018004 | 电缆管敷设 |  | m |  | 220
18 |  | 500201018005 | 电缆管敷设 |  | m |  | 220
19 |  | 500201020001 | 接地装置安装 |  | m |  | 100
|  | 500114002001 | 其他临时建筑工程 |  | 项 |  | 1

## 03-1 分类分项工程量清单（建筑工程）
分类分项工程量清单计价表
合同编号：
工程名称： |  | 包头市稀土高新区四道沙河下游段截蓄工程（二期） |  |  | （项目名称） |  | 包头市稀土高新区四道沙河下游段截蓄工程（二期） |  |  | （标段名称） |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 计量单位 |  | 项目特征 |  | 工程数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 主要技术条款编码 |  | 备注
1 | 500101004001 |  | 沟、槽土开挖 | m³ |  | 1.土类分级:一、二类土 2.其他满足图纸要求及技术规范 |  | 4331
2 | 500103001001 |  | 一般土方填筑 | m³ |  | 1.填筑体干密度、渗透系数:压实系数≥0.95 2.其他满足图纸要求及技术规范 |  | 3150.625
4 | 500109001001 |  | 混凝土垫层 | m³ |  | 1.混凝土类别：预拌混凝土、C15W6F200 2.其他满足图纸要求及技术规范 |  | 188.718
5 | 500110001001 |  | 垫层模板 | m² |  | 1.包含模板制作、安拆 2.其他满足图纸要求及技术规范 |  | 326.97
6 | 500109001002 |  | 混凝土挡土墙 | m³ |  | 1.混凝土类别：预拌混凝土、C30W6F200 2.其他满足图纸要求及技术规范 |  | 957.08
7 | 500110001002 |  | 挡土墙模板 | m² |  | 1.包含模板制作、安拆 2.其他满足图纸要求及技术规范 |  | 4746.72
分类分项工程量清单计价表
合同编号：
工程名称： |  | 包头市稀土高新区四道沙河下游段截蓄工程（二期） |  |  | （项目名称） |  | 包头市稀土高新区四道沙河下游段截蓄工程（二期） |  |  | （标段名称） |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 计量单位 |  | 项目特征 |  | 工程数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 主要技术条款编码 |  | 备注
8 | 500109009001 |  | 伸缩缝 | m² |  | 1.内填沥青软木板 2.其他满足图纸要求及技术规范 |  | 95.14
9 | 500111001002 |  | 钢筋加工及安装 | t |  | 1.钢筋制作与安装 2.其他满足图纸要求及技术规范 |  | 100.82
12 | AB001 |  | 拆除水泵 | 台 |  | 1.拆除水泵 |  | 5
| 500114002001 |  | 其他临时建筑工程 | 项 |  | 其他临时建筑工程 |  | 1
合 计

## 03-2 分类分项工程量清单（安装工程）
分类分项工程量清单计价表
合同编号：
工程名称： |  | 包头市稀土高新区四道沙河下游段截蓄工程（二期） |  |  | (项目名称) |  |  | 包头市稀土高新区四道沙河下游段截蓄工程（二期） |  |  | （标段名称） |  |  |  | 第 1 页 共 6 页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 计量单位 |  | 项目特征 | 工程数量 |  | 单价（元） |  |  |  | 合价（元） |  |  |  | 主要技术条款编码 | 备注
[9 empty] | 设备费 | 安装费 |  | 小计 | 设备费 | 安装费 |  | 合计
10 | 500201025002 |  | 超声波液位计 | 套 |  | 1.系统结构:1.超声波液位计，测量范围0-6m，精度±0.25%FS，防护等级IP68，输出信号4-20mA 2.其他满足图纸要求及技术规范 | 5
11 | 500201001002 |  | 雨水提升泵 | 套 |  | 1.型号、规格:雨水提升泵WQ4670-869-800型 2.外形尺寸:Q=5000m3/h.H=17m,功率315kW 2.其他满足图纸要求及技术规范 | 5
分类分项工程量清单计价表
合同编号：
工程名称： |  | 包头市稀土高新区四道沙河下游段截蓄工程（二期） |  |  | (项目名称) |  |  | 包头市稀土高新区四道沙河下游段截蓄工程（二期） |  |  | （标段名称） |  |  |  | 第 2 页 共 6 页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 计量单位 |  | 项目特征 | 工程数量 |  | 单价（元） |  |  |  | 合价（元） |  |  |  | 主要技术条款编码 | 备注
[9 empty] | 设备费 | 安装费 |  | 小计 | 设备费 | 安装费 |  | 合计
13 | 500201024001 |  | 低压变频柜 | 套 |  | 1.雨水水泵电机功率315kW，~380V。（含计算机系统）水泵电机变频控制，机旁手动控 制及计算机集中控制。雨水水泵电机参数最终以给排水专业设备中 标后为准。 2.变频柜内变频器选用355kW，~380V,电抗器与变频器配套。 | 1
分类分项工程量清单计价表
合同编号：
工程名称： |  | 包头市稀土高新区四道沙河下游段截蓄工程（二期） |  |  | (项目名称) |  |  | 包头市稀土高新区四道沙河下游段截蓄工程（二期） |  |  | （标段名称） |  |  |  | 第 3 页 共 6 页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 计量单位 |  | 项目特征 | 工程数量 |  | 单价（元） |  |  |  | 合价（元） |  |  |  | 主要技术条款编码 | 备注
[9 empty] | 设备费 | 安装费 |  | 小计 | 设备费 | 安装费 |  | 合计
3.机旁手动控制元件设置在变频柜柜门。 4.变频柜带外壳及强迫风装置。 5.柜内设端子排，含接计算机信号端子. 6.其他满足图纸要求及技术规范
分类分项工程量清单计价表
合同编号：
工程名称： |  | 包头市稀土高新区四道沙河下游段截蓄工程（二期） |  |  | (项目名称) |  |  | 包头市稀土高新区四道沙河下游段截蓄工程（二期） |  |  | （标段名称） |  |  |  | 第 4 页 共 6 页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 计量单位 |  | 项目特征 | 工程数量 |  | 单价（元） |  |  |  | 合价（元） |  |  |  | 主要技术条款编码 | 备注
[9 empty] | 设备费 | 安装费 |  | 小计 | 设备费 | 安装费 |  | 合计
14 | 500201018001 |  | 电缆安装及敷设 | m |  | 1.控制电缆 2.ZR+KVVP-450/750V 1(10*1.5) 3.其他满足图纸要求及技术规范 | 130
15 | 500201018002 |  | 电缆安装及敷设 | m |  | 1.控制电缆 2.ZR+KVVP-450/750V 1(4*1.5) 3.其他满足图纸要求及技术规范 | 260
分类分项工程量清单计价表
合同编号：
工程名称： |  | 包头市稀土高新区四道沙河下游段截蓄工程（二期） |  |  | (项目名称) |  |  | 包头市稀土高新区四道沙河下游段截蓄工程（二期） |  |  | （标段名称） |  |  |  | 第 5 页 共 6 页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 计量单位 |  | 项目特征 | 工程数量 |  | 单价（元） |  |  |  | 合价（元） |  |  |  | 主要技术条款编码 | 备注
[9 empty] | 设备费 | 安装费 |  | 小计 | 设备费 | 安装费 |  | 合计
16 | 500201018003 |  | 电缆安装及敷设 | m |  | 1.控制电缆 2.ZR+KVVP-450/750V 1(7*1.5) 3.其他满足图纸要求及技术规范 | 130
17 | 500201018004 |  | 电缆管敷设 | m |  | 1.电缆管敷设 :公称直径(mm) 32 2.其他满足图纸要求及技术规范 | 220
18 | 500201018005 |  | 电缆管敷设 | m |  | 1.电缆管敷设 :公称直径(mm)25 2.其他满足图纸要求及技术规范 | 220
分类分项工程量清单计价表
合同编号：
工程名称： |  | 包头市稀土高新区四道沙河下游段截蓄工程（二期） |  |  | (项目名称) |  |  | 包头市稀土高新区四道沙河下游段截蓄工程（二期） |  |  | （标段名称） |  |  |  | 第 6 页 共 6 页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 计量单位 |  | 项目特征 | 工程数量 |  | 单价（元） |  |  |  | 合价（元） |  |  |  | 主要技术条款编码 | 备注
[9 empty] | 设备费 | 安装费 |  | 小计 | 设备费 | 安装费 |  | 合计
19 | 500201020001 |  | 接地装置安装 | m |  | 1.型号、规格:镀锌扁钢-25X4 2.其他满足图纸要求及技术规范 | 100
合计

## 04 措施项目清单
措施项目清单
合同编号：
工程名称： | 包头市稀土高新区四道沙河下游段截蓄工程（二期） |  | (项目名称) | 包头市稀土高新区四道沙河下游段截蓄工程（二期） | （标段名称） | 第 1 页 共 1 页
序号 |  | 项目名称 |  |  |  |  | 备注
一 |  | 可计量措施

## 05 其他项目清单
其他项目清单
合同编号：
工程名称： | 包头市稀土高新区四道沙河下游段截蓄工程（二期） |  | （项目名称） | 包头市稀土高新区四道沙河下游段截蓄工程（二期） |  | （标段名称） |  | 第 1 页 共 1 页
序号 |  | 项目名称 |  |  | 金额（元） |  | 备注

## 06 零星工作项目清单
零星工作项目清单
合同编号：
工程名称： |  | 包头市稀土高新区四道沙河下游段截蓄工程（二期） | （项目名称） | 包头市稀土高新区四道沙河下游段截蓄工程（二期） |  | （标段名称） |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 |  |  |  | 型号规格 |  | 计量单位 |  | 备注
1 | 人工
2 | 材料
3 | 机械

## 07 招标人供应材料价格表
招标人供应材料价格表
合同编号：
工程名称： |  | 包头市稀土高新区四道沙河下游段截蓄工程（二期） |  | （项目名称） |  | 包头市稀土高新区四道沙河下游段截蓄工程（二期） |  | （标段名称） |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 |  | 型号规格 |  | 计量单位 |  | 供应价（元） |  | 供应条件 |  | 备注

## 08 招标人提供施工设备表
招标人提供施工设备表
合同编号：
工程名称： |  | 包头市稀土高新区四道沙河下游段截蓄工程（二期） |  | （项目名称） |  | 包头市稀土高新区四道沙河下游段截蓄工程（二期） |  | （标段名称） |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 设备名称 |  | 型号规格 |  | 设备状况 |  | 设备所在地点 |  | 计量单位 | 数量 | 折旧费 |  | 备注
元/台时（台班）

## 09 招标人提供施工设施表
招标人提供施工设施表
合同编号：
工程名称： | 包头市稀土高新区四道沙河下游段截蓄工程（二期） |  | （项目名称） |  | 包头市稀土高新区四道沙河下游段截蓄工程（二期） | （标段名称） |  | 第 1 页 共 1 页
序号 |  | 项目名称 |  | 计量单位 |  |  | 数量 |  | 备注

## 10 材料和工程设备暂估价表
材料和工程设备暂估价表
合同编号：
工程名称： |  | 包头市稀土高新区四道沙河下游段截蓄工程（二期） | （项目名称） |  | 包头市稀土高新区四道沙河下游段截蓄工程（二期） |  |  | （标段名称） |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料（设备）名称、规格、型号 |  |  | 计量单位 |  | 数量 | 暂估单价（元） |  | 金额（元） |  | 备注
合计
注：招标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。