## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：东胜区罕台园区污水提升泵站提升改造项目--配电室、值班室--修缮工程 |  |  |  | 标段：东胜区罕台园区污水提升泵站提升改造项目 |  |  | 第 1 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
拆除部分
1 | 010807001001 | 金属(塑钢)窗 | 1.拆除塑钢窗 |  | m2 | 13.5
2 | 010802001001 | 金属(塑钢)门 | 1.拆除防盗门 |  | m2 | 14.25
3 | 010401008001 | 零星砌砖 | 1.拆除砖砌台阶及水泥砂浆抹面 |  | m3 | 1.16
4 | 011404001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.铲除外墙及雨蓬原有涂料 |  | m2 | 190.55
5 | 011404001002 | 墙面喷刷涂料 | 1.铲除斩假石外墙面 |  | m2 | 16.07
6 | 011404001003 | 墙面喷刷涂料 | 1.铲除内墙面腻子 |  | m2 | 161.77
7 | 011404002001 | 天棚喷刷涂料 | 1.铲除天棚原有腻子 |  | m2 | 59.84
8 | 011302001001 | 平面吊顶天棚 | 1.拆除PVC吊顶 |  | m2 | 3.63
9 | 010401002001 | 实心砖墙 | 1.拆除卫生间砖砌墙体 |  | m3 | 10.07
10 | 010401001001 | 砖基础 | 1.拆除蹲便地台 |  | m3 | 0.23
11 | 011102001001 | 石材楼地面 | 1.拆除蹲便台地面石材贴面 |  | m2 | 2.03
12 | 031003008001 | 其他成品卫生器具 | 1.拆除拖布池 |  | 组 | 1
13 | 030701003001 | 空调器 | 1.拆除排风器 |  | 台 | 1
14 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 1.铲除屋面原有防水层及20mm厚水泥砂浆保护层 |  | m2 | 74.18
15 | 010902001002 | 屋面卷材防水 | 1.铲除屋面水泥膨胀珍珠岩找坡，最薄处30mm厚 |  | m2 | 74.18
16 | 011101006001 | 平面砂浆找平层 | 1.拆除20mm厚1:3水泥砂浆找平层 |  | m2 | 74.18
17 | 010902004001 | 屋面刚性层 | 1.铲除屋面120mm厚膨胀聚苯板保温层 |  | m2 | 74.18
18 | 010902005001 | 屋面排水管 | 1.拆除原有屋面排水管 |  | m | 8.7
19 | 010401002002 | 实心砖墙 | 1.拆砌女儿墙，高度700mm 2.砖品种、规格、强度等级:MU10实心粘土砖 3.墙体类型:女儿墙 4.墙体厚度:240mm 5.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 |  | m3 | 6.63
20 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.建筑垃圾 2.运距：自行考虑 3.含楼层运出垃圾 |  | m3 | 39.22
恢复工程
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：东胜区罕台园区污水提升泵站提升改造项目--配电室、值班室--修缮工程 |  |  |  | 标段：东胜区罕台园区污水提升泵站提升改造项目 |  |  | 第 2 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
21 | 010401002003 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:红砖 2.墙体类型:外墙 3.墙体厚度:370mm 4.满足图纸设计、验收规范规定及施工所需的一切工序，未见之处详见图纸 |  | m3 | 0.87
22 | 010401002004 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:红砖 2.墙体类型:内墙 3.墙体厚度:240mm 4.满足图纸设计、验收规范规定及施工所需的一切工序，未见之处详见图纸 |  | m3 | 0.5
23 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1.10mm厚800X800防滑地砖铺实拍平,稀水泥浆擦缝 2.40mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3.素水泥浆一道 4.满足图纸设计、验收规范规定及施工所需的一切工序，未见之处详见图纸 |  | m2 | 15.32
24 | 011404001004 | 墙面喷刷涂料 | 内墙面： 1.2mm厚配套专用界面砂浆批刮 2.7mm厚2:1:8水泥石灰砂浆 3.6mm厚1:2水泥砂浆抹平 4.清理抹灰基层， 5.828腻子两遍 6.白色无机涂料两遍 7.满足图纸设计、验收规范规定及施工所需的一切工序，未见之处详见图纸 |  | m2 | 161.56
25 | 011105003001 | 块料踢脚线 | 1.2厚配套专用界面砂浆批刮 2.7mm厚1:3水泥砂浆 3.6mm厚1:2水泥砂浆 4.素水泥浆一道(用专用胶粘剂粘贴时无此道工序) 5.3~4mm厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶(或配套专用胶粘剂)粘结层 6.防滑地砖踢脚线，水泥浆擦缝或填缝剂填缝 7.高度100mm 8.满足图纸设计、验收规范规定及施工所需的一切工序，未见之处详见图纸 |  | m | 35.82
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：东胜区罕台园区污水提升泵站提升改造项目--配电室、值班室--修缮工程 |  |  |  | 标段：东胜区罕台园区污水提升泵站提升改造项目 |  |  | 第 3 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
26 | 011404002002 | 天棚喷刷涂料 | 1.刷混凝土界面处理剂一道 2.828腻子两遍，白色无机涂料两遍 3.满足图纸设计、验收规范规定及施工所需的一切工序，未见之处详见图纸 |  | m2 | 63.47
27 | 011001003001 | 保温隔热墙面 | 1.基层墙体 2.15厚1:3水泥砂浆找平 3.80mmEPS模块保温板，配套胶粘剂粘贴，辅锚栓固定 4.3~6厚抹面胶浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 5.刮柔性耐水腻子 6.外墙涂料 7.满足图纸设计、验收规范规定及施工所需的一切工序，未见之处详见图纸 |  | m2 | 236.67
28 | 011001003002 | 保温隔热墙面 | 1.30mm厚保温砂浆 2.部位：女儿墙、雨棚栏板内侧 3.满足图纸设计、验收规范规定及施工所需的一切工序，未见之处详见图纸 |  | m2 | 37.83
29 | 010903003001 | 墙面砂浆防水 | 1.防水层做法:5mm防水砂浆 2.满足图纸设计、验收规范规定及施工所需的一切工序，未见之处详见图纸 |  | m2 | 274.06
30 | 010502021001 | 构造柱 | 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.基础类型:构造柱 4.满足图纸设计、验收规范规定及施工所需的一切工序，未见之处详见图纸 |  | m3 | 0.59
31 | 010505011001 | 构造柱模板 | 1.构造柱模板 |  | m2 | 6.38
32 | 010502022001 | 圈梁 | 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.基础类型:圈梁 4.满足图纸设计、验收规范规定及施工所需的一切工序，未见之处详见图纸 |  | m3 | 0.87
33 | 010505012001 | 圈梁模板 | 1.女儿墙圈梁模板 |  | m2 | 8.1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：东胜区罕台园区污水提升泵站提升改造项目--配电室、值班室--修缮工程 |  |  |  | 标段：东胜区罕台园区污水提升泵站提升改造项目 |  |  | 第 4 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
34 | 010809001001 | 窗台板 | 1.30mm厚人造石材窗台板，磨半圆边 2.满足图纸设计、验收规范规定及施工所需的一切工序，未见之处详见图纸 |  | m2 | 0.36
35 | 010506010001 | 现浇混凝土二次结构钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 φ10（包含植筋） |  | t | 0.096
36 | 010506010002 | 现浇混凝土二次结构钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 φ8（包含植筋） |  | t | 0.002
37 | 010506010003 | 现浇混凝土二次结构钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 φ8 |  | t | 0.033
38 | 010506010004 | 现浇混凝土二次结构钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 箍筋φ8 |  | t | 0.035
39 | 010902005002 | 屋面排水管 | 1.雨水管采用镀锌钢管，雨水管的公称直径均为DN110，采用圆10钢筋扦子中距800与主体墙面可靠连接详见12J5-1-E5； 2.满足图纸设计、验收规范规定及施工所需的一切工序，未见之处详见图纸 |  | m | 8.7
屋面工程
40 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 | 1.20厚1:2.5水泥砂浆保护层 2.满足图纸设计、验收规范规定及施工所需的一切工序，未见之处详见图纸 |  | m2 | 74.18
41 | 010902003001 | 屋面柔性隔离层 | 1.隔离层:0.4厚聚乙烯膜一层 2.满足图纸设计、验收规范规定及施工所需的一切工序，未见之处详见图纸 |  | m2 | 74.18
42 | 010902001003 | 屋面卷材防水 | 1.防水层采用3mm厚SBS改性沥青防水卷材+1.5mm厚非固化橡胶沥青防水涂料+3mm厚SBS改性沥青防水卷材 2.满足图纸设计、验收规范规定及施工所需的一切工序，未见之处详见图纸 |  | m2 | 84.04
43 | 010902004002 | 屋面刚性层 | 1.30厚C20细石混凝土找平层 2.满足图纸设计、验收规范规定及施工所需的一切工序，未见之处详见图纸 |  | m2 | 74.18
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：东胜区罕台园区污水提升泵站提升改造项目--配电室、值班室--修缮工程 |  |  |  | 标段：东胜区罕台园区污水提升泵站提升改造项目 |  |  | 第 5 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
44 | 011001001001 | 保温隔热屋面 | 1.屋面保温材料为100厚挤塑聚苯板（B1级） 2.满足图纸设计、验收规范规定及施工所需的一切工序，未见之处详见图纸 |  | m2 | 74.18
45 | 011101006002 | 平面砂浆找平层 | 1.20厚1:2.5水泥砂浆找平层 2.满足图纸设计、验收规范规定及施工所需的一切工序，未见之处详见图纸 |  | m2 | 74.18
46 | 011001001002 | 保温隔热屋面 | 1.最薄处30厚找坡2%找坡层:1:8水泥憎水型膨胀珍珠岩 2.满足图纸设计、验收规范规定及施工所需的一切工序，未见之处详见图纸 |  | m2 | 74.18
47 | 010902006001 | 屋面排(透)气管 | 1.屋面保温保温层下设置排汽管，做法12J5-1-A16 2.排(透)气管品种、规格:φ50镀锌钢管排汽管，排气道间距≤6000mm 3.满足图纸设计、验收规范规定及施工所需的一切工序，未见之处详见图纸 |  | m | 24.78
48 | 010905003001 | 止水带 | 1.女儿墙金属压条 2.规格：20X2 |  | m | 19.3
门窗工程
49 | 010802003001 | 防盗门 | 保温防盗门： 1.门洞口尺寸:1000*2700、1800*2700 2.五金种类、规格:含五金件 3.满足图纸设计、验收规范规定及施工所需的一切工序，未见之处详见图纸 |  | m2 | 10.26
50 | 020509008001 | 门窗框、槛 | 1.构件名称:钢附框 2.构件规格尺寸:50mm宽 3.附框厚>1.5mm，详12J4-1-48，窗框角部焊接应当密实，防锈漆刷涂均匀，窗附框上 固定件间距<450mm 4.满足图纸设计、验收规范规定及施工所需的一切工序，未见之处详见图纸 |  | m | 32.4
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：东胜区罕台园区污水提升泵站提升改造项目--配电室、值班室--修缮工程 |  |  |  | 标段：东胜区罕台园区污水提升泵站提升改造项目 |  |  | 第 6 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
51 | 010807001002 | 金属(塑钢)窗 | 1.窗洞口尺寸:1800*1200、900*1800 2.窗类型:单框双玻断桥铝窗 3.开启方式:平开 4.框、扇材质及规格:60系列平开窗，断桥铝合金框表面经氟碳喷涂处理，颜色为深咖色。 5.玻璃品种、厚度:6+12A+6 6.五金种类、规格:所有门窗应按标准图要求配齐其五金零件；门窗五金零件要求为合格产品 7.满足图纸设计、验收规范规定及施工所需的一切工序，未见之处详见图纸 |  | m2 | 11.88
52 | 010801006001 | 限位装置 | 1.窗户限位器 2.部位：窗户活动扇 3.满足图纸设计、验收规范规定及施工所需的一切工序，未见之处详见图纸 |  | 套 | 6
53 | 011502001001 | 成品装饰线条 | 1.成品塑料线滴水 2.满足图纸设计、验收规范规定及施工所需的一切工序，未见之处详见图纸 |  | m | 9
54 | 011108004001 | 水泥砂浆零星项目 | 1.40mm厚水泥砂浆窗台 2.水泥砂浆窗台做法详12J7-1-82-1 3.部位：变配电室 4.满足图纸设计、验收规范规定及施工所需的一切工序，未见之处详见图纸 |  | m2 | 9
55 | 010801005001 | 木门框 | 1.20*40*1.5方钢附框 2.部位：所有窗均设 3.满足图纸设计、验收规范规定及施工所需的一切工序，未见之处详见图纸 |  | m | 16.88
室外工程
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：东胜区罕台园区污水提升泵站提升改造项目--配电室、值班室--修缮工程 |  |  |  | 标段：东胜区罕台园区污水提升泵站提升改造项目 |  |  | 第 7 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
56 | 011107002001 | 石材台阶 | 1.20~25厚芝麻灰毛面花岗岩踏步及踢脚板，水泥浆擦缝，加两道烧毛防滑条 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.素水泥浆一道 4.60厚C15混凝土台阶(厚度不包括台阶三角部分) 5.300厚3:7灰土 6.300mm厚中砂防冻胀层 7.素土夯实 8.满足图纸设计、验收规范规定及施工所需的一切工序，未见之处详见图纸 |  | m2 | 14.13
本页小计
合 计

## 表E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：东胜区罕台园区污水提升泵站提升改造项目--配电室、值班室--修缮工程 |  |  | 标段：东胜区罕台园区污水提升泵站提升改造项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 工作内容 |  | 价格（元） | 备注
1 | 一 | 措施项目一
1.1 | 011601007 | 安全文明施工费
1.2 | 011601007001 | 安全文明施工与环境保护费 |  | 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施费；施工现场为达到环保要求所需的各项措施
1.3 | 011601006001 | 临时设施费 |  | 为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容
1.4 | 011601010001 | 雨季施工增加费 |  | 在雨季施工，引起防滑、防潮和排降雨等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容
1.5 | 011601013001 | 二次搬运费 |  | 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容
2 | 二 | 措施项目二
2.1 | 011601002001 | 垂直运输
2.2 | 011601001001 | 脚手架
本页小计 | [6 empty] | -
合 计 | [6 empty] | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：东胜区罕台园区污水提升泵站提升改造项目--配电室、值班室--修缮工程 |  | 标段：东胜区罕台园区污水提升泵站提升改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.2
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.3
2.2 | 材料暂估价
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费 | [5 empty] | 1.建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2.建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3.建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14 | 人工增加费
合 计 | [6 empty] | -

## 表E.4.4 计日工表
计日工表
工程名称：东胜区罕台园区污水提升泵站提升改造项目--配电室、值班室--修缮工程 |  |  |  | 标段：东胜区罕台园区污水提升泵站提升改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） |  |  | 调整金额± (元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
[7 empty] | A₁ |  | A₂ | B=A₂-A₁
一 | 人工
1 | 普工 | 工日 | 2
2 | 技工 | 工日 | 2
人工小计
二 | 材料
1
材料小计
三 | 施工机具
1
施工机具小计
总计
注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报 价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。 2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## 表E.5.1 增值税计价表
增值税计价表
工程名称：东胜区罕台园区污水提升泵站提升改造项目--配电室、值班室--修缮工程 |  |  | 标段：东胜区罕台园区污水提升泵站提升改造项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 |  | 税率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程暂估价 |  |  |  | 9
合 计