## 表C.1.1 招标工程量清单扉页
工程名称： |  |  | 乌审旗政务大楼消防设施系统维修整改项目-安装火灾报警系统
标段名称： |  |  | 乌审旗政务大楼消防设施系统维修整改项目-安装
招标工程量清单
| 编 制 人 | ： |  | (造价专业人员签字及盖章)
| 审 核 人 | ： |  | (签字及盖章)
| 编 制 单 位 | ： |  | (盖章)
| 法定代表人 或其授权人 | ： |  | (签字或盖章)
| 招 标 人 | ： |  | (盖章)
| 法定代表人 或其授权人 | ： |  | (签字或盖章)
| 编 制 时 间 | ：

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乌审旗政务大楼消防设施系统维修整改项目-安装火灾报警系统 |  |  |  | 标段：乌审旗政务大楼消防设施系统维修整改项目-安装 |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 030412004001 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZN-BYJ2.5 4.材质:铜芯 |  | m | 3364.95
2 | 030412004002 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:WDZN-RYS-2*1.5 |  | m | 6711.66
3 | 030412004003 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:ZR-NH-RVVP-2*1.0 |  | m | 2223.35
4 | 030412001001 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:25 4.配置形式:暗配 |  | m | 87.5
5 | 030412001002 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:20 4.配置形式:暗配 |  | m | 194.1
6 | 031301001001 | 凿(压、切割)槽 | 1.名称:凿墙刨沟槽 2.规格:25mm以内 3.填充(恢复)方式:水泥砂浆填平 |  | m | 30
7 | 031301001002 | 凿(压、切割)槽 | 1.名称:凿墙刨沟槽 2.规格:32mm以内 3.填充(恢复)方式:水泥砂浆填平 |  | m | 5
8 | 030412001003 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:25 4.配置形式:明配 |  | m | 60
9 | 030412001004 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:20 4.配置形式:明配 |  | m | 200
10 | 030412001005 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:32 3.配置形式:明配 |  | m | 9.9
11 | 030412001006 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:50 3.配置形式:暗配 |  | m | 6.2
12 | 080707007001 | 线槽 | 1.名称:电缆槽盒 2.规格:150*75 |  | m | 30
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乌审旗政务大楼消防设施系统维修整改项目-安装火灾报警系统 |  |  |  | 标段：乌审旗政务大楼消防设施系统维修整改项目-安装 |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
13 | 020414018001 | 金属件、预埋铁件 | 1.桥架支架 2.镀锌型材 |  | kg | 53.04
14 | 030506007001 | 出入口控制设备 | 1.名称:防火门监控分机FHMJ |  | 台 | 3
15 | 030906003001 | 监控模块 | 1.名称:防火门监控模块FHM |  | 个 | 3
16 | 030506006001 | 出入口目标识别设备 | 1.名称:出入门按钮 |  | 台 | 3
17 | 030506008001 | 出入口执行机构设备 | 1.名称:门磁开关 |  | 台 | 3
18 | 030904008001 | 消防模块箱(端子箱、手报箱) | 1.名称:消防端子箱XD |  | 台 | 4
19 | 030904005001 | 消防报警电话插孔(电话) | 1.名称:报警电话 |  | 个 | 1
20 | 030904005002 | 消防报警电话插孔(电话) | 1.名称:带火警电话插孔的手动报警按钮 |  | 个 | 12
21 | 030904001001 | 点型探测器 | 1.名称:感烟探测器 |  | 个 | 205
22 | 030904011001 | 远程控制器 | 1.规格:楼层显示器FI |  | 台 | 4
23 | 030904007001 | 消防模块 | 1.名称:输入输出模块 |  | 个 | 14
24 | 030904006001 | 消防广播(扬声器) | 1.名称:扬声器 |  | 个 | 38
25 | 030904004001 | 声光报警器 | 1.名称:自带输入输出模块火灾声光报警器 |  | 个 | 35
26 | 030412006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.规格:86*86mm |  | 个 | 325
27 | 030909003001 | 自动报警系统调试 | 1.点数:256点以下 |  | 系统 | 1
28 | 030909003002 | 自动报警系统调试 | 1.名称:火灾事故广播、消防通信系统调试 广播喇叭及音箱、电话插孔 |  | 个 | 50
29 | 030909003003 | 自动报警系统调试 | 1.名称:火灾事故广播、消防通信系统调试 通信分机 |  | 部 | 1
30 | 030907005001 | 隔离器 | 1.名称:短路隔离器 |  | 个 | 10
本页小计
合 计

## 表E.2.3 材料暂估单价及调整表
材料暂估单价及调整表
工程名称：乌审旗政务大楼消防设施系统维修整改项目-安装火灾报警系统 |  |  |  |  | 标段：乌审旗政务大楼消防设施系统维修整改项目-安装 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 暂估 |  |  |  | 确认 |  |  |  | 调整金额（元） | 备注
|  |  |  | 数量 |  | 单价 （元） | 合价 （元） | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元）
|  |  |  | A₁ |  | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ |  | D=C₂-C₁
本页小计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
合 计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入 工程量清单综合单价。

## 表E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：乌审旗政务大楼消防设施系统维修整改项目-安装火灾报警系统 |  |  | 标段：乌审旗政务大楼消防设施系统维修整改项目-安装 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 工作内容 |  | 价格（元） | 备注
1 | 一 | 措施项目一
1.1 | 011601007 | 安全文明施工费
1.2 | 011601007001 | 安全文明施工与环境保护费
1.3 | 011601006001 | 临时设施费
1.4 | 011601010001 | 雨季施工增加费
1.5 | 011601013001 | 二次搬运费
2 | 二 | 措施项目二
2.1 | 031401001001 | 脚手架
本页小计 | [6 empty] | -
合 计 | [6 empty] | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：乌审旗政务大楼消防设施系统维修整改项目-安装火灾报警系统 |  | 标段：乌审旗政务大楼消防设施系统维修整改项目-安装 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.2
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.3
2.2 | 材料暂估价
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费
14 | 人工增加费
合 计 | [6 empty] | -

## 表E.4.2 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：乌审旗政务大楼消防设施系统维修整改项目-安装火灾报警系统 |  |  |  | 标段：乌审旗政务大楼消防设施系统维修整改项目-安装 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） |  | 暂定金额 （元） | 确定金额（元） |  | 调整金额± (元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
2 | 未确定工程暂列金额
3 | 未确定服务暂列金额
4 | 未确定其他暂列金额
本页小计 |  | - | -
合 计 |  | - | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算 填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.4.3 专业工程暂估价明细表
专业工程暂估价明细表
工程名称：乌审旗政务大楼消防设施系统维修整改项目-安装火灾报警系统 |  |  |  | 标段：乌审旗政务大楼消防设施系统维修整改项目-安装 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） |  |  |  | 确认金额（元） |  |  |  | 调整金额±（元） | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格
|  | A₁ | B₁ |  | C₁ | A₂ | B₂ |  | C₂ | D=C₂-C₁
本页小计 | [10 empty] | -
合计 | [10 empty] | -
注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写 “确认金额”。

## 表E.4.4 计日工表
计日工表
工程名称：乌审旗政务大楼消防设施系统维修整改项目-安装火灾报警系统 |  |  |  | 标段：乌审旗政务大楼消防设施系统维修整改项目-安装 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） |  |  | 调整金额± (元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
[7 empty] | A₁ |  | A₂ | B=A₂-A₁
一 | 人工
1
人工小计
二 | 材料
1
材料小计
三 | 施工机具
1
施工机具小计
总计
注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报 价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。 2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## 表E.4.5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：乌审旗政务大楼消防设施系统维修整改项目-安装火灾报警系统 |  |  |  | 标段：乌审旗政务大楼消防设施系统维修整改项目-安装 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额 | 确认 计算基础 | 结算金额 （元） | 调整金额± （元） |  | 备注
|  | A₁ | B |  | C₁ | A₂ | C₂ | D=C₂-C₁
1 | 发包人提供材料 | [8 empty] | 详见本标准表G.1.1
2 | 专业分包工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.3
3 | 直接发包的专业工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.6
本页小计
合 计 |  | — | — |  |  | — |  |  |  | -
注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写； 2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”， 并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”； 3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”， C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

## 表E.4.6 直接发包的专业工程明细表
直接发包的专业工程明细表
工程名称：乌审旗政务大楼消防设施系统维修整改项目-安装火灾报警系统 |  | 标段：乌审旗政务大楼消防设施系统维修整改项目-安装 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 直接发包的专业工程名称 |  |  | 备注
1 | 直接发包的专业工程
注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

## 表E.5.1 增值税计价表
增值税计价表
工程名称：乌审旗政务大楼消防设施系统维修整改项目-安装火灾报警系统 |  |  | 标段：乌审旗政务大楼消防设施系统维修整改项目-安装 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 |  | 税率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程暂估价 |  |  |  | 9
合 计