## Table 1
广德公镇官井村大麻杖 子供水保障工程 工程 工 程 量 清 单 合同编号：（） 招 标 人： （单位盖章） 招 标 单 位法 定 代 表 人 (或委托代理人)： （签字盖章） 中 介 机 构法 定 代 表 人 (或委托代理人)： （签字盖章） 造 价 工 程 师 及 注 册 证 号： （签字盖执业专用章） 编 制 时 间：
广德公镇官井村大麻杖 子供水保障工程 （项目名称） | [6 empty] | 广德公镇官井村大麻 杖子供水保障工程 （标段名称）
工 程 量 清 单 合同编号：（） 招 标 人： （单位盖章） 招 标 单 位法 定 代 表 人 (或委托代理人)： （签字盖章） 中 介 机 构法 定 代 表 人 (或委托代理人)： （签字盖章） 造 价 工 程 师 及 注 册 证 号： （签字盖执业专用章） 编 制 时 间：
广德公镇官井村大麻杖子供水保障工 程 工程 工程量清单
招标人： | [7 empty] | 工程造价 咨询人：
（单位盖章） （单位资质专用章）
法定代表人 或其授权人： | [5 empty] | 法定代表人 或其授权人：
（签字或盖章） （签字或盖章） 编制人： 复核人： （造价人员签字或盖章） （造价工程师签字盖专用章） 编制时间： 复核时间：
广德公镇官井村大 麻杖子供水保障工 |  |  |  | 广德公镇官井村大麻杖 子供水保障
程 （项目名称） 工程 （标段名称） 工程量清单
招标人： | [7 empty] | 工程造价 咨询人：
（单位盖章） （单位资质专用章）
法定代表人 或其授权人： | [5 empty] | 法定代表人 或其授权人：
（签字或盖章） （签字或盖章） 编制人： 复核人： （造价人员签字或盖章） （造价工程师签字盖专用章） 编制时间： 复核时间：
合同编号： |  | 分类分项工程量清单
工程名称： | 广德公镇官井村大麻杖子供水保障 工程 （项目名称） | [5 empty] | 广德公镇官井村大麻杖子供水保 障工程 （标段名称） 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 计量单位 |  |  |  | 工程数量 | 主要技术条款编码 | 备注
|  |  | 第一部分 建筑工程 | [5 empty] | 1
1 |  |  | 水源保护工程 | [5 empty] | 1
1.1 |  |  | 水源井铁艺围栏 |  | m |  |  |  | 30
1.2 |  |  | 水源地保护范围（铁丝网刺线加水泥桩） |  | m |  |  |  | 200
1.3 |  |  | 井泵房无动力通风帽 |  | 个 |  |  |  | 3
2 |  |  | 水源井成井 | [5 empty] | 1
2.1 | 500107015001 |  | 钢管井(井外径300mm、进尺、井壁管、填料、洗井 、抽水实验等，具体参数详见设计图纸) |  | m |  |  |  | 200
3 |  |  | 水源井泵房（15m2） | [5 empty] | 1
3.1 | 500107015002 |  | 井房（15m2）详见建筑、结构图 |  | 座 |  |  |  | 1
4 |  |  | 管道附属工程 | [5 empty] | 1
4.1 |  |  | 进排气井（直径1.2×井深 2.5，国标、含重型铸铁井盖） |  | 座 |  |  |  | 2
4.2 |  |  | 消防井（直径1.2×井深2. 5，国标、含重型铸铁井盖 ） |  | 座 |  |  |  | 1
4.3 |  |  | 检修井（直径1.2×井深2. 5，国标、含重型铸铁井盖 ） |  | 座 |  |  |  | 1
4.4 |  |  | 泄水井（直径1.2×井深2. 5，国标、含重型铸铁井盖 ） |  | 座 |  |  |  | 1
5 |  |  | 输水工程 | [5 empty] | 1
5.1 | 500101004001 |  | 沟、槽土开挖 |  | m³ |  |  |  | 826.2
5.2 |  |  | 管道土方回填 |  | m³ |  |  |  | 826.2
6 |  |  | 非开挖管道工程 | [5 empty] | 1
6.6 |  |  | 钻孔拉管φ63m |  | m |  |  |  | 42.83
6.7 |  |  | 钻孔拉管φ50mm |  | m |  |  |  | 361.83
6.8 |  |  | 钻孔拉管φ20mm |  | m |  |  |  | 2006.15
7 |  |  | 分支管道钻孔拉管 | [5 empty] | 1
7.1 |  |  | 钻孔拉管φ20mm |  | m |  |  |  | 4050
7.2 |  |  | 垂直钻立管孔 |  | 个 |  |  |  | 81
7.3 | 500101004002 |  | 检查井土方开挖 |  | m³ |  |  |  | 826.2
合同编号： |  | 分类分项工程量清单
工程名称： | 广德公镇官井村大麻杖子供水保障 工程 （项目名称） | [5 empty] | 广德公镇官井村大麻杖子供水保 障工程 （标段名称） 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 计量单位 |  |  |  | 工程数量 | 主要技术条款编码 | 备注
7.4 |  |  | 检查井回填土（压实） |  | m³ |  |  |  | 826.2
7 |  |  | 分支管道工程工作井 | [5 empty] | 1
7.3 | 500101004004 |  | 检查井土方开挖 |  | m³ |  |  |  | 258
7.4 |  |  | 检查井回填土（压实） |  | m³ |  |  |  | 258
8 |  |  | 附属设施 | [5 empty] | 1
8.1 |  |  | 穿越水泥路 |  | m |  |  |  | 27
8.2 |  |  | 镇墩0.8*0.8*0.8 |  | 个 |  |  |  | 9
二 |  |  | 第二部分 机电设备及安装工程 | [5 empty] | 1
1 |  |  | 无线安防视频监控系统 | [5 empty] | 1
1.1 |  |  | 计算机联想4000q高配税控台式机（含显示器） |  | 台 |  |  |  | 1
1.2 |  |  | 5吋监控球机（内置5G网卡 ） |  | 套 |  |  |  | 5
1.3 |  |  | 流量套餐费 |  | 年 |  |  |  | 10
1.4 |  |  | 太阳能板、蓄电池、转换器 |  | 套 |  |  |  | 5
1.5 |  |  | 监控立柱3.5m |  | 根 |  |  |  | 5
1.6 |  |  | 监控立柱基础0.5*0.5*0.8 m |  | 处 |  |  |  | 5
2 |  |  | 水源井工程 | [5 empty] | 1
2.1 |  |  | 150QJ5-200/(5.5KW) |  | 套 |  |  |  | 1
2.2 |  |  | 微阻缓闭止回阀 |  | 个 |  |  |  | 1
2.3 |  |  | 0-2.5MPa压力表 |  | 个 |  |  |  | 1
2.4 |  |  | 安全阀DN100 |  | 个 |  |  |  | 1
2.5 |  |  | 闸阀DN110 |  | 个 |  |  |  | 1
2.6 |  |  | 首部及水泵配件 |  | 套 |  |  |  | 1
2.7 |  |  | 紫外线消毒设备（5m³/h） |  | 套 |  |  |  | 1
2.8 |  |  | 高压线 |  | m |  |  |  | 11.24
2.9 |  |  | 高压立瓶P-15T |  | 个 |  |  |  | 1
2.1 |  |  | 避雷器HY5WS-17/50 |  | 组 |  |  |  | 1
2.11 |  |  | 架线横杆、螺栓、绝缘等附件 |  | 套 |  |  |  | 1
2.12 |  |  | 变压器（30KVA） |  | 台 |  |  |  | 1
2.13 |  |  | 配电设备 |  | 套 |  |  |  | 1
合同编号： |  | 分类分项工程量清单
工程名称： | 广德公镇官井村大麻杖子供水保障 工程 （项目名称） | [5 empty] | 广德公镇官井村大麻杖子供水保 障工程 （标段名称） 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 计量单位 |  |  |  | 工程数量 | 主要技术条款编码 | 备注
2.14 |  |  | 变频设备（5.5KW） |  | 套 |  |  |  | 1
三 |  |  | 第三部分 金属结构设备及安装工程-花胡硕组集中供水工程 | [5 empty] | 1
（一） |  |  | 输配水管网工程 | [5 empty] | 1
1 |  |  | 管材 | [5 empty] | 1
1.1 |  |  | GB100级PEφ63(1.25MPa) |  | m |  |  |  | 42.83
1.2 |  |  | GB100级PEφ50(1.6MPa) |  | m |  |  |  | 361.83
1.3 |  |  | GB100级PEφ20（1.6MPa) |  | m |  |  |  | 2006.15
2 |  |  | 入户设备 | [5 empty] | 1
2.1 |  |  | 物联网水表（含10年流量卡） |  | 块 |  |  |  | 81
2.2 |  |  | GB100级PEφ20（1.6MPa) |  | m |  |  |  | 4050
2.3 |  |  | GB100级PEφ20蝶阀 |  | 个 |  |  |  | 81
2.4 |  |  | DN20水龙头 |  | 个 |  |  |  | 81
2.5 |  |  | GB100级PEφ25×20三通 |  | 个 |  |  |  | 81
2.6 |  |  | GB100级PEφ20（900）弯 头 |  | 个 |  |  |  | 162
2.7 |  |  | DN15镀锌焊接钢管 |  | m |  |  |  | 81
2.8 |  |  | GB100级PE管箍 |  | 个 |  |  |  | 81
2.9 |  |  | 长丝 |  | 个 |  |  |  | 81
2.1 |  |  | 管卡子 |  | 个 |  |  |  | 162
（二） |  |  | 管道附件 | [5 empty] | 1
1.1 |  |  | DN63排气阀铸铁 |  | 个 |  |  |  | 8
1.2 |  |  | DN50排气阀p11-10/16Q铸铁丝扣排 |  | 个 |  |  |  | 8
1.3 |  |  | 排气井DN63法兰盘 |  | 套 |  |  |  | 5
1.4 |  |  | 排气井DN50法兰盘 |  | 套 |  |  |  | 5
1.5 |  |  | 排气井DN32法兰盘 |  | 套 |  |  |  | 5
2 |  |  | 管道阀门 | [5 empty] | 1
2.1 |  |  | 球墨铸铁φ140闸阀 |  | 个 |  |  |  | 1
2.2 |  |  | DN50泄水阀DN50 |  | 个 |  |  |  | 8
3 |  |  | 连接管道部件 | [5 empty] | 1
3.1 |  |  | 三通160*110 |  | 个 |  |  |  | 5
3.2 |  |  | 20*20 |  | 个 |  |  |  | 10
合同编号： |  | 分类分项工程量清单
工程名称： | 广德公镇官井村大麻杖子供水保障 工程 （项目名称） | [5 empty] | 广德公镇官井村大麻杖子供水保 障工程 （标段名称） 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 计量单位 |  |  |  | 工程数量 | 主要技术条款编码 | 备注
3.3 |  |  | 63*50 |  | 个 |  |  |  | 12
3.4 |  |  | 63*20 |  | 个 |  |  |  | 14
3.5 |  |  | 50*20 |  | 个 |  |  |  | 5
3.6 |  |  | 50弯头90° |  | 个 |  |  |  | 12
3.7 |  |  | 40弯头45° |  | 个 |  |  |  | 14
3.8 |  |  | 40弯头90° |  | 个 |  |  |  | 16
3.9 |  |  | 死堵DN40 |  | 个 |  |  |  | 14
3.1 |  |  | 死堵DN32 |  | 个 |  |  |  | 16
3.11 |  |  | DN50管箍 |  | 个 |  |  |  | 12
3.12 |  |  | DN20管箍 |  | 个 |  |  |  | 8
3.13 |  |  | GB100级PEφ50消防栓 |  | 个 |  |  |  | 4