## 表B.1.1 招标工程量清单封面
|  | 阿拉善盟公安局指挥中心消防工程-建筑 |  | 工程
招标工程量清单
| 招标人： |  | (盖章)
年 月 日

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：阿拉善盟公安局指挥中心消防工程-建筑 |  |  |  | 标段：阿拉善盟公安局消防改造工程 |  |  | 第 1 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
指挥中心大楼
1 | 011602002001 | 钢筋混凝土构件拆除 | 1.钢筋混凝土现浇板拆除150厚 |  | m3 | 14.26
2 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.走廊原吊顶拆除、轻钢龙骨矿棉板 |  | m2 | 1280.6
3 | 010502006001 | 钢筋混凝土柱 | 1.C30商品混凝土柱 |  | m3 | 2.59
4 | 010506001001 | 直形楼梯 | 1.C30商品混凝土楼梯 |  | m2 | 95.04
5 | 010506002001 | 现浇混凝土柱钢筋 | 1.三级钢φ20 |  | t | 0.22
6 | 010506009001 | 现浇混凝土楼梯钢筋 | 1.三级钢φ18 |  | t | 0.461
7 | 010506009002 | 现浇混凝土楼梯钢筋 | 1.三级钢φ16 |  | t | 0.319
8 | 010506009003 | 现浇混凝土楼梯钢筋 | 1.三级钢φ14 |  | t | 0.07
9 | 010506009004 | 现浇混凝土楼梯钢筋 | 1.三级钢φ12 |  | t | 0.844
10 | 010506009005 | 现浇混凝土楼梯钢筋 | 1.三级钢φ8 |  | t | 0.46
11 | 010506009006 | 现浇混凝土楼梯钢筋 | 1.三级钢φ8箍筋 |  | t | 0.31
12 | 010506024001 | 植筋 | 1.植筋φ14-φ20以内 |  | 个 | 264
13 | 010803002001 | 防火卷帘(闸)门 | 1.钢制电动防火卷帘门、1-3层、3套电动装置 |  | m2 | 233.28
14 | 010402001001 | 砌块墙 | 1.M10水泥砂浆砌200厚加气混凝土防火墙、柴油发电机房 |  | m3 | 2.17
15 | 010402001002 | 砌块墙 | 1.M10水泥砂浆砌200厚加气混凝土防火墙、排烟井 |  | m3 | 9.2
16 | 011201001001 | 墙、柱面一般抹灰 | 1.内墙面抹水泥砂浆 |  | m2 | 113.7
17 | 011106002001 | 石材楼梯 | 1.楼梯水泥砂浆铺花岗岩板 |  | m2 | 95.04
18 | 011503001001 | 带扶手的栏杆、栏板 | 1.楼梯不锈钢栏杆、不锈钢扶手 |  | m | 18
19 | 010802004001 | 钢质防火门 | 1.储油间钢制甲级防火门2100*1000 |  | m2 | 2.1
20 | 011610002001 | 金属门窗拆除 | 1.金属窗拆除2300*1800*6 |  | m2 | 24.84
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：阿拉善盟公安局指挥中心消防工程-建筑 |  |  |  | 标段：阿拉善盟公安局消防改造工程 |  |  | 第 2 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
21 | 010807001001 | 金属(塑钢)窗 | 1.断桥铝合金中空玻璃消防救援窗、2300*1800*6 |  | m2 | 24.84
22 | 010506025001 | 预埋铁件 | 1.预埋铁件-200*300*14、排烟井加固 |  | t | 0.08
23 | 010506024002 | 植筋 | 1.植筋φ14 |  | 个 | 72
24 | 010604001001 | 钢梁 | 1.钢梁加固制安、H型钢H150*250*8*10 |  | t | 0.91
25 | 011302001001 | 平面吊顶天棚 | 1.走廊吊顶、铝合金龙骨骨架、矿棉板面层 |  | m2 | 1280.6
26 | 010605001001 | 钢板楼板 | 1.水箱间屋面彩钢夹芯板屋面、100厚岩保温板 |  | m2 | 87.48
27 | 010605002001 | 钢板墙板 | 1.水箱间墙面彩钢夹芯板墙面、100厚岩棉保温板墙面 |  | m2 | 128.52
28 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.建筑垃圾外运10KM |  | m3 | 49.14
4#办公楼
29 | 010401002001 | 实心砖墙 | 1.M10水泥砂浆砌120厚实心砖、封堵楼梯间 |  | m3 | 8.05
30 | 011201001002 | 墙、柱面一般抹灰 | 1.内墙面砖墙抹水泥砂浆 |  | m2 | 134.07
31 | 011403001001 | 抹灰面油漆 | 1.内墙面刮腻子二道、刷乳胶漆二道 |  | m2 | 134.07
32 | 010802004002 | 钢质防火门 | 1.乙级防火门FM乙1521、MF乙1021 |  | m2 | 10.5
33 | 011107002001 | 石材台阶 | 1.花岗岩台阶： 做法详见12J-台6 |  | m2 | 8.55
34 | 011503001002 | 带扶手的栏杆、栏板 | 1.不锈钢栏杆、不锈钢扶手 |  | m | 9
35 | 011606003002 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.拆除原天棚吊顶、矿棉板 |  | m2 | 934.56
36 | 011302001002 | 平面吊顶天棚 | 1.天棚吊顶、铝合金龙骨骨架、矿棉板面层 |  | m2 | 934.56
37 | 011610002002 | 金属门窗拆除 | 1.拆除原金属窗18樘 |  | m2 | 89.93
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：阿拉善盟公安局指挥中心消防工程-建筑 |  |  |  | 标段：阿拉善盟公安局消防改造工程 |  |  | 第 3 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
38 | 010807001002 | 金属(塑钢)窗 | 1.消防救援窗断桥铝合金中空玻璃窗、XFC2323、XFC2323A |  | m2 | 89.93
39 | 010802003001 | 防盗门 | 1.保温防盗门 |  | m2 | 2.7
40 | 010103002002 | 余方弃置 | 1.建筑垃圾外运10KM |  | m3 | 6
公安局党校
41 | 011610002003 | 金属门窗拆除 | 1.拆除原铝合金窗12樘 |  | m2 | 57.6
42 | 010807001003 | 金属(塑钢)窗 | 1.消防救援窗断桥铝合金中空玻璃窗、XFC2024 |  | m2 | 57.6
警察文体中心
43 | 011610002004 | 金属门窗拆除 | 1.拆除原铝合金窗8樘 |  | m2 | 40.33
44 | 010807001004 | 金属(塑钢)窗 | 1.消防救援窗断桥铝合金中空玻璃窗、XFC2024 |  | m2 | 40.33
消防水泵房及消防水池
45 | 010101001001 | 挖单独土方 | 1.挖土方、三类土、挖深5.3米 |  | m3 | 1542.06
46 | 010102007001 | 回填方 | 1.水池回填2：8灰土 |  | m3 | 1018.02
47 | 010103002003 | 余方弃置 | 1.建筑垃圾外运10KM |  | m3 | 1542.06
48 | 010501001001 | 基础垫层 | 1.C15商品混凝土垫层 |  | m3 | 13.5
49 | 010502003001 | 筏形基础 | 1.C30商品混凝土筏板基础、抗渗混凝土P8 |  | m3 | 65.12
50 | 010502010001 | 钢筋混凝土墙 | 1.C30商品混凝土水池壁、抗渗混凝土P8 |  | m3 | 76.11
51 | 010503003001 | 矩形梁 | 1.C30商品混凝土梁、抗渗混凝土P8 |  | m3 | 2.8
52 | 010503011001 | 实心条板 | 1.C30商品混凝土板、抗渗混凝土P8 |  | m3 | 15.78
53 | 010503001001 | 矩形柱 | 1.C30商品混凝土柱 |  | m3 | 2.16
54 | 010503003002 | 矩形梁 | 1.C30商品混凝土梁 |  | m3 | 2.74
55 | 010503011002 | 实心条板 | 1.C30商品混凝土板 |  | m3 | 1.27
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：阿拉善盟公安局指挥中心消防工程-建筑 |  |  |  | 标段：阿拉善盟公安局消防改造工程 |  |  | 第 4 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
56 | 010502010002 | 钢筋混凝土墙 | 1.C30商品混凝土女儿墙 |  | m3 | 1.17
57 | 010502020001 | 楼梯 | 1.C30商品混凝土楼梯 |  | m3 | 12.24
58 | 010502019001 | 其他板 | 1.C30商品混凝土雨棚 |  | m3 | 0.3
59 | 010502027001 | 电缆沟、地沟 | 1.C25商品混凝土排水明沟、200*300mm |  | m | 15
60 | 010502025001 | 零星现浇构件 | 1.C30商品混凝土集水坑 |  | m3 | 1.2
61 | 011101008001 | 铸铁盖板 | 1.排水沟30厚 铸铁盖板 |  | m2 | 6
62 | 010506001002 | 现浇混凝土基础及联系梁钢筋 | 1.一级钢φ6.5 |  | t | 0.092
63 | 010506001003 | 现浇混凝土基础及联系梁钢筋 | 1.三级钢φ8 |  | t | 0.91
64 | 010506001004 | 现浇混凝土基础及联系梁钢筋 | 1.三级钢φ10 |  | t | 0.11
65 | 010506001005 | 现浇混凝土基础及联系梁钢筋 | 1.三级钢φ12 |  | t | 5.3
66 | 010506004001 | 现浇混凝土墙钢筋 | 1.三级钢φ14 |  | t | 3.37
67 | 010506004002 | 现浇混凝土墙钢筋 | 1.三级钢φ16 |  | t | 4.8
68 | 010506004003 | 现浇混凝土墙钢筋 | 1.三级钢φ18 |  | t | 0.52
69 | 010506004004 | 现浇混凝土墙钢筋 | 1.三级钢φ20 |  | t | 0.65
70 | 010506004005 | 现浇混凝土墙钢筋 | 1.三级钢φ22 |  | t | 0.1
71 | 010506004006 | 现浇混凝土墙钢筋 | 1.三级钢φ25 |  | t | 0.3
72 | 010506001006 | 现浇混凝土基础及联系梁钢筋 | 1.三级钢φ8箍筋 |  | t | 1.21
73 | 010506001007 | 现浇混凝土基础及联系梁钢筋 | 1.三级钢φ10箍筋 |  | t | 0.54
74 | 010505001001 | 垫层模板 | 1.垫层模板 |  | m2 | 4.8
75 | 010505002001 | 基础模板 | 1.筏板基础模板 |  | m2 | 23.6
76 | 010505004001 | 柱面模板 | 1.柱模板 |  | m2 | 28.8
77 | 010505005001 | 墙面模板 | 1.墙模板 |  | m2 | 507.4
78 | 010505006001 | 梁模板 | 1.梁模板 |  | m2 | 53.18
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：阿拉善盟公安局指挥中心消防工程-建筑 |  |  |  | 标段：阿拉善盟公安局消防改造工程 |  |  | 第 5 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
79 | 010505007001 | 楼板、屋面板、坡道板模板 | 1.板模板 |  | m2 | 90.45
80 | 010505010001 | 楼梯模板 | 1.楼梯模板 |  | m2 | 12.21
81 | 010505008001 | 其他板模板 | 1.雨棚模板 |  | m2 | 3
82 | 010401001001 | 砖基础 | 1.M50水泥砂浆砌实心砖带型基础 |  | m3 | 5.62
83 | 010402001003 | 砌块墙 | 1.M10混合砂浆砌200厚加气混凝土砌块外墙 |  | m3 | 11.07
84 | 010503015001 | 垃圾道、通风道、烟道 | 1.成品排烟道、进风道 |  | m | 24
85 | 010904001001 | 楼(地)面卷材防水 | 1.水池底板防水、20厚1：2.5水泥砂浆找平、刷冷底子油一道、4厚SBS改性沥青防水卷材、50厚C20细石混凝土 |  | m2 | 130.24
86 | 010904001002 | 楼(地)面卷材防水 | 1.水池顶板防水、20厚1：2.5水泥砂浆找平、刷冷底子油一道、3+4厚SBS改性沥青防水卷材、20厚水泥砂浆找平层、50厚聚苯板保护层 |  | m2 | 114.21
87 | 010903001001 | 墙面卷材防水 | 1.水池外壁防水、20厚1：2.5水泥砂浆找平、刷冷底子油一道、3+4厚SBS改性沥青防水卷材、20厚水泥砂浆找平层、50厚聚苯板保护层 |  | m2 | 195.36
88 | 010802003002 | 防盗门 | 1.钢制保温防盗门 |  | m2 | 2.1
89 | 010802004003 | 钢质防火门 | 1.钢制甲级防火门2100*1500 |  | m2 | 3.15
90 | 011001001001 | 保温隔热屋面 | 1.屋面保温：水泥焦渣找坡2% 、20厚水泥砂浆找平、100厚聚苯板保温 |  | m2 | 16.48
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：阿拉善盟公安局指挥中心消防工程-建筑 |  |  |  | 标段：阿拉善盟公安局消防改造工程 |  |  | 第 6 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
91 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 1.屋面防水、30厚C20细石混凝土、4+3SBS改性沥青防水卷材、0.4厚聚乙烯膜一层、20厚1：2.5水泥砂浆保护层 |  | m2 | 16.48
92 | 011106001001 | 水泥砂浆楼梯 | 1.混凝土楼梯抹水泥砂浆 |  | m2 | 1
93 | 011101002001 | 细石混凝土楼地面 | 1.50厚C20细石混凝土地面 |  | m2 | 17.32
94 | 011101002002 | 细石混凝土楼地面 | 1.20厚1：3水泥砂浆找平层、冷底油一道、SBS改性沥青防水层一道、50厚C20细石混凝土地面 |  | m2 | 59.4
95 | 011201001003 | 墙、柱面一般抹灰 | 1.泵房内墙面抹防水砂浆 |  | m2 | 186.48
96 | 011201001004 | 墙、柱面一般抹灰 | 1.楼梯间内墙面抹水泥砂浆 |  | m2 | 195.7
97 | 011301001001 | 天棚抹灰 | 1.泵房天棚抹聚合物水泥砂浆 |  | m2 | 83.52
98 | 011403003001 | 刮腻子 | 1.内墙面满刮腻子二道、楼梯间 |  | m2 | 197.5
99 | 011403003002 | 刮腻子 | 1.天棚面满刮腻子二道 |  | m2 | 197.5
100 | 011201001005 | 墙、柱面一般抹灰 | 1.外墙面抹15厚水泥砂浆、5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆、中间压入一层耐碱玻璃网格布 |  | m2 | 82.95
101 | 011404001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.外墙面喷刷外墙涂料、丙烯酸外墙涂料 |  | m2 | 82.95
102 | 011107001001 | 水泥砂浆台阶 | 1.室外台阶300厚中砂防冻层、300候3：7灰土、C20 混凝土台阶、20厚水泥砂浆抹台阶 |  | m2 | 2.16
本页小计
合 计

## 表E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：阿拉善盟公安局指挥中心消防工程-建筑 |  |  | 标段：阿拉善盟公安局消防改造工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 工作内容 |  | 价格（元） | 备注
1 | 一 | 措施项目一
1.1 | 011601007 | 文明施工费
1.2 | 011601007001 | 文明施工与环境保护费
1.3 | 011601006001 | 临时设施费
1.4 | 011601010001 | 雨季施工增加费
1.5 | 011601014001 | 已完工程及设备保护费
1.6 | 01B001 | 工程定位复测费
1.7 | 011601013001 | 二次搬运费
1.8 | 011601012001 | 特殊地区施工增加费
1.9 | 011601011001 | 夜间施工增加费
1.10 | 011601011002 | 白天在地下室施工增加费
1.11 | 011601010002 | 冬季施工增加费
2 | 二 | 措施项目二
2.1 | 011601001001 | 脚手架 |  | 1.泵房
2.2 | 011601001002 | 脚手架 |  | 1.水池
本页小计 | [6 empty] | -
合 计 | [6 empty] | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：阿拉善盟公安局指挥中心消防工程-建筑 |  | 标段：阿拉善盟公安局消防改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 100000 |  |  |  | 详见本标准表 E.4.2
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.3
2.2 | 材料暂估价
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费 | [5 empty] | 1.建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2.建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3.建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14 | 安全生产计提费 | [5 empty] | 房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15 | 人工增加费
合 计 |  |  | 100000 |  |  |  | -

## 表E.4.2 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：阿拉善盟公安局指挥中心消防工程-建筑 |  |  |  | 标段：阿拉善盟公安局消防改造工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） |  | 暂定金额 （元） | 确定金额（元） |  | 调整金额± (元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
2 | 未确定工程暂列金额 |  |  |  | 100000
3 | 未确定服务暂列金额
4 | 未确定其他暂列金额
本页小计 |  | - | - |  | 100000
合 计 |  | - | - |  | 100000
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算 填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.4.3 专业工程暂估价明细表
专业工程暂估价明细表
工程名称：阿拉善盟公安局指挥中心消防工程-建筑 |  |  |  | 标段：阿拉善盟公安局消防改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） |  |  |  | 确认金额（元） |  |  |  | 调整金额±（元） | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格
|  | A₁ | B₁ |  | C₁ | A₂ | B₂ |  | C₂ | D=C₂-C₁
本页小计 | [10 empty] | -
合计 | [10 empty] | -
注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写 “确认金额”。

## 表E.4.4 计日工表
计日工表
工程名称：阿拉善盟公安局指挥中心消防工程-建筑 |  |  |  | 标段：阿拉善盟公安局消防改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） |  |  | 调整金额± (元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
[7 empty] | A₁ |  | A₂ | B=A₂-A₁
一 | 人工
1 | 计日工 | 工日 | 3
人工小计
二 | 材料
1
材料小计
三 | 施工机具
1
施工机具小计
总计
注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报 价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。 2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## 表E.4.5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：阿拉善盟公安局指挥中心消防工程-建筑 |  |  |  | 标段：阿拉善盟公安局消防改造工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额 | 确认 计算基础 | 结算金额 （元） | 调整金额± （元） |  | 备注
|  | A₁ | B |  | C₁ | A₂ | C₂ | D=C₂-C₁
1 | 发包人提供材料 | [8 empty] | 详见本标准表G.1.1
2 | 专业分包工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.3
3 | 直接发包的专业工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.6
本页小计
合 计 |  | — | — |  |  | — |  |  |  | -
注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写； 2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”， 并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”； 3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”， C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

## 表E.4.6 直接发包的专业工程明细表
直接发包的专业工程明细表
工程名称：阿拉善盟公安局指挥中心消防工程-建筑 |  | 标段：阿拉善盟公安局消防改造工程 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 直接发包的专业工程名称 |  |  | 备注
1 | 直接发包的专业工程
注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

## 表E.5.1 增值税计价表
增值税计价表
工程名称：阿拉善盟公安局指挥中心消防工程-建筑 |  |  | 标段：阿拉善盟公安局消防改造工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 |  | 税率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程暂估价 |  |  |  | 9
合 计