## 蒙古包项目
2026年满族屯满族乡共同现代化试点牧户游项目
类型 | 序号 | 名称 | 规格尺寸 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 技术要求
住宿 蒙古包 | 1 | 观景落地窗住宿蒙古包 | 直径6米 | 15 | 项 |  | 0 | 实木骨架采用松木烘干板材，乌泥杆采用烘干板材，榫卯结构；油漆采用环保净味聚酯漆，表面干净；骨架预留线管，哈娜与框架采用裁口与压条形式处理；精品里布，单图层防雨布，1400g含羊毛毡，外用高密度不褪色防水帆布，图层美化图案；65系断桥铝落地窗户（750*1900），65系断桥铝子母门（1000*1900），65系断桥铝观景弧形玻璃（1700*1900）；窗口与门口及观景玻璃密封。
| 2 | 地台 | 8000*9000mm | 15 | 项 |  | 0 | 地台（防腐木/钢结构地台）
| 3 | 住宿包卫生间隔断 | 成品卫生间隔断 | 15 | 组 |  | 0 | 木制龙骨，桑拿板墙面
| 4 | 木地板 | 28m² | 15 | 套 |  | 0 | 蒙古包骨架同色木地板
| 5 | 相框 | 400*600mm | 30 | 套 |  | 0 | 蒙元素主题装饰画
| 6 | 1.8米床+床屏 | 1800*2000 | 15 | 套 |  | 0 | 蒙元素花纹床头配皮革软包
| 7 | 大床房用床头柜 | 450*500*500 | 15 | 个 |  | 0
| 8 | 一套桌椅（1个桌子2个椅子） | 桌子：450*450*550 椅子：500*450*750 | 15 | 个 |  | 0 | 蒙元素花纹床头配皮革软包
| 9 | 衣架（1个衣架4个衣挂） | 1200*1500*450mm | 15 | 套 |  | 0 | 蒙元素花纹
| 10 | 灯具（主灯和氛围灯） | 五头灯 | 15 | 套 |  | 0 | 蒙元素灯具
| 11 | 热水器 | 60L | 15 | 个 |  | 0 | 出水断电，可远程遥控操作，220v电压
| 12 | 吹风机 | 1900W | 15 | 个 |  | 0 | 220V冷热风
| 13 | 热水壶 | 1.7L | 15 | 个 |  | 0 | 304不锈钢内层，220v电压
| 14 | 大床床垫 | 1800*2000mm | 15 | 个 |  | 0 | 独立弹簧床垫
| 15 | 床品 | 5个被套、5套床单、5个床笠、2个枕套、2个被子、2个枕头 | 15 | 套 |  | 0 | 白色酒店专业级
| 16 | 浴巾毛巾 | 2浴巾4毛巾 | 15 | 套 |  | 0 | 白色酒店专业级
| 17 | 空调 | 2P | 15 | 个 |  | 0 | 挂式
| 18 | 三项电铝芯电缆 | 50㎡ | 260 | 米 |  | 0 | 国标YJV-450+150
| 19 | 二级配电箱 | 500×600×200mm | 4 | 个 |  | 0 | 铸铁
| 20 | 三级配电箱 | 150×200×140mm | 15 | 个 |  | 0 | 铸铁
| 21 | 铜芯电线 | BV8㎡ | 350 | 米 |  | 0 | 国标
| 22 | 塑料管 | DN25 | 350 | 米 |  | 0 | 国标
| 23 | 塑料管 | DN15 | 75 | 米 |  | 0 | 国标
| 小计价格： | [5 empty] | 0
钢木结构复合蒙古包 | 1 | 16米钢木结构复合蒙古包 | 直径16米 | 1 | 顶 |  | 0 | 镀锌方钢结构框架，数控拉弯工艺，污泥干采用镀锌方钢金属漆面喷涂；钢结构部分圈用奥松板做装饰包覆；外层1200g白色化纤毡既美观又保温，20厚单面铝膜橡塑海绵做保温层，含羊毛毡，高档白绒里布，披挂美化图案，哈娜采用进口樟子松，打磨喷漆；65系断桥铝落地窗户（750*2000），肯德基门（1600*2500），落地弧形观景玻璃（2700*2000）。白管灯36根，筒灯36个，含4平方电线及开关
| 2 | 卫生间 | 3000*2400mm | 1 | 项 |  | 0 | 木制龙骨，桑拿板墙面，配套一套洗手池、两个蹲便器，卫生间隔断
| 3 | 地台 | 18000*20000mm | 1 | 项 |  | 0 | 地台（防腐木/钢结构地台）
| 4 | 木地板 | 201m² | 1 | 套 |  | 0 | 蒙古包骨架同色木地板
| 5 | 灯具（主灯和氛围灯） | 灯具（主灯和氛围灯） | 1 | 套 |  | 0 | 蒙元素灯具
| 6 | 三级配电箱 | 150×200×140mm | 1 | 个 |  | 0 | 铸铁
| 7 | 铜芯电线 | BV8㎡ | 90 | 米 |  | 0 | 国标
| 小计价格： | [5 empty] | 0
小木屋 | 1 | 原木结构小木屋 | 4000*4000mm | 1 | 项 |  | 0 | 主体结构与材质：原木框架+实木墙板，保留木材原始纹理与做旧质感，墙体开设大面积开放式窗口。 屋顶设计：采用仿传统木板瓦坡屋顶，以风化木板铺设，还原藏地木屋的复古质感；屋顶左侧增设小型瞭望式小阁楼。
| 2 | 地台 | 6000*6000mm | 1 | 项 |  | 0 | 地台（防腐木/钢结构地台）
| 小计价格： | [5 empty] | 0
合计价格： | [6 empty] | 0