## I.1编制说明
表I.1 工程量清单编制说明
工程名称：老山沟500KW分布式光伏项目
一、工程概况： 老山沟肉牛养殖产业园区光伏电站项目位于准格尔旗老山沟，架空线路单线总长0.21km。主要内容包括：混凝土杆7基、315KVA柱式油浸式变压器2台、高压计量箱、智能真空断路器、低压综合配电箱1台、光伏板704块，逆变器10台、小型光伏并网箱10台、光伏专用电缆等。 二、编制依据 1、清单执行NB/T 11017-2022《光伏发电工程工程量清单计价规范》。 2、计价及费用执行《2016年光伏发电建筑工程概算定额》、《2016年光伏发电设备安装工程概算定额》。 3、安全文明施工措施费执行《关于调整水电工程、风电场工程及光伏发电工程计价依据中安全文明施工措施费费用标准的通知》（可再生定额[2022]39号）。 4、税金执行《关于调整水电工程、风电场工程及光伏发电工程计价依据中建筑安装工程增值税税率及相关系数通知》（可再生定额[2019]14号），税率为9%。