内蒙古农业大学消防维保备品备件清单

| 设备系统分类 | 序号 | 耗材名称 | 规格型号 | 单位 | 常备参考数量 | 备注说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一） 火灾自动报警系统耗材 | 1 | 点型光电感烟火灾探测器 | 消防通用型 | 个 | 按探测器总数5% | 消防点位备用 |
|  | 2 | 点型感温火灾探测器 | 消防通用型 | 个 | 按探测器总数3% | 食堂、设备间使用 |
|  | 3 | 手动火灾报警按钮 （含玻璃片、复位钥匙） | 消防系统通用 | 个 | 按总数5% | 消防点位易损更换 |
|  | 4 | 消火栓启泵按钮 | 消防系统通用 | 个 | 按需配备 | 楼道消火栓箱配套 |
|  | 5 | 输入/输出模块 | 消防专用 | 个 | 10-15个 | 线路点位故障更换 |
|  | 6 | 消防隔离模块 | 通用适配型 | 个 | 10-20个 | 报警系统线路防护 |
|  | 7 | 报警控制器备用蓄电池 | 12V/24V适配 | 个 | 1-2组 | 消防控制室主机备用 |
|  | 8 | 探测器测试烟剂 | 专用检测试剂 | 瓶 | 5-10瓶 | 日常维保检测使用 |

内蒙古农业大学消防维保备品备件清单

| 设备系统分类 | 序号 | 耗材名称 | 规格型号 | 单位 | 常备参考数量 | 备注说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （二） 消火栓给水 系统耗材 | 9 | 消防水带 | DN65，20/25米 | 条 | 20-30条 | 教学楼、宿舍、食堂标配 |
|  | 10 | 消防直流水枪 | DN65 | 个 | 15-20个 | 消火栓箱配套备用 |
|  | 11 | 消火栓接口 | DN65 | 个 | 20-25个 | 水带、栓体连接配件 |
|  | 12 | 消火栓箱玻璃 | 校园定制尺寸 | 块 | 40块 | 消火栓箱体玻璃破损更换 |
|  | 13 | 消火栓箱门锁、合页 | 通用型 | 套 | 30-50套 | 消火栓箱体配件维修更换 |
|  | 14 | 水泵接合器配件 | 密封圈、闷盖 | 套 | 10-15套 | 室外消防水泵接合器维保 |
| （三） 自动喷水灭火系统耗材 | 15 | 洒水喷头 | ZSTX-15，68℃ | 个 | 总数5% | 喷淋系统备用 |
|  | 16 | 末端试水压力表 | 0-1.6MPa | 块 | 10块 | 喷淋系统检测维保 |
|  | 17 | 报警阀组密封圈 | 适配湿式报警阀 | 个 | 10-12个 | 阀组密封更换 |
|  | 18 | 管道密封垫、生料带 | 消防管道专用 | 卷 | 批量 | 管道接口密封 |

内蒙古农业大学消防维保备品备件清单

| 设备系统分类 | 序号 | 耗材名称 | 规格型号 | 单位 | 常备参考数量 | 备注说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （四） 应急照明及疏散指示系统耗材 | 19 | 消防应急照明灯 | 壁挂/吸顶式 | 盏 | 按总数5% | 楼道、楼梯间备用 |
|  | 20 | 疏散指示标志灯 | 安全出口/方向指示 | 盏 | 按总数5% | 楼道、出入口配备 |
|  | 21 | 应急灯具内置蓄电池 | 适配灯具型号 | 块 | 20-30块 | 灯具供电故障更换 |
|  | 22 | 灯具固定支架、螺丝 | 通用配件 | 套 | 按需购买 | 灯具安装固定 |
| （五） 防火门及卷帘耗材 | 23 | 防火门闭门器 | 通用承重型 | 个 | 30-40个 | 各楼宇防火门 |
|  | 24 | 防火门顺序器 | 双开门适配 | 个 | 15-20个 | 双开防火门配套 |
|  | 25 | 防火门密封条 | 阻燃防火型 | 米 | 按需购买 | 防火门密封更换 |
|  | 26 | 防火门合页、门锁 | 通用型 | 套 | 20-30套 | 防火门配件维修 |
| （六） 灭火器及辅助耗材 | 27 | 灭火器喷管干粉/CO₂ | 灭火器适配 | 根 | 30-40根 | 灭火器维修更换 |
|  | 28 | 灭火器压力表 | 1.0-1.2MPa | 块 | 20-30块 | 灭火器压力异常更换 |
|  | 29 | 灭火器密封圈 | 通用型 | 个 | 50-60个 | 灭火器瓶体密封配件 |

内蒙古农业大学消防维保备品备件清单

| 设备系统分类 | 序号 | 耗材名称 | 规格型号 | 单位 | 常备参考数量 | 备注说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （六） 灭火器及辅助耗材 | 30 | 消防检修封条、标识贴 | 定制 | 张 | 批量 | 设备检修、标识张贴 |
| （七） 通用维保耗材 | 31 | 阻燃绝缘胶布、扎带 | 消防专用 | 卷 | 批量 | 线路检修、设备固定 |
|  | 32 | 防锈漆、油漆刷 | 管道防腐专用 | 桶/把 | 按需购买 | 消防管道防锈维护 |
| （八） 消防维保维修工具 | 33 | 通用手工具 | 1. 一字、十字螺丝刀（套装）；2. 活动扳手、开口扳手、套筒扳手；3. 尖嘴钳、斜口钳、剥线钳、 电工刀、壁纸刀、卷尺、钢直尺、 手锤、凿子；7. 电钻、钻头、膨胀螺丝套装；8. 手套、工具包等用于维修的其他工具。 |  |  |  |
|  | 34 | 弱电检测工具 | 1. 万用表（数字）；2. 测电笔、验电笔；3. 兆欧表（摇表）——测线路绝缘；4. 压线钳、冷压端子；5. 电烙铁、焊锡、吸锡器；6. 网线钳、寻线仪。7其他需要的弱电检测工具。 |  |  |  |

内蒙古农业大学消防维保备品备件清单

| 设备系统分类 | 序号 | 耗材名称 | 规格型号 | 单位 | 常备参考数量 | 备注说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （八） 消防维保维修工具 | 35 | 消防系统专用 检测工具 | 1. 烟枪（感烟探测器测试工具）；2. 温枪（感温探测器测试工具）； 3. 消火栓测压接头、压力表；4. 末端试水装置、试水接头；5. 喷淋末端试压工具；6. 防火门启闭力测试仪（选配）；7. 应急灯照度测试仪（选配）；8.其他用于消防系统维修的专用工具。 |  |  |  |
|  | 36 | 管道、阀门维修工具 | 1.管钳、链条钳；2. 生料带、麻丝、密封胶；3. 割管刀、管子铰板； 4.除锈刷、防锈漆、毛刷；5.检漏液、扳手组；6.其他用于管道、阀门维修的工具。 |  |  |  |
|  | 37 | 安全及辅助工具 | 1. 安全帽、反光背心；2. 手电筒、头灯；3. 登高梯、人字梯；4. 警戒带、警示牌；5. 抹布、清洗剂、毛刷；6. 工具车、零件收纳盒；7.施工围挡；8.其他用于维修的安全及辅助工具。 |  |  |  |