## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：沙圪堵文化剧场维修工程-公共厕所暖通工程 |  |  |  | 标段：沙圪堵文化剧场维修工程 |  |  | 第 1 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
采暖工程
采暖入口
1 | 031002001022 | 闸阀 | 1.类型:闸阀 2.材质:铜制 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:螺纹连接 5.满足设计图纸、施工技术规范及验收规范要求 |  | 个 | 3
2 | 031002001023 | 闸板阀 | 1.类型:闸板阀 2.材质:铜制 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接 5.满足设计图纸、施工技术规范及验收规范要求 |  | 个 | 1
3 | 031002001024 | 闸板阀 | 1.类型:闸板阀 2.材质:铜制 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.满足设计图纸、施工技术规范及验收规范要求 |  | 个 | 1
4 | 031002001025 | 平衡阀 | 1.类型:平衡阀 2.规格、压力等级:DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.满足设计图纸、施工技术规范及验收规范要求 |  | 个 | 1
5 | 031002001026 | Y型过滤器 | 1.类型:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.满足设计图纸、施工技术规范及验收规范要求 |  | 个 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：沙圪堵文化剧场维修工程-公共厕所暖通工程 |  |  |  | 标段：沙圪堵文化剧场维修工程 |  |  | 第 2 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
6 | 030601002001 | 压力表 | 1.名称:压力表 2.满足设计图纸、施工技术规范及验收规范要求 |  | 台 | 3
7 | 030601002002 | 温度计 | 1.名称:温度计 2.满足设计图纸、施工技术规范及验收规范要求 |  | 台 | 2
管道、阀门
8 | 031001003002 | 整体式预制保温管道 | 1.安装部位:室外 2.介质:采暖 3.材质:整体式预制保温管道 4.规格:DN40 5.管道保温前应除锈,刷氰凝防腐层,聚氨酯硬脂泡沫塑料保温,外用高密度聚乙烯外护管保护 6.连接形式:焊接 7.压力试验及吹、洗设计要求:依据设计规范 8.满足设计图纸、施工技术规范及验收规范要求 |  | m | 3.11
9 | 031001002001 | 热浸镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:采暖 3.材质:热浸镀锌钢管 4.规格:DN20 5.连接形式:丝接 6.压力试验及吹、洗设计要求:依据设计规范 7.满足设计图纸、施工技术规范及验收规范要求 |  | m | 33.61
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：沙圪堵文化剧场维修工程-公共厕所暖通工程 |  |  |  | 标段：沙圪堵文化剧场维修工程 |  |  | 第 3 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
10 | 031001002002 | 热浸镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:采暖 3.材质:热浸镀锌钢管 4.规格:DN25 5.连接形式:丝接 6.压力试验及吹、洗设计要求:依据设计规范 7.满足设计图纸、施工技术规范及验收规范要求 |  | m | 17.54
11 | 031001002003 | 热浸镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:采暖 3.材质:热浸镀锌钢管 4.规格:DN32 5.连接形式:丝接 6.压力试验及吹、洗设计要求:依据设计规范 7.满足设计图纸、施工技术规范及验收规范要求 |  | m | 40.85
12 | 031001002004 | 热浸镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:采暖 3.材质:热浸镀锌钢管 4.规格:DN40 5.连接形式:丝接 6.压力试验及吹、洗设计要求:依据设计规范 7.满足设计图纸、施工技术规范及验收规范要求 |  | m | 9.57
13 | 031208002003 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:难燃B1级发泡橡塑管壳（闭泡） 2.绝热厚度:40mm 3.管道外径:DN50mm以下 4.满足设计图纸、施工技术规范及验收规范要求 |  | m3 | 0.67
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：沙圪堵文化剧场维修工程-公共厕所暖通工程 |  |  |  | 标段：沙圪堵文化剧场维修工程 |  |  | 第 4 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
14 | 031301005002 | 管道支/吊架制作安装 | 1.名称:管道支/吊架制作安装 2.材质:型钢 3.规格:综合 4.支架形式:固定支架 5.满足设计图纸、施工技术规范及验收规范要求 |  | kg | 26.73
15 | 031201003002 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:手工除轻锈 2.油漆品种:防锈漆 3.结构类型:金属结构 4.涂刷遍数、漆膜厚度:两遍 5.满足设计图纸、施工技术规范及验收规范要求 |  | kg | 26.73
16 | 031002001027 | 球阀 | 1.类型:球阀 2.材质:铜制 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接 5.满足设计图纸、施工技术规范及验收规范要求 |  | 个 | 4
17 | 031002001028 | 球阀 | 1.类型:球阀 2.材质:铜制 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.满足设计图纸、施工技术规范及验收规范要求 |  | 个 | 2
18 | 031002001029 | 截止阀 | 1.类型:截止阀 2.材质:铜制 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接 5.满足设计图纸、施工技术规范及验收规范要求 |  | 个 | 4
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：沙圪堵文化剧场维修工程-公共厕所暖通工程 |  |  |  | 标段：沙圪堵文化剧场维修工程 |  |  | 第 5 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
19 | 031002001030 | 截止阀 | 1.类型:截止阀 2.材质:铜制 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接 5.满足设计图纸、施工技术规范及验收规范要求 |  | 个 | 2
20 | 031002001031 | 平衡阀 | 1.类型:平衡阀 2.规格、压力等级:DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.满足设计图纸、施工技术规范及验收规范要求 |  | 个 | 2
21 | 031002001032 | 温控阀 | 1.类型:温控阀 2.材质:铜制 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接 5.满足设计图纸、施工技术规范及验收规范要求 |  | 个 | 4
22 | 031002001033 | 温控阀 | 1.类型:温控阀 2.材质:铜制 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.满足设计图纸、施工技术规范及验收规范要求 |  | 个 | 2
23 | 031002001034 | 自动排气阀 | 1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:ZP-I型 DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.满足设计图纸、施工技术规范及验收规范要求 |  | 个 | 4
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：沙圪堵文化剧场维修工程-公共厕所暖通工程 |  |  |  | 标段：沙圪堵文化剧场维修工程 |  |  | 第 6 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
24 | 031004001001 | 内腔无砂铸铁散热器 | 1.类型:内腔无砂铸铁散热器 2.型号:ZT-06 3.规格:高600mm 4.安装方式:挂式安装 5.满足设计图纸、施工技术规范及验收规范要求 |  | 组 | 1
25 | 031004001002 | 内腔无砂铸铁散热器 | 1.类型:内腔无砂铸铁散热器 2.型号:ZT-08 3.规格:高600mm 4.安装方式:挂式安装 5.满足设计图纸、施工技术规范及验收规范要求 |  | 组 | 1
26 | 031004001003 | 内腔无砂铸铁散热器 | 1.类型:内腔无砂铸铁散热器 2.型号:ZT-20 3.规格:高600mm 4.安装方式:挂式安装 5.满足设计图纸、施工技术规范及验收规范要求 |  | 组 | 3
27 | 031004001004 | 内腔无砂铸铁散热器 | 1.类型:内腔无砂铸铁散热器 2.型号:ZT-25 3.规格:高600mm 4.安装方式:挂式安装 5.满足设计图纸、施工技术规范及验收规范要求 |  | 组 | 1
28 | 031004001005 | 内腔无砂铸铁散热器 | 1.类型:内腔无砂铸铁散热器 2.型号:GT-20 3.规格:高1200mm 4.安装方式:挂式安装 5.满足设计图纸、施工技术规范及验收规范要求 |  | 组 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：沙圪堵文化剧场维修工程-公共厕所暖通工程 |  |  |  | 标段：沙圪堵文化剧场维修工程 |  |  | 第 7 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
29 | 031301003003 | 一般钢套管 | 1.名称:一般钢套管 2.材质:钢管 3.规格:DN50（内穿管径DN32） 4.填料材质:柔性防火材料填充封堵 5.含堵洞 6.满足设计图纸、施工技术规范及验收规范要求 |  | 个 | 10
通风工程
30 | 031001008016 | PVC管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排风 3.材质:PVC管 4.规格:De110 5.连接形式:粘接 6.压力试验及吹、洗设计要求:依据设计规范 7.满足设计图纸、施工技术规范及验收规范要求 |  | m | 3.25
31 | 031001008017 | PVC管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排风 3.材质:PVC管 4.规格:De160 5.连接形式:粘接 6.压力试验及吹、洗设计要求:依据设计规范 7.满足设计图纸、施工技术规范及验收规范要求 |  | m | 9.41
32 | 030108001001 | 排气扇 | 1.名称:排气扇 2.规格:BLD-90 3.自带止回功能 4.满足设计图纸、施工技术规范及验收规范要求 |  | 台 | 1
33 | 030108001002 | 排气扇 | 1.名称:排气扇 2.规格:BLD-140 3.自带止回功能 4.满足设计图纸、施工技术规范及验收规范要求 |  | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：沙圪堵文化剧场维修工程-公共厕所暖通工程 |  |  |  | 标段：沙圪堵文化剧场维修工程 |  |  | 第 8 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
34 | 030108001003 | 排气扇 | 1.名称:排气扇 2.规格:BLD-400 3.自带止回功能 4.满足设计图纸、施工技术规范及验收规范要求 |  | 台 | 4
35 | 030703012002 | 侧墙式通气帽 | 1.名称:侧墙式通气帽 2.规格:DN100 3.做法详见12S1-242 4.满足设计图纸、施工技术规范及验收规范要求 |  | 个 | 6
36 | 031301003004 | 一般钢套管 | 1.名称:一般钢套管 2.材质:钢管 3.规格:DN150（内穿管径DN100） 4.填料材质:柔性防火材料填充封堵 5.含堵洞 6.满足设计图纸、施工技术规范及验收规范要求 |  | 个 | 2
37 | 031301003005 | 一般钢套管 | 1.名称:一般钢套管 2.材质:钢管 3.规格:DN200（内穿管径DN150） 4.填料材质:柔性防火材料填充封堵 5.含堵洞 6.满足设计图纸、施工技术规范及验收规范要求 |  | 个 | 4
调试
38 | 031008001001 | 采暖工程系统调试 | 1.系统名称:采暖工程系统调试 2.满足设计图纸、施工技术规范及验收规范要求 |  | 系统 | 1
39 | 030704001001 | 通风工程检测、调试 | 1.系统名称:通风工程检测、调试 2.满足设计图纸、施工技术规范及验收规范要求 |  | 系统 | 1
本页小计
合 计

## 表E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：沙圪堵文化剧场维修工程-公共厕所暖通工程 |  |  | 标段：沙圪堵文化剧场维修工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 工作内容 |  | 价格（元） | 备注
1 | 一 | 措施项目一
1.1 | 031401010 | 文明施工费
1.2 | 031401010001 | 文明施工与环境保护费
1.3 | 031401012001 | 临时设施费
1.4 | 031401021001 | 雨季施工增加费
1.5 | 031401015001 | 已完工程及设备保护费
1.6 | 03B001 | 工程定位复测费
1.7 | 031401013001 | 二次搬运费
1.8 | 031401017001 | 特殊地区施工增加费
1.9 | 031401020001 | 夜间施工增加费
1.10 | 031401020002 | 白天在地下室施工增加费
1.11 | 031401021002 | 冬季施工增加费
2 | 二 | 措施项目二
2.1 | 031401001003 | 脚手架
本页小计 | [6 empty] | -
合 计 | [6 empty] | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：沙圪堵文化剧场维修工程-公共厕所暖通工程 |  | 标段：沙圪堵文化剧场维修工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.2
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.3
2.2 | 材料暂估价
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费 | [5 empty] | 1.建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2.建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3.建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14 | 安全生产计提费 | [5 empty] | 房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15 | 人工增加费
合 计 | [6 empty] | -

## 表E.5.1 增值税计价表
增值税计价表
工程名称：沙圪堵文化剧场维修工程-公共厕所暖通工程 |  |  | 标段：沙圪堵文化剧场维修工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 |  | 税率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程暂估价 |  |  |  | 9
合 计