## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：沙圪堵文化剧场维修工程-公共厕所电气工程 |  |  |  | 标段：沙圪堵文化剧场维修工程 |  |  | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
电气工程
1 | 030402011002 | AL配电箱 | 1.名称:AL配电箱 2.规格:400x500x200 3.安装方式:明装,底距地1.6米 4.IP55 5.满足设计图纸、施工技术规范及验收规范要求 |  | 台 | 1
2 | 030413005001 | 防水防尘灯 | 1.名称:防水防尘灯 2.型号:LED-16W 3.安装方式:吸顶安装 4.满足设计图纸、施工技术规范及验收规范要求 |  | 套 | 12
3 | 030413005002 | 防水防尘灯 | 1.名称:防水防尘灯 2.型号:LED-15W 3.安装方式:底据地2.5m壁装 4.IP67 5.满足设计图纸、施工技术规范及验收规范要求 |  | 套 | 2
4 | 040801029001 | 单联单控开关 | 1.名称:单联单控开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:墙上暗装,底边距地1.3米 4.满足设计图纸、施工技术规范及验收规范要求 |  | 个 | 2
5 | 040801029002 | 双联单控开关 | 1.名称:双联单控开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:墙上暗装,底边距地1.3米 4.满足设计图纸、施工技术规范及验收规范要求 |  | 个 | 4
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：沙圪堵文化剧场维修工程-公共厕所电气工程 |  |  |  | 标段：沙圪堵文化剧场维修工程 |  |  | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
6 | 030413014001 | 单相二.三孔组合插座 | 1.名称:单相二.三孔组合插座 2.规格:250V 10A 3.安装方式:墙上暗装,底边距地0.3米 4.安全型 5.满足设计图纸、施工技术规范及验收规范要求 |  | 套 | 2
7 | 030413014002 | 单相三孔插座 | 1.名称:单相三孔插座 2.规格:250V 10A 3.安装方式:墙上暗装,底边距地1.3米 4.安全防溅型 5.满足设计图纸、施工技术规范及验收规范要求 |  | 套 | 4
8 | 030412006001 | 发光字预留86盒 | 1.名称:发光字预留86盒 2.材质:钢制 3.安装形式:暗装 4.满足设计图纸、施工技术规范及验收规范要求 |  | 个 | 1
9 | 030413013001 | 防溅型呼叫按钮 | 1.名称:防溅型呼叫按钮 2.安装方式:距地0.5米壁装 3.满足设计图纸、施工技术规范及验收规范要求 |  | 套 | 1
10 | 030904004001 | 声光报警装置 | 1.名称:声光报警装置 2.安装方式:距地2.5米壁装 3.满足设计图纸、施工技术规范及验收规范要求 |  | 个 | 1
11 | 030412006002 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.规格:86型 4.安装形式:暗装 5.满足设计图纸、施工技术规范及验收规范要求 |  | 个 | 28
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：沙圪堵文化剧场维修工程-公共厕所电气工程 |  |  |  | 标段：沙圪堵文化剧场维修工程 |  |  | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
12 | 030412001001 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格:20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:依据设计规范 6.满足设计图纸、施工技术规范及验收规范要求 |  | m | 63.79
13 | 030412001002 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格:25 4.配置形式:暗配 5.接地要求:依据设计规范 6.满足设计图纸、施工技术规范及验收规范要求 |  | m | 51.68
14 | 030412001003 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:RC 3.规格:40 4.配置形式:埋地敷设 5.接地要求:依据设计规范 6.满足设计图纸、施工技术规范及验收规范要求 |  | m | 130
15 | 030412004001 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:BV 3.规格:2.5 4.材质:铜芯 5.满足设计图纸、施工技术规范及验收规范要求 |  | m | 210.1
16 | 030412004002 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:BV 3.规格:4 4.材质:铜芯 5.满足设计图纸、施工技术规范及验收规范要求 |  | m | 160.44
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：沙圪堵文化剧场维修工程-公共厕所电气工程 |  |  |  | 标段：沙圪堵文化剧场维修工程 |  |  | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
17 | 030409001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV22 3.规格:5x6 4.材质:铜芯 5.电压(kV):1KV 6.敷设方式:管内穿放 7.满足设计图纸、施工技术规范及验收规范要求 |  | m | 130
18 | 030409003001 | 电力电缆终端头 | 1.名称:电力电缆终端头 2.规格:截面≤10mm2 3.材质、类型:干包式 4.电压(kV):1KV 5.满足设计图纸、施工技术规范及验收规范要求 |  | 个 | 2
19 | 030416006001 | 输配电装置系统 | 1.名称:输配电装置系统 2.电压(kV):≤1kV 3.满足设计图纸、施工技术规范及验收规范要求 |  | 系统 | 1
接地工程
20 | 030410007001 | 总等电位端子板 | 1.名称:总等电位端子板 2.规格:300x200x120 3.安装方式:墙上暗装,底边距地0.3米 4.满足设计图纸、施工技术规范及验收规范要求 |  | 台 | 1
21 | 030412001004 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:PC 3.规格:20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:依据设计规范 6.满足设计图纸、施工技术规范及验收规范要求 |  | m | 1.3
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：沙圪堵文化剧场维修工程-公共厕所电气工程 |  |  |  | 标段：沙圪堵文化剧场维修工程 |  |  | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
22 | 030412004003 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:BV 3.规格:16 4.材质:铜芯 5.满足设计图纸、施工技术规范及验收规范要求 |  | m | 2.7
23 | 030410002001 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.材质:利用地圈梁钢筋 3.满足设计图纸、施工技术规范及验收规范要求 |  | m | 40.94
24 | 030410002002 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.材质:热镀锌扁钢 3.规格:-40x4 4.满足设计图纸、施工技术规范及验收规范要求 |  | m | 1.35
25 | 030410002003 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.材质:不锈钢 3.规格:-40x4 4.安装部位:埋地敷设 5.满足设计图纸、施工技术规范及验收规范要求 |  | m | 8.24
26 | 030416027001 | 接地系统测试 | 1.名称:接地系统测试 2.满足设计图纸、施工技术规范及验收规范要求 |  | 系统 | 1
本页小计
合 计

## 表E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：沙圪堵文化剧场维修工程-公共厕所电气工程 |  |  | 标段：沙圪堵文化剧场维修工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 工作内容 |  | 价格（元） | 备注
1 | 一 | 措施项目一
1.1 | 031401010 | 文明施工费
1.2 | 031401010001 | 文明施工与环境保护费
1.3 | 031401012001 | 临时设施费
1.4 | 031401021001 | 雨季施工增加费
1.5 | 031401015001 | 已完工程及设备保护费
1.6 | 03B001 | 工程定位复测费
1.7 | 031401013001 | 二次搬运费
1.8 | 031401017001 | 特殊地区施工增加费
1.9 | 031401020001 | 夜间施工增加费
1.10 | 031401020002 | 白天在地下室施工增加费
1.11 | 031401021002 | 冬季施工增加费
2 | 二 | 措施项目二
2.1 | 031401001002 | 脚手架
本页小计 | [6 empty] | -
合 计 | [6 empty] | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：沙圪堵文化剧场维修工程-公共厕所电气工程 |  | 标段：沙圪堵文化剧场维修工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.2
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.3
2.2 | 材料暂估价
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费 | [5 empty] | 1.建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2.建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3.建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14 | 安全生产计提费 | [5 empty] | 房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15 | 人工增加费
合 计 | [6 empty] | -

## 表E.5.1 增值税计价表
增值税计价表
工程名称：沙圪堵文化剧场维修工程-公共厕所电气工程 |  |  | 标段：沙圪堵文化剧场维修工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 |  | 税率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程暂估价 |  |  |  | 9
合 计