## Sheet1
阿尔山雪村2026年民宿项目
地 点 | 类 型 | 名 称 | 规 格 | 数 量 | 面积 (㎡) | 单价（元/m²） | 小计（元） | 备注（配备内容）
阿尔山雪村 | 装配式建筑 | 1#民宿 | 14.4m*12.5m | 1 | 317.44 |  |  | 配置：结构形式为钢框架结构,外墙均为300厚ASA复合保温墙板,内墙除特别注明者外采用200（100）厚聚苯颗粒水泥条板,楼板钢骨架轻型楼板,外墙采用仿木花纹塑木饰面板,合成树脂瓦屋面，70系列单框三玻断桥铝合金窗，70系列单框三玻断桥铝合金门。室内配备洗漱台、座便器、暖风机换气扇、空调、冰箱、电视、热水器、家居智能系统等；
|  | 2#、3#、5#、7#、9#、11#民宿 | 10m*7.7m | 6 | 392.4 |  |  | 配置：结构形式为钢框架结构,外墙均为300厚ASA复合保温墙板,内墙除特别注明者外采用200（100）厚聚苯颗粒水泥条板,楼板钢骨架轻型楼板,外墙采用仿木花纹塑木饰面板,合成树脂瓦屋面，70系列单框三玻断桥铝合金窗，71系列单框三玻断桥铝合金门。,室内配备洗漱台、座便器、暖风机换气扇、空调、冰箱、电视、热水器、家居智能系统等；
|  | 4#、8#民宿 | 16.4m*9.9m | 2 | 309.52 |  |  | 配置：结构形式为钢框架结构,外墙均为300厚ASA复合保温墙板,内墙除特别注明者外采用200（100）厚聚苯颗粒水泥条板,楼板钢骨架轻型楼板,外墙采用仿木花纹塑木饰面板,合成树脂瓦屋面，70系列单框三玻断桥铝合金窗，72系列单框三玻断桥铝合金门。,室内配备洗漱台、座便器、暖风机换气扇、空调、冰箱、电视、热水器、家居智能系统等；
|  | 6#、10#、12#民宿 | 10.25m*8.3m | 3 | 371.94 |  |  | 配置：结构形式为钢框架结构,外墙均为300厚ASA复合保温墙板,内墙除特别注明者外采用200（100）厚聚苯颗粒水泥条板,楼板钢骨架轻型楼板,外墙采用仿木花纹塑木饰面板,合成树脂瓦屋面，70系列单框三玻断桥铝合金窗，73系列单框三玻断桥铝合金门。,室内配备洗漱台、座便器、暖风机换气扇、空调、冰箱、电视、热水器、家居智能系统等；
|  | 13#民宿 | 17m*8.3m | 1 | 130.46 |  |  | 配置：结构形式为钢框架结构,外墙均为300厚ASA复合保温墙板,内墙除特别注明者外采用200（100）厚聚苯颗粒水泥条板,楼板钢骨架轻型楼板,外墙采用仿木花纹塑木饰面板,合成树脂瓦屋面，70系列单框三玻断桥铝合金窗，74系列单框三玻断桥铝合金门。,室内配备洗漱台、座便器、暖风机换气扇、空调、冰箱、电视、热水器、家居智能系统等；
|  | S1#商业 | 11.2m*6.2m | 1 | 69.44 |  |  | 配置：结构形式为钢框架结构,外墙均为300厚ASA复合保温墙板,内墙除特别注明者外采用200（100）厚聚苯颗粒水泥条板,楼板钢骨架轻型楼板,外墙采用仿木花纹塑木饰面板,合成树脂瓦屋面，70系列单框三玻断桥铝合金窗，70系列单框三玻断桥铝合金门。室内配备暖风机换气扇、空调；
|  | S2#商业 | 12.4m*12.4m | 1 | 153.76 |  |  | 配置：结构形式为钢框架结构,外墙均为300厚ASA复合保温墙板,内墙除特别注明者外采用200（100）厚聚苯颗粒水泥条板,楼板钢骨架轻型楼板,外墙采用仿木花纹塑木饰面板,合成树脂瓦屋面，70系列单框三玻断桥铝合金窗，74系列单框三玻断桥铝合金门。,室内配备洗漱台、座便器、暖风机换气扇、空调；
|  | S3#、S7#商业 | 17m*16m | 2 | 768 |  |  | 配置：结构形式为钢框架结构,外墙均为300厚ASA复合保温墙板,内墙除特别注明者外采用200（100）厚聚苯颗粒水泥条板,楼板钢骨架轻型楼板,外墙采用仿木花纹塑木饰面板,合成树脂瓦屋面，70系列单框三玻断桥铝合金窗，74系列单框三玻断桥铝合金门。,室内配备洗漱台、座便器、暖风机换气扇、空调；
|  | S5#商业 | 30m*15m | 1 | 694 |  |  | 配置：结构形式为钢框架结构,外墙均为300厚ASA复合保温墙板,内墙除特别注明者外采用200（100）厚聚苯颗粒水泥条板,楼板钢骨架轻型楼板,外墙采用仿木花纹塑木饰面板,合成树脂瓦屋面，70系列单框三玻断桥铝合金窗，74系列单框三玻断桥铝合金门。,室内配备洗漱台、座便器、暖风机换气扇、空调；
|  | S6#商业 | 18m*16m | 1 | 400 |  |  | 配置：结构形式为钢框架结构,外墙均为300厚ASA复合保温墙板,内墙除特别注明者外采用200（100）厚聚苯颗粒水泥条板,楼板钢骨架轻型楼板,外墙采用仿木花纹塑木饰面板,合成树脂瓦屋面，70系列单框三玻断桥铝合金窗，74系列单框三玻断桥铝合金门。,室内配备洗漱台、座便器、暖风机换气扇、空调；
|  | 设备用房 | 10m*6m | 1 | 60 |  |  | 配置：结构形式为钢框架结构,外墙均为300厚ASA复合保温墙板,内墙除特别注明者外采用200（100）厚聚苯颗粒水泥条板,楼板钢骨架轻型楼板,外墙采用仿木花纹塑木饰面板,合成树脂瓦屋面，70系列单框三玻断桥铝合金窗，70系列单框三玻断桥铝合金门。内部包含设备：管网叠压给水设备供水流量Q=15t/h扬程H=47m给水泵功率P=2.2kW
|  | 景观亮化工程 | - | - | 16052.39 |  |  | 配置：防冻型LED投光灯，太阳能庭院景观灯，地埋式星光灯，24V低压防冻LED灯带，雪村主题发光雕塑灯，智能集中管控系统，耐寒线缆与辅材。
|  | 景观木栈道 | - | - | 445 |  |  | 配置：景区级深度碳化木，抗冻融栈道板。
|  | 景观木围栏 | 225m*1.5m | - | - |  |  | 配置：1.5米高围栏配套板材、立柱，高温碳化处理，适配户外景观场景耐腐蚀防水防潮。
|  | 景观构筑物 | - | - | - |  |  | 配置：移动式零售铺位，景观小品，节点景观雕塑，标识。
|  | 箱式变压器 | - | 2 | - |  |  | 两组400KVA箱式变压器
总 计 |  |  |  | - | 20164.35