## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：达拉特旗第三幼儿园教育环境基础设施提升项目--给排水工程 |  |  |  | 标段：达拉特旗第三幼儿园教育环境基础设施提升项目 |  |  | 第 1 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
给水系统
1 | 031001008011 | 塑料管 | 1.材质:PP-R管，使用条件≤40°，管系列S4，P≥1.6MPA 2.规格:dn63 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及相关规范 5.安装部位:综合考虑 6.介质:给水 |  | m | 80
2 | 031001008001 | 塑料管 | 1.材质:PP-R管，使用条件≤40°，管系列S4，P≥1.6MPA 2.规格:dn50 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及相关规范 5.安装部位:综合考虑 6.介质:给水 |  | m | 9.46
3 | 031001008002 | 塑料管 | 1.材质:PP-R管，使用条件≤40°，管系列S4，P≥1.6MPA 2.规格:dn40 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及相关规范 5.安装部位:综合考虑 6.介质:给水 |  | m | 32.28
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：达拉特旗第三幼儿园教育环境基础设施提升项目--给排水工程 |  |  |  | 标段：达拉特旗第三幼儿园教育环境基础设施提升项目 |  |  | 第 2 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
4 | 031001008003 | 塑料管 | 1.材质:PP-R管，使用条件≤40°，管系列S4，P≥1.6MPA 2.规格:dn32 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及相关规范 5.安装部位:综合考虑 6.介质:给水 |  | m | 40
5 | 031001008004 | 塑料管 | 1.材质:PP-R管，使用条件≤40°，管系列S4，P≥1.6MPA 2.规格:dn25 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及相关规范 5.安装部位:综合考虑 6.介质:给水 |  | m | 45.23
6 | 031001008005 | 塑料管 | 1.材质:PP-R管，使用条件≤40°，管系列S4，P≥1.6MPA 2.规格:dn20 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及相关规范 5.安装部位:综合考虑 6.介质:给水 |  | m | 73.19
7 | 031301005001 | 支/吊架、基础型钢 | 1.名称:管道支架制作安装 2.材质:钢制 3.支架形式:综合考虑 |  | kg | 140.08
8 | 031002001007 | 减压阀 | 1.类型:减压阀 2.规格、压力等级:DN50、阀后压力：0.18MP 3.连接形式:符合设计及相关规范要求 |  | 个 | 3
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：达拉特旗第三幼儿园教育环境基础设施提升项目--给排水工程 |  |  |  | 标段：达拉特旗第三幼儿园教育环境基础设施提升项目 |  |  | 第 3 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
9 | 031002001008 | 截止阀 | 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 6
10 | 031002001001 | 截止阀 | 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN40 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 8
11 | 031002001002 | 截止阀 | 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN32 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 5
12 | 031002001003 | 截止阀 | 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 7
13 | 031002001004 | 截止阀 | 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 6
14 | 031002001005 | 截止阀 | 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN15 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 15
15 | 030601002001 | 压力仪表 | 1.名称:压力表 |  | 台 | 3
热水系统
16 | 031001008006 | 塑料管 | 1.材质:热水型PP-R管，管系列S3.2，P≥1.60MPA 2.规格:dn25 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及相关规范 5.安装部位:综合考虑 6.介质:热水 |  | m | 93.78
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：达拉特旗第三幼儿园教育环境基础设施提升项目--给排水工程 |  |  |  | 标段：达拉特旗第三幼儿园教育环境基础设施提升项目 |  |  | 第 4 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
17 | 031001008007 | 塑料管 | 1.材质:热水型PP-R管，管系列S3.2，P≥1.60MPA 2.规格:dn20 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及相关规范 5.安装部位:综合考虑 6.介质:热水 |  | m | 12.41
18 | 031301005002 | 支/吊架、基础型钢 | 1.名称:管道支架制作安装 2.材质:钢制 3.支架形式:综合考虑 |  | kg | 53.1
19 | 031002001006 | 恒温混水阀 | 1.类型:恒温混水阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 8
排水系统
20 | 031001001001 | 铸铁管 | 1.材质:机制排水铸铁管 2.规格:DN150 3.连接形式:柔性接口 4.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及相关规范 5.安装部位:综合考虑 6.介质:污水 |  | m | 36.51
21 | 031001001002 | 铸铁管 | 1.材质:机制排水铸铁管 2.规格:DN100 3.连接形式:柔性接口 4.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及相关规范 5.安装部位:综合考虑 6.介质:污水 |  | m | 46.77
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：达拉特旗第三幼儿园教育环境基础设施提升项目--给排水工程 |  |  |  | 标段：达拉特旗第三幼儿园教育环境基础设施提升项目 |  |  | 第 5 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
22 | 031001001003 | 铸铁管 | 1.材质:机制排水铸铁管 2.规格:DN50 3.连接形式:柔性接口 4.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及相关规范 5.安装部位:综合考虑 6.介质:污水 |  | m | 4.5
23 | 031001008008 | 塑料管 | 1.材质:双壁内螺旋消音管 2.规格:dn110 3.连接形式:胶粘剂粘接 4.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及相关规范 5.安装部位:综合考虑 6.介质:污水 |  | m | 113.04
24 | 031001008009 | 塑料管 | 1.材质:双壁内螺旋消音管 2.规格:dn75 3.连接形式:胶粘剂粘接 4.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及相关规范 5.安装部位:综合考虑 6.介质:污水 |  | m | 50.67
25 | 031001008010 | 塑料管 | 1.材质:双壁内螺旋消音管 2.规格:dn50 3.连接形式:胶粘剂粘接 4.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及相关规范 5.安装部位:综合考虑 6.介质:污水 |  | m | 93.43
26 | 031201001001 | 管道刷油 | 1.涂刷遍数、漆膜厚度:两道沥青漆 |  | m2 | 36.21
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：达拉特旗第三幼儿园教育环境基础设施提升项目--给排水工程 |  |  |  | 标段：达拉特旗第三幼儿园教育环境基础设施提升项目 |  |  | 第 6 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
卫生器具、设备
27 | 031003019001 | 隔油池 | 1.类型:隔油池 2.参见:12S8-188 3.满足设计图纸及验收规范规定施工所需的一切工序，其他未明确部分详见图纸 |  | 套 | 1
28 | 031003014001 | 给、排水附件 | 1.类型:地漏 2.满足设计图纸及验收规范规定施工所需的一切工序，其他未明确部分详见图纸 |  | 个 | 10
29 | 031003014002 | 给、排水附件 | 1.类型:地面扫除口 2.规格:DN100 3.满足设计图纸及验收规范规定施工所需的一切工序，其他未明确部分详见图纸 |  | 个 | 16
30 | 031003006001 | 大便器 | 1.类型:蹲式大便器 2.满足设计图纸及验收规范规定施工所需的一切工序，其他未明确部分详见图纸 |  | 组 | 33
31 | 031003003001 | 洗脸盆 | 1.类型:台式洗脸盆（利旧） 2.两个可调式水龙头 3.满足设计图纸及验收规范规定施工所需的一切工序，其他未明确部分详见图纸 |  | 组 | 25
32 | 031003003002 | 洗脸盆 | 1.类型:柱式洗脸盆（利旧） 2.两个可调式水龙头 3.满足设计图纸及验收规范规定施工所需的一切工序，其他未明确部分详见图纸 |  | 组 | 2
33 | 031003007001 | 小便器 | 1.类型:小便器 2.满足设计图纸及验收规范规定施工所需的一切工序，其他未明确部分详见图纸 |  | 组 | 23
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：达拉特旗第三幼儿园教育环境基础设施提升项目--给排水工程 |  |  |  | 标段：达拉特旗第三幼儿园教育环境基础设施提升项目 |  |  | 第 7 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
34 | 031003008001 | 其他成品卫生器具 | 1.类型:成品拖布池（利旧） 2.满足设计图纸及验收规范规定施工所需的一切工序，其他未明确部分详见图纸 |  | 组 | 7
35 | 031003008002 | 厨宝 | 1.类型:厨宝 2.规格:60L 3.满足设计图纸及验收规范规定施工所需的一切工序，其他未明确部分详见图纸 |  | 组 | 10
本页小计
合 计

## 表E.2.3 材料暂估单价及调整表
材料暂估单价及调整表
工程名称：达拉特旗第三幼儿园教育环境基础设施提升项目--给排水工程 |  |  |  |  | 标段：达拉特旗第三幼儿园教育环境基础设施提升项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 暂估 |  |  |  | 确认 |  |  |  | 调整金额（元） | 备注
|  |  |  | 数量 |  | 单价 （元） | 合价 （元） | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元）
|  |  |  | A₁ |  | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ |  | D=C₂-C₁
本页小计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
合 计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入 工程量清单综合单价。

## 表E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：达拉特旗第三幼儿园教育环境基础设施提升项目--给排水工程 |  |  | 标段：达拉特旗第三幼儿园教育环境基础设施提升项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 工作内容 |  | 价格（元） | 备注
1 | 一 | 措施项目一
1.1 | 011601007 | 安全文明施工费
1.2 | 011601007001 | 安全文明施工与环境保护费
1.3 | 011601006001 | 临时设施费
1.4 | 011601010001 | 雨季施工增加费
1.5 | 011601013001 | 二次搬运费
2 | 二 | 措施项目二
2.1 | 031401001001 | 脚手架 |  | 1.脚手架搭拆
本页小计 | [6 empty] | -
合 计 | [6 empty] | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：达拉特旗第三幼儿园教育环境基础设施提升项目--给排水工程 |  | 标段：达拉特旗第三幼儿园教育环境基础设施提升项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.2
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.3
2.2 | 材料暂估价
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费 | [5 empty] | 1.建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2.建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3.建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14 | 人工增加费
合 计 | [6 empty] | -

## 表E.4.2 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：达拉特旗第三幼儿园教育环境基础设施提升项目--给排水工程 |  |  |  | 标段：达拉特旗第三幼儿园教育环境基础设施提升项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） |  | 暂定金额 （元） | 确定金额（元） |  | 调整金额± (元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
2 | 未确定工程暂列金额
3 | 未确定服务暂列金额
4 | 未确定其他暂列金额
本页小计 |  | - | -
合 计 |  | - | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算 填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.5.1 增值税计价表
增值税计价表
工程名称：达拉特旗第三幼儿园教育环境基础设施提升项目--给排水工程 |  |  | 标段：达拉特旗第三幼儿园教育环境基础设施提升项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 |  | 税率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程暂估价 |  |  |  | 9
合 计