## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：拆除工程 |  |  |  | 标段：鄂尔多斯市东胜风车时光幼儿园2026年度维修改造 |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
拆除工程
1 | 011609001001 | 栏杆、栏板拆除 | 走廊、室内外墙窗户及楼梯 拆除不锈钢栏杆 |  | m | 299.66
2 | 011605001001 | 平面块料拆除 | 拆除楼梯塑胶地板 |  | m2 | 106.18
3 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 拆除加气混凝土砌块墙 |  | m3 | 139.33
4 | 011610001001 | 木门窗拆除 | 拆除室内门扇及门套 |  | m2 | 189.31
5 | 011614002001 | 柜体拆除 | 部位：更衣室、活动室、休息室 |  | m2 | 85.46
6 | 011614001001 | 暖气罩拆除 | 拆除室内全部暖气罩 |  | m2 | 32.57
7 | 011607001001 | 刚性层拆除 | 拆除金属屋面复合板 |  | m2 | 103
8 | 011607002001 | 防水层拆除 | 拆除屋面防水层 |  | m2 | 640.75
9 | 011605002001 | 立面块料拆除 | 拆除室内休息室、活动室、其他 块料踢线 H=120 |  | m2 | 114.52
10 | 011606002001 | 墙柱面龙骨及饰面拆除 | 拆除室内走廊、楼梯间墙裙 装饰高 H=800mm |  | m2 | 142.34
11 | 011606002002 | 墙柱面龙骨及饰面拆除 | 拆除金属玻璃幕墙 |  | m2 | 8.64
12 | 011605002002 | 立面块料拆除 | 拆除卫生间墙面块面料 |  | m2 | 477.04
13 | 011608002001 | 铲除涂料面 | 铲除其他房间室内墙面涂料 |  | m2 | 2410.26
14 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除 | 铲除其他房间室内墙面抹灰墙面 |  | m2 | 482.05
15 | 011601001002 | 砖砌体拆除 | 拆除卫生间蹲台 |  | m3 | 7.74
16 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 拆除卫生间除外的室内全部天棚吊顶 |  | m2 | 60.5
17 | 011606003002 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 拆除卫生间全部天棚吊顶 |  | m2 | 215.73
18 | 011606002003 | 墙柱面龙骨及饰面拆除 | 拆除二层公用卫生间墙面装饰面层 |  | m2 | 38.46
19 | 011605001002 | 平面块料拆除 | 拆除卫生间楼地面 |  | m2 | 253.58
20 | 010103002002 | 余方弃置 | 楼层垃极垂直运输 |  | m3 | 292
21 | 010103002003 | 余方弃置 | 垃极外运 外运运距自行考虑 |  | m3 | 292
拆除-采暖
22 | 011612001001 | 管道拆除 | 1.管道种类、材质:采暖焊接钢管拆除 2.规格:DN80 |  | m | 110.6
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：拆除工程 |  |  |  | 标段：鄂尔多斯市东胜风车时光幼儿园2026年度维修改造 |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
23 | 011612001002 | 管道拆除 | 1.管道种类、材质:采暖焊接钢管拆除 2.规格:DN65 |  | m | 61.2
24 | 011612001003 | 管道拆除 | 1.管道种类、材质:采暖焊接钢管拆除 2.规格:DN50 |  | m | 17.5
25 | 011612001004 | 管道拆除 | 1.管道种类、材质:采暖焊接钢管拆除 2.规格:DN40 |  | m | 36.7
26 | 011612001005 | 管道拆除 | 1.管道种类、材质:采暖焊接钢管拆除 2.规格:DN32 |  | m | 40
27 | 011612001006 | 管道拆除 | 1.管道种类、材质:采暖焊接钢管拆除 2.规格:DN25 |  | m | 536.5
28 | 011612001007 | 管道拆除 | 1.管道种类、材质:采暖焊接钢管拆除 2.规格:DN20 |  | m | 308.8
29 | 011614001002 | 暖气片拆除 | 拆除铸铁暖气片 |  | 组 | 39
拆除-给排水
30 | 011612001008 | 管道拆除 | 1.管道种类、材质:铸铁排水管拆除 2.规格:DN100 |  | m | 82
31 | 011612001009 | 管道拆除 | 1.管道种类、材质:UPVC排水管拆除 2.规格:De110 |  | m | 191
32 | 011612001010 | 管道拆除 | 1.管道种类、材质:UPVC排水管拆除 2.规格:De50 |  | m | 51
33 | 011612002001 | 卫生洁具拆除 | 1.卫生洁具种类:拆除 蹲式 大便器 |  | 套 | 27
34 | 011612002002 | 卫生洁具拆除 | 1.卫生洁具种类:拆除 挂式小便器 |  | 套 | 24
35 | 011612002003 | 卫生洁具拆除 | 1.卫生洁具种类:拆除 洗脸盆 |  | 套 | 25
36 | 011612002004 | 卫生洁具拆除 | 1.卫生洁具种类:拆除 水龙头 |  | 套 | 252
37 | 011612001011 | 管道拆除 | 1.管道种类、材质:钢塑复合管拆除 2.规格:DN50 |  | m | 23.5
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：拆除工程 |  |  |  | 标段：鄂尔多斯市东胜风车时光幼儿园2026年度维修改造 |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
38 | 011612001012 | 管道拆除 | 1.管道种类、材质:钢塑复合管拆除 2.规格:DN40 |  | m | 71
39 | 011612001013 | 管道拆除 | 1.管道种类、材质:钢塑复合管拆除 2.规格:DN32 |  | m | 12
40 | 011612001014 | 管道拆除 | 1.管道种类、材质:PPR管拆除 2.规格:DN40 |  | m | 3.3
41 | 011612001015 | 管道拆除 | 1.管道种类、材质:PPR管拆除 2.规格:DN50 |  | m | 33
42 | 011612001016 | 管道拆除 | 1.管道种类、材质:PPR管拆除 2.规格:DN32 |  | m | 93
43 | 011612001017 | 管道拆除 | 1.管道种类、材质:PPR管拆除 2.规格:DN25 |  | m | 193
44 | 011612001018 | 管道拆除 | 1.管道种类、材质:PPR管拆除 2.规格:DN20 |  | m | 244
45 | 011613001001 | 拆除消防箱 | 室内拆除消防箱 |  | 套 | 15
电气
46 | 011613001002 | 灯具拆除 | 1.灯具种类:吸顶灯及吊链灯 |  | 套 | 954
47 | 011613001003 | 灯具拆除 | 1.灯具种类:拆除开关插座 |  | 套 | 149
48 | 011613001004 | 拆除空调 | 拆除空调 |  | 套 | 14
本页小计
合 计

## 表E.2.3 材料暂估单价及调整表
材料暂估单价及调整表
工程名称：拆除工程 |  |  |  |  | 标段：鄂尔多斯市东胜风车时光幼儿园2026年度维修改造 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 暂估 |  |  |  | 确认 |  |  |  | 调整金额（元） | 备注
|  |  |  | 数量 |  | 单价 （元） | 合价 （元） | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元）
|  |  |  | A₁ |  | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ |  | D=C₂-C₁
本页小计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
合 计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入 工程量清单综合单价。

## 表E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：拆除工程 |  |  | 标段：鄂尔多斯市东胜风车时光幼儿园2026年度维修改造 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 工作内容 |  | 价格（元） | 备注
1 | 一 | 措施项目一
1.1 | 011601007 | 安全文明施工费
1.2 | 011601007001 | 安全文明施工与环境保护费
1.3 | 011601006001 | 临时设施费
1.4 | 011601010001 | 雨季施工增加费
1.5 | 011601013001 | 二次搬运费
1.6 | 011601012001 | 特殊地区施工增加费
1.7 | 011601011001 | 夜间施工增加费
1.8 | 011601011002 | 白天在地下室施工增加费
1.9 | 011601010002 | 冬季施工增加费
2 | 二 | 措施项目二
2.1
本页小计 | [6 empty] | -
合 计 | [6 empty] | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：拆除工程 |  | 标段：鄂尔多斯市东胜风车时光幼儿园2026年度维修改造 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 13982.15 |  |  |  | 详见本标准表 E.4.2
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.3
2.2 | 材料暂估价
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费 | [5 empty] | 1.建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2.建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3.建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14 | 人工增加费
合 计 |  |  | 13982.15 |  |  |  | -

## 表E.4.2 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：拆除工程 |  |  |  | 标段：鄂尔多斯市东胜风车时光幼儿园2026年度维修改造 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） |  | 暂定金额 （元） | 确定金额（元） |  | 调整金额± (元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额 | 0 | 10
2 | 未确定工程暂列金额
3 | 未确定服务暂列金额
4 | 未确定其他暂列金额
本页小计 |  | - | -
合 计 |  | - | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算 填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.4.3 专业工程暂估价明细表
专业工程暂估价明细表
工程名称：拆除工程 |  |  |  | 标段：鄂尔多斯市东胜风车时光幼儿园2026年度维修改造 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） |  |  |  | 确认金额（元） |  |  |  | 调整金额±（元） | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格
|  | A₁ | B₁ |  | C₁ | A₂ | B₂ |  | C₂ | D=C₂-C₁
本页小计 | [10 empty] | -
合计 | [10 empty] | -
注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写 “确认金额”。

## 表E.4.4 计日工表
计日工表
工程名称：拆除工程 |  |  |  | 标段：鄂尔多斯市东胜风车时光幼儿园2026年度维修改造 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） |  |  | 调整金额± (元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
[7 empty] | A₁ |  | A₂ | B=A₂-A₁
一 | 人工
1
人工小计
二 | 材料
1
材料小计
三 | 施工机具
1
施工机具小计
总计
注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报 价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。 2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## 表E.4.5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：拆除工程 |  |  |  | 标段：鄂尔多斯市东胜风车时光幼儿园2026年度维修改造 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额 | 确认 计算基础 | 结算金额 （元） | 调整金额± （元） |  | 备注
|  | A₁ | B |  | C₁ | A₂ | C₂ | D=C₂-C₁
1 | 发包人提供材料 | [8 empty] | 详见本标准表G.1.1
2 | 专业分包工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.3
3 | 直接发包的专业工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.6
本页小计
合 计 |  | — | — |  |  | — |  |  |  | -
注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写； 2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”， 并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”； 3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”， C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

## 表E.5.1 增值税计价表
增值税计价表
工程名称：拆除工程 |  |  | 标段：鄂尔多斯市东胜风车时光幼儿园2026年度维修改造 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 |  | 税率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程暂估价 |  |  |  | 9
合 计

## 表G.1.1 发包人提供材料一览表
发包人提供材料一览表
工程名称：拆除工程 |  |  |  |  | 标段：鄂尔多斯市东胜风车时光幼儿园2026年度维修改造 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 合价（元） |  | 有效损耗率 (%) | 备注
本页小计 | [7 empty] | - | -
合 计 | [7 empty] | - | -