## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：水电安装工程 |  |  |  | 标段：无定河第二派出所办公场地维修改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
暖气管渡锌钢管
1 | 031001001001 | 镀锌钢管--DN75 | 1.名称：镀锌钢管 2.规格及型号：DN75 4.管道试验及水冲洗 5.螺纹连接 |  | m | 48
2 | 031001001002 | 镀锌钢管--DN50 | 1.名称：镀锌钢管 2.规格及型号：DN50 4.管道试验及水冲洗 5.螺纹连接 |  | m | 30
3 | 031001001003 | 镀锌钢管--DN32 | 1.名称：镀锌钢管 2.规格及型号：DN32 4.管道试验及水冲洗 5.螺纹连接 |  | m | 56
4 | 031001001004 | 镀锌钢管--DN25 | 1.名称：镀锌钢管 2.规格及型号：DN25 4.管道试验及水冲洗 5.螺纹连接 |  | m | 35
5 | 031003001001 | DN75阀门安装 | 1. 名称: 铜质阀门 2. 规格:：DN75 |  | 个 | 2
6 | 031003001002 | DN32阀门安装 | 1. 名称: 铜质阀门 2. 规格:：DN32 |  | 个 | 8
7 | 031003001003 | DN25阀门安装 | 1. 名称: 铜质阀门 2. 规格:：DN25 |  | 个 | 20
8 | 031003001004 | DN20阀门安装 | 1. 名称: 铜质阀门 2. 规格:：DN20 |  | 个 | 10
9 | 031003001005 | DN20自动排气阀安装 | 1. 名称: 自动排气阀 2. 规格:：DN20 |  | 个 | 10
10 | 031005007001 | 热媒集配装置 | 7路分集水器 |  | 台 | 1
11 | 031005007002 | 热媒集配装置 | 6路分集水器 |  | 台 | 2
12 | 031005007003 | 热媒集配装置 | 4路分集水器 |  | 台 | 1
13 | 031003001006 | DN40分水器阀门安装 |  |  | 个 | 4
14 | 031005006001 | 地暖管敷设 | 1.名称：地板辐射采暖管 2.规格及型号：PE-RT管 de20*2mm |  | m | 1580
15 | 031005006002 | 地板辐射采暖基层 | 1、地暖防辐射膜铺设（铝箔） 2、30厚隔热层铺设 3、地面φ3×50×50钢丝网敷设 |  | m2 | 280
16 | 031005002001 | 600高铜铝散热器 | 1.名称：铜铝散热器 2.中心距600 3.每组24柱 |  | 组 | 5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：水电安装工程 |  |  |  | 标段：无定河第二派出所办公场地维修改造项目 |  |  |  | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
17 | 031005002002 | 600高铜铝散热器 | 1.名称：铜铝散热器 2.中心距600 3.每组25柱 |  | 组 | 1
18 | 031005002003 | 600高铜铝散热器 | 1.名称：铜铝散热器 2.中心距600 3.每组27柱 |  | 组 | 1
分部小计
给排水安装工程
19 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:自来水 3.材质、规格:PP-R给水管 De32 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗、水压试验 |  | m | 90
20 | 031001006002 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:自来水 3.材质、规格:PP-R给水管 De25 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗、水压试验 |  | m | 60
21 | 031001006003 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:自来水 3.材质、规格:PP-R给水管 De20 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗、水压试验 |  | m | 15
22 | 031003001007 | PPR-DN32外丝活结安装 | 1、PPR-DN32外丝活结安装 2、规格：DN32 |  | 个 | 50
23 | 031003001008 | PPR-DN32球阀安装 | 1、PPR-DN32球阀安装 2、规格：DN32 |  | 个 | 10
24 | 031001006004 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水、换气 3.材质、规格:PVC-U管 De110 4.连接形式:粘接 |  | m | 50
25 | 031001006005 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:PVC-U管 De50 4.连接形式:粘接 |  | m | 30
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：水电安装工程 |  |  |  | 标段：无定河第二派出所办公场地维修改造项目 |  |  |  | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
26 | 031004006001 | 大便器 | 1、坐便器安装 |  | 组 | 10
27 | 031004006002 | 防撞大便器 | 1、防撞坐便器安装 |  | 组 | 1
28 | 031004003001 | 公共卫生间洗脸盆安装 | 1、洗脸盆台下盆安装 2、安装位置：公共卫生间 3、含水龙头及下水管 |  | 组 | 3
29 | 031004006003 | 大便器 | 1、蹲便器安装 2、安装位置：低水箱蹲便器 |  | 组 | 2
30 | 031004007001 | 感应小便器安装 | 1、感应小便器安装 |  | 组 | 1
31 | 031004010001 | 淋浴器 | 成套淋浴器安装 |  | 套 | 10
32 | 030404031002 | 电热水器 | 60L电热水器 |  | 套 | 10
33 | 031003001009 | DN25角阀安装 | 1、角阀安装 2、规格：DN25 |  | 个 | 8
34 | 031003001010 | 三角阀安装 | 1、三角阀安装 2、规格：DN25 |  | 个 | 45
35 | 030413003001 | 楼板水钻开孔 | 1、楼板水钻开孔 2、孔距：132 |  | 个 | 4
36 | 030413003002 | 楼板水钻开孔 | 1、楼板水钻开孔 2、孔距：83 |  | 个 | 10
分部小计
强电安装工程
37 | 030404017001 | 成套配电箱安装 | 1、成套配电箱安装 2、含电箱内全套设备 |  | 台 | 3
38 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.规格及型号：WDZCYJY-4*35+1*16 |  | m | 30
39 | 030411001001 | 20PVC刚性阻燃线管敷设 | 1.名称：配管 2.材质：PVC 3.规格：20 4.配置形式：暗配 |  | m | 3500
40 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格及型号：BV-6mm2 |  | m | 300
41 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格及型号：BV2.5mm2 |  | m | 2500
42 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格及型号：BV-4mm2 |  | m | 1200
43 | 030404035001 | 插座 | 1. 名称: 16A三孔插座 |  | 个 | 10
44 | 030404035002 | 插座 | 1. 名称: 普通五孔插座 2. 安装方式：距地0.4m安装 |  | 个 | 80
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：水电安装工程 |  |  |  | 标段：无定河第二派出所办公场地维修改造项目 |  |  |  | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
45 | 030404034001 | 单开单控开关安装 | 1. 名称: 单控单联开关 2. 规格:：距地1.35m安装 |  | 个 | 20
46 | 030404034002 | 双开单控开关安装 | 1. 名称: 单控双联开关 2. 规格:：距地1.35m安装 |  | 个 | 14
47 | 030404034003 | 三开单控开关安装 | 1. 名称: 单控三联开关 2. 规格:：距地1.35m安装 |  | 个 | 8
48 | 030412001001 | 卫生间五合一浴霸 | 1.名称:卫生间五合一浴霸（含配套铝框） |  | 套 | 10
49 | 030412001003 | 卫生间300*600二合一灯 | 1.名称:卫生间照明换气一体灯（含配套铝框） 2.型号:300*600 |  | 套 | 2
50 | 030412004001 | 筒灯安装 | 1.名称:筒灯 |  | 套 | 20
51 | 030412004002 | 应急筒灯安装 | 1.名称:应急筒灯 |  | 套 | 8
52 | 030412001002 | 成套平板灯安装 | 1.名称:LED平板灯（含配套铝框） 2.规格:600*600 |  | 套 | 12
53 | 030412001004 | 成套平板灯安装 | 1.名称:LED平板灯（含配套铝框） 2.规格:300*600 |  | 套 | 2
54 | 030412005001 | 20宽线条灯安装 | 1、20宽线条灯安装 |  | m | 20
55 | 030412001006 | 软膜天花专用灯 | 1、软膜天花专用灯安装 |  | m2 | 18
56 | 030413002001 | 墙面开槽 | 1、墙面开槽 2、综合考虑，电气布管及给排水管敷设墙面开槽 |  | m | 150
分部小计
弱电安装工程
57 | 030411002001 | 桥架敷设 | 1、桥架敷设 2、规格100*100 |  | m | 60
58 | 030502003001 | 400✕500弱电箱 | 1、成套400*500弱电箱 2、墙面开洞口并修整 |  | 个 | 8
59 | 030411004004 | 光纤敷设 | 1.名称:光纤 2.配线形式:穿管、穿线槽敷设线缆 |  | m | 1700
60 | 030411004005 | 网线敷设 | 1.名称:网线 2.配线形式:穿管、穿线槽敷设线缆 3.型号:.UTP--6 |  | m | 4500
61 | 030502012001 | 信息插座--双口 | 1.名称:信息双口插座 2.类别RJ45插座模块 |  | 个 | 30
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：水电安装工程 |  |  |  | 标段：无定河第二派出所办公场地维修改造项目 |  |  |  | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部小计
措施项目
62 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：水电安装工程 |  |  | 标段：无定河第二派出所办公场地维修改造项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |  | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 031302001 | 安全文明施工费
1.1 | 031302001001 | 文明施工与环境保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.8
1.2 | 031302001002 | 临时设施费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.85
2 | 031302005001 | 雨季施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.5
3 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.8
4 | 031302004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.1
合 计
编制人（造价人员）： | [6 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：水电安装工程 |  | 标段：无定河第二派出所办公场地维修改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.2 | 材料暂估价 |  | 一 |  |  | 明细详见表-12-2
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费
14 | 安全生产计提费
合计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：水电安装工程 |  | 标段：无定河第二派出所办公场地维修改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 |  | 养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险
(1) | 养老失业保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 10.5
(2) | 基本医疗保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 3.7
(3) | 工伤保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.4
(4) | 生育保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.3
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 3.7
1.3 | 水利建设基金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.4
1.4 | 环境保护税
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13