## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：门房-电气工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
强电工程
1 | 030402011001 | 成套配电箱 | 1.名称：AA1配电箱 2.规格：800*600*200 3.安装方式：距地1.5米 4.其他满足图纸设计及相关规范要求 | 台 | 1
2 | 030413003001 | 荧光灯 | 1.名称：单管荧光灯 2.规格：1*30W 3.安装方式：吸顶安装 4.其他满足图纸设计及相关规范要求 | 套 | 13
3 | 030413005001 | 工厂灯 | 1.名称：防水防潮型壁灯 2.规格：32W 3.安装方式：壁装 距地2.2米 4.其他满足图纸设计及相关规范要求 | 套 | 3
4 | 030413005002 | 工厂灯 | 1.名称：防水防潮型吸顶灯 2.规格：14W 3.安装方式：吸顶 4.其他满足图纸设计及相关规范要求 | 套 | 2
5 | 030413003002 | 荧光灯 | 1.名称：双管荧光灯 2.规格：2*30W 3.安装方式：吸顶 4.其他满足图纸设计及相关规范要求 | 套 | 2
6 | 030412006001 | 接线盒 | 1.名称：接线盒 2.规格：塑料 3.安装方式：暗装 4.其他满足图纸设计及相关规范要求 | 个 | 22
7 | 030413014001 | 插座 | 1.名称：单项二三孔插座 2.规格：250V 10A 3.安装方式：距地0.3米 4.其他满足图纸设计及相关规范要求 | 套 | 10
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：门房-电气工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
8 | 030413014002 | 插座 | 1.名称：单项二三孔卫生间插座 2.规格：250V 10A 3.安装方式：距地1.5米 4.其他满足图纸设计及相关规范要求 | 套 | 2
9 | 030413014003 | 插座 | 1.名称：空调插座 2.规格：250V 16A 3.安装方式：距地2.2米 4.其他满足图纸设计及相关规范要求 | 套 | 3
10 | 030413013001 | 照明开关、按钮 | 1.名称：三联开关 2.规格：250V 10A 3.安装方式：距地1.3米 4.其他满足图纸设计及相关规范要求 | 套 | 4
11 | 030413013002 | 照明开关、按钮 | 1.名称：双联开关 2.规格：250V 10A 3.安装方式：距地1.3米 4.其他满足图纸设计及相关规范要求 | 套 | 5
12 | 030412006002 | 接线盒 | 1.名称：开关（插座）接线盒 2.规格：塑料 3.安装方式：暗装 4.其他满足图纸设计及相关规范要求 | 个 | 24
13 | 030412001001 | 配管 | 1.名称：配管 2.规格、型号：SC 20 3.敷设方式：砖、混凝土结构暗配 4.其他满足图纸设计及相关规范要求 | m | 194.39
14 | 030412001002 | 配管 | 1.名称：配管 2.规格、型号：SC 25 3.敷设方式：砖、混凝土结构暗配 4.其他满足图纸设计及相关规范要求 | m | 43.58
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：门房-电气工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
15 | 030412001003 | 配管 | 1.名称：配管 2.规格、型号：SC 50 3.敷设方式：埋地 4.其他满足图纸设计及相关规范要求 | m | 8.98
16 | 030409001001 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.规格：YJV22-4*25 3.材质：铜芯 4.其他满足图纸设计及相关规范要求 | m | 12.1
17 | 030409003001 | 电力电缆头 | 1.名称：电力电缆头 2.规格：截面≤35mm2 3.材质：干包铜芯 4.其他满足图纸设计及相关规范要求 | 个 | 2
18 | 030412004001 | 配线 | 1.名称：配线 2.规格：BV2.5 3.材质：铜芯 4.敷设方式：管内穿线 5.其他满足图纸设计及相关规范要求 | m | 314.62
19 | 030412004002 | 配线 | 1.名称：配线 2.规格：BV4 3.材质：铜芯 4.敷设方式：管内穿线 5.其他满足图纸设计及相关规范要求 | m | 339.77
20 | 030412004003 | 配线 | 1.名称：配线 2.规格：BV6 3.材质：铜芯 4.敷设方式：管内穿线 5.其他满足图纸设计及相关规范要求 | m | 147.54
21 | 030416006001 | 输配电装置系统 | 1.输配电装置系统调试 | 系统 | 1
防雷接地
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：门房-电气工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
22 | 030410002001 | 接地母线 | 1.名称:户内接地母线 2.材质:40*4不锈钢扁钢 3.其他满足图纸设计及相关规范要求 | m | 138.21
23 | 030410002002 | 接地母线 | 1.名称:户内接地母线 2.材质:25*4不锈钢扁钢 3.其他满足图纸设计及相关规范要求 | m | 2
24 | 030410005001 | 接闪带 | 1.名称:避雷网 2.材质:∅10镀锌圆钢 3.其他满足图纸设计及相关规范要求 | m | 86.78
25 | 030410003001 | 引下线 | 1.名称:避雷引下线 2.材质：利用建筑物钢筋混凝土柱子或剪力墙内两根大于φ16 3.断接卡子制安 4.其他满足图纸设计及相关规范要求 | m | 38.24
26 | 030410007001 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:总等电位箱 MEB 2.规格:450*350*160 3.其他满足图纸设计及相关规范要求 | 台 | 1
27 | 030410001001 | 接地极 | 1.名称：接地极 2.规格：50*4 L=2500mm 3.材质：不锈钢钢管 4.其他满足图纸设计及相关规范要求 | 根 | 4
28 | 030416027001 | 接地装置 | 1.接地系统测试 | 系统 | 1
弱电工程
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：门房-电气工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
29 | 030502001001 | 光缆分纤箱、光缆交接箱、分线接线箱 | 1.名称：弱电设备箱 2.规格：500*500*200 3.安装方式：距地0.5米 4.其他满足图纸设计及相关规范要求 | 台 | 1
30 | 030502010001 | 信息、网络插座 | 1.名称：电信插座 双口 2.安装方式：距地0.3米 3.其他满足图纸设计及相关规范要求 | 个 | 8
31 | 030502005001 | 光缆 | 1.名称：2芯光纤 2.其他满足图纸设计及相关规范要求 | m | 35.52
32 | 030502003001 | 双绞线缆 | 1.名称：双绞线 2.规格：CAT6 UTP 3.敷设方式：管内穿线 4.其他满足图纸设计及相关规范要求 | m | 266.08
33 | 030412001004 | 配管 | 1.名称：配管 2.规格、型号：JDG 20 3.敷设方式：砖、混凝土结构暗配 4.其他满足图纸设计及相关规范要求 | m | 48.08
34 | 030412001005 | 配管 | 1.名称：配管 2.规格、型号：JDG 25 3.敷设方式：砖、混凝土结构暗配 4.其他满足图纸设计及相关规范要求 | m | 30.86
35 | 030412001006 | 配管 | 1.名称：配管 2.规格、型号：SC 32 3.敷设方式：埋地 4.其他满足图纸设计及相关规范要求 | m | 27.15
36 | 030502017001 | 双绞线缆测试 | 1.双绞线缆测试 | 链路 | 16
本页小计
合 计

## 表E.2.3 材料暂估单价及调整表
材料暂估单价及调整表
工程名称：门房-电气工程 | [9 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 暂估 |  |  | 确认 |  |  |  | 调整金额（元） | 备注
|  |  |  | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元）
|  |  |  | A₁ | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ |  | D=C₂-C₁
1 | AA1配电箱 | 800*600*200 | 台 |  | 1500
本页小计 | [6 empty] | — | — |  |  |  | —
合 计 | [6 empty] | — | — |  |  |  | —
注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入 工程量清单综合单价。

## 表E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：门房-电气工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 |  | 价格（元） | 备注
1 | 一 | 措施项目一
1.1 | 031401010 | 文明施工费
1.1.1 | 031401010001 | 文明施工与环境保护费
1.1.2 | 031401012001 | 临时设施费
1.2 | 031401021001 | 雨季施工增加费
1.3 | 031401015001 | 已完工程及设备保护费
1.4 | 031401013001 | 二次搬运费
2 | 二 | 措施项目二
2.1 | 031401001001 | 脚手架
本页小计 | [5 empty] | -
合 计 | [5 empty] | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：门房-电气工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 详见本标准表 E.4.2
2 | 暂估价 | 25600
2.1 | 专业工程暂估价 | 25600 |  |  |  | 详见本标准表 E.4.3
2.2 | 材料暂估价
3 | 计日工 |  |  |  |  | 详见本标准表 E.4.4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 详见本标准表 E.4.5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费 |  |  |  |  | 1.建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2.建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3.建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14 | 安全生产计提费 |  |  |  |  | 房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15 | 人工增加费
合 计 |  | 25600 |  |  |  | -

## 表E.4.3 专业工程暂估价明细表
专业工程暂估价明细表
工程名称：门房-电气工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） |  |  | 确认金额（元） |  |  |  | 调整金额±（元） | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格
|  | A₁ | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ |  | C₂ | D=C₂-C₁
1 | 光伏电站 | 23486.24 | 2113.76 | 25600
本页小计 |  | 23486.24 | 2113.76 | 25600 | [5 empty] | -
合计 |  | 23486.24 | 2113.76 | 25600 | [5 empty] | -
注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写 “确认金额”。

## 表E.4.4 计日工表
计日工表
工程名称：门房-电气工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） |  |  | 调整金额± (元)
[6 empty] | 暂定 |  | 实际
[6 empty] | A₁ |  | A₂ | B=A₂-A₁
一 | 人工
1
人工小计
二 | 材料
1
材料小计
三 | 施工机具
1
施工机具小计
总计
注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报 价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。 2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## 表E.4.5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：门房-电气工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额 | 确认 计算基础 | 结算金额 （元） | 调整金额± （元） |  | 备注
|  | A₁ | B | C₁ | A₂ | C₂ | D=C₂-C₁
1 | 发包人提供材料 | [7 empty] | 详见本标准表G.1.1
2 | 专业分包工程 | [7 empty] | 详见本标准表E.4.3
3 | 直接发包的专业工程 | [7 empty] | 详见本标准表E.4.6
本页小计
合 计 |  | — | — |  | — |  |  |  | -
注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写； 2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”， 并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”； 3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”， C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

## 表E.5.1 增值税计价表
增值税计价表
工程名称：门房-电气工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 |  | 税率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程暂估价 |  |  | 9
合 计