## 一标
内蒙古自治区巴彦淖尔市河套灌区取用水监测计量能力提升重点项目一标段工程量清单
序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合计(万元) | 备注
内蒙古自治区巴彦淖尔市河套灌区取用水监测计量能力提升重点项目一标段
Ⅰ | 工程部分投资
第一部分 建筑工程
一 | 侧扫雷达在线监测系统
(一) | 大坝沟
1 | 土方开挖（人工） | m3 | 12
2 | 土方回填（人工） | m3 | 9
3 | C15混凝土垫层 | m3 | 0.3
4 | C30F200W6钢筋混凝土基础 | m3 | 3.16
5 | 模板制安（一般） | m2 | 10.56
6 | 钢筋制安 | t | 0.16
7 | 钢结构制安及防腐处理(含立柱、埋件、配件等) | t | 0.48
(二) | 乌苏图勒河
1 | 土方开挖（人工） | m3 | 12
2 | 土方回填（人工） | m3 | 9
3 | C15混凝土垫层 | m3 | 0.3
4 | C30F200W6钢筋混凝土基础 | m3 | 3.16
5 | 模板制安（一般） | m2 | 10.56
6 | 钢筋制安 | t | 0.16
7 | 钢结构制安及防腐处理(含立柱、埋件、配件等) | t | 0.48
(三) | 全胜西沟
1 | 土方开挖（人工） | m3 | 12
2 | 土方回填（人工） | m3 | 9
3 | C15混凝土垫层 | m3 | 0.3
4 | C30F200W6钢筋混凝土基础 | m3 | 3.16
5 | 模板制安（一般） | m2 | 10.56
6 | 钢筋制安 | t | 0.16
7 | 钢结构制安及防腐处理(含立柱、埋件、配件等) | t | 0.48
(四) | 查汗布拉庙沟
1 | 土方开挖（人工） | m3 | 12
2 | 土方回填（人工） | m3 | 9
3 | C15混凝土垫层 | m3 | 0.3
4 | C30F200W6钢筋混凝土基础 | m3 | 3.16
5 | 模板制安（一般） | m2 | 10.56
6 | 钢筋制安 | t | 0.16
7 | 钢结构制安及防腐处理(含立柱、埋件、配件等) | t | 0.48
(五) | 苏海河
1 | 土方开挖（人工） | m3 | 12
2 | 土方回填（人工） | m3 | 9
3 | C15混凝土垫层 | m3 | 0.3
4 | C30F200W6钢筋混凝土基础 | m3 | 3.16
5 | 模板制安（一般） | m2 | 10.56
6 | 钢筋制安 | t | 0.16
7 | 钢结构制安及防腐处理(含立柱、埋件、配件等) | t | 0.48
第二部分 机电设备及安装工程
二 | 侧扫雷达在线监测系统
(一) | 大坝沟
1 | 太阳能供电系统
1.1 | 300W单晶硅太阳能板(含导线、支架、PVC套管) | 套 | 1
1.2 | 太阳能充电控制器20A | 套 | 1
1.3 | 磷酸铁锂电池组24V600AH | 套 | 1
2 | 毫米波侧扫雷达测流设备（含侧扫雷达,含导线、支架、PVC套管） | 套 | 1
3 | RTU（4G,32MB,DC9～24V） | 套 | 1
4 | 不锈钢设备电池箱（800mm×600mm×350mm,含支架，断路器，避雷器） | 套 | 1
5 | 4G数据流量卡(含2年通信费用) | 张 | 1
6 | 水位计保护箱（200×200×200 喷塑镀锌机柜、含附件） | 套 | 1
7 | 雷达水位计0.2m～30m(含导线、支架、PVC套管) | 套 | 1
8 | 维修工具包（定制） | 套 | 1
9 | 流量计算软件 | 套 | 1
10 | 比侧率定 | 项 | 1
11 | BM2不锈钢基本水准点 | 个 | 1
(二) | 乌苏图勒河
1 | 太阳能供电系统
1.1 | 300W单晶硅太阳能板(含导线、支架、PVC套管) | 套 | 1
1.2 | 太阳能充电控制器20A | 套 | 1
1.3 | 磷酸铁锂电池组24V600AH | 套 | 1
2 | 毫米波侧扫雷达测流设备（含侧扫雷达,含导线、支架、PVC套管） | 套 | 1
3 | RTU（4G,32MB,DC9～24V） | 套 | 1
4 | 不锈钢设备电池箱（800mm×600mm×350mm,含支架，断路器，避雷器） | 套 | 1
5 | 4G数据流量卡(含2年通信费用) | 张 | 1
6 | 水位计保护箱（200×200×200 喷塑镀锌机柜、含附件） | 套 | 1
7 | 雷达水位计0.2m～30m(含导线、支架、PVC套管) | 套 | 1
8 | 维修工具包（定制） | 套 | 1
9 | 流量计算软件 | 套 | 1
10 | 比侧率定 | 项 | 1
11 | BM2不锈钢基本水准点 | 个 | 1
(三) | 全胜西沟
1 | 太阳能供电系统
1.1 | 300W单晶硅太阳能板(含导线、支架、PVC套管) | 套 | 1
1.2 | 太阳能充电控制器20A | 套 | 1
1.3 | 磷酸铁锂电池组24V600AH | 套 | 1
2 | 毫米波侧扫雷达测流设备（含侧扫雷达,含导线、支架、PVC套管） | 套 | 1
3 | RTU（4G,32MB,DC9～24V） | 套 | 1
4 | 不锈钢设备电池箱（800mm×600mm×350mm,含支架，断路器，避雷器） | 套 | 1
5 | 4G数据流量卡(含2年通信费用) | 张 | 1
6 | 水位计保护箱（200×200×200 喷塑镀锌机柜、含附件） | 套 | 1
7 | 雷达水位计0.2m～30m(含导线、支架、PVC套管) | 套 | 1
8 | 维修工具包（定制） | 套 | 1
9 | 流量计算软件 | 套 | 1
10 | 比侧率定 | 项 | 1
11 | BM2不锈钢基本水准点 | 个 | 1
(四) | 查汗布拉庙沟
1 | 太阳能供电系统
1.1 | 300W单晶硅太阳能板(含导线、支架、PVC套管) | 套 | 1
1.2 | 太阳能充电控制器20A | 套 | 1
1.3 | 磷酸铁锂电池组24V600AH | 套 | 1
2 | 毫米波侧扫雷达测流设备（含侧扫雷达,含导线、支架、PVC套管） | 套 | 1
3 | RTU（4G,32MB,DC9～24V） | 套 | 1
4 | 不锈钢设备电池箱（800mm×600mm×350mm,含支架，断路器，避雷器） | 套 | 1
5 | 4G数据流量卡(含2年通信费用) | 张 | 1
6 | 水位计保护箱（200×200×200 喷塑镀锌机柜、含附件） | 套 | 1
7 | 雷达水位计0.2m～30m(含导线、支架、PVC套管) | 套 | 1
8 | 维修工具包（定制） | 套 | 1
9 | 流量计算软件 | 套 | 1
10 | 比侧率定 | 项 | 1
11 | BM2不锈钢基本水准点 | 个 | 1
(五) | 苏海河
1 | 太阳能供电系统
1.1 | 300W单晶硅太阳能板(含导线、支架、PVC套管) | 套 | 1
1.2 | 太阳能充电控制器20A | 套 | 1
1.3 | 磷酸铁锂电池组24V600AH | 套 | 1
2 | 毫米波侧扫雷达测流设备（含侧扫雷达,含导线、支架、PVC套管） | 套 | 1
3 | RTU（4G,32MB,DC9～24V） | 套 | 1
4 | 不锈钢设备电池箱（800mm×600mm×350mm,含支架，断路器，避雷器） | 套 | 1
5 | 4G数据流量卡(含2年通信费用) | 张 | 1
6 | 水位计保护箱（200×200×200 喷塑镀锌机柜、含附件） | 套 | 1
7 | 雷达水位计0.2m～30m(含导线、支架、PVC套管) | 套 | 1
8 | 维修工具包（定制） | 套 | 1
9 | 流量计算软件 | 套 | 1
10 | 比侧率定 | 项 | 1
11 | BM2不锈钢基本水准点 | 个 | 1
第五部分 施工临时工程
一 | 施工专项工程
(一) | 施工安全生产专项工程 | % | 2.5

## 二标
内蒙古自治区巴彦淖尔市河套灌区取用水监测计量能力提升重点项目二标段工程量清单
序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合计(万元) | 备注
内蒙古自治区巴彦淖尔市河套灌区取用水监测计量能力提升重点项目二标段
Ⅰ | 工程部分投资
第一部分 建筑工程
一 | 视频影像测流系统
(一) | 六闸泄水渠
1 | 流量计
1.1 | 土方开挖（人工） | m3 | 24
1.2 | 土方回填（人工） | m3 | 15
1.3 | C15混凝土垫层 | m3 | 0.63
1.4 | C30F200W6混凝土基础 | m3 | 2.8
1.5 | C30F200W6钢筋混凝土基础 | m3 | 3.16
1.6 | C30F200W6钢筋混凝土盖板 | m3 | 0.22
1.7 | 模板制安（一般） | m2 | 17.56
1.8 | 钢筋制安 | t | 0.17
1.9 | 钢结构制安及防腐处理(含立柱、埋件、配件等) | t | 0.48
1.10 | 2mm厚环氧树脂抹面 | m2 | 10.24
1.11 | 二布一膜（150g/0.5mm/150g） | m2 | 14
1.12 | 挤塑聚苯乙烯保温板（10cm厚，30kg/m3） | m2 | 10.24
2 | 补光灯（2座）
2.1 | 土方开挖（人工） | m3 | 24
2.2 | 土方回填（人工） | m3 | 18
2.3 | C15混凝土垫层 | m3 | 0.6
2.4 | C30F200W6钢筋混凝土基础 | m3 | 6.32
2.5 | 模板制安（一般） | m2 | 21.12
2.6 | 钢筋制安 | t | 0.32
2.7 | 钢结构制安及防腐处理(含立柱、埋件、配件等) | t | 0.63
(二) | 伊和布拉格沟
1 | 流量计
1.1 | 土方开挖（人工） | m3 | 24
1.2 | 土方回填（人工） | m3 | 15
1.3 | C15混凝土垫层 | m3 | 0.63
1.4 | C30F200W6混凝土基础 | m3 | 2.8
1.5 | C30F200W6钢筋混凝土基础 | m3 | 3.16
1.6 | C30F200W6钢筋混凝土盖板 | m3 | 0.22
1.7 | 模板制安（一般） | m2 | 17.56
1.8 | 钢筋制安 | t | 0.17
1.9 | 钢结构制安及防腐处理(含立柱、埋件、配件等) | t | 0.48
1.10 | 2mm厚环氧树脂抹面 | m2 | 10.24
1.11 | 二布一膜（150g/0.5mm/150g） | m2 | 14
1.12 | 挤塑聚苯乙烯保温板（10cm厚，30kg/m3） | m2 | 10.24
2 | 补光灯（2座）
2.1 | 土方开挖（人工） | m3 | 24
2.2 | 土方回填（人工） | m3 | 18
2.3 | C15混凝土垫层 | m3 | 0.6
2.4 | C30F200W6钢筋混凝土基础 | m3 | 6.32
2.5 | 模板制安（一般） | m2 | 21.12
2.6 | 钢筋制安 | t | 0.32
2.7 | 钢结构制安及防腐处理(含立柱、埋件、配件等) | t | 0.63
二 | 多层时差法测流在线监测系统
(一) | 塔布渠
1 | 流量计
1.1 | 土方开挖（人工） | m3 | 24
1.2 | 土方回填（人工） | m3 | 15
1.3 | 土方开挖（渠道，II类） | m3 | 9
1.4 | 土方回填（渠道，利用开挖料 II类） | m3 | 4
1.5 | 砂砾石垫层 | m3 | 1.19
1.6 | C15混凝土垫层 | m3 | 1.03
1.7 | C30F200W6混凝土模袋恢复（厚15cm) | m3 | 0.48
1.8 | C30F200W6混凝土基础 | m3 | 6.81
1.9 | C30F200W6钢筋混凝土基础 | m3 | 3.16
1.10 | C30F200W6钢筋混凝土盖板 | m3 | 0.22
1.11 | 模板制安（一般） | m2 | 35
1.12 | 钢筋制安 | t | 0.17
1.13 | 钢结构制安及防腐处理(含立柱、埋件、配件等) | t | 0.42
1.14 | 膜袋混凝土拆除及弃渣外运（2km） | m3 | 1.07
1.15 | 挤塑聚苯乙烯保温板（10cm厚，30kg/m3） | m2 | 14.24
1.16 | 双组份聚硫密封胶 | m2 | 0.012
1.17 | 高压聚乙烯闭孔泡沫板伸缩缝（2cm厚） | m2 | 14.2
1.18 | 2mm厚环氧树脂抹面 | m2 | 10.24
1.19 | 二布一膜（150g/0.5mm/150g） | m2 | 14
(二) | 黄羊渠
1 | 流量计
1.1 | 土方开挖（人工） | m3 | 24
1.2 | 土方回填（人工） | m3 | 15
1.3 | 土方开挖（渠道，II类） | m3 | 10
1.4 | 土方回填（渠道，利用开挖料 II类） | m3 | 5
1.5 | 砂砾石垫层 | m3 | 1.24
1.6 | C15混凝土垫层 | m3 | 1.04
1.7 | C30F200W6混凝土模袋恢复（厚15cm) | m3 | 0.5
1.8 | C30F200W6混凝土基础 | m3 | 7
1.9 | C30F200W6钢筋混凝土基础 | m3 | 3.16
1.10 | C30F200W6钢筋混凝土盖板 | m3 | 0.22
1.11 | 模板制安（一般） | m2 | 35.8
1.12 | 钢筋制安 | t | 0.17
1.13 | 钢结构制安及防腐处理(含立柱、埋件、配件等) | t | 0.42
1.14 | 膜袋混凝土拆除及弃渣外运（2km） | m3 | 1.12
1.15 | 挤塑聚苯乙烯保温板（10cm厚，30kg/m3） | m2 | 14.39
1.16 | 双组份聚硫密封胶 | m2 | 0.014
1.17 | 高压聚乙烯闭孔泡沫板伸缩缝（2cm厚） | m2 | 16.24
1.18 | 2mm厚环氧树脂抹面 | m2 | 10.24
1.19 | 二布一膜（150g/0.5mm/150g） | m2 | 14
(三) | 华惠渠
1 | 渠道部分
1.1 | 土方开挖（渠道，II类） | m3 | 126
1.2 | 土方回填（渠道，利用开挖料 II类） | m3 | 11
1.3 | 素土回填 | m3 | 18
1.4 | 弃土整形 | m3 | 113
1.5 | 砂砾石垫层 | m3 | 19.26
1.6 | 砂卵石护底 | m3 | 14
1.7 | C15混凝土垫层 | m3 | 1.6
1.8 | C25预制混凝土路缘板（8cm厚） | m | 20
1.9 | C30F200W6钢丝网混凝土护坡（12cm厚） | m3 | 14.6
1.10 | C30F200W6现浇混凝土齿墙（70cm厚） | m3 | 7.21
1.11 | C30F200W6现浇混凝土齿墙（50cm厚） | m3 | 20.6
1.12 | 模板制安（一般） | m2 | 121.86
1.13 | 钢丝网片10cm×10cm购置及安装(丝径4.5mm，含支撑构件) | m2 | 122.18
1.14 | 挤塑聚苯乙烯保温板（10cm厚，30kg/m3） | m2 | 127.58
1.15 | 二布一膜（150g/0.5mm/150g） | m2 | 225
1.16 | 土工布(15KN/m) | m2 | 63.42
1.17 | 高压聚乙烯闭孔泡沫板伸缩缝（3cm厚） | m2 | 1.08
1.18 | 锯缝机切缝(宽3cm,深度12cm) | m | 12
1.19 | 双组份聚硫密封胶 | m3 | 0.011
1.20 | PY类自粘聚合物改性沥青防水卷材（3mm厚） | m2 | 5.6
2 | 流量计
2.1 | 土方开挖（人工） | m3 | 24
2.2 | 土方回填（人工） | m3 | 15
2.3 | 砂砾石垫层 | m3 | 1.68
2.4 | C15混凝土垫层 | m3 | 1.19
2.5 | C30F200W6混凝土基础 | m3 | 8.57
2.6 | C30F200W6钢筋混凝土基础 | m3 | 3.16
2.7 | C30F200W6钢筋混凝土盖板 | m3 | 0.22
2.8 | 模板制安（一般） | m2 | 42.16
2.9 | 钢筋制安 | t | 0.17
2.10 | 钢结构制安及防腐处理(含立柱、埋件、配件等) | t | 0.42
2.11 | 挤塑聚苯乙烯保温板（10cm厚，30kg/m3） | m2 | 15.83
2.12 | 双组份聚硫密封胶 | m2 | 0.024
2.13 | 高压聚乙烯闭孔泡沫板伸缩缝（2cm厚） | m2 | 28.01
2.14 | 2mm厚环氧树脂抹面 | m2 | 10.24
2.15 | 二布一膜（150g/0.5mm/150g） | m2 | 14
(四) | 南一支渠
1 | 渠道部分
1.1 | 土方开挖（渠道，II类） | m3 | 25
1.2 | 土方回填（渠道，利用开挖料 II类） | m3 | 6
1.3 | 弃土整形 | m3 | 19
1.4 | C30F200W6钢丝网混凝土护坡（10cm厚） | m3 | 7.72
1.5 | C30F200W6现浇混凝土齿墙（50cm厚） | m3 | 10.21
1.6 | 模板制安（一般） | m2 | 89.48
1.7 | 钢丝网片10cm×10cm购置及安装(丝径4.5mm，含支撑构件) | m2 | 102
1.8 | 挤塑聚苯乙烯保温板（10cm厚，30kg/m3） | m2 | 103
1.9 | 二布一膜（150g/0.5mm/150g） | m2 | 107
1.10 | 高压聚乙烯闭孔泡沫板伸缩缝（2.5cm厚） | m2 | 0.77
1.11 | 锯缝机切缝(宽3cm,深度12cm) | m | 10.2
1.12 | 双组份聚硫密封胶 | m3 | 0.006
2 | 流量计
2.1 | 土方开挖（人工） | m3 | 24
2.2 | 土方回填（人工） | m3 | 15
2.3 | 砂砾石垫层 | m3 | 1.09
2.4 | C15混凝土垫层 | m3 | 0.99
2.5 | C30F200W6混凝土基础 | m3 | 7.33
2.6 | C30F200W6钢筋混凝土基础 | m3 | 3.16
2.7 | C30F200W6钢筋混凝土盖板 | m3 | 0.22
2.8 | 模板制安（一般） | m2 | 37.2
2.9 | 钢筋制安 | t | 0.17
2.10 | 钢结构制安及防腐处理(含立柱、埋件、配件等) | t | 0.42
2.11 | 挤塑聚苯乙烯保温板（10cm厚，30kg/m3） | m2 | 13.4
2.12 | 双组份聚硫密封胶 | m2 | 0.014
2.13 | 高压聚乙烯闭孔泡沫板伸缩缝（2cm厚） | m2 | 16.39
2.14 | 2mm厚环氧树脂抹面 | m2 | 10.24
2.15 | 二布一膜（150g/0.5mm/150g） | m2 | 14
(五) | 北边渠
1 | 渠道部分
1.1 | 土方开挖（渠道，II类） | m3 | 85
1.2 | 素土回填 | m3 | 4.2
1.3 | 弃土整形 | m3 | 85
1.4 | 砂砾石垫层 | m3 | 16.7
1.5 | 砂卵石护底 | m3 | 4.6
1.6 | C15混凝土垫层 | m3 | 1.26
1.7 | C25预制混凝土路缘板（8cm厚） | m | 20
1.8 | C30F200W6钢丝网混凝土护坡（12cm厚） | m3 | 10.6
1.9 | C30F200W6现浇混凝土齿墙（70cm厚） | m3 | 5.2
1.10 | C30F200W6现浇混凝土齿墙（50cm厚） | m3 | 11.8
1.11 | 模板制安（一般） | m2 | 76
1.12 | 钢丝网片10cm×10cm购置及安装(丝径4.5mm，含支撑构件) | m2 | 88
1.13 | 挤塑聚苯乙烯保温板（10cm厚，30kg/m3） | m2 | 88
1.14 | 二布一膜（150g/0.5mm/150g） | m2 | 144
1.15 | 土工布(15KN/m) | m2 | 66
1.16 | 高压聚乙烯闭孔泡沫板伸缩缝（3cm厚） | m2 | 0.8
1.17 | 锯缝机切缝(宽3cm,深度12cm) | m | 8.88
1.18 | 双组份聚硫密封胶 | m3 | 0.008
1.19 | PY类自粘聚合物改性沥青防水卷材（3mm厚） | m2 | 5.3
2 | 流量计
2.1 | 土方开挖（人工） | m3 | 24
2.2 | 土方回填（人工） | m3 | 15
2.3 | 砂砾石垫层 | m3 | 1.2
2.4 | C15混凝土垫层 | m3 | 1.03
2.5 | C30F200W6混凝土基础 | m3 | 6.99
2.6 | C30F200W6钢筋混凝土基础 | m3 | 3.16
2.7 | C30F200W6钢筋混凝土盖板 | m3 | 0.22
2.8 | 模板制安（一般） | m2 | 30.24
2.9 | 钢筋制安 | t | 0.17
2.10 | 钢结构制安及防腐处理(含立柱、埋件、配件等) | t | 0.42
2.11 | 挤塑聚苯乙烯保温板（10cm厚，30kg/m3） | m2 | 14.24
2.12 | 双组份聚硫密封胶 | m2 | 0.022
2.13 | 高压聚乙烯闭孔泡沫板伸缩缝（2cm厚） | m2 | 26.02
2.14 | 2mm厚环氧树脂抹面 | m2 | 10.24
2.15 | 二布一膜（150g/0.5mm/150g） | m2 | 14
第二部分 机电设备及安装工程
一 | 泵站流量计采集仪
(一) | 九排干沟泵站
1 | 太阳能供电系统 | 套 | 1
1.1 | 60W单晶硅太阳能板(含支架) | 套 | 1
1.2 | 铅酸电池60AH | 套 | 1
1.3 | 太阳能充电控制器10A | 套 | 1
1.4 | 电源主备切换器 | 套 | 1
2 | iC65NDC2PC16A断路器 | 套 | 1
3 | IC65N2P型16A断路器 | 套 | 1
4 | 2P 385V 40KA电源避雷器 | 套 | 1
5 | 250隔离变压器 | 套 | 1
6 | NDR-75-12开关电源 | 套 | 1
7 | 无线远传终端 | 套 | 1
8 | 4G数据流量卡(含2年通信费用) | 张 | 1
9 | 泵站流量计采集仪 | 套 | 8
10 | RXM2AB2P7+RXZE1M2C中间继电器 | 套 | 8
11 | 设备柜(1.8×1×0.38 材质304） | 套 | 1
12 | RVV2×1.0信号线缆 | m | 200
13 | RVV2×2.5供电电缆 | m | 100
14 | 4口交换机 | 台 | 1
(二) | 八排干沟泵站（新站）
1 | 太阳能供电系统 | 套 | 1
1.1 | 60W单晶硅太阳能板(含支架) | 套 | 1
1.2 | 铅酸电池60AH | 套 | 1
1.3 | 太阳能充电控制器10A | 套 | 1
1.4 | 电源主备切换器 | 套 | 1
2 | iC65NDC2PC16A断路器 | 套 | 1
3 | IC65N2P型16A断路器 | 套 | 1
4 | 2P 385V 40KA电源避雷器 | 套 | 1
5 | 250隔离变压器 | 套 | 1
6 | NDR-75-12开关电源 | 套 | 1
7 | 无线远传终端 | 套 | 1
8 | 4G数据流量卡(含2年通信费用) | 张 | 1
9 | 泵站流量计采集仪 | 套 | 5
10 | RXM2AB2P7+RXZE1M2C中间继电器 | 套 | 5
11 | 设备柜(1.5×1×0.38 材质304） | 套 | 1
12 | RVV2×1.0信号线缆 | m | 200
13 | RVV2×2.5供电电缆 | m | 100
14 | 4口交换机 | 台 | 1
(三) | 八排干沟泵站（旧站）
1 | 太阳能供电系统 | 套 | 1
1.1 | 60W单晶硅太阳能板(含支架) | 套 | 1
1.2 | 铅酸电池60AH | 套 | 1
1.3 | 太阳能充电控制器10A | 套 | 1
1.4 | 电源主备切换器 | 套 | 1
2 | iC65NDC2PC16A断路器 | 套 | 1
3 | IC65N2P型16A断路器 | 套 | 1
4 | 2P 385V 40KA电源避雷器 | 套 | 1
5 | 250隔离变压器 | 套 | 1
6 | NDR-75-12开关电源 | 套 | 1
7 | 无线远传终端 | 套 | 1
8 | 4G数据流量卡(含2年通信费用) | 张 | 1
9 | 泵站流量计采集仪 | 套 | 6
10 | RXM2AB2P7+RXZE1M2C中间继电器 | 套 | 6
11 | 设备柜(1.6×1×0.38 材质304） | 套 | 1
12 | RVV2×1.0信号线缆 | m | 200
13 | RVV2×2.5供电电缆 | m | 100
14 | 4口交换机 | 台 | 1
(四) | 苏独仑扬水站
1 | 太阳能供电系统 | 套 | 1
1.1 | 60W单晶硅太阳能板(含支架) | 套 | 1
1.2 | 铅酸电池60AH | 套 | 1
1.3 | 太阳能充电控制器10A | 套 | 1
1.4 | 电源主备切换器 | 套 | 1
2 | iC65NDC2PC16A断路器 | 套 | 1
3 | IC65N2P型16A断路器 | 套 | 1
4 | 2P 385V 40KA电源避雷器 | 套 | 1
5 | 250隔离变压器 | 套 | 1
6 | NDR-75-12开关电源 | 套 | 1
7 | 无线远传终端 | 套 | 1
8 | 4G数据流量卡(含2年通信费用) | 张 | 1
9 | 泵站流量计采集仪 | 套 | 4
10 | RXM2AB2P7+RXZE1M2C中间继电器 | 套 | 8
11 | 设备柜(1.5×1×0.38 材质304） | 套 | 1
12 | RVV2×1.0信号线缆 | m | 200
13 | RVV2×2.5供电电缆 | m | 100
14 | 4口交换机 | 台 | 1
(五) | 坝湾扬水站
1 | 太阳能供电系统 | 套 | 1
1.1 | 60W单晶硅太阳能板(含支架) | 套 | 1
1.2 | 铅酸电池60AH | 套 | 1
1.3 | 太阳能充电控制器10A | 套 | 1
1.4 | 电源主备切换器 | 套 | 1
2 | iC65NDC2PC16A断路器 | 套 | 1
3 | IC65N2P型16A断路器 | 套 | 1
4 | 2P 385V 40KA电源避雷器 | 套 | 1
5 | 250隔离变压器 | 套 | 1
6 | NDR-75-12开关电源 | 套 | 1
7 | 无线远传终端 | 套 | 1
8 | 4G数据流量卡(含2年通信费用) | 张 | 1
9 | 泵站流量计采集仪 | 套 | 3
10 | RXM2AB2P7+RXZE1M2C中间继电器 | 套 | 3
11 | 设备柜(1.5×1×0.38 材质304） | 套 | 1
12 | RVV2×1.0信号线缆 | m | 200
13 | RVV2×2.5供电电缆 | m | 100
14 | 4口交换机 | 台 | 1
(六) | 新安扬水站
1 | 太阳能供电系统 | 套 | 1
1.1 | 60W单晶硅太阳能板(含支架) | 套 | 1
1.2 | 铅酸电池60AH | 套 | 1
1.3 | 太阳能充电控制器10A | 套 | 1
1.4 | 电源主备切换器 | 套 | 1
2 | iC65NDC2PC16A断路器 | 套 | 1
3 | IC65N2P型16A断路器 | 套 | 1
4 | 2P 385V 40KA电源避雷器 | 套 | 1
5 | 250隔离变压器 | 套 | 1
6 | NDR-75-12开关电源 | 套 | 1
7 | 无线远传终端 | 套 | 1
8 | 4G数据流量卡(含2年通信费用) | 张 | 1
9 | 泵站流量计采集仪 | 套 | 2
10 | 0.66/K电流互感器 | 套 | 6
11 | DTSD1352-C多功能电表 | 套 | 2
12 | 设备柜(1.5×1×0.38 材质304） | 套 | 1
13 | RVV2×1.0信号线缆 | m | 200
14 | RVV2×2.5供电电缆 | m | 100
15 | 4口交换机 | 台 | 1
(七) | 西山嘴扬水站
1 | 太阳能供电系统 | 套 | 1
1.1 | 60W单晶硅太阳能板(含支架) | 套 | 1
1.2 | 铅酸电池60AH | 套 | 1
1.3 | 太阳能充电控制器10A | 套 | 1
1.4 | 电源主备切换器 | 套 | 1
2 | iC65NDC2PC16A断路器 | 套 | 1
3 | IC65N2P型16A断路器 | 套 | 1
4 | 2P 385V 40KA电源避雷器 | 套 | 1
5 | 250隔离变压器 | 套 | 1
6 | NDR-75-12开关电源 | 套 | 1
7 | 无线远传终端 | 套 | 1
8 | 4G数据流量卡(含2年通信费用) | 张 | 1
9 | 泵站流量计采集仪 | 套 | 4
10 | 0.66/K电流互感器 | 套 | 12
11 | DTSD1352-C多功能电表 | 套 | 4
12 | 设备柜(1.5×1×0.38 材质304） | 套 | 1
13 | RVV2×1.0信号线缆 | m | 200
14 | RVV2×2.5供电电缆 | m | 100
15 | 4口交换机 | 台 | 1
(八) | 十排干截渗沟泵站
1 | 太阳能供电系统 | 套 | 1
1.1 | 60W单晶硅太阳能板(含支架) | 套 | 1
1.2 | 铅酸电池60AH | 套 | 1
1.3 | 太阳能充电控制器10A | 套 | 1
1.4 | 电源主备切换器 | 套 | 1
2 | iC65NDC2PC16A断路器 | 套 | 1
3 | IC65N2P型16A断路器 | 套 | 1
4 | 2P 385V 40KA电源避雷器 | 套 | 1
5 | 250隔离变压器 | 套 | 1
6 | NDR-75-12开关电源 | 套 | 1
7 | 无线远传终端 | 套 | 1
8 | 4G数据流量卡(含2年通信费用) | 张 | 1
9 | 泵站流量计采集仪 | 套 | 3
10 | RXM2AB2P7+RXZE1M2C中间继电器 | 套 | 1
11 | RXM2AB2JD+RXZE1M2C中间继电器 | 套 | 2
12 | 设备柜(1.5×1×0.38 材质304） | 套 | 1
13 | RVV2×1.0信号线缆 | m | 200
14 | RVV2×2.5供电电缆 | m | 100
15 | 4口交换机 | 台 | 1
(九) | 十排干扬水站旧站
1 | 太阳能供电系统 | 套 | 1
1.1 | 60W单晶硅太阳能板(含支架) | 套 | 1
1.2 | 铅酸电池60AH | 套 | 1
1.3 | 太阳能充电控制器10A | 套 | 1
1.4 | 电源主备切换器 | 套 | 1
2 | iC65NDC2PC16A断路器 | 套 | 1
3 | IC65N2P型16A断路器 | 套 | 1
4 | 2P 385V 40KA电源避雷器 | 套 | 1
5 | 250隔离变压器 | 套 | 1
6 | NDR-75-12开关电源 | 套 | 1
7 | 无线远传终端 | 套 | 1
8 | 4G数据流量卡(含2年通信费用) | 张 | 1
9 | 泵站流量计采集仪 | 套 | 4
10 | RXM2AB2P7+RXZE1M2C中间继电器 | 套 | 4
11 | 设备柜(1.5×1×0.38 材质304） | 套 | 1
12 | RVV2×1.0信号线缆 | m | 200
13 | RVV2×2.5供电电缆 | m | 100
14 | 4口交换机 | 台 | 1
(十) | 十排干扬水站新站
1 | 太阳能供电系统 | 套 | 1
1.1 | 60W单晶硅太阳能板(含支架) | 套 | 1
1.2 | 铅酸电池60AH | 套 | 1
1.3 | 太阳能充电控制器10A | 套 | 1
1.4 | 电源主备切换器 | 套 | 1
2 | iC65NDC2PC16A断路器 | 套 | 1
3 | IC65N2P型16A断路器 | 套 | 1
4 | 2P 385V 40KA电源避雷器 | 套 | 1
5 | 250隔离变压器 | 套 | 1
6 | NDR-75-12开关电源 | 套 | 1
7 | 无线远传终端 | 套 | 1
8 | 4G数据流量卡(含2年通信费用) | 张 | 1
9 | 泵站流量计采集仪 | 套 | 4
10 | RXM2AB2P7+RXZE1M2C中间继电器 | 套 | 4
11 | 设备柜(1.5×1×0.38 材质304） | 套 | 1
12 | RVV2×1.0信号线缆 | m | 200
13 | RVV2×2.5供电电缆 | m | 100
14 | 4口交换机 | 台 | 1
二 | 视频影像测流系统
(一) | 六闸泄水渠
1 | 流量计
1.1 | 太阳能供电系统
1.1.1 | 200W单晶硅太阳能板(含导线、支架、PVC套管) | 套 | 2
1.1.2 | 太阳能充电控制器30A | 套 | 1
1.1.3 | 铅酸蓄电池组250AH | 套 | 2
1.2 | 视觉流量计(含导线、支架、PVC套管) | 套 | 1
1.3 | 不锈钢设备箱（600mm×500mm×300mm,含支架，电源识别器，防雷器，断路器，传输模块） | 套 | 1
1.4 | 4G数据流量卡(含2年通信费用) | 张 | 1
1.5 | 水位计保护箱（200×200×200 喷塑镀锌机柜、含附件） | 套 | 1
1.6 | 雷达水位计0.2m～30m(含导线、支架、PVC套管) | 套 | 1
1.7 | 数据接入 | 套 | 1
1.8 | 比侧率定 | 项 | 1
1.9 | BM2不锈钢基本水准点 | 个 | 1
2 | 补光灯（2座）
2.1 | 太阳能供电系统
2.1.1 | 80W单晶硅太阳能板(含导线、支架、PVC软护套管) | 套 | 2
2.1.2 | 太阳能充电控制器20A | 套 | 2
2.1.3 | 铅酸蓄电池组55AH | 套 | 4
2.2 | 不锈钢设备箱（600mm×500mm×300mm,含支架） | 套 | 2
2.3 | 补光灯系统（50W 含继电器，传输模块，网络继电器等） | 套 | 2
(二) | 伊和布拉格沟
1 | 流量计
1.1 | 太阳能供电系统
1.1.1 | 200W单晶硅太阳能板(含导线、支架、PVC套管) | 套 | 2
1.1.2 | 太阳能充电控制器30A | 套 | 1
1.1.3 | 铅酸蓄电池组250AH | 套 | 2
1.2 | 视觉流量计(含导线、支架、PVC套管) | 套 | 1
1.3 | 不锈钢设备箱（600mm×500mm×300mm,含支架，电源识别器，防雷器，断路器，传输模块） | 套 | 1
1.4 | 4G数据流量卡(含2年通信费用) | 张 | 1
1.5 | 水位计保护箱（200×200×200 喷塑镀锌机柜、含附件） | 套 | 1
1.6 | 雷达水位计0.2m～30m(含导线、支架、PVC套管) | 套 | 1
1.7 | 数据接入 | 套 | 1
1.8 | 比侧率定 | 项 | 1
1.9 | BM2不锈钢基本水准点 | 个 | 1
2 | 补光灯（2座）
2.1 | 太阳能供电系统
2.1.1 | 80W单晶硅太阳能板(含导线、支架、PVC软护套管) | 套 | 2
2.1.2 | 太阳能充电控制器20A | 套 | 2
2.1.3 | 铅酸蓄电池组55AH | 套 | 4
2.2 | 不锈钢设备箱（600mm×500mm×300mm,含支架） | 套 | 2
2.3 | 补光灯系统（50W 含继电器，传输模块，网络继电器等） | 套 | 2
三 | 多层时差法测流在线监测系统
(一) | 塔布渠
1 | 流量计
1.1 | 太阳能供电系统
1.1.1 | 100W单晶硅太阳能板(含导线、PVC软护套管) | 块 | 1
1.1.2 | 太阳能充电控制器20A | 个 | 1
1.1.3 | 12v胶体蓄电池65AH | 块 | 1
1.2 | 不锈钢设备箱（600mm×500mm×300mm,含支架，断路器，避雷器） | 套 | 1
1.3 | RTU（4G,32MB,DC9～24V） | 套 | 1
1.4 | 采集积算仪 | 套 | 1
1.5 | 4G数据流量卡（含2年通信费用） | 张 | 1
1.6 | 水位计保护箱（200×200×200 喷塑镀锌机柜、含附件） | 套 | 1
1.7 | 雷达水位计0.2m～30m(含导线、PVC软护套管) | 套 | 1
1.8 | 超声波时差法流量计（6声道，含导线、支架、PVC软护套管） | 套 | 1
1.9 | 比侧率定 | 项 | 1
1.10 | BM2不锈钢基本水准点 | 个 | 1
(二) | 黄羊渠
1 | 流量计
1.1 | 太阳能供电系统
1.1.1 | 100W单晶硅太阳能板(含导线、PVC软护套管) | 块 | 1
1.1.2 | 太阳能充电控制器20A | 个 | 1
1.1.3 | 12v胶体蓄电池65AH | 块 | 1
1.2 | 不锈钢设备箱（600mm×500mm×300mm,含支架，断路器，避雷器） | 套 | 1
1.3 | RTU（4G,32MB,DC9～24V） | 套 | 1
1.4 | 采集积算仪 | 套 | 1
1.5 | 4G数据流量卡（含2年通信费用） | 张 | 1
1.6 | 水位计保护箱（200×200×200 喷塑镀锌机柜、含附件） | 套 | 1
1.7 | 雷达水位计0.2m～30m(含导线、PVC软护套管) | 套 | 1
1.8 | 超声波时差法流量计（6声道，含导线、支架、PVC软护套管） | 套 | 1
1.9 | 比侧率定 | 项 | 1
1.10 | BM2不锈钢基本水准点 | 个 | 1
(三) | 华惠渠
1 | 流量计
1.1 | 太阳能供电系统
1.1.1 | 100W单晶硅太阳能板(含导线、PVC软护套管) | 块 | 1
1.1.2 | 太阳能充电控制器20A | 个 | 1
1.1.3 | 12v胶体蓄电池65AH | 块 | 1
1.2 | 不锈钢设备箱（600mm×500mm×300mm,含支架，断路器，避雷器） | 套 | 1
1.3 | RTU（4G,32MB,DC9～24V） | 套 | 1
1.4 | 采集积算仪 | 套 | 1
1.5 | 4G数据流量卡（含2年通信费用） | 张 | 1
1.6 | 水位计保护箱（200×200×200 喷塑镀锌机柜、含附件） | 套 | 1
1.7 | 雷达水位计0.2m～30m(含导线、PVC软护套管) | 套 | 1
1.8 | 超声波时差法流量计（6声道，含导线、支架、PVC软护套管） | 套 | 1
1.9 | 比侧率定 | 项 | 1
1.10 | BM2不锈钢基本水准点 | 个 | 1
(四) | 南一支渠
1 | 流量计
1.1 | 太阳能供电系统
1.1.1 | 100W单晶硅太阳能板(含导线、PVC软护套管) | 块 | 1
1.1.2 | 太阳能充电控制器20A | 个 | 1
1.1.3 | 12v胶体蓄电池65AH | 块 | 1
1.2 | 不锈钢设备箱（600mm×500mm×300mm,含支架，断路器，避雷器） | 套 | 1
1.3 | RTU（4G,32MB,DC9～24V） | 套 | 1
1.4 | 采集积算仪 | 套 | 1
1.5 | 4G数据流量卡（含2年通信费用） | 张 | 1
1.6 | 水位计保护箱（200×200×200 喷塑镀锌机柜、含附件） | 套 | 1
1.7 | 雷达水位计0.2m～30m(含导线、PVC软护套管) | 套 | 1
1.8 | 超声波时差法流量计（6声道，含导线、支架、PVC软护套管） | 套 | 1
1.9 | 比侧率定 | 项 | 1
1.10 | BM2不锈钢基本水准点 | 个 | 1
(五) | 北边渠
1 | 流量计
1.1 | 太阳能供电系统
1.1.1 | 100W单晶硅太阳能板(含导线、PVC软护套管) | 块 | 1
1.1.2 | 太阳能充电控制器20A | 个 | 1
1.1.3 | 12v胶体蓄电池65AH | 块 | 1
1.2 | 不锈钢设备箱（600mm×500mm×300mm,含支架，断路器，避雷器） | 套 | 1
1.3 | RTU（4G,32MB,DC9～24V） | 套 | 1
1.4 | 采集积算仪 | 套 | 1
1.5 | 4G数据流量卡（含2年通信费用） | 张 | 1
1.6 | 水位计保护箱（200×200×200 喷塑镀锌机柜、含附件） | 套 | 1
1.7 | 雷达水位计0.2m～30m(含导线、PVC软护套管) | 套 | 1
1.8 | 超声波时差法流量计（6声道，含导线、支架、PVC软护套管） | 套 | 1
1.9 | 比侧率定 | 项 | 1
1.10 | BM2不锈钢基本水准点 | 个 | 1
四 | 数据融合
1 | 数据清洗与异常检测模块开发
1.1 | 基础数据清洗算法开发 | 项 | 1
1.2 | 机器学习异常检测模 | 项 | 1
2 | 河套灌区取水量实时计算分析功能开发
2.1 | 总干渠口部取水量多周期计算模型开发 | 项 | 1
2.2 | 超指标预警系统开发 | 项 | 1
2.3 | 多维度取水量统计分析报表与可视化接口开发 | 项 | 1
3 | 退（泄）水渠道水量计算与监测模块
3.1 | 全退水渠道水量计算模型开发 | 项 | 1
3.2 | 多渠道数据融合算法开发 | 项 | 1
3.3 | 历史数据回溯分析功能开发 | 项 | 1
4 | 关键指标显示与乌梁素海进出水量融合
4.1 | 核心指标实时显示模块开发 | 项 | 1
4.2 | 乌梁素海进出水量数据融合算法开发 | 项 | 1
4.3 | 多视图可视化展示开发 | 项 | 1
五 | ADCP设施设备
(一) | 黄羊渠
1 | 走航式ADCP测流设备（无人船）
1.1 | ADCP主机（9波束，1mm/s测流分辨率,精度:±0.25%±0.2cm/s） | 套 | 1
1.2 | 无人船（含船体，船身定位系统，测深系统） | 套 | 1
(二) | 华惠渠
1 | 走航式ADCP测流设备（三体船）
1.1 | ADCP主机（9波束，1mm/s测流分辨率,精度:±0.25%±0.2cm/s) | 套 | 1
1.2 | 三体船（船体尺寸:1200mm×800mm;舱内空间:250mm×200mm×150mm） | 套 | 1
1.3 | 一体式电台（输出电压:9-18VDC;电台工作频率;902MHz-928MHz;船端电台防水等级:IP67） | 套 | 1
第五部分 施工临时工程
一 | 施工专项工程
(一) | 施工安全生产专项工程 | % | 2.5