## E.1.1 工程项目清单汇总表【科右前旗林草局场站变压器安装~
工程项目清单汇总表
工程名称： | 科右前旗林草局场站变压器安装项目
序号 | 项目内容 | 金额（元）
1 | 科右前旗林草局场站变压器安装项目
合 计

## E.1.2 单项工程清单汇总表
单项工程清单汇总表
工程名称： | 科右前旗林草局场站变压器安装项目
序号 | 项目内容 | 金额（元）
1 | 建筑工程
2 | 安装工程
合 计

## E.1.3 单位工程清单汇总表【建筑工程】
单位工程清单汇总表
工程名称： | 科右前旗林草局场站变压器安装项目【建筑工程】
序号 |  | 项目内容 | 金额（元）
1 |  | 分部分项工程
2 |  | 总价措施项目
2.1 |  | 其中：安全文明施工费
3 |  | 其他项目
3.1 |  | 其中：暂列金额
3.2 |  | 其中：专业工程暂估价
3.3 |  | 其中：计日工
3.4 |  | 其中：总承包服务费
4 |  | 结算价差
4.1 |  | 人工价差
4.2 |  | 材料价差
4.3 |  | 机械价差
5 |  | 税金
合计

## E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【建筑工程】
分部分项工程项目清单计价表
工程名称： |  | 科右前旗林草局场站变压器安装项目【建筑工程】
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 010102001001 |  | 挖基坑土方 | 1.土类别 2.开挖深度 3.基底处理方式 | m³ | 81.225
2 | 010102007002 |  | 回填方 | 1.填方部位 2.材料品种 3.密实度 | m³ | 81.225
3 | 010102002002 |  | 挖沟槽土方 | 1.土类别 2.开挖深度 3.基底处理方式 | m³ | 151.2
4 | 010102007003 |  | 回填方 | 1.填方部位 2.材料品种 3.密实度 | m³ | 151.2
5 | 010102002001 |  | 挖沟槽土方 | 1.土类别 2.开挖深度 3.基底处理方式 | m³ | 292.5
6 | 010102007001 |  | 回填方 | 1.填方部位 2.材料品种 3.密实度 | m³ | 292.5
7 | 010501001001 |  | 基础垫层 | 1.基础形式：水泥台阶 2.厚度 3.材料品种、强度要求、配比 | m³ | 120
合 计

## E.4.5 总承包服务费计价表【建筑工程】
总承包服务费计价表
工程名称： |  | 科右前旗林草局场站变压器安装项目【建筑工程】
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（％） | 金额（元） | 确认 计算基础 | 结算金额（元） | 调整金额±（元） | 备注
|  |  | A1 | B | C1 | A2 | C2 | D=C2-C1
4.1 | 总承包管理费 |  |  | 1.5
4.2 | 施工配合费 |  |  | 3
4.3 | 甲供材保管费 |  |  | 1
合计 |  |  | - | - |  | - |  |  | -

## E.5.1 增值税计价表【建筑工程】
增值税计价表
工程名称： |  | 科右前旗林草局场站变压器安装项目【建筑工程】
序号 | 项目名称 |  | 计算基础说明 | 计算基数 | 税率（％） | 金额(元)
1 | 税金 |  | 税前造价×费率 |  | 9
合 计

## E.1.3 单位工程清单汇总表【安装工程】
单位工程清单汇总表
工程名称： | 科右前旗林草局场站变压器安装项目【安装工程】
序号 |  | 项目内容 | 金额（元）
1 |  | 分部分项工程
2 |  | 总价措施项目
2.1 |  | 其中：安全文明施工费
3 |  | 其他项目
3.1 |  | 其中：暂列金额
3.2 |  | 其中：专业工程暂估价
3.3 |  | 其中：计日工
3.4 |  | 其中：总承包服务费
4 |  | 结算价差
4.1 |  | 人工价差
4.2 |  | 材料价差
4.3 |  | 机械价差
5 |  | 税金
合计

## E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【安装工程】
分部分项工程项目清单计价表
工程名称： |  | 科右前旗林草局场站变压器安装项目【安装工程】
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 030411005001 |  | 杆上设备 | 1.名称：变压器 2.型号：S13-250KVA 3.规格 4.容量（kV·A）250 5.支撑架种类、规格 6.接线端子材质、规格 7.接地要求 8.附属设备 | 台/组 | 4
2 | 030411005008 |  | 杆上设备 | 1.名称：变压器 2.型号：S13-400KVA 3.规格 4.容量（kV·A）400 5.支撑架种类、规格 6.接线端子材质、规格 7.接地要求 8.附属设备 | 台/组 | 1
3 | 030411005009 |  | 杆上设备 | 1.名称：变压器 2.型号：S13-250KVA 3.规格 4.容量（kV·A）250 5.支撑架种类、规格 6.接线端子材质、规格 7.接地要求 8.附属设备 | 台/组 | 1
4 | 030411005010 |  | 杆上设备 | 1.名称：变压器 2.型号：S13-250KVA 3.规格 4.容量（kV·A）250 5.支撑架种类、规格 6.接线端子材质、规格 7.接地要求 8.附属设备 | 台/组 | 1
5 | 030411001001 |  | 电杆组立 | 1.名称：水泥电杆 2.材质：混凝土 3.规格：12米 4.类型 5.地形 6.土壤类别 7.底盘、拉盘、卡盘规格 8.电杆防腐要求 9.拉线类别、规格 10.撑杆杆长（m） 11.钢圈直径（mm） 12.封顶直径（mm） | 基 | 19
6 | 030411004001 |  | 导线 | 1.名称：绝缘铝绞线 2.型号：JKLYJ-95 3.材质:铝 4.规格 5.地形 6.跨越类型、宽度 | km | 0.987
7 | 030411003001 |  | 横担组装 | 1.名称：高压直线横担 2.材质 3.规格：∠75*8*1500 Φ190 4.类型 5.电压等级（kV）10 6.绝缘子类别 7.金具品种规格 | 组 | 10
8 | 030411003002 |  | 横担组装 | 1.名称：高压耐张横担 2.材质 3.规格：∠90*8*1870 Φ190 4.类型 5.电压等级（kV）10 6.绝缘子类别 7.金具品种规格 | 组 | 8
9 | 030411005014 |  | 杆上设备 | 1.名称：拉线 2.型号 3.规格：钢绞线GJ-50 4.容量（kV·A） 5.支撑架种类、规格 6.接线端子材质、规格 7.接地要求 8.附属设备 | 台/组 | 10
10 | 030411005002 |  | 杆上设备 | 1.名称：综合配电箱 250KVA 2.型号：JP柜 3.规格：1200*800 4.容量（kV·A）400 5.支撑架种类、规格 6.接线端子材质、规格 7.接地要求 8.附属设备 | 台/组 | 4
11 | 030411005011 |  | 杆上设备 | 1.名称：综合配电箱 100KVA 2.型号：JP柜 3.规格：1200*800 4.容量（kV·A）250 5.支撑架种类、规格 6.接线端子材质、规格 7.接地要求 8.附属设备 | 台/组 | 1
12 | 030411005012 |  | 杆上设备 | 1.名称：综合配电箱 160KVA 2.型号：JP柜 3.规格：1200*800 4.容量（kV·A）250 5.支撑架种类、规格 6.接线端子材质、规格 7.接地要求 8.附属设备 | 台/组 | 1
13 | 030411005013 |  | 杆上设备 | 1.名称：综合配电箱 400KVA 2.型号：JP柜 3.规格：1200*800 4.容量（kV·A）630 5.支撑架种类、规格 6.接线端子材质、规格 7.接地要求 8.附属设备 | 台/组 | 1
14 | 030411005003 |  | 杆上设备 | 1.名称：跌落式开关 2.型号 3.规格：RW11-200 4.容量（kV·A）10 5.支撑架种类、规格 6.接线端子材质、规格 7.接地要求 8.附属设备 | 台/组 | 7
15 | 030411005006 |  | 杆上设备 | 1.名称：氧化锌避雷器 2.型号 3.规格：HY5WS-17/5 4.容量（kV·A）10 5.支撑架种类、规格 6.接线端子材质、规格 7.接地要求 8.附属设备 | 台/组 | 7
16 | 030411005004 |  | 杆上设备 | 1.名称：接地环 2.型号 3.规格 4.容量（kV·A）10 5.支撑架种类、规格 6.接线端子材质、规格 7.接地要求 8.附属设备 | 台/组 | 7
17 | 030411005007 |  | 杆上设备 | 1.名称：驱鸟器 2.型号 3.规格 4.容量（kV·A） 5.支撑架种类、规格 6.接线端子材质、规格 7.接地要求 8.附属设备 | 台/组 | 7
18 | 030411005005 |  | 杆上设备 | 1.名称：变压器绝缘护套 2.型号 3.规格 4.容量（kV·A）10 5.支撑架种类、规格 6.接线端子材质、规格 7.接地要求 8.附属设备 | 台/组 | 7
19 | 030409001001 |  | 电力电缆 | 1.名称：高压电缆 2.型号：YJLV22-95mm² 3.规格 4.材质 5.电压（kV）10 6.敷设方式：护管直埋 | m | 130
20 | 030409003002 |  | 电力电缆头 | 1.名称：电缆头 2.型号：95mm² 3.规格 4.材质、类型 5.电压（kV）10 | 个 | 2
21 | 030410001001 |  | 接地极 | 1.名称：接地极 2.材质：镀锌角钢 3.规格：∠63×5 L=2.5m | 根(块、套) | 28
22 | 030410002001 |  | 接地母线 | 1.名称：接地母线 2.材质：镀锌扁钢 3.规格：-40*4 L=26.0m 4.安装部位 | m | 180
合 计

## E.4.5 总承包服务费计价表【安装工程】
总承包服务费计价表
工程名称： |  | 科右前旗林草局场站变压器安装项目【安装工程】
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（％） | 金额（元） | 确认 计算基础 | 结算金额（元） | 调整金额±（元） | 备注
|  |  | A1 | B | C1 | A2 | C2 | D=C2-C1
4.1 | 总承包管理费 |  |  | 1.5
4.2 | 施工配合费 |  |  | 3
4.3 | 甲供材保管费 |  |  | 1
合计 |  |  | - | - |  | - |  |  | -

## E.5.1 增值税计价表【安装工程】
增值税计价表
工程名称： |  | 科右前旗林草局场站变压器安装项目【安装工程】
序号 | 项目名称 |  | 计算基础说明 | 计算基数 | 税率（％） | 金额(元)
1 | 税金 |  | 税前造价×费率 |  | 9
合 计