## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：拆除部分 |  |  |  | 标段：康巴什区第五小学暖气外管网改造 |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
拆除设备
1 | 030407006001 | 拆除变频柜 | 1.名称：拆除变频柜 |  | 台 | 1
2 | 041001006006 | 拆除电缆 | 1.名称：拆除电缆 2.规格：WDZN-YJV-3*35+2*16 |  | m | 6
3 | 041001006007 | 拆除电缆 | 1.名称：拆除电缆 2.规格：BPYJVP-4*16 |  | m | 25
4 | 041001006008 | 拆除电缆 | 1.名称：拆除电缆 2.规格：BPYJVP-4*10 |  | m | 25
5 | 041001006009 | 拆除电缆 | 1.名称：拆除电缆 2.规格：BPYJVP-4*4 |  | m | 15
6 | 041001006010 | 拆除电线 | 1.名称：拆除电线 2.规格：BV-0.5-4 |  | m | 10
7 | 041001006011 | 拆除穿线钢管 | 1.名称：拆除穿线钢管 2.规格：SC50 |  | m | 10
8 | 041001006012 | 拆除穿线钢管 | 1.名称：拆除穿线钢管 2.规格：SC32 |  | m | 3
9 | 041001006013 | 拆除挠性软管 | 1.名称：拆除挠性软管 2.规格：CC25 |  | m | 3
10 | 041001006014 | 拆除镀锌扁钢 | 1.名称：拆除镀锌扁钢 2.规格：-40X4 |  | m | 10
11 | 030226003001 | 拆除换热器 | 1.名称：拆除换热器 |  | 台 | 1
12 | 030211003001 | 拆除循环水泵 | 1.名称：拆除循环水泵（大） |  | 台 | 1
13 | 030211003002 | 拆除循环水泵 | 1.名称：拆除循环水泵（小） |  | 台 | 1
14 | 040502005001 | 拆除全焊接涡轮球阀 | 1.名称：拆除全焊接涡轮球阀 |  | 个 | 4
15 | 030211002001 | 拆除补水泵 | 1.名称：拆除补水泵 |  | 台 | 1
16 | 031002006001 | 拆除防污器 | 1.名称：拆除防污器 |  | 组 | 1
17 | 041001006015 | 拆除无缝钢管 | 1.名称：拆除无缝钢管 2.规格：DN219*16 |  | m | 16
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：拆除部分 |  |  |  | 标段：康巴什区第五小学暖气外管网改造 |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
18 | 030601001001 | 拆除温度计 | 1.名称：拆除温度计 |  | 支 | 2
19 | 030601002001 | 拆除压力表 | 1.名称：拆除压力表 |  | 台 | 8
20 | 031004008001 | 拆除集气罐 | 1.名称：拆除集气罐 |  | 个 | 2
21 | 011603001001 | 岩棉板保护层拆除 | 1.名称：岩棉板保护层拆除 |  | m3 | 2.5
22 | 030503014001 | 拆除一体化温度变送器 | 1.名称：拆除一体化温度变送器 |  | 支 | 2
23 | 030503014002 | 拆除压力变送器 | 1.名称：拆除压力变送器 |  | 支 | 2
24 | 030503014003 | 拆除差压变送器 | 1.名称：拆除差压变送器 |  | 支 | 1
25 | 041001006016 | 拆除无缝钢管 | 1.名称：拆除无缝钢管 2.规格：DN14*2 |  | m | 5
26 | 040502005002 | 拆除不锈钢球阀 | 1.名称：拆除不锈钢球阀 |  | 个 | 1
27 | 080802010001 | 拆除超声波流量计 | 1.名称：拆除超声波流量计 |  | 台 | 1
28 | 080802010002 | 拆除信号转换器 | 1.名称：拆除信号转换器 |  | 台 | 1
29 | 030503005001 | 拆除热量计温度传感器 | 1.名称：拆除热量计温度传感器 |  | 支 | 1
30 | 041001006017 | 拆除金属挠性管 | 1.名称：拆除金属挠性管 2.规格：DN32 |  | 根 | 8
31 | 041001006018 | 拆除金属挠性管 | 1.名称：拆除金属挠性管 2.规格：DN50 |  | m | 2
32 | 030409002001 | 拆除RS485专用线 | 1.名称：拆除RS485专用线 |  | m | 50
33 | 030409002002 | 拆除屏蔽电缆 | 1.名称:拆除屏蔽电缆 2.型号:ZR-RVVP-4*1.0 |  | m | 100
34 | 030409002004 | 拆除屏蔽电缆 | 1.名称:拆除屏蔽电缆 2.型号:ZR-RWP-12X1.0 |  | m | 20
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：拆除部分 |  |  |  | 标段：康巴什区第五小学暖气外管网改造 |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
35 | 030409002005 | 拆除屏蔽电缆 | 1.名称:拆除屏蔽电缆 2.型号:ZR-RWP-20X1.0 |  | m | 50
36 | 030409002006 | 拆除控制电缆 | 1.名称：拆除控制电缆 2.规格：ZR-KW-4X1.5 |  | m | 50
37 | 041001006019 | 拆除穿线钢管 | 1.名称：拆除穿线钢管 2.规格：RC25 |  | 根 | 20
38 | 041001006020 | 拆除穿线钢管 | 1.名称：拆除穿线钢管 2.规格：RC50 |  | 根 | 5
39 | 050306004001 | 拆除PLC控制柜 | 1.名称：拆除PLC控制柜 |  | 台 | 1
拆除地面
40 | 041001001001 | 拆除沥青混凝土道路 | 1.拆除沥青混凝土道路 |  | m2 | 1025.3
41 | 041001002001 | 拆除环保砖路面 | 1.拆除环保砖路面 |  | m2 | 177
42 | 041001002002 | 拆除花岗岩火烧板路面 | 1.拆除花岗岩火烧板路面 |  | m2 | 96.6
43 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.名称:垃圾外运输 2.废弃料品种:垃圾 3.运距:50km以内 |  | m3 | 854.74
拆除采暖
44 | 041001006001 | 拆除管道 | 1.拆除原有供暖管道 2.规格：DN200 |  | m | 21
45 | 041001006002 | 拆除管道 | 1.拆除原有供暖管道 2.规格：DN150 |  | m | 1421.6
46 | 041001006003 | 拆除管道 | 1.拆除原有供暖管道 2.规格：DN100 |  | m | 137.4
47 | 041001006004 | 拆除管道 | 1.拆除原有供暖管道 2.规格：DN80 |  | m | 53
48 | 041001006005 | 拆除管道 | 1.拆除原有供暖管道 2.规格：DN70 |  | m | 118.3
49 | 041001009001 | 拆除井 | 拆除原有检查井 |  | 座 | 1
50 | 041001009002 | 拆除井 | 拆除原有检查井 |  | 座 | 10
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：拆除部分 |  |  |  | 标段：康巴什区第五小学暖气外管网改造 |  |  | 第 4 页 共 4 页
合 计

## 表E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：拆除部分 |  |  | 标段：康巴什区第五小学暖气外管网改造 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 工作内容 |  | 价格（元） | 备注
1 | 一 | 措施项目一
1.1 | 011601007 | 安全文明施工费
1.2 | 011601007001 | 安全文明施工与环境保护费
1.3 | 011601006001 | 临时设施费
1.4 | 011601010001 | 雨季施工增加费
1.5 | 011601013001 | 二次搬运费
2 | 二 | 措施项目二
2.1
本页小计 | [6 empty] | -
合 计 | [6 empty] | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：拆除部分 |  | 标段：康巴什区第五小学暖气外管网改造 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.2
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.3
2.2 | 材料暂估价
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费 | [5 empty] | 1.建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2.建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3.建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14 | 人工增加费
合 计 | [6 empty] | -

## 表E.4.4 计日工表
计日工表
工程名称：拆除部分 |  |  |  | 标段：康巴什区第五小学暖气外管网改造 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） |  |  | 调整金额± (元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
[7 empty] | A₁ |  | A₂ | B=A₂-A₁
一 | 人工
1
人工小计
二 | 材料
1
材料小计
三 | 施工机具
1
施工机具小计
总计
注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报 价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。 2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## 表E.5.1 增值税计价表
增值税计价表
工程名称：拆除部分 |  |  | 标段：康巴什区第五小学暖气外管网改造 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 |  | 税率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程暂估价 |  |  |  | 9
合 计