## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：换热站 |  |  |  | 标段：康巴什区第五小学暖气外管网改造 |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
热力站材料
1 | 030609001002 | 无缝钢管 | 1.名称:无缝钢管 2.规格:DN219*6 3.材质:Q235B |  | m | 16
2 | 030601001001 | 温度计 | 1.名称:温度计 |  | 支 | 2
3 | 030601002001 | 压力表 | 1.名称:压力表 2.规格: 0-1.0MPa管 |  | 台 | 8
4 | 031004008001 | 集气罐 | 1.类型:集气罐 2.规格:DN25 |  | 个 | 2
5 | 011205001001 | 岩棉板 | 1.名称：岩棉板 2.规格：容重=100kg/m厚度=50mm |  | m2 | 2.5
6 | 011205001002 | 保护层 | 1.名称：保护层 2.规格：白烤漆铁板,厚度=0.5mm |  | m2 | 2.5
热力站设备
7 | 030226003001 | 换热器 | 1.名称:换热器 2.型号:2MW 3.规格:600X600X1500 |  | 台 | 1
8 | 030109001001 | 循环水泵(大) | 1.名称:循环水泵(大) 2.规格:流量Q=92t/h扬程H=30M |  | 台 | 1
9 | 030109001002 | 循环水泵(小) | 1.名称:循环水泵(小) 2.规格:流量Q=65t/h扬程H=30M |  | 台 | 1
10 | 031002001001 | 全焊接涡轮球阀 | 1.名称:全焊接涡轮球阀 2.规格、压力等级:DN200 |  | 个 | 4
11 | 030109001003 | 补水泵 | 1.名称:补水泵 2.规格:流量Q=5t/h 扬程H=30M |  | 台 | 1
12 | 031002006001 | 除污器 | 1.名称:除污器 2.规格、压力等级:DN200 |  | 组 | 1
热力站热工检测部分
13 | 030503013001 | 一体化温度变送器 | 1.名称:一体化温度变送器 |  | 支 | 2
14 | 030503014001 | 压力变送器 | 1.名称:压力变送器 |  | 支 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：换热站 |  |  |  | 标段：康巴什区第五小学暖气外管网改造 |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
15 | 030503013002 | 差压变送器 | 1.名称:差压变送器 |  | 支 | 1
16 | 030609001001 | 无缝钢管 | 1.名称:无缝钢管 2.规格:14*2 |  | m | 5
17 | 030807001001 | 不锈钢球阀DN15 | 1.名称:不锈钢球阀 2.型号、规格:DN15 |  | 个 | 1
18 | 080802010001 | 超声波流量计 | 1.名称:超声波流量计 |  | 台 | 1
19 | 030501017001 | 信号转换器 | 1.名称:信号转换器 |  | 个 | 1
20 | 031002012001 | 热量计 | 1.类型:热量计 |  | 个 | 1
21 | 031002012002 | 热量计温度传感器 | 1.类型:热量计 |  | 个 | 1
22 | 030412001004 | 金属挠性管 | 1.名称:金属挠性管 2.规格:DN50 |  | m | 2.4
23 | 030412001007 | 金属挠性管 | 1.名称:金属挠性管 2.规格:DN80 |  | m | 9.6
24 | 030409001005 | RS485专用线 | 1.名称：RS485专用线 |  | m | 50
25 | 030409001006 | 屏蔽电缆 | 1.名称:屏蔽电缆 2.型号:ZR-RVVP-4*1.0 |  | m | 100
26 | 030409001007 | 屏蔽电缆 | 1.名称:屏蔽电缆 2.型号:ZR-RVVP-12*1.0 |  | m | 20
27 | 030409001008 | 屏蔽电缆 | 1.名称:屏蔽电缆 2.型号:ZR-RVVP-20*1.0 |  | m | 50
28 | 030409002001 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.型号:ZR-KVV-4*1.5 |  | m | 50
29 | 030412001005 | 穿线钢管 | 1.名称:穿线钢管 2.材质:RC25 |  | m | 20
30 | 030412001006 | 穿线钢管 | 1.名称:穿线钢管 2.材质:RC50 |  | m | 5
31 | 030402010001 | PLC控制柜 |  |  | 台 | 1
动力
32 | 031005001001 | BPG-变频柜 | 1.名称:BPG-变频柜 |  | 面 | 1
33 | 030409001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZN-YJV-3*35+2*16 |  | m | 6
34 | 030409001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:BPYJVP-4*16 |  | m | 25
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：换热站 |  |  |  | 标段：康巴什区第五小学暖气外管网改造 |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
35 | 030409001003 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:BPYJVP-4*10 |  | m | 25
36 | 030409001004 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:BPYJVP-4*4 |  | m | 15
37 | 030412004001 | 配线 | 1.名称:电线 2.型号:BV-0.5-4 |  | m | 10
38 | 030412001001 | 配管 | 1.名称:穿线钢管 2.规格:SC50 |  | m | 10
39 | 030412001002 | 配管 | 1.名称:穿线钢管 2.规格:SC32 |  | m | 3
40 | 030412001003 | 配管 | 1.名称:穿线钢管 2.规格:SC25 |  | m | 3
41 | 031001002001 | 镀锌钢管 | 1.材质:镀锌扁钢 2.规格:40*4 |  | m | 10
本页小计
合 计

## 表E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：换热站 |  |  | 标段：康巴什区第五小学暖气外管网改造 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 工作内容 |  | 价格（元） | 备注
1 | 一 | 措施项目一
1.1 | 031401010 | 文明施工费
1.2 | 031401010001 | 文明施工与环境保护费
1.3 | 031401012001 | 临时设施费
1.4 | 031401021001 | 雨季施工增加费
1.5 | 031401015001 | 已完工程及设备保护费
1.6 | 03B001 | 工程定位复测费
1.7 | 031401013001 | 二次搬运费
2 | 二 | 措施项目二
2.1
本页小计 | [6 empty] | -
合 计 | [6 empty] | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：换热站 |  | 标段：康巴什区第五小学暖气外管网改造 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.2
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.3
2.2 | 材料暂估价
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费 | [5 empty] | 1.建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2.建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3.建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14 | 安全生产计提费 | [5 empty] | 房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15 | 人工增加费
合 计 | [6 empty] | -

## 表E.4.4 计日工表
计日工表
工程名称：换热站 |  |  |  | 标段：康巴什区第五小学暖气外管网改造 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） |  |  | 调整金额± (元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
[7 empty] | A₁ |  | A₂ | B=A₂-A₁
一 | 人工
1
人工小计
二 | 材料
1
材料小计
三 | 施工机具
1
施工机具小计
总计
注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报 价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。 2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## 表E.5.1 增值税计价表
增值税计价表
工程名称：换热站 |  |  | 标段：康巴什区第五小学暖气外管网改造 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 |  | 税率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程暂估价 |  |  |  | 9
合 计