## 表B.1.1 招标工程量清单封面
|  | 内蒙古四子王旗人民医院能力提升项目 |  | 工程
招标工程量清单
| 招标人： |  | (盖章)
年 月 日

## 表C.1.1 招标工程量清单扉页
工程名称： |  |  | 内蒙古四子王旗人民医院能力提升项目
标段名称： |  |  | 内蒙古四子王旗人民医院能力提升项目
招标工程量清单
| 编 制 人 | ： |  | (造价专业人员签字及盖章)
| 审 核 人 | ： |  | (签字及盖章)
| 编 制 单 位 | ： |  | (盖章)
| 法定代表人 或其授权人 | ： |  | (签字或盖章)
| 招 标 人 | ： |  | (盖章)
| 法定代表人 或其授权人 | ： |  | (签字或盖章)
| 编 制 时 间 | ：

## 表D.1.1 工程量清单编制说明
编制说明
工程名称：内蒙古四子王旗人民医院能力提升项目
一、工程概况 1、项目名称：内蒙古四子王旗人民医院能力提升项目 二、招标范围 1、工程量清单范围内的全部工作内容 三、编制依据 1、《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》(GB/T50854-2024)、《通用安装工程工程量计算标准》（GB/T50856-2024）。 2、工程招标工程量清单及其相关资料。 3、与建设工程有关的技术标准规范。 4、其他相关资料。 5、工程水电费不计入工程造价。 6、本项目暂列金额20000元，不含税金。
注：最高投标限价编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其他需要说明的 问题等内容。

## 表E.1.1 工程项目清单汇总表
工程项目清单汇总表
工程名称：内蒙古四子王旗人民医院能力提升项目 |  | 标段：内蒙古四子王旗人民医院能力提升项目 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目内容 |  |  | 金额（元）
1 | 分部分项工程项目
1.1 | 内蒙古四子王旗人民医院能力提升项目
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全生产措施项目
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：材料检验试验费
3.6 | 其中：建筑工程能效测评费
3.7 | 其中：工程变更及现场签证
3.8 | 其中：提前竣工(赶工补偿)
3.9 | 其中：无负荷联合试运转费
3.10 | 其中：停窝工损失费
3.11 | 其中：施工期间未完工程保护费
3.12 | 其中：企业自有工人培训管理费
3.13 | 其中：建筑工人实名制费
3.14 | 其中：安全生产计提费
3.15 | 其中：人工增加费
4 | 增值税
合计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；
2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工
程可按本表汇总计算。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：内蒙古四子王旗人民医院能力提升项目 |  |  |  | 标段：内蒙古四子王旗人民医院能力提升项目 |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 030107001001 | 交流电梯 | 1.基本规格:电梯编号：DT1 DT2 DT3 货物名称：乘客电梯 电梯型号：小机房 2.具体技术（参数）要求:详见参数明细 |  | 部 | 3
2 | 030107001002 | 交流电梯 | 1.基本规格:电梯编号：DT5 DT6 货物名称：乘客电梯 电梯型号：小机房 2.具体技术（参数）要求:详见参数明细 |  | 部 | 2
3 | 031301002001 | 开孔打洞 | 1.名称:钢丝绳开孔打洞 2.规格:250*250mm 3.部位:地面 |  | 个 | 20
4 | 031301002002 | 开孔打洞 | 1.名称:限速器开孔打洞 2.规格:60*60mm 3.部位:地面 |  | 个 | 10
5 | 031301002003 | 开孔打洞 | 1.名称:电缆开孔打洞 2.规格:100*150mm 3.部位:地面 |  | 个 | 5
6 | 031301002004 | 开孔打洞 | 1.名称:井道线开孔打洞 2.规格:100*150mm |  | 个 | 5
7 | 031301002005 | 开孔打洞 | 1.名称:主机梁开孔打洞 2.规格:500*400mm 3.部位:墙体 |  | 个 | 15
8 | 031301002006 | 孔洞封堵 | 1.名称:旧孔洞封堵 2.规格:适合所有旧孔洞规格，不区分尺寸，投标单位自行考虑 3.材质:C25混凝土封堵 |  | 个 | 40
9 | 031301002007 | 孔洞封堵 | 1.名称:旧孔洞封堵 2.规格:适合所有旧孔洞规格，投标单位自行考虑 3.材质:C25混凝土封堵 |  | 个 | 40
10 | 031301002008 | 孔洞封堵 | 1.名称:主机梁孔洞封堵 2.规格:待主机梁安装完成后进行封堵，孔洞规格投标单位自行考虑 3.材质:C25混凝土封堵 |  | 个 | 15
11 | 011101001001 | 孔洞防水台 | 1.名称:孔洞防水台 2.面层厚度、砂浆种类:高度不低于80mm，素水泥砂浆 |  | m2 | 6
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：内蒙古四子王旗人民医院能力提升项目 |  |  |  | 标段：内蒙古四子王旗人民医院能力提升项目 |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
12 | 010502004001 | 缓冲器支墩 | 1.名称:缓冲器支墩 2.混凝土强度等级:C25 |  | m3 | 0.83
13 | 010505002001 | 缓冲器支墩模板 | 1.名称:缓冲器支墩模板 |  | m2 | 9.45
14 | 010506002001 | 现浇混凝土柱钢筋 | 1.钢筋种类、规格:Φ12角筋，Φ6箍筋 |  | t | 0.035
15 | 011203001001 | 石材墙、柱面 | 1、由于安装电梯导致墙面石材损坏处石材拆除 2、电梯安装后重新干挂石材，材质同原墙面 3、报价包含拆除石材时损坏的钢挂件及墙面龙骨等 4、工程量以最终安装石材面积计算 |  | m2 | 30
16 | 010608001001 | 钢构件制作 | 1.名称:电梯井道钢构件改造 2、槽钢或其他制作安装，包含放样,划线,截料,平直,钻孔,拼装,焊接,成品矫正及除锈刷油等全部内容 3、工程量根据现场实际情况以重量计算 |  | t | 15
17 | 010608001002 | 钢构件拆除 | 1.名称:旧电梯井道钢构件拆除 2、拆除,废弃材料清理归堆、处置 3、工程量根据现场实际情况以重量计算 |  | t | 7
18 | 010103002001 | 建筑垃圾外运 | 1.名称:建筑垃圾外运（不包括金属废弃物） 2.运距:投标单位自行考虑 3.运输方式:投标单位自行考虑 |  | m3 | 5
本页小计
合 计

## 表E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：内蒙古四子王旗人民医院能力提升项目 |  |  | 标段：内蒙古四子王旗人民医院能力提升项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 工作内容 |  | 价格（元） | 备注
1 | 一 | 措施项目一
1.1 | 031401010 | 文明施工费
1.2 | 031401010001 | 文明施工与环境保护费
1.3 | 031401012001 | 临时设施费
1.4 | 031401021001 | 雨季施工增加费
1.5 | 031401015001 | 已完工程及设备保护费
1.6 | 031401013001 | 二次搬运费
2 | 二 | 措施项目二
2.1 | 031401001001 | 电梯井架
本页小计 | [6 empty] | -
合 计 | [6 empty] | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：内蒙古四子王旗人民医院能力提升项目 |  | 标段：内蒙古四子王旗人民医院能力提升项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 20000 |  |  |  | 详见本标准表 E.4.2
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.3
2.2 | 材料暂估价
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费 | [5 empty] | 1.建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2.建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3.建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14 | 安全生产计提费 | [5 empty] | 房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15 | 人工增加费
合 计 |  |  | 20000 |  |  |  | -

## 表E.4.2 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：内蒙古四子王旗人民医院能力提升项目 |  |  |  | 标段：内蒙古四子王旗人民医院能力提升项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） |  | 暂定金额 （元） | 确定金额（元） |  | 调整金额± (元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额 |  |  |  | 20000
2 | 未确定工程暂列金额
3 | 未确定服务暂列金额
4 | 未确定其他暂列金额
本页小计 |  | - | - |  | 20000
合 计 |  | - | - |  | 20000
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算 填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.5.1 增值税计价表
增值税计价表
工程名称：内蒙古四子王旗人民医院能力提升项目 |  |  | 标段：内蒙古四子王旗人民医院能力提升项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 |  | 税率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程暂估价 |  |  |  | 9
合 计