## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：内蒙古自治区达拉特旗农村牧区改厕实训基地 |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
| 1 | 电气
1 | 030413013001 | 照明开关、按钮 | 1.名称:双联开关 2.材质:K86K11-10A 3.安装方式:墙上暗装，底距地1.3米 |  | 套 | 3
2 | 030413013002 | 照明开关、按钮 | 1.名称:三联开关 2.材质:K86K11-10A 3.安装方式:墙上暗装，底距地1.3米 |  | 套 | 2
3 | 030413014001 | 插座 | 1.名称:带保护接点密闭安全插座 2.规格:10A 3.安装方式:距地1.5米 |  | 套 | 2
4 | 030413014002 | 插座 | 1.名称:带保护接点暗装安全插座 2.规格:10A 3.安装方式:距地0.5米 |  | 套 | 15
5 | 030413014003 | 插座 | 1.名称:柜式空调插座 2.规格:16A 3.安装方式:距地0.5米 |  | 套 | 2
6 | 030413001001 | 普通灯具 | 1.名称:防水防尘灯 2.型号:LED12W电子式节能灯 3.类型:吸顶 |  | 套 | 1
7 | 030413001002 | 普通灯具 | 1.名称:荧光灯 2.型号:T5/1*36W 3.类型:吸顶 |  | 套 | 21
| 2 | 水系统
8 | 031003008001 | 其他成品卫生器具 | 1.名称；地漏 2.规格:DN50 3.安装方式:04S301 |  | 组 | 1
9 | 031003008002 | 其他成品卫生器具 | 1.名称；清扫口 2.规格:DN150 3.安装方式:04S301-15 |  | 组 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：内蒙古自治区达拉特旗农村牧区改厕实训基地 |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
10 | 031003003001 | 洗脸盆 | 1.规格、类型:洗脸盆 2.备注:卫生设备安装选用图集参见09S304-45.52,58 3.附件名称、数量:节水型配件 |  | 组 | 1
11 | 031003006001 | 大便器 | 1.规格、类型:延时自闭冲洗阀蹲式大便器 2.备注:卫生设备安装选用图集09S304-90 3.附件名称、数量:节水型配件 |  | 组 | 1
12 | 031003006002 | 大便器 | 1.规格、类型:坐便器 2.备注:卫生设备安装选用图集9S304-73.74 3.附件名称、数量:节水型配件 |  | 组 | 1
13 | 031003008003 | 其他成品卫生器具 | 1.规格、类型:拖布池 2.备注:卫生设备安装选用图集09S304-20(乙型 3.附件名称、数量:节水型配件 |  | 组 | 1
14 | 031001008001 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:PVC-U光壁管 De110 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:规范要求 |  | m | 70
15 | 031001008002 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:PVC-U光壁管 De160 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:规范要求 |  | m | 70
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：内蒙古自治区达拉特旗农村牧区改厕实训基地 |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
16 | 031002001001 | 金属阀门 | 1.类型:无动力风帽 2.材质:201不锈钢 3.规格、压力等级:110mm特厚 |  | 个 | 5
本页小计
合 计

## 表E.2.3 材料暂估单价及调整表
材料暂估单价及调整表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段：内蒙古自治区达拉特旗农村牧区改厕实训基地 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 暂估 |  |  |  | 确认 |  |  |  | 调整金额（元） | 备注
|  |  |  | 数量 |  | 单价 （元） | 合价 （元） | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元）
|  |  |  | A₁ |  | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ |  | D=C₂-C₁
本页小计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
合 计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入 工程量清单综合单价。

## 表E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段：内蒙古自治区达拉特旗农村牧区改厕实训基地 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 工作内容 |  | 价格（元） | 备注
1 | 一 | 措施项目一
1.1 | 031401010 | 文明施工费
1.1.1 | 031401010001 | 文明施工与环境保护费
1.1.2 | 031401012001 | 临时设施费
1.2 | 031401021001 | 雨季施工增加费
1.3 | 031401015001 | 已完工程及设备保护费
1.4 | 031401013001 | 二次搬运费
2 | 二 | 措施项目二
2.1 | 031401001001 | 脚手架 |  | 脚手架
本页小计 | [6 empty] | -
合 计 | [6 empty] | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  | 标段：内蒙古自治区达拉特旗农村牧区改厕实训基地 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.2
2 | 暂估价 |  | 13000
2.1 | 专业工程暂估价 |  | 13000 |  |  |  | 详见本标准表 E.4.3
2.2 | 材料暂估价
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费 | [5 empty] | 1.建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2.建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3.建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14 | 安全生产计提费 | [5 empty] | 房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15 | 人工增加费
合 计 |  |  | 13000 |  |  |  | -

## 表E.4.2 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：内蒙古自治区达拉特旗农村牧区改厕实训基地 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） |  | 暂定金额 （元） | 确定金额（元） |  | 调整金额± (元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
2 | 未确定工程暂列金额
3 | 未确定服务暂列金额
4 | 未确定其他暂列金额
本页小计 |  | - | -
合 计 |  | - | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算 填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.4.3 专业工程暂估价明细表
专业工程暂估价明细表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：内蒙古自治区达拉特旗农村牧区改厕实训基地 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） |  |  |  | 确认金额（元） |  |  |  | 调整金额±（元） | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格
|  | A₁ | B₁ |  | C₁ | A₂ | B₂ |  | C₂ | D=C₂-C₁
1 | 地暖 | 11926.61 | 1073.39 |  | 13000
本页小计 |  | 11926.61 | 1073.39 |  | 13000 | [5 empty] | -
合计 |  | 11926.61 | 1073.39 |  | 13000 | [5 empty] | -
注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写 “确认金额”。

## 表E.5.1 增值税计价表
增值税计价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段：内蒙古自治区达拉特旗农村牧区改厕实训基地 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 |  | 税率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程暂估价 |  |  |  | 9
合 计

## 表G.2.1-1 承包人提供可调价主要材料表一
承包人提供可调价主要材料表一
(适用于价格信息调差法)
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段：内蒙古自治区达拉特旗农村牧区改厕实训基地 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Cₒ（元） |  | 投标报价 （元） | 风险幅度系数 r（%） | 价格信息 Cᵢ（元） |  | 价差 ΔC（元） | 价差调整金额 ΔP（元）
本页小计
合 计
注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险 幅度；投标人根据投标报价填写投标报价； 2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。