# 编制说明

工程名称：陈巴尔虎旗人民医院更新消防控制装置及新增消防喷淋管道项目

一、工程概况： 1.工程名称：陈巴尔虎旗人民医院更新消防控制装置及新增消防喷淋管道项目 2.工程地点：陈巴尔虎旗人民医院 二、编制范围： 1.施工图纸 三、编制依据： 1.依据 :《设工程工程量清单计价规范》 (GB/T50500-2024) 2.2017 届计价依据：2021 届《内蒙古自治区房屋修缮预算定额》、2017 届《内蒙古自治区通用工程预算定额》《内蒙古自治区建设工程费用定额》等； 3.施工图纸； 4.其他相关资料； 四、其他说明 1.本工程本项目建设内容及规模如下：土建项目新增救援窗、拆除防火门、拆除隔断、拆除原有吊顶换新等。 安装项目拆除原有消防控制室设备并更换。新增加局部照明、应急照明、集中报警、水喷淋系统。 2.依据建设单位意见本次招标不包含综合楼内墙刷涂料。 3.本项目部分地材信息价参照 2026 年第一期陈旗及海拉尔信息价格，其他材料价格参照 2026 年 6 月份内蒙古专业测定价。消防报警联动一体主机、楼层显示器、感烟探测器、感温探测器列为材料暂估价，结算据实调整。 4.消防救援窗的安装按室内安装计算，不考虑室外吊篮及脚手架设施，如果需要按施工实际方案计算。 5.依据图纸窗材质为单框三玻塑钢窗。 6.隔断、门、吊顶、窗帘盒（欧松板打底石膏板饰面乳胶漆及刮腻子各两遍）及墙面维修工程依据建设单位提供在图纸中载明的工程量计算。 7.本项目控制价为 961711.89 元。 8.本工程设置暂列金 39916.63 元（不含税）。 9.本工程设置计日工详见相关表格。