## 表B.1.1 招标工程量清单封面
招标工程量清单
| 招标人： | (盖章)
年 月 日

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
火自报
1 | 030904001001 | 点型探测器 | 1.感烟探测器 | 个 | 484
2 | 030904002001 | 线型探测器 | 1.线型感烟探测器 | m | 4
3 | 030904004001 | 声光报警器 | 1.声光报警器 | 个 | 32
4 | 030904010001 | 楼层火灾显示器 | 1.楼层显示器 | 台 | 12
5 | 030904003001 | 按钮 | 1.消火栓按钮 | 个 | 59
6 | 030904003002 | 按钮 | 1.手动报警按钮 | 个 | 43
7 | 030904006001 | 消防广播(扬声器) | 1.消防广播 | 个 | 83
8 | 030904007001 | 消防模块 | 1.消防模块 | 个 | 40
9 | 030904008001 | 消防模块箱(端子箱、手报箱) | 1.消防模块箱 | 台 | 15
10 | 030904005001 | 消防报警电话插孔(电话) | 1.消防电话 插孔 | 个 | 20
11 | 030904005002 | 消防报警电话插孔(电话) | 1.消防电话 | 个 | 8
12 | 030904012001 | 火灾报警系统控制主机 | 1.消防火灾报警主机 | 台 | 1
13 | 030904012002 | 火灾报警系统控制主机 | 1.消防火灾广播电话主机 | 台 | 1
14 | 030904012003 | 火灾报警系统控制主机 | 1.消防火灾CRT图形显示系统主机 | 台 | 1
15 | 030907001001 | 监控主机 | 1.消防电气火灾监控主机 | 台 | 1
16 | 030907002001 | 剩余电流式监控探测器 | 1.剩余电流式监控探测器 | 个 | 12
17 | 030908001001 | 状态监控主机 | 1.消防电源监控主机 | 台 | 1
18 | 030908002001 | 电流传感器 | 1.电流传感器 | 个 | 10
19 | 030906001001 | 防火门监控主机 | 1.防火门监控主机 | 台 | 1
20 | 030906003001 | 监控模块 | 1.防火门监控模块 | 个 | 20
21 | 030412004001 | 配线 | 1.阻燃信号线RVSP2*1.5 | m | 9850
22 | 030412004002 | 配线 | 1.阻燃信号线RVSP2*2.5 | m | 4470
23 | 030412004003 | 配线 | 1.阻燃信号线RVSP8*1.5 | m | 128
24 | 030412003001 | 桥架 | 1.钢制桥架100*200 | m | 200
25 | 030412001001 | 配管 | 1.穿线管JDG、DN20 | m | 3850
气体灭火
本页小计
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
26 | 030501005001 | 插箱、机柜、台架 | 1.气体灭火主机 | 台 | 1
27 | 030902010001 | 无管网气体灭火装置 | 1.气瓶120L | 套 | 4
水灭火
28 | 030901010001 | 室内消火栓 | 1.消火栓维修、更换栓头、水带 | 套 | 60
29 | 030901002001 | 消火栓钢管 | 1.镀锌钢管DN100 | m | 200
30 | 030910001001 | 灭火器 | 1.手动灭火器、4KG | 具 | 120
31 | 031005016001 | 水箱 | 1.消防水箱玻璃钢水箱21立方、含配件 | 台 | 1
32 | 031005016002 | 水箱 | 1.消防补水水箱不锈钢水箱15立方、含配件 | 台 | 1
防火门、防火窗
33 | 010802004001 | 钢质防火门 | 1.钢制甲级防火门、管道井 | m2 | 14.78
34 | 010802004002 | 钢质防火门 | 1.钢制甲级防火门 | m2 | 20
35 | 010802004003 | 钢质防火门 | 1.钢制乙级防火门 | m2 | 2
36 | 010803002001 | 防火卷帘(闸)门 | 1.电动防火卷帘、无机布双层、5樘 | m2 | 100
37 | 010807001001 | 金属(塑钢)窗 | 1.电动排烟窗65平米、拆除原塑钢窗、更换断桥铝合金电动排烟窗 | m2 | 65
38 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.原有吊顶拆除轻钢龙骨石膏板 | m2 | 88
39 | 011302001001 | 平面吊顶天棚 | 1.重新吊顶、轻钢龙骨、石膏板面层、刮腻子刷乳胶漆 | m2 | 88
地下室管网改造
40 | 011612001001 | 管道拆除 | 1.消防管道拆除、镀锌钢管DN100-150以内 | m | 450
41 | 030901002002 | 消火栓钢管 | 1.镀锌钢管 DN150、管道压力试验 | m | 250
42 | 030901002003 | 消火栓钢管 | 1.镀锌钢管 DN100、管道压力试验 | m | 200
43 | 030109001001 | 离心式泵 | 1.消火栓泵 | 台 | 2
本页小计
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
44 | 030109001002 | 离心式泵 | 1.喷淋泵 | 台 | 2
45 | 030404004001 | 低压开关柜(屏） | 1.双电源柜、巡检柜、控制柜、 | 台 | 5
46 | 030411003001 | 桥架 | 1.钢制桥架100*200 | m | 100
47 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.电力电缆YJV-22-4*25+1*16 | m | 180
应急照明
48 | 030402011001 | 成套配电箱 | 1. 消防室配电箱：AE配电箱、地距地1.5米安装 | 台 | 6
49 | 030413002001 | 装饰灯 | 1.楼层指示灯、自带蓄电池、3W、DC24V、底距地2.4安装 | 套 | 18
50 | 030413002002 | 装饰灯 | 1.安全出口标志灯、3W、DC24V、门洞上方0.2安装 | 套 | 25
51 | 030413002003 | 装饰灯 | 1.单向疏散指示灯、3W、DC24V、底距地0.3安装 | 套 | 100
52 | 030413002004 | 装饰灯 | 1.壁装应急照明灯、5W、DC24V、底距地2.5安装 | 套 | 150
53 | 030412001002 | 配管 | 1.电气配管、SC管DN20、暗配 | m | 3624
54 | 030412004004 | 配线 | 1.管内配线、暗配、WDZK-BV2.5mm2 | m | 8795
地下混凝土消防水池
55 | 010101002001 | 挖一般土方 | 1.挖土方、三类土、挖深5.3米 | m3 | 1542.06
56 | 010103001001 | 回填方 | 1.回填2：8灰土夯填 | m3 | 1018.02
57 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.余土外运10KM | m3 | 1542.06
58 | 010501001001 | 垫层 | 1.C15商品混凝土 | m3 | 13.5
59 | 010501004001 | 满堂基础 | 1.C30商品抗渗混凝土P8 | m3 | 65.12
60 | 010504001001 | 直形墙 | 1.C30商品抗渗混凝土P8 | m3 | 76.11
61 | 010503002001 | 矩形梁 | 1.C30商品抗渗混凝土P8 | m3 | 2.8
本页小计
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
62 | 010505003001 | 平板 | 1.C30商品抗渗混凝土P8 | m3 | 15.78
63 | 010502001001 | 矩形柱 | 1.C30商品混凝土 | m3 | 2.16
64 | 010503002002 | 矩形梁 | 1.C30商品混凝土 | m3 | 2.74
65 | 010505003002 | 平板 | 1.C30商品混凝土 | m3 | 1.27
66 | 010506001001 | 直形楼梯 | 1.C30商品混凝土 | m2 | 12.24
67 | 010507003001 | 电缆沟、地沟 | 1.C25商品混凝土排水明沟、200*300MM | m | 15
68 | 010514002001 | 其他构件 | 1.C30商品混凝土集水坑 | m3 | 1.2
69 | 011104003001 | 铸铁盖板 | 1.排水沟30厚铸铁盖板 | m2 | 6
70 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.一级钢φ6.5 | t | 0.092
71 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.三级钢φ8 | t | 0.91
72 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1.三级钢φ10 | t | 0.11
73 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1.三级钢φ12 | t | 5.3
74 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | 1.三级钢φ14 | t | 3.37
75 | 010515001006 | 现浇构件钢筋 | 1.三级钢φ16 | t | 4.8
76 | 010515001007 | 现浇构件钢筋 | 1.三级钢φ18 | t | 0.52
77 | 010515001008 | 现浇构件钢筋 | 1.三级钢φ20 | t | 0.65
78 | 010515001009 | 现浇构件钢筋 | 1.三级钢φ25 | t | 0.3
79 | 010515001010 | 现浇构件钢筋 | 1.三级钢φ22 | t | 0.1
80 | 010515001011 | 现浇构件钢筋 | 1.三级钢φ8箍筋 | t | 1.21
81 | 010515001012 | 现浇构件钢筋 | 1.三级钢φ10箍筋 | t | 0.54
82 | 010401001001 | 砖基础 | 1.M10水泥砂浆砌MU15页岩烧结砖带型基础 | m3 | 5.62
83 | 010401008001 | 填充墙 | 1.M10混合砂浆砌200厚加气混凝土切块外墙 | m3 | 11.07
84 | 010514001001 | 垃圾道、通风道、烟道 | 1.成品排烟井、进风井 | 根 | 2
85 | 010904001001 | 楼（地）面卷材防水 | 1.水池底板：20厚1：2.5水泥砂浆找平、刷冷底油一道、防水层4SBS改性沥青防水卷材、50厚C20细石混凝土 | m2 | 130.24
本页小计
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
86 | 010904001002 | 楼（地）面卷材防水 | 1.水池顶板：20厚1：2.5水泥砂浆找平、刷冷底油一道、防水层4+3SBS改性沥青防水卷材、20厚水泥砂浆找平层、50厚聚苯板保护层 | m2 | 114.21
87 | 010903001001 | 墙面卷材防水 | 1.水池外壁：20厚1：2.5水泥砂浆找平、刷冷底油一道、防水4+3SBS改性沥青防水卷材、20厚1：2.5 水泥砂浆找平、50厚聚苯板保温层 | m2 | 195.36
88 | 010802004004 | 防盗门 | 1.钢质防盗门、1000*2100 | m2 | 2.1
89 | 011106004001 | 水泥砂浆楼梯面层 | 1.水泥砂浆抹楼梯面层 | m2 | 12.24
90 | 011101003001 | 细石混凝土楼地面 | 1.20厚1：3水泥砂浆找平、冷底油一道、SBS改性沥青防水层一道、50厚C20细石混凝土地面 | m2 | 59.4
91 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.泵房内墙面抹防水砂浆 | m2 | 186.48
92 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 1.楼梯间内墙面抹水砂浆、刮腻子二道 | m2 | 195.7
93 | 011406003001 | 满刮腻子 | 1.楼梯间天棚刮腻子二道 | m2 | 11.88
室外管网
94 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.挖沟槽土方、三类土、挖深2米 | m3 | 1080
95 | 010103001002 | 回填方 | 1.管沟回填砂 | m3 | 270
96 | 010103001003 | 回填方 | 1.管沟原土回填 | m3 | 810
97 | 031001007001 | 复合管 | 1.钢骨架复合管DN160、管道压力试验 | m | 360
98 | 030901011001 | 室外消火栓 | 1.室外消火栓 | 套 | 2
本页小计
合 计

## 表E.3.1 措施项目清单计价表
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格（元） | 备注
1 | 一 | 措施项目一
1.1 | 031401010 | 文明施工费
1.2 | 031401010001 | 文明施工与环境保护费
1.3 | 031401012001 | 临时设施费
1.4 | 031401021001 | 雨季施工增加费
1.5 | 031401015001 | 已完工程及设备保护费
1.6 | 03B001 | 工程定位复测费
1.7 | 031401013001 | 二次搬运费
1.8 | 031401017001 | 特殊地区施工增加费
1.9 | 031401020001 | 夜间施工增加费
1.10 | 031401020002 | 白天在地下室施工增加费
1.11 | 031401021002 | 冬季施工增加费
2 | 二 | 措施项目二
2.1 | 011701001001 | 综合脚手架（地下室）
2.2 | 011702001001 | 基础（垫层）
2.3 | 011702001002 | 基础（筏板基础）
2.4 | 011702002001 | 矩形柱
2.5 | 011702011001 | 直形墙
2.6 | 011702006001 | 矩形梁
2.7 | 011702016001 | 平板
2.8 | 011702024001 | 楼梯
本页小计 |  |  |  |  | -
合 计 |  |  |  |  | -

## 表E.4.1 其他项目清单计价表
序号 | 项目名称 | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  | 详见本标准表 E.4.2
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 详见本标准表 E.4.3
2.2 | 材料暂估价
3 | 计日工 |  |  |  | 详见本标准表 E.4.4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 详见本标准表 E.4.5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费 |  |  |  | 1.建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2.建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3.建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14 | 安全生产计提费 |  |  |  | 房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15 | 人工增加费
合 计 |  |  |  |  | -

## 表E.5.1 增值税计价表
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 税率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程暂估价 |  | 9
合 计