## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：厨房、供水设备 |  |  |  | 标段：商都县养老服务中心和幸福院能力提升项目 |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
厨房设备
1 | 030701009001 | 金属壳体 | 1.名称:排油烟罩 2.型号:201不锈钢 |  | m2 | 13
2 | 030701004001 | 风机盘管 | 1.名称:风机 2.规格: 4KW |  | 台 | 2
3 | 03B001 | 蒸车 | 1.名称:蒸车 2.规格:24kw×24盘 |  | 台 | 1
4 | 03B002 | 电磁大锅灶 | 1.名称:电磁大锅灶 2.规格:30kw 1200x1500x800 |  | 台 | 2
5 | 03B003 | 和面机 | 1.名称:和面机 2.规格:3kw 570x1010x1000 |  | 台 | 1
6 | 03B004 | 电饼档 | 1.名称:电饼档 2.规格:6kw 710x700x750 |  | 台 | 1
7 | 03B005 | 消毒柜 | 1.名称:消毒柜 2.规格:600L 1160x490x1815 |  | 台 | 2
8 | 03B006 | 快餐桌椅 | 1.名称:山东世纪尚品 2.规格:1.2x60 |  | 套 | 30
9 | 03B007 | 洗菜池 | 1.名称:洗菜池 2.规格:180x60x80 |  | 台 | 5
10 | 03B008 | 拉门工作台 | 1.名称:拉门工作台 2.规格:1.8x80x80 |  | 台 | 5
11 | 03B017 | 开水器 | 1.名称:开水器 2.规格:12Kw |  | 套 | 3
12 | 03B009 | 留样柜 | 1.名称:留样柜 2.规格:110L |  | 套 | 1
13 | 03B011 | 货架 | 1.名称:货架 2.规格:1.2x50 |  | 台 | 5
14 | 03B012 | 米面架 | 1.名称:米面架 2.规格:1.2x50 |  | 台 | 5
15 | 03B013 | 更衣柜 | 1.名称:更衣柜 2.规格:85x185 |  | 组 | 2
16 | 03B014 | 冷藏柜 | 1.名称:冷藏柜 |  | 台 | 1
17 | 03B015 | 不锈钢柜 | 1.名称:不锈钢柜 |  | 台 | 1
18 | 03B016 | 风机保护器 | 1.名称:风机保护器 2.规格:7.5KW |  | 套 | 2
供水设备
19 | 031005016001 | 水箱 | 1.类型:不锈钢水箱 2.容量:2×2×2 |  | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：厨房、供水设备 |  |  |  | 标段：商都县养老服务中心和幸福院能力提升项目 |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
20 | 031005002001 | 稳压给水设备 | 1.型号:恒压供水设备 2.规格:流量8吨/小时、扬程27米，功率0.55千瓦 |  | 套 | 1
21 | 031002001004 | 水位控制装置 | 1.名称:水位控制装置 2.规格、型号:DN50 |  | 个 | 1
22 | 040602047001 | 紫外线消毒设备 | 1.名称:紫外线消毒设备 2.规格、型号:DN50 |  | 套 | 1
23 | 03B018 | 打水源井 | 1.名称:打水源井 |  | 眼 | 210
24 | 030402010001 | 低压开关柜 | 1.名称:深井泵控制柜 2.规格:自动控制 |  | 台 | 1
25 | 030109001001 | 泵 | 1.名称:深井泵 2.型号:5吨/小时，扬程178米，功率5.5千瓦 |  | 台 | 1
26 | 03B019 | 泵房 | 1.名称:泵房 2.规格:4*3*2.2 |  | 间 | 1
27 | 03B020 | 泵管 | 1.名称:泵管 2.规格:3米 |  | 根 | 53
28 | 030409001003 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:3*6防水 |  | m | 170
29 | 030409001004 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:3*50地埋铝缆 |  | m | 70
30 | 030409001005 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:3*50+1*16地埋铝缆 |  | m | 20
31 | 03B023 | 水管预埋沟 | 1.名称:水管预埋沟 2.规格：0.8*3 |  | 米 | 65
32 | 03B024 | 井口基坑 | 1.名称:井口基坑 2.规格：3*3 |  | 座 | 1
33 | 03B025 | 预制井 | 1.名称:预制井 2.规格：1.2*3 |  | 座 | 1
34 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:预拌混凝土C30 2.厚度:20cm |  | m2 | 67.5
35 | 040103003001 | 余方弃置 | 1.自卸车清运土方5km |  | m3 | 20
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：厨房、供水设备 |  |  |  | 标段：商都县养老服务中心和幸福院能力提升项目 |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
36 | 040103002001 | 一般回填方 | 1.材料品种、规格:砂砾石 |  | m3 | 6
本页小计
合 计

## 表E.2.3 材料暂估单价及调整表
材料暂估单价及调整表
工程名称：厨房、供水设备 |  |  |  |  | 标段：商都县养老服务中心和幸福院能力提升项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 暂估 |  |  |  | 确认 |  |  |  | 调整金额（元） | 备注
|  |  |  | 数量 |  | 单价 （元） | 合价 （元） | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元）
|  |  |  | A₁ |  | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ |  | D=C₂-C₁
本页小计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
合 计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入 工程量清单综合单价。

## 表E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：厨房、供水设备 |  |  | 标段：商都县养老服务中心和幸福院能力提升项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 工作内容 |  | 价格（元） | 备注
1 | 一 | 措施项目一
1.1 | 031401010 | 文明施工费
1.1.1 | 031401010001 | 文明施工与环境保护费
1.1.2 | 031401012001 | 临时设施费
1.2 | 031401021001 | 雨季施工增加费
1.3 | 031401015001 | 已完工程及设备保护费
1.4 | 031401013001 | 二次搬运费
本页小计 | [6 empty] | -
合 计 | [6 empty] | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：厨房、供水设备 |  | 标段：商都县养老服务中心和幸福院能力提升项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.2
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.3
2.2 | 材料暂估价
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费 | [5 empty] | 1.建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2.建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3.建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14 | 安全生产计提费 | [5 empty] | 房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15 | 人工增加费
合 计 | [6 empty] | -

## 表E.4.2 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：厨房、供水设备 |  |  |  | 标段：商都县养老服务中心和幸福院能力提升项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） |  | 暂定金额 （元） | 确定金额（元） |  | 调整金额± (元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
2 | 未确定工程暂列金额
3 | 未确定服务暂列金额
4 | 未确定其他暂列金额
本页小计 |  | - | -
合 计 |  | - | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算 填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.4.3 专业工程暂估价明细表
专业工程暂估价明细表
工程名称：厨房、供水设备 |  |  |  | 标段：商都县养老服务中心和幸福院能力提升项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） |  |  |  | 确认金额（元） |  |  |  | 调整金额±（元） | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格
|  | A₁ | B₁ |  | C₁ | A₂ | B₂ |  | C₂ | D=C₂-C₁
本页小计 | [10 empty] | -
合计 | [10 empty] | -
注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写 “确认金额”。

## 表E.4.4 计日工表
计日工表
工程名称：厨房、供水设备 |  |  |  | 标段：商都县养老服务中心和幸福院能力提升项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） |  |  | 调整金额± (元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
[7 empty] | A₁ |  | A₂ | B=A₂-A₁
一 | 人工
1
人工小计
二 | 材料
1
材料小计
三 | 施工机具
1
施工机具小计
总计
注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报 价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。 2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## 表E.5.1 增值税计价表
增值税计价表
工程名称：厨房、供水设备 |  |  | 标段：商都县养老服务中心和幸福院能力提升项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 |  | 税率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程暂估价 |  |  |  | 9
合 计