工程量清单编制说明

工程名称：鄂托克前旗中蒙医治未病中心提质改造项目

一、工程概况：

工程项目包括：一至四层墙体及饰面改造、天棚改造、地面改造、通风工程多联机系统及配电等内容。

建设地点：鄂尔多斯市鄂托克前旗。

二、编制依据：

1、鄂托克前旗中蒙医治未病中心提质改造项目图纸、回复答疑；

2、工程量清单计价执行《建设工程工程量清单计价标准》GB/T50500—2024。

三、暂列金额

- 1、暂列金额为41109.58元，含税金额44809.44元；（大写：肆万肆仟捌佰零玖元肆角肆分）；

四、其他说明：

- 1、垃圾外运运距20KM计算，且需满足当地垃圾处理部门的处理要求，结算时不予调整。

- 2、商砼、砂浆均按预拌考虑，运费已含在材料单价中。

- 3、本工程对所有拆除的有价值的材料或设备要进行保护性拆除，施工过程中如对产品及现场造成破坏、施工方需无偿赔偿。

- 4、垃圾清运，需要装袋人工+现有电梯搬运至楼下指定垃圾点，施工方自主报价，结算不予调整。

- 5、本工程要考虑室内、外维修对原地面、墙面进行成品保护投标单位自行考虑，结算时不予调整。

- 6、本工程为维修工程，无法提供管理人员、工人办公及生活用房临时设施搭设用地,投标单位自行考虑租赁房屋等相关费用，结算不予调整。

- 7、本工程为维修改造项目，施工方应充分考虑夜间施工、材料及设备等垃圾的二次运输，施工单位在投标报价中安排合理的施工组织相应费用应考虑在投标报价中，结算时不做调整

五、其它说明

- 本说明未尽事项，以计价规范、工程量计算规范、计价管理办法、招标文件以及有关的法律、法规、建设行政主管部门颁发的文件为准。

- 内蒙古中磊工程项目管理有限责任公司

- 2026年6月10日