## 表B.1.1 招标工程量清单封面
|  | 房屋修缮工程 |  | 工程
招标工程量清单
| 招标人： |  | (盖章)
年 月 日

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：房屋修缮工程 |  |  |  | 标段：鄂托克前旗中蒙医治未病中心提质改造项目 |  |  | 第 1 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
门诊一楼
1 | 010802001001 | 肯德基门 | 肯德基门 1、材质：6+12A+6； 2、项目特征仅做重点描述,未尽事宜详见图纸或现场情况，包含完成本项目的所有工作内容,并满足现行规范、图集、竣工验收等所有规定的要求。 |  | m2 | 4.51
2 | 010802001002 | 肯德基窗 | 肯德基窗 1、材质：6+12A+6； 2、项目特征仅做重点描述,未尽事宜详见图纸或现场情况，包含完成本项目的所有工作内容,并满足现行规范、图集、竣工验收等所有规定的要求。 |  | m2 | 36.13
3 | 011502001001 | 木雕花线条1（平面） | 木雕花线条1（平面） 1、项目特征仅做重点描述,未尽事宜详见图纸或现场情况，包含完成本项目的所有工作内容,并满足现行规范、图集、竣工验收等所有规定的要求。 |  | m | 28.96
4 | 011502001003 | 木雕花线条2（立面） | 木雕花线条2（立面） 1、高度：200mm，线宽：18mm； 2、项目特征仅做重点描述,未尽事宜详见图纸或现场情况，包含完成本项目的所有工作内容,并满足现行规范、图集、竣工验收等所有规定的要求。 |  | m | 19.8
5 | 011601001001 | 天棚装饰脚手架 | 天棚装饰脚手架 |  | 项 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：房屋修缮工程 |  |  |  | 标段：鄂托克前旗中蒙医治未病中心提质改造项目 |  |  | 第 2 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
6 | 011101005001 | 原瓷砖地面基层铺贴塑胶地板 | 原瓷砖地面基层铺贴塑胶地板 1、部位：一站式服务站； 2、项目特征仅做重点描述,未尽事宜详见图纸或现场情况，包含完成本项目的所有工作内容,并满足现行规范、图集、竣工验收等所有规定的要求。 |  | m2 | 50.32
7 | 01B001 | EL-1.1 服务台柜体 | EL-1.1 服务台柜体 1、18mm颗粒板柜体、柜门、含五金件，15厚大理石台面、磨边、安装，10mm线性灯等； 2、项目特征仅做重点描述,未尽事宜详见图纸或现场情况，包含完成本项目的所有工作内容,并满足现行规范、图集、竣工验收等所有规定的要求。 |  | m | 6.6
8 | 01B002 | EL-1.2 储物柜立柜 | EL-1.2 储物柜立柜 1、18mm颗粒板柜体、柜门、含五金件等； 2、项目特征仅做重点描述,未尽事宜详见图纸或现场情况，包含完成本项目的所有工作内容,并满足现行规范、图集、竣工验收等所有规定的要求。 |  | m2 | 6.75
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：房屋修缮工程 |  |  |  | 标段：鄂托克前旗中蒙医治未病中心提质改造项目 |  |  | 第 3 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
9 | 01B003 | EL-1.2 浴室柜 | EL-1.2 浴室柜 1、18mm颗粒板柜体、柜门、含五金件、含15mm厚人造石台面，银镜等； 2、项目特征仅做重点描述,未尽事宜详见图纸或现场情况，包含完成本项目的所有工作内容,并满足现行规范、图集、竣工验收等所有规定的要求。 |  | 组 | 1
10 | 030413001001 | 普通灯具 | 1.名称:平板灯 2.规格:600*600 28w4500k 3.安装方式:嵌入式 4.项目特征仅做重点描述,未尽事宜详见图纸或现场情况，包含完成本项目的所有工作内容,并满足现行规范、图集、竣工验收等所有规定的要求。 |  | 套 | 6
门诊二楼
11 | 010402001001 | 墙体拆除 | 墙体拆除 1、项目特征仅做重点描述,未尽事宜详见图纸或现场情况，包含完成本项目的所有工作内容,并满足现行规范、图集、竣工验收等所有规定的要求。 |  | m3 | 6.14
12 | 011601001012 | 墙体拆除脚手架 | 墙体拆除脚手架 1、项目特征仅做重点描述,未尽事宜详见图纸或现场情况，包含完成本项目的所有工作内容,并满足现行规范、图集、竣工验收等所有规定的要求。 |  | 项 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：房屋修缮工程 |  |  |  | 标段：鄂托克前旗中蒙医治未病中心提质改造项目 |  |  | 第 4 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
13 | 010807001002 | 拆除原窗户 | 拆除原窗户 1、项目特征仅做重点描述,未尽事宜详见图纸或现场情况，包含完成本项目的所有工作内容,并满足现行规范、图集、竣工验收等所有规定的要求。 |  | m2 | 13.53
14 | 010402001002 | 堵窗洞 | 堵窗洞 1、项目特征仅做重点描述,未尽事宜详见图纸或现场情况，包含完成本项目的所有工作内容,并满足现行规范、图集、竣工验收等所有规定的要求。 |  | m3 | 2.71
15 | 011205001001 | 木饰面墙面 | 木饰面墙面 1、部位：217室； 2、四周墙面12mm欧松板打底、8mm碳晶板铺贴、3mm金属工字线拼接； 3、项目特征仅做重点描述,未尽事宜详见图纸或现场情况，包含完成本项目的所有工作内容,并满足现行规范、图集、竣工验收等所有规定的要求。 |  | m2 | 73.8
16 | 011601001002 | 墙体装饰脚手架 | 墙体装饰脚手架 |  | 项 | 1
17 | 01B005 | EL-1.1 储物柜立柜 | EL-1.1 储物柜立柜 1、18mm颗粒板柜体、柜门及铝合金玻璃柜门、含五金件，15mm厚人造石台面、磨边、安装等； 2、项目特征仅做重点描述,未尽事宜详见图纸或现场情况，包含完成本项目的所有工作内容,并满足现行规范、图集、竣工验收等所有规定的要求。 |  | m2 | 12.14
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：房屋修缮工程 |  |  |  | 标段：鄂托克前旗中蒙医治未病中心提质改造项目 |  |  | 第 5 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
18 | 01B006 | EL-1.2 储物柜立柜 | EL-1.2 储物柜立柜 1、18mm颗粒板柜体、柜门、含五金件，15厚人造石台面、磨边、安装、洗漱池等； 2、项目特征仅做重点描述,未尽事宜详见图纸或现场情况，包含完成本项目的所有工作内容,并满足现行规范、图集、竣工验收等所有规定的要求。 |  | m2 | 4.39
19 | 01B007 | EL-1.3 储物柜立柜 | EL-1.3 储物柜立柜 1、18mm颗粒板柜体、柜门及铝合金玻璃柜门、含五金件，15厚人造石台面、磨边、安装、银镜、洗漱池等； 2、项目特征仅做重点描述,未尽事宜详见图纸或现场情况，包含完成本项目的所有工作内容,并满足现行规范、图集、竣工验收等所有规定的要求。 |  | m2 | 13.85
20 | 01B008 | EL-1.4 储物柜立柜 | EL-1.4 储物柜立柜 1、18mm颗粒板柜体、柜门及铝合金玻璃柜门、含五金件，15厚人造石台面、磨边、安装、银镜、洗漱池等； 2、项目特征仅做重点描述,未尽事宜详见图纸或现场情况，包含完成本项目的所有工作内容,并满足现行规范、图集、竣工验收等所有规定的要求。 |  | m2 | 11.16
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：房屋修缮工程 |  |  |  | 标段：鄂托克前旗中蒙医治未病中心提质改造项目 |  |  | 第 6 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
21 | 01B004 | EL-1.5 储物柜立柜1 | EL-1.5-1 储物柜立柜 1、18mm颗粒板柜体、柜门及铝合金玻璃柜门、含五金件等； 2、项目特征仅做重点描述,未尽事宜详见图纸或现场情况，包含完成本项目的所有工作内容,并满足现行规范、图集、竣工验收等所有规定的要求。 |  | m2 | 28.8
22 | 01B014 | EL-1.5 储物柜立柜2 | EL-1.5-2 储物柜立柜 1、18mm颗粒板柜体、柜门、含五金件、15厚人造石台面、磨边、安装、银镜、洗漱池等； 2、项目特征仅做重点描述,未尽事宜详见图纸或现场情况，包含完成本项目的所有工作内容,并满足现行规范、图集、竣工验收等所有规定的要求。 |  | m2 | 24.82
23 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:拆除垃圾及消纳 2.运距:投标人根据施工现场自行考虑; 3.项目特征仅做重点描述,未尽事宜详见图纸或现场情况，包含完成本项目的所有工作内容,并满足现行规范、图集、竣工验收等所有规定的要求。 |  | m3 | 8.78
门诊三楼
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：房屋修缮工程 |  |  |  | 标段：鄂托克前旗中蒙医治未病中心提质改造项目 |  |  | 第 7 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
24 | 010402001003 | 墙体拆除 | 墙体拆除 1、项目特征仅做重点描述,未尽事宜详见图纸或现场情况，包含完成本项目的所有工作内容,并满足现行规范、图集、竣工验收等所有规定的要求。 |  | m3 | 14.76
25 | 010502021001 | 构造柱、圈梁拆除 | 构造柱、圈梁拆除 1、项目特征仅做重点描述,未尽事宜详见图纸或现场情况，包含完成本项目的所有工作内容,并满足现行规范、图集、竣工验收等所有规定的要求。 |  | m3 | 2.08
26 | 011205001002 | 原墙裙拆除 | 铝塑板墙裙拆除 1、高度：1.2m； 2、项目特征仅做重点描述,未尽事宜详见图纸或现场情况，包含完成本项目的所有工作内容,并满足现行规范、图集、竣工验收等所有规定的要求。 |  | m2 | 79.32
27 | 011404001001 | 原墙面乳胶漆、腻子拆除 | 原墙面乳胶漆、腻子拆除 1、项目特征仅做重点描述,未尽事宜详见图纸或现场情况，包含完成本项目的所有工作内容,并满足现行规范、图集、竣工验收等所有规定的要求。 |  | m2 | 157.8
28 | 011601001007 | 墙体及抹灰层拆除脚手架 | 墙体及抹灰层拆除脚手架 |  | 项 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：房屋修缮工程 |  |  |  | 标段：鄂托克前旗中蒙医治未病中心提质改造项目 |  |  | 第 8 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
29 | 031003003001 | 浴室柜拆除 | 浴室柜拆除 1、项目特征仅做重点描述,未尽事宜详见图纸或现场情况，包含完成本项目的所有工作内容,并满足现行规范、图集、竣工验收等所有规定的要求。 |  | 组 | 4
30 | 010801001001 | 木质门拆除 | 木质门拆除； 1、其他:项目特征仅做重点描述,未尽事宜详见招标文件、设计图纸,包含完成本项目的所有工作内容,并满足招标文件、设计图纸、现行规范、图集、竣工验收等所有规定的要求。 |  | m2 | 14.28
31 | 011504002003 | 暖气罩拆除 | 暖气罩拆除； 1、其他:项目特征仅做重点描述,未尽事宜详见招标文件、设计图纸,包含完成本项目的所有工作内容,并满足招标文件、设计图纸、现行规范、图集、竣工验收等所有规定的要求。 |  | m2 | 3.33
32 | 011207002001 | 铝合金隔断拆除 | 铝合金隔断拆除 1、其他:项目特征仅做重点描述,未尽事宜详见招标文件、设计图纸,包含完成本项目的所有工作内容,并满足招标文件、设计图纸、现行规范、图集、竣工验收等所有规定的要求。 |  | m2 | 11.84
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：房屋修缮工程 |  |  |  | 标段：鄂托克前旗中蒙医治未病中心提质改造项目 |  |  | 第 9 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
33 | 011302001002 | 石膏板吊顶拆除 | 石膏板吊顶拆除（含龙骨） 1、部位：会议室、诊室； 2、其他:项目特征仅做重点描述,未尽事宜详见招标文件、设计图纸,包含完成本项目的所有工作内容,并满足招标文件、设计图纸、现行规范、图集、竣工验收等所有规定的要求。 |  | m2 | 130.56
34 | 011205001003 | 会议室包立管 | 会议室包立管 1、木龙骨骨架； 2、12mm欧松板基层； 3、9mm石膏板封面； 4、两遍腻子、两遍乳胶漆； 5、其他:项目特征仅做重点描述,未尽事宜详见招标文件、设计图纸,包含完成本项目的所有工作内容,并满足招标文件、设计图纸、现行规范、图集、竣工验收等所有规定的要求。 |  | m2 | 53.99
35 | 011601001010 | 会议室包立管脚手架 | 会议室包立管脚手架 |  | 项 | 1
36 | 010402001004 | 堵门洞 | 堵门洞 1、项目特征仅做重点描述,未尽事宜详见图纸或现场情况，包含完成本项目的所有工作内容,并满足现行规范、图集、竣工验收等所有规定的要求。 |  | m3 | 1.01
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：房屋修缮工程 |  |  |  | 标段：鄂托克前旗中蒙医治未病中心提质改造项目 |  |  | 第 10 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
37 | 011105006001 | 铝合金踢脚线 | 铝合金踢脚线 1、部位：会议室、诊室； 2、高度：80mm； 3、项目特征仅做重点描述,未尽事宜详见图纸或现场情况，包含完成本项目的所有工作内容,并满足现行规范、图集、竣工验收等所有规定的要求。 |  | m | 84.6
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：房屋修缮工程 |  |  |  | 标段：鄂托克前旗中蒙医治未病中心提质改造项目 |  |  | 第 11 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
38 | 080808013001 | 单基色电子屏5100*550 | 单基色电子屏5100*550 1、像素组成 1R 或者 1G 或者 1B led 单色显示屏 ； 2、物理点间距 10mm ； 3、模组尺寸:320mm*160mm 160mm*160mm ，模组显示分辨率 32*16 ； 4、箱体尺寸 640mm*640mm*80mm ，箱体显示分辨率 64*64 ，物理点密度(/ )10000 ； 5、封装方式仿日亚 546 外型，单点亮度 500-800mcd ，最佳视距≥8m ，视角水平±35°,垂直±20° ，平均功耗 350w/㎡ ，驱动方式恒压驱动(74HC595) 6、扫描方式 1/4 ，换帧频率≥60HZ ，刷新频率≥400HZ ，灰度等级 256 级 ，显示模式 VGA1024*768 ，亮度调节 64 级手动或自动 ； 7、数据传输脱机 232 串口传输,同步 DVI 输出 ；传输距离脱机 1000 米,GPRS 无线传输,同步网线 130 米(无中继)工作电压220V±10% ，工作温度-30℃~60℃ ，平均无故障时间≥5000 小时 ，使用寿命≥10 万小时 8、其他:项目特征仅做重点描述,未尽事宜详见招标文件、 |  | m2 | 2.81
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：房屋修缮工程 |  |  |  | 标段：鄂托克前旗中蒙医治未病中心提质改造项目 |  |  | 第 12 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
设计图纸,包含完成本项目的所有工作内容,并满足招标文件、设计图纸、现行规范、图集、竣工验收等所有规定的要求。
39 | 011504002001 | 成品铝合金暖气罩 3500*900*700 | 成品铝合金暖气罩（含15mm厚人造石台面） 1、高度：900mm； 2、其他:项目特征仅做重点描述,未尽事宜详见招标文件、设计图纸,包含完成本项目的所有工作内容,并满足招标文件、设计图纸、现行规范、图集、竣工验收等所有规定的要求。 |  | m2 | 3.15
40 | 011504002002 | 成品铝合金暖气罩 3500*900*370 | 成品铝合金暖气罩（含15mm厚人造石台面） 1、高度：900mm； 2、其他:项目特征仅做重点描述,未尽事宜详见招标文件、设计图纸,包含完成本项目的所有工作内容,并满足招标文件、设计图纸、现行规范、图集、竣工验收等所有规定的要求。 |  | m2 | 3.15
41 | 011102003001 | 地面补贴瓷砖 | 地面补贴瓷砖 1、其他:项目特征仅做重点描述,未尽事宜详见招标文件、设计图纸,包含完成本项目的所有工作内容,并满足招标文件、设计图纸、现行规范、图集、竣工验收等所有规定的要求。 |  | m2 | 3.78
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：房屋修缮工程 |  |  |  | 标段：鄂托克前旗中蒙医治未病中心提质改造项目 |  |  | 第 13 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
42 | 01B015 | 全实木烤漆诊床 | 全实木烤漆诊床 1、规格：长1900*宽800*高650； 2、其他:项目特征仅做重点描述,未尽事宜详见招标文件、设计图纸,包含完成本项目的所有工作内容,并满足招标文件、设计图纸、现行规范、图集、竣工验收等所有规定的要求。 |  | 套 | 1
43 | 011302001001 | 纸面石膏板平面吊顶天棚 | 纸面石膏板平面吊顶天棚 1、D8丝杆 M8膨胀螺栓固定50主龙@90050副龙@300X600系列轻钢龙骨吊顶； 2、12mm欧松板打底 3、9mm单层石膏板封面； 4、满批腻子两遍 ，乳胶漆两遍； 5、其他:项目特征仅做重点描述,未尽事宜详见招标文件、设计图纸,包含完成本项目的所有工作内容,并满足招标文件、设计图纸、现行规范、图集、竣工验收等所有规定的要求。 |  | m2 | 135.84
44 | 010810002002 | 窗帘盒拆除 | 窗帘盒拆除 1、其他:项目特征仅做重点描述,未尽事宜详见招标文件、设计图纸,包含完成本项目的所有工作内容,并满足招标文件、设计图纸、现行规范、图集、竣工验收等所有规定的要求。 |  | m | 14.35
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：房屋修缮工程 |  |  |  | 标段：鄂托克前旗中蒙医治未病中心提质改造项目 |  |  | 第 14 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
45 | 010810002001 | 窗帘盒新做 | 窗帘盒新做 1、12mm欧松板打底 2、9mm单层石膏板封面； 3、满批腻子两遍 ，乳胶漆两遍； 4、其他:项目特征仅做重点描述,未尽事宜详见招标文件、设计图纸,包含完成本项目的所有工作内容,并满足招标文件、设计图纸、现行规范、图集、竣工验收等所有规定的要求。 |  | m | 14.35
46 | 010810003001 | 窗帘轨拆除 | 窗帘轨拆除 1、材质：罗马杆（单轨)； 2、其他:项目特征仅做重点描述,未尽事宜详见招标文件、设计图纸,包含完成本项目的所有工作内容,并满足招标文件、设计图纸、现行规范、图集、竣工验收等所有规定的要求。 |  | m | 14.35
47 | 010810003002 | 窗帘轨新做 | 窗帘轨新做 1、材质：罗马杆（单轨)； 2、其他:项目特征仅做重点描述,未尽事宜详见招标文件、设计图纸,包含完成本项目的所有工作内容,并满足招标文件、设计图纸、现行规范、图集、竣工验收等所有规定的要求。 |  | m | 14.35
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：房屋修缮工程 |  |  |  | 标段：鄂托克前旗中蒙医治未病中心提质改造项目 |  |  | 第 15 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
48 | 010810001001 | 窗帘拆除 | 窗帘拆除 1、其他:项目特征仅做重点描述,未尽事宜详见招标文件、设计图纸,包含完成本项目的所有工作内容,并满足招标文件、设计图纸、现行规范、图集、竣工验收等所有规定的要求。 |  | m2 | 92.98
49 | 010810001002 | 窗帘布+白纱新做 | 新做窗帘布+白纱 1、其他:项目特征仅做重点描述,未尽事宜详见招标文件、设计图纸,包含完成本项目的所有工作内容,并满足招标文件、设计图纸、现行规范、图集、竣工验收等所有规定的要求。 |  | m2 | 92.98
50 | 011502001004 | 木雕花线条1（平面） | 木雕花线条1（平面） 1、项目特征仅做重点描述,未尽事宜详见图纸或现场情况，包含完成本项目的所有工作内容,并满足现行规范、图集、竣工验收等所有规定的要求。 |  | m | 57.92
51 | 011502001005 | 木雕花线条2（立面） | 木雕花线条2（立面面） 1、高度：200mm，线宽：18mm； 2、项目特征仅做重点描述,未尽事宜详见图纸或现场情况，包含完成本项目的所有工作内容,并满足现行规范、图集、竣工验收等所有规定的要求。 |  | m | 42
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：房屋修缮工程 |  |  |  | 标段：鄂托克前旗中蒙医治未病中心提质改造项目 |  |  | 第 16 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
52 | 01B009 | EL-1.1会议室书柜 | EL-1.1 会议室书柜 1、18mm颗粒板柜体、柜门及铝合金玻璃柜门、含五金件等； 2、项目特征仅做重点描述,未尽事宜详见图纸或现场情况，包含完成本项目的所有工作内容,并满足现行规范、图集、竣工验收等所有规定的要求。 |  | ㎡ | 11.95
53 | 01B010 | EL-1.2 会议室书柜 | EL-1.2 会议室书柜 1、18mm颗粒板柜体、柜门及铝合金玻璃柜门、含五金件等； 2、项目特征仅做重点描述,未尽事宜详见图纸或现场情况，包含完成本项目的所有工作内容,并满足现行规范、图集、竣工验收等所有规定的要求。 |  | ㎡ | 11.95
54 | 011403001001 | EL-1.3 会议室、诊室内墙面油漆 | EL-1.3 会议室、诊室内墙面油漆 1、满墙刮腻子两遍； 2、砂纸打磨； 3、2遍白色乳胶漆喷涂； 4、其他:项目特征仅做重点描述,未尽事宜详见招标文件、设计图纸,包含完成本项目的所有工作内容,并满足招标文件、设计图纸、现行规范、图集、竣工验收等所有规定的要求。 |  | m2 | 289.51
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：房屋修缮工程 |  |  |  | 标段：鄂托克前旗中蒙医治未病中心提质改造项目 |  |  | 第 17 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
55 | 080808013002 | EL-1.3 拼接电子屏65寸 3*3块 | 拼接电子屏 金属黑色不锈钢包边 65寸3*3 1、分辨率：3840×2160； 2、光源：采用LED背光源； 3、视角：水平垂直视角≥178°； 4、亮度：500cd/㎡ 5、拼缝：3.5mm； 6、对比度:1200:1； 7、信号接口：VGA、DVI、HDMI、Video； 8、控制接口：RS232、RJ45； 9、尺寸：65寸"； 10、其他:项目特征仅做重点描述,未尽事宜详见招标文件、设计图纸,包含完成本项目的所有工作内容,并满足招标文件、设计图纸、现行规范、图集、竣工验收等所有规定的要求。 |  | m2 | 10.48
56 | 011205001004 | EL-1.4 白色铝塑板饰面 | EL-1.4 白色铝塑板饰面 1、12mm欧松板基层； 2、4mm铝塑板； 3、其他:项目特征仅做重点描述,未尽事宜详见招标文件、设计图纸,包含完成本项目的所有工作内容,并满足招标文件、设计图纸、现行规范、图集、竣工验收等所有规定的要求。 |  | m2 | 16.35
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：房屋修缮工程 |  |  |  | 标段：鄂托克前旗中蒙医治未病中心提质改造项目 |  |  | 第 18 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
57 | 011207003001 | EL-1.4 实木烤漆木饰面雕花格栅 | EL-1.4 烤漆木饰面雕花格栅（含门头及两侧对联字） 1、其他:项目特征仅做重点描述,未尽事宜详见招标文件、设计图纸,包含完成本项目的所有工作内容,并满足招标文件、设计图纸、现行规范、图集、竣工验收等所有规定的要求。 |  | m2 | 12.06
58 | 010801001003 | EL-1.4 实木烤漆套装门 | EL-1.4 实木烤漆套装门 1、规格：1200*2100mm； 2、其他:项目特征仅做重点描述,未尽事宜详见招标文件、设计图纸,包含完成本项目的所有工作内容,并满足招标文件、设计图纸、现行规范、图集、竣工验收等所有规定的要求。 |  | m2 | 5.04
59 | 011405001001 | 中医诊室门口金泊纸标语 | 中医诊室门口金泊纸标语 1、其他:项目特征仅做重点描述,未尽事宜详见招标文件、设计图纸,包含完成本项目的所有工作内容,并满足招标文件、设计图纸、现行规范、图集、竣工验收等所有规定的要求。 |  | m2 | 0.77
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：房屋修缮工程 |  |  |  | 标段：鄂托克前旗中蒙医治未病中心提质改造项目 |  |  | 第 19 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
60 | 011405001002 | 消防栓贴纸 | 消防栓贴纸 1、其他:项目特征仅做重点描述,未尽事宜详见招标文件、设计图纸,包含完成本项目的所有工作内容,并满足招标文件、设计图纸、现行规范、图集、竣工验收等所有规定的要求。 |  | m2 | 0.55
61 | 01B011 | EL-1.5 浴室柜 | EL-1.5 浴室柜 1、18mm颗粒板柜体、柜门、含五金件、含15mm厚人造石台面，银镜等； 2、项目特征仅做重点描述,未尽事宜详见图纸或现场情况，包含完成本项目的所有工作内容,并满足现行规范、图集、竣工验收等所有规定的要求。 |  | 组 | 3
62 | 01B012 | EL-1.6 储物柜立柜 | EL-1.6 储物柜立柜 1、18mm颗粒板柜体、柜门及铝合金玻璃柜门、含五金件等； 2、项目特征仅做重点描述,未尽事宜详见图纸或现场情况，包含完成本项目的所有工作内容,并满足现行规范、图集、竣工验收等所有规定的要求。 |  | m2 | 5.55
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：房屋修缮工程 |  |  |  | 标段：鄂托克前旗中蒙医治未病中心提质改造项目 |  |  | 第 20 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
63 | 01B013 | EL-1.7 储物柜立柜 | EL-1.7 储物柜立柜 1、18mm颗粒板柜体、柜门、含五金件等； 2、项目特征仅做重点描述,未尽事宜详见图纸或现场情况，包含完成本项目的所有工作内容,并满足现行规范、图集、竣工验收等所有规定的要求。 |  | m2 | 6.75
64 | 011205001005 | EL-1.8 会议室广告文化墙（LOGO+单位名称） | EL-1.8 会议室广告文化墙（LOGO+单位名称） 1、12mmPVC底板； 2、5mm亚克力激光雕刻字； 3、项目特征仅做重点描述,未尽事宜详见图纸或现场情况，包含完成本项目的所有工作内容,并满足现行规范、图集、竣工验收等所有规定的要求。 |  | m2 | 3.27
65 | 011205001006 | EL-1.8 会议室广告文化墙（党建文化墙） | EL-1.8 会议室广告文化墙（党建文化墙） 1、12mmPVC底板； 2、5mm亚克力激光雕刻字； 3、项目特征仅做重点描述,未尽事宜详见图纸或现场情况，包含完成本项目的所有工作内容,并满足现行规范、图集、竣工验收等所有规定的要求。 |  | m2 | 9.6
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：房屋修缮工程 |  |  |  | 标段：鄂托克前旗中蒙医治未病中心提质改造项目 |  |  | 第 21 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
66 | 011205001007 | EL-1.9-6 专家门诊(一) | EL-1.9-6 专家门诊(一) 1、12mmPVC底板； 2、5mm亚克力激光雕刻字； 3、项目特征仅做重点描述,未尽事宜详见图纸或现场情况，包含完成本项目的所有工作内容,并满足现行规范、图集、竣工验收等所有规定的要求。 |  | m2 | 6.11
67 | 011205001008 | EL-1.9-8 专家门诊(一) | EL-1.9-8 专家门诊(一) 1、12mmPVC底板； 2、5mm亚克力激光雕刻字； 3、项目特征仅做重点描述,未尽事宜详见图纸或现场情况，包含完成本项目的所有工作内容,并满足现行规范、图集、竣工验收等所有规定的要求。 |  | m2 | 4.16
68 | 011205001009 | EL-1.9-10 专家门诊(二) | EL-1.9-10 专家门诊(一) 1、12mmPVC底板； 2、5mm亚克力激光雕刻字； 3、项目特征仅做重点描述,未尽事宜详见图纸或现场情况，包含完成本项目的所有工作内容,并满足现行规范、图集、竣工验收等所有规定的要求。 |  | m2 | 6.37
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：房屋修缮工程 |  |  |  | 标段：鄂托克前旗中蒙医治未病中心提质改造项目 |  |  | 第 22 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
69 | 011205001010 | EL-1.9-12 专家门诊(二) | EL-1.9-12 专家门诊(一) 1、12mmPVC底板； 2、5mm亚克力激光雕刻字； 3、项目特征仅做重点描述,未尽事宜详见图纸或现场情况，包含完成本项目的所有工作内容,并满足现行规范、图集、竣工验收等所有规定的要求。 |  | m2 | 4.55
70 | 030413001002 | 普通灯具 | 1.名称:拆除平板灯（非保护性拆除 ） 2.规格:600*600 3.项目特征仅做重点描述,未尽事宜详见图纸或现场情况，包含完成本项目的所有工作内容,并满足现行规范、图集、竣工验收等所有规定的要求。 |  | 套 | 7
71 | 030412001001 | 配管 | 1.名称:拆除配管（非保护性拆除） 2.材质:PCV 3.规格:PVC16 4.项目特征仅做重点描述,未尽事宜详见图纸或现场情况，包含完成本项目的所有工作内容,并满足现行规范、图集、竣工验收等所有规定的要求。 |  | m | 48
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：房屋修缮工程 |  |  |  | 标段：鄂托克前旗中蒙医治未病中心提质改造项目 |  |  | 第 23 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
72 | 030412004001 | 配线 | 1.名称:拆除配线（非保护性拆除） 2.型号:BV 3.规格:2.5 4.材质:铜芯 5.项目特征仅做重点描述,未尽事宜详见图纸或现场情况，包含完成本项目的所有工作内容,并满足现行规范、图集、竣工验收等所有规定的要求。 |  | m | 144
73 | 031004001001 | 铸铁散热器 | 1.类型:拆除铸铁散热器（非保护性拆除） 2.规格:10片/组 3.项目特征仅做重点描述,未尽事宜详见图纸或现场情况，包含完成本项目的所有工作内容,并满足现行规范、图集、竣工验收等所有规定的要求。 |  | 组 | 4
74 | 030413002001 | 装饰灯 | 1.名称:筒灯 2.规格:2.5寸9W 4500k 3.安装方式:嵌入式 4.项目特征仅做重点描述,未尽事宜详见图纸或现场情况，包含完成本项目的所有工作内容,并满足现行规范、图集、竣工验收等所有规定的要求。 |  | 套 | 17
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：房屋修缮工程 |  |  |  | 标段：鄂托克前旗中蒙医治未病中心提质改造项目 |  |  | 第 24 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
75 | 031301002001 | 开孔打洞 | 1.名称:开孔 2.规格:面积在0.02m2以内 3.部位:顶棚 4.项目特征仅做重点描述,未尽事宜详见图纸或现场情况，包含完成本项目的所有工作内容,并满足现行规范、图集、竣工验收等所有规定的要求。 |  | 个 | 17
76 | 030413002002 | 装饰灯 | 1.名称:磁吸轨道灯 2.规格:300mm泛光灯 12W 4500K 3.项目特征仅做重点描述,未尽事宜详见图纸或现场情况，包含完成本项目的所有工作内容,并满足现行规范、图集、竣工验收等所有规定的要求。 |  | 套 | 8
77 | 030413007001 | 医疗专用灯 | 1.名称:紫外线消毒灯 2.规格:30w 3.安装方式:吸顶 4.项目特征仅做重点描述,未尽事宜详见图纸或现场情况，包含完成本项目的所有工作内容,并满足现行规范、图集、竣工验收等所有规定的要求。 |  | 套 | 2
78 | 030413013001 | 照明开关、按钮 | 1.名称:四联开关 2.安装方式:暗装 3.项目特征仅做重点描述,未尽事宜详见图纸或现场情况，包含完成本项目的所有工作内容,并满足现行规范、图集、竣工验收等所有规定的要求。 |  | 套 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：房屋修缮工程 |  |  |  | 标段：鄂托克前旗中蒙医治未病中心提质改造项目 |  |  | 第 25 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
79 | 030413013002 | 照明开关、按钮 | 1.名称:三联开关 2.安装方式:暗装 3.项目特征仅做重点描述,未尽事宜详见图纸或现场情况，包含完成本项目的所有工作内容,并满足现行规范、图集、竣工验收等所有规定的要求。 |  | 套 | 2
80 | 030413014001 | 插座 | 1.名称:五孔插座 2.安装方式:距地0.4m 3.项目特征仅做重点描述,未尽事宜详见图纸或现场情况，包含完成本项目的所有工作内容,并满足现行规范、图集、竣工验收等所有规定的要求。 |  | 套 | 9
81 | 030413014002 | 插座 | 1.名称:空调插座 2.安装方式:暗装 3.项目特征仅做重点描述,未尽事宜详见图纸或现场情况，包含完成本项目的所有工作内容,并满足现行规范、图集、竣工验收等所有规定的要求。 |  | 套 | 1
82 | 030413014003 | 插座 | 1.名称:地插 2.安装方式:暗装 3.项目特征仅做重点描述,未尽事宜详见图纸或现场情况，包含完成本项目的所有工作内容,并满足现行规范、图集、竣工验收等所有规定的要求。 |  | 套 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：房屋修缮工程 |  |  |  | 标段：鄂托克前旗中蒙医治未病中心提质改造项目 |  |  | 第 26 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
83 | 030502002001 | 电话插座 | 1.名称:电视插座 2.安装方式:暗装 3.项目特征仅做重点描述,未尽事宜详见图纸或现场情况，包含完成本项目的所有工作内容,并满足现行规范、图集、竣工验收等所有规定的要求。 |  | 个 | 4
84 | 030502002002 | 网络插座 | 1.名称:网络插座 2.安装方式:暗装 3.项目特征仅做重点描述,未尽事宜详见图纸或现场情况，包含完成本项目的所有工作内容,并满足现行规范、图集、竣工验收等所有规定的要求。 |  | 个 | 4
85 | 030412006001 | 电源接线 | 1.名称:电源接线点 2.项目特征仅做重点描述,未尽事宜详见图纸或现场情况，包含完成本项目的所有工作内容,并满足现行规范、图集、竣工验收等所有规定的要求。 |  | 个 | 4
86 | 030412006002 | 接线盒 | 1.名称:接线盒/开关盒 2.安装形式:暗装 3.项目特征仅做重点描述,未尽事宜详见图纸或现场情况，包含完成本项目的所有工作内容,并满足现行规范、图集、竣工验收等所有规定的要求。 |  | 个 | 49
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：房屋修缮工程 |  |  |  | 标段：鄂托克前旗中蒙医治未病中心提质改造项目 |  |  | 第 27 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
87 | 030412001002 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:PCV 3.规格:PVC16 4.配置形式:明配 5.项目特征仅做重点描述,未尽事宜详见图纸或现场情况，包含完成本项目的所有工作内容,并满足现行规范、图集、竣工验收等所有规定的要求。 |  | m | 66.41
88 | 030412001003 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:PCV 3.规格:PVC20 4.配置形式:暗配 5.项目特征仅做重点描述,未尽事宜详见图纸或现场情况，包含完成本项目的所有工作内容,并满足现行规范、图集、竣工验收等所有规定的要求。 |  | m | 48.9
89 | 030412004002 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:BV 3.规格:2.5 4.材质:铜芯 5.项目特征仅做重点描述,未尽事宜详见图纸或现场情况，包含完成本项目的所有工作内容,并满足现行规范、图集、竣工验收等所有规定的要求。 |  | m | 199.23
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：房屋修缮工程 |  |  |  | 标段：鄂托克前旗中蒙医治未病中心提质改造项目 |  |  | 第 28 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
90 | 030412004003 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:BV 3.规格:4 4.材质:铜芯 5.项目特征仅做重点描述,未尽事宜详见图纸或现场情况，包含完成本项目的所有工作内容,并满足现行规范、图集、竣工验收等所有规定的要求。 |  | m | 146.7
91 | 030701003001 | 空调器 | 1.名称:立式空调 2.规格:3P 3.安装形式:落地式 4.项目特征仅做重点描述,未尽事宜详见图纸或现场情况，包含完成本项目的所有工作内容,并满足现行规范、图集、竣工验收等所有规定的要求。 |  | 台 | 1
92 | 031004002001 | 钢制散热器 | 1.类型:铜铝复合散热器 2.型号:7030型-22柱 3.规格:1800*500 4.项目特征仅做重点描述,未尽事宜详见图纸或现场情况，包含完成本项目的所有工作内容,并满足现行规范、图集、竣工验收等所有规定的要求。 |  | 组 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：房屋修缮工程 |  |  |  | 标段：鄂托克前旗中蒙医治未病中心提质改造项目 |  |  | 第 29 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
93 | 030502003001 | 双绞线缆 | 1.名称:配线 2.规格:HDMI2.1/8K120HZ，φ10mm 3.敷设方式:穿管敷设 4.项目特征仅做重点描述,未尽事宜详见图纸或现场情况，包含完成本项目的所有工作内容,并满足现行规范、图集、竣工验收等所有规定的要求。 |  | m | 43
94 | 030412001004 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:PCV 3.规格:PVC25 4.配置形式:明配 5.项目特征仅做重点描述,未尽事宜详见图纸或现场情况，包含完成本项目的所有工作内容,并满足现行规范、图集、竣工验收等所有规定的要求。 |  | m | 40
95 | 030412001005 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:PCV 3.规格:PVC25 4.配置形式:暗配 5.项目特征仅做重点描述,未尽事宜详见图纸或现场情况，包含完成本项目的所有工作内容,并满足现行规范、图集、竣工验收等所有规定的要求。 |  | m | 50
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：房屋修缮工程 |  |  |  | 标段：鄂托克前旗中蒙医治未病中心提质改造项目 |  |  | 第 30 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
96 | 030502003002 | 双绞线缆 | 1.名称:网线 2.规格:UTP6 3.敷设方式:穿管敷设 4.项目特征仅做重点描述,未尽事宜详见图纸或现场情况，包含完成本项目的所有工作内容,并满足现行规范、图集、竣工验收等所有规定的要求。 |  | m | 55
97 | 031301001001 | 凿(压、切割)槽 | 1.名称:墙面开槽 2.规格:管道公称直径25mm以内 3.部位:砖墙 4.补沟槽:水泥砂浆 5.项目特征仅做重点描述,未尽事宜详见图纸或现场情况，包含完成本项目的所有工作内容,并满足现行规范、图集、竣工验收等所有规定的要求。 |  | m | 98.9
98 | 010103002002 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:拆除垃圾及消纳 2.运距:投标人根据施工现场自行考虑; 3.项目特征仅做重点描述,未尽事宜详见图纸或现场情况，包含完成本项目的所有工作内容,并满足现行规范、图集、竣工验收等所有规定的要求。 |  | m3 | 27.69
本页小计
合 计

## 表E.2.3 材料暂估单价及调整表
材料暂估单价及调整表
工程名称：房屋修缮工程 |  |  |  |  | 标段：鄂托克前旗中蒙医治未病中心提质改造项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 |  |  |  | 确认 |  |  |  | 调整金额（元） | 备注
|  |  |  | 数量 |  | 单价 （元） | 合价 （元） | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元）
|  |  |  | A₁ |  | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ |  | D=C₂-C₁
本页小计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
合 计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入 工程量清单综合单价。

## 表E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：房屋修缮工程 |  |  | 标段：鄂托克前旗中蒙医治未病中心提质改造项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 工作内容 |  | 价格（元） | 备注
1 | 一 | 措施项目一
1.1 | 011601007 | 安全文明施工费
1.2 | 011601007001 | 安全文明施工与环境保护费
1.3 | 011601006001 | 临时设施费
1.4 | 011601010001 | 雨季施工增加费
1.5 | 011601013001 | 二次搬运费
1.6 | 011601012001 | 特殊地区施工增加费
1.7 | 011601011001 | 夜间施工增加费
1.8 | 011601011002 | 白天在地下室施工增加费
1.9 | 011601010002 | 冬季施工增加费
2 | 二 | 措施项目二
2.1 | 011601002001 | 垂直运输
2.2 | 031401001001 | 脚手架
本页小计 | [6 empty] | -
合 计 | [6 empty] | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：房屋修缮工程 |  | 标段：鄂托克前旗中蒙医治未病中心提质改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.2
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.3
2.2 | 材料暂估价
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费 | [5 empty] | 1.建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2.建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3.建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14 | 人工增加费
合 计 | [6 empty] | -

## 表E.4.2 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：房屋修缮工程 |  |  |  | 标段：鄂托克前旗中蒙医治未病中心提质改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） |  | 暂定金额 （元） | 确定金额（元） |  | 调整金额± (元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
2 | 未确定工程暂列金额
3 | 未确定服务暂列金额
4 | 未确定其他暂列金额
本页小计 |  | - | -
合 计 |  | - | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算 填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.4.3 专业工程暂估价明细表
专业工程暂估价明细表
工程名称：房屋修缮工程 |  |  |  | 标段：鄂托克前旗中蒙医治未病中心提质改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） |  |  |  | 确认金额（元） |  |  |  | 调整金额±（元） | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格
|  | A₁ | B₁ |  | C₁ | A₂ | B₂ |  | C₂ | D=C₂-C₁
本页小计 | [10 empty] | -
合计 | [10 empty] | -
注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写 “确认金额”。

## 表E.4.4 计日工表
计日工表
工程名称：房屋修缮工程 |  |  |  | 标段：鄂托克前旗中蒙医治未病中心提质改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） |  |  | 调整金额± (元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
[7 empty] | A₁ |  | A₂ | B=A₂-A₁
一 | 人工
1
人工小计
二 | 材料
1
材料小计
三 | 施工机具
1
施工机具小计
总计
注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报 价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。 2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## 表E.4.5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：房屋修缮工程 |  |  |  | 标段：鄂托克前旗中蒙医治未病中心提质改造项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额 | 确认 计算基础 | 结算金额 （元） | 调整金额± （元） |  | 备注
|  | A₁ | B |  | C₁ | A₂ | C₂ | D=C₂-C₁
1 | 发包人提供材料 | [8 empty] | 详见本标准表G.1.1
2 | 专业分包工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.3
3 | 直接发包的专业工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.6
本页小计
合 计 |  | — | — |  |  | — |  |  |  | -
注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写； 2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”， 并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”； 3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”， C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

## 表E.4.6 直接发包的专业工程明细表
直接发包的专业工程明细表
工程名称：房屋修缮工程 |  | 标段：鄂托克前旗中蒙医治未病中心提质改造项目 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 直接发包的专业工程名称 |  |  | 备注
1 | 直接发包的专业工程
注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

## 表E.5.1 增值税计价表
增值税计价表
工程名称：房屋修缮工程 |  |  | 标段：鄂托克前旗中蒙医治未病中心提质改造项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 |  | 税率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程暂估价 |  |  |  | 9
合 计

## 表G.1.1 发包人提供材料一览表
发包人提供材料一览表
工程名称：房屋修缮工程 |  |  |  |  | 标段：鄂托克前旗中蒙医治未病中心提质改造项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 合价（元） |  | 有效损耗率 (%) | 备注
本页小计 | [7 empty] | - | -
合 计 | [7 empty] | - | -

## 表G.2.1-1 承包人提供可调价主要材料表一
承包人提供可调价主要材料表一
(适用于价格信息调差法)
工程名称：房屋修缮工程 |  |  |  |  | 标段：鄂托克前旗中蒙医治未病中心提质改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Cₒ（元） |  | 投标报价 （元） | 风险幅度系数 r（%） | 价格信息 Cᵢ（元） |  | 价差 ΔC（元） | 价差调整金额 ΔP（元）
本页小计
合 计
注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险 幅度；投标人根据投标报价填写投标报价； 2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。