## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建拆除工程 |  |  |  | 标段：赛罕校区学生餐厅一楼东厅供电线路及排烟设施维修等工程 |  |  | 第 1 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
沥青路面拆除
1 | 041001001001 | 拆除路面 | 1.拆除原沥青混凝土地面并清理干净基层 2.其他：具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求 |  | m2 | 9.72
2 | 041001003001 | 拆除基层 | 1.200厚水泥稳定级配碎石基底层 2.其他：具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求 |  | m2 | 9.72
3 | 01B026 | 切缝 | 1.锯缝机切缝 缝宽6mm 缝深10cm 2.其他：具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求 |  | m | 9.6
4 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.拆除垃圾外运 2.包含垃圾装车，外运、弃置、消纳 3.运距投标人自行考虑 4.拆下的渣土废弃材料运至场内甲方指定地点，清理归堆码放整齐 5.其他：具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求 |  | m3 | 1.94
广场硬化
5 | 041001002001 | 拆除人行道 | 1.拆除广场砖面层 2.其他：具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求 |  | m2 | 184.29
6 | 041001003002 | 拆除基层 | 1.拆除150厚广场砖混凝土基层 2.其他：具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求 |  | m2 | 184.29
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建拆除工程 |  |  |  | 标段：赛罕校区学生餐厅一楼东厅供电线路及排烟设施维修等工程 |  |  | 第 2 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
7 | 01B025 | 灰土垫层拆除 | 1.拆除300厚灰土垫层 2.其他：具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求 |  | m2 | 184.29
8 | 010103002002 | 余方弃置 | 1.拆除垃圾外运 2.包含垃圾装车，外运、弃置、消纳 3.运距投标人自行考虑 4.拆下的渣土废弃材料运至场内甲方指定地点，清理归堆码放整齐 5.其他：具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求 |  | m3 | 35.07
花岗岩道牙
9 | 01B001 | 路缘石拆除 | 1.拆除原有花岗岩路缘石 2.其他：具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求 |  | 米 | 4
花岗岩台阶
10 | 01B002 | 石材台阶拆除 | 1.石材台阶拆除 2.其他：具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求 |  | m2 | 4.32
11 | 01B003 | 拆除混凝土台阶 | 1.拆除混凝土台阶 2.其他：具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求 |  | m2 | 4.32
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建拆除工程 |  |  |  | 标段：赛罕校区学生餐厅一楼东厅供电线路及排烟设施维修等工程 |  |  | 第 3 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
12 | 010103002003 | 余方弃置 | 1.拆除垃圾外运 2.包含垃圾装车，外运、弃置、消纳 3.运距投标人自行考虑 4.拆下的渣土废弃材料运至场内甲方指定地点，清理归堆码放整齐 5.其他：具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求 |  | m3 | 1.77
餐厅室内硬化
13 | 01B004 | 块料拆除 | 1.块料拆除，20厚水泥砂浆 2.其他：具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求 |  | m2 | 2
14 | 01B005 | 混凝土垫层拆除 | 1.100厚混凝土垫层拆除 2.其他：具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求 |  | m3 | 0.2
15 | 01B006 | 碎石垫层拆除 | 1.150厚碎石灌浆垫层拆除 2.其他：具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求 |  | m3 | 0.3
16 | 010103002004 | 余方弃置 | 1.拆除垃圾外运 2.包含垃圾装车，外运、弃置、消纳 3.运距投标人自行考虑 4.拆下的渣土废弃材料运至场内甲方指定地点，清理归堆码放整齐 5.其他：具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求 |  | m3 | 0.67
PVC吊顶
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建拆除工程 |  |  |  | 标段：赛罕校区学生餐厅一楼东厅供电线路及排烟设施维修等工程 |  |  | 第 4 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
17 | 01B007 | PVC吊顶拆除 | 1.拆除原PVC吊顶，拆除原轻钢龙骨。 2.其他：具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求 |  | m2 | 39
18 | 010103002005 | 余方弃置 | 1.拆除垃圾外运 2.包含垃圾装车，外运、弃置、消纳 3.运距投标人自行考虑 4.拆下的渣土废弃材料运至场内甲方指定地点，清理归堆码放整齐 5.其他：具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求 |  | m3 | 0.89
配电室
19 | 01B008 | 拆除隔断 | 1.拆除塑料隔断 2.其他：具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求 |  | m2 | 47.29
20 | 01B009 | 防火门拆除 | 1.拆除乙级防火门 2.其他：具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求 |  | m2 | 2.2
21 | 01B010 | 铝板吊顶拆除 | 1.拆除原铝扣板吊顶，拆除原轻钢龙骨。 2.其他：具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求 |  | m2 | 15.27
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建拆除工程 |  |  |  | 标段：赛罕校区学生餐厅一楼东厅供电线路及排烟设施维修等工程 |  |  | 第 5 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
22 | 010103002006 | 余方弃置 | 1.拆除垃圾外运 2.包含垃圾装车，外运、弃置、消纳 3.运距投标人自行考虑 4.拆下的渣土废弃材料运至场内甲方指定地点，清理归堆码放整齐 5.其他：具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求 |  | m3 | 1.1
柱立面
23 | 01B011 | 拆除铝塑板 | 1.拆除原有柱面铝塑板 2.其他：具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求 |  | m2 | 36
24 | 010103002007 | 余方弃置 | 1.拆除垃圾外运 2.包含垃圾装车，外运、弃置、消纳 3.运距投标人自行考虑 4.拆下的渣土废弃材料运至场内甲方指定地点，清理归堆码放整齐 5.其他：具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求 |  | m3 | 0.83
暖气罩
25 | 01B014 | 暖气罩拆除 | 1.原有暖气罩拆除（含金属百叶） 2.其他：具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求 |  | m2 | 36.9
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建拆除工程 |  |  |  | 标段：赛罕校区学生餐厅一楼东厅供电线路及排烟设施维修等工程 |  |  | 第 6 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
26 | 010103002009 | 余方弃置 | 1.拆除垃圾外运 2.包含垃圾装车，外运、弃置、消纳 3.运距投标人自行考虑 4.拆下的渣土废弃材料运至场内甲方指定地点，清理归堆码放整齐 5.其他：具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求 |  | m3 | 5.74
厨房设备间铝扣板吊顶
27 | 01B012 | 拆除铝扣板吊顶 | 1.拆除厨房铝扣板吊顶 2.其他：具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求 |  | m2 | 170.92
28 | 010103002008 | 余方弃置 | 1.拆除垃圾外运 2.包含垃圾装车，外运、弃置、消纳 3.运距投标人自行考虑 4.拆下的渣土废弃材料运至场内甲方指定地点，清理归堆码放整齐 5.其他：具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求 |  | m3 | 3.93
门窗工程
29 | 01B013 | 金属窗拆除 | 1.拆除原有塑钢门窗 2.其他：具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求 |  | m2 | 134.22
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建拆除工程 |  |  |  | 标段：赛罕校区学生餐厅一楼东厅供电线路及排烟设施维修等工程 |  |  | 第 7 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
30 | 010103002010 | 余方弃置 | 1.拆除垃圾外运 2.包含垃圾装车，外运、弃置、消纳 3.运距投标人自行考虑 4.拆下的渣土废弃材料运至场内甲方指定地点，清理归堆码放整齐 5.其他：具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求 |  | m3 | 13.95
卫生间
31 | 01B015 | 拆除块料地面 | 1.拆除10厚地砖、20厚水泥砂浆 2.其他：具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求 |  | m2 | 40.5
32 | 01B016 | 拆除混凝土垫层 | 1.50厚C15混凝土垫层 2.其他：具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求 |  | m3 | 2.03
33 | 01B017 | 拆除垫层 | 1.150厚碎石灌垫层 2.其他：具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求 |  | m3 | 6.08
34 | 01B018 | 拆除墙面块料 | 1.拆除7厚墙砖、20厚水泥砂浆 2.其他：具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求 |  | m2 | 153.72
35 | 01B019 | 拆除金属吊顶 | 1.拆除原铝扣板吊顶,轻钢龙骨 2.其他：具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求 |  | m2 | 40.5
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建拆除工程 |  |  |  | 标段：赛罕校区学生餐厅一楼东厅供电线路及排烟设施维修等工程 |  |  | 第 8 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
36 | 01B020 | 拆除隔断 | 1.拆除卫生间隔断 2.其他：具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求 |  | m2 | 27.72
37 | 01B021 | 拆除洗漱台 | 1.拆除大理石洗漱台（含钢架） 2.其他：具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求 |  | m2 | 3.51
38 | 01B022 | 拆木门 | 1.拆除原有木质套装门 2.其他：具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求 |  | m2 | 4.4
39 | 01B023 | 面包砖拆除 | 1.卫生间室外 2.拆除60厚广场砖、30厚水泥砂浆、 3.其他：具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求 |  | m2 | 45
40 | 01B024 | 混凝土垫层拆除 | 1.混凝土垫层拆除 2.其他：具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求 |  | m3 | 6.75
41 | 010103002011 | 余方弃置 | 1.拆除垃圾外运 2.包含垃圾装车，外运、弃置、消纳 3.运距投标人自行考虑 4.拆下的渣土废弃材料运至场内甲方指定地点，清理归堆码放整齐 5.其他：具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求 |  | m3 | 28.46
本页小计
合 计

## 表E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：土建拆除工程 |  |  | 标段：赛罕校区学生餐厅一楼东厅供电线路及排烟设施维修等工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 工作内容 |  | 价格（元） | 备注
1 | 一 | 措施项目一
1.1 | 011601007 | 安全文明施工费
1.2 | 011601007001 | 安全文明施工与环境保护费
1.3 | 011601006001 | 临时设施费
1.4 | 011601010001 | 雨季施工增加费
1.5 | 011601013001 | 二次搬运费
2 | 二 | 措施项目二
2.1
本页小计 | [6 empty] | -
合 计 | [6 empty] | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：土建拆除工程 |  | 标段：赛罕校区学生餐厅一楼东厅供电线路及排烟设施维修等工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.2
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.3
2.2 | 材料暂估价
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费 | [5 empty] | 1.建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2.建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3.建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14 | 人工增加费
合 计 | [6 empty] | -

## 表E.4.2 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：土建拆除工程 |  |  |  | 标段：赛罕校区学生餐厅一楼东厅供电线路及排烟设施维修等工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） |  | 暂定金额 （元） | 确定金额（元） |  | 调整金额± (元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
2 | 未确定工程暂列金额
3 | 未确定服务暂列金额
4 | 未确定其他暂列金额
本页小计 |  | - | -
合 计 |  | - | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算 填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.5.1 增值税计价表
增值税计价表
工程名称：土建拆除工程 |  |  | 标段：赛罕校区学生餐厅一楼东厅供电线路及排烟设施维修等工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 |  | 税率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程暂估价 |  |  |  | 9
合 计