## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑维修工程 |  |  |  | 标段：赛罕校区学生餐厅一楼东厅供电线路及排烟设施维修等工程 |  |  | 第 1 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
沥青路面
1 | 040202008001 | 砂砾石 | 1.素土夯实 2.200厚天然砂砾 3.其他:具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求 |  | m2 | 9.72
2 | 040202014001 | 水泥稳定碎(砾)石 | 1.200厚水泥稳定级配碎石基底层(水泥:碎石一5:95） 2.基层料厂拌运输，运距及运输方式由投标人自行考虑 3.其他：具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求 |  | m2 | 9.72
3 | 040203003001 | 透层 | 1.乳化沥青透层 2.其他:具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求 |  | m2 | 9.72
4 | 040203006001 | 沥青混凝土 | 1.50厚粗粒式AC-20沥青混凝土 2.沥青混凝土运输方式及运距由投标人自行考虑 3.其他：具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求 |  | m2 | 9.72
5 | 040203006002 | 沥青混凝土 | 1.50厚中粒式沥青AC-20 2.沥青混凝土运输方式及运距由投标人自行考虑 3.其他：具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求 |  | m2 | 9.72
广场硬化
6 | 010201001001 | 换填垫层 | 1.300厚3:7灰土分层夯实 2.其他：具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求 |  | m3 | 55.29
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑维修工程 |  |  |  | 标段：赛罕校区学生餐厅一楼东厅供电线路及排烟设施维修等工程 |  |  | 第 2 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
7 | 040305001001 | 垫层 | 1.150厚C20混凝土 2.其他：具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求 |  | m3 | 27.64
8 | 040204001001 | 人行道块料铺设 | 1.30厚1:3干硬性水泥砂浆 2.60厚广场砖,缝宽15,1:1水泥砂浆灌缝。 3.其他：具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求 |  | m2 | 184.29
花岗岩道牙
9 | 040204004001 | 安砌侧(平、缘)石 | 1.原花岗岩道牙利旧 2.C15 混凝士卧牢（三角形200*200） 3.其他：具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求 |  | m | 4
花岗岩台阶
10 | 080101010001 | 素土夯实 | 1.素土夯实 2.其他：具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求 |  | m2 | 4.32
11 | 010201001002 | 换填垫层 | 1.300厚3:7灰土分层夯实 2.其他：具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求 |  | m3 | 1.3
12 | 010502032001 | 混凝土台阶 | 1.100厚C20混凝土台阶，素水泥浆一道 2.其他：具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求 |  | m2 | 3.89
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑维修工程 |  |  |  | 标段：赛罕校区学生餐厅一楼东厅供电线路及排烟设施维修等工程 |  |  | 第 3 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
13 | 011107002001 | 石材台阶 | 1.30厚1:3干硬性水泥砂浆 2.25厚花岗岩板材踏步及踢脚板,水泥浆擦缝。 3.其他：具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求 |  | m2 | 4.32
餐厅室内硬化
14 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1.20厚1:3干硬性水泥砂浆，素水泥浆一道。 2.10厚地砖铺实拍平,稀水泥浆擦缝。 3.其他：具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求 |  | m2 | 2
15 | 041101001001 | 垫层 | 1.100厚C15混凝土垫层 2.其他：具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求 |  | m3 | 0.2
16 | 080205001001 | 垫层 | 1.150厚碎石灌M5水泥砂浆 2.其他：具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求 |  | m3 | 0.3
17 | 080101010002 | 素土夯实 | 1.素土夯实 2.其他：具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求 |  | m2 | 2
明档PVC吊顶
18 | 011302001001 | 平面吊顶天棚 | 1.轻钢龙骨吊顶。 2.600*600*9厚PVC板吊顶，四周铝扣板收边线 3.其他：具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求 |  | m2 | 39
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑维修工程 |  |  |  | 标段：赛罕校区学生餐厅一楼东厅供电线路及排烟设施维修等工程 |  |  | 第 4 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
厨房瓷砖开槽
19 | 031301001001 | 凿(压、切割)槽 | 1.名称：配管开槽 2.规格：50*50 3.位置：墙面开槽 4.其他：具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求 |  | m | 18
20 | 011202001001 | 零星项目一般抹灰 | 1.嵌缝石膏填补, 2.粘贴防裂网格布,20厚1:3水泥砂浆找平 3.用同色瓷砖胶或美缝剂收口。 4.其他：具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求 |  | m | 18
配电室
21 | 011205001001 | 墙、柱面装饰板 | 1.安装100厚轻钢龙骨 2.单层双面12厚水泥兼强板 3.刮2遍腻子，刷2遍无机涂料。 4.其他：具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求 |  | m2 | 45.09
22 | 010802004001 | 钢质防火门 | 1.安装乙级防火门 2.尺寸1000*2200mm 3.合页、门锁、闭门器等五金件 4.其他：具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求 |  | m2 | 2.2
23 | 011103001001 | 橡塑板楼地面 | 1.地面铺设5mm厚绝缘胶垫 2.其他：具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求 |  | m2 | 17.4
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑维修工程 |  |  |  | 标段：赛罕校区学生餐厅一楼东厅供电线路及排烟设施维修等工程 |  |  | 第 5 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
24 | 010502022001 | 混凝土门槛 | 1.150高C20混凝土门槛 2.含门槛模板 3.其他：具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求 |  | m3 | 0.04
25 | 011302001002 | 平面吊顶天棚 | 1.轻钢龙骨吊顶。 2.铝扣板吊顶，四周铝扣板收边线 3.其他：具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求 |  | m2 | 15.27
柱立面
26 | 011205001002 | 墙、柱面装饰板 | 1.重新10厚1:3水泥砂浆找平 2.2遍柔性耐水腻子,2遍黄色涂料。 3.其他：具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求 |  | m2 | 36
暖气罩
27 | 011504001001 | 暖气罩 | 1.安装木质暖气罩。 2.木龙骨基层打底 3.其他：具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求 |  | m2 | 32.22
28 | 011504002001 | 成品暖气罩 | 1.成品铝合金百叶 2.规格：13块600*600 3.其他：具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求 |  | m2 | 4.68
29 | 011105005001 | 木质踢脚线 | 1.18厚大芯板基层 2.生态板面层 3.高度：100mm 4.其他：具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求 |  | m | 41
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑维修工程 |  |  |  | 标段：赛罕校区学生餐厅一楼东厅供电线路及排烟设施维修等工程 |  |  | 第 6 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
厨房铝扣板吊顶
30 | 011302001003 | 平面吊顶天棚 | 1.75轻钢龙骨 2.安装600*600铝扣板 3.其他：具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求 |  | m2 | 174.27
门窗工程
31 | 010807001001 | 金属(塑钢)窗 | 1.75系列的断桥铝合金框+中空玻璃（5+9+5+9+5LOW-E），铝型材厚1.4mm，优质五金件，窗户与结构缝填充发泡胶，窗户内外与主体结构交界处打胶处理，保证密封，铝型材压条封边。 2.尺寸：C5531 C1631 3.窗口周边外墙抹20厚1:2水泥砂浆，2遍柔性腻子，2遍涂料。 4.窗口周边内墙抹20厚1:2水泥砂浆，2遍柔性腻子。 5.其他：具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求 |  | m2 | 112.22
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑维修工程 |  |  |  | 标段：赛罕校区学生餐厅一楼东厅供电线路及排烟设施维修等工程 |  |  | 第 7 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
32 | 010802001001 | 金属(塑钢)门 | 1.75系列的断桥铝合金框+中空玻璃（5+9+5+9+5LOW-E）,肯德基门(含门锁)，门框铝型材厚2.0，扇厚2.8,优质五金件，门与结构缝填充发泡胶，窗户内外与主体结构交界处打胶处理，保证密封，铝型材压条封边。 2.尺寸：M5540 2.门口周边外墙抹20厚1:2水泥砂浆，2遍柔性腻子，2遍涂料。 3.门口周边内墙抹20厚1:2水泥砂浆，2遍柔性腻子。 4.其他：具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求 |  | m2 | 22
33 | 010807004001 | 金属纱窗 | 1.金刚网安全纱窗 2.其他：具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求 |  | m2 | 21
卫生间
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑维修工程 |  |  |  | 标段：赛罕校区学生餐厅一楼东厅供电线路及排烟设施维修等工程 |  |  | 第 8 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
34 | 011102003002 | 块料楼地面 | 1.150厚碎石灌M5水泥砂浆 2.50厚C15混凝土垫层 3.15厚1:3水泥砂浆找平层 4.1.5厚单组分聚氨酯防水涂料防潮层，1.5厚单组分聚氨酯防水涂膜两道,四周沿墙上翻1800mm高。 5.60厚C15豆石混凝土随打随抹坡 6.20厚1:3干硬性水泥砂浆 7.10厚600*600防滑地砖铺实拍平,稀水泥浆擦缝 8.其他：具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求 |  | m2 | 40.5
35 | 011203003001 | 块料墙、柱面 | 1.15厚1:3水泥砂浆打底扫毛 2.素水泥浆一道。 3.4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶粘结层 4.7厚300*600釉面砖(仿石材面砖),白水泥浆擦缝 5.其他：具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求 |  | m2 | 109.8
36 | 011207003001 | 成品隔断 | 1.成品蜂窝铝板隔断 2.其他：具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求 |  | m2 | 27.72
37 | 011505003001 | 镜面玻璃 | 1.成品梳妆镜 2.其他：具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求 |  | m2 | 3.5
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑维修工程 |  |  |  | 标段：赛罕校区学生餐厅一楼东厅供电线路及排烟设施维修等工程 |  |  | 第 9 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
38 | 011505001001 | 洗漱台 | 1.25厚大理石洗漱台 2.其他：具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求 |  | m2 | 3.51
39 | 011505002001 | 大理石台面面盆开孔 | 1.大理石台面面盆开孔 2.其他：具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求 |  | 个 | 5
40 | 011302001004 | 平面吊顶天棚 | 1.配套轻钢龙骨 2.铝扣板吊顶 3.其他：具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求 |  | m2 | 40.5
41 | 010801001001 | 木质门 | 1.门代号及洞口尺寸:1000*2200 2.成品套装木门 单扇复合门 3.其他：含合页、门锁等五金件 4.其他：具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求 |  | 套 | 2
42 | 040204001002 | 人行道块料铺设 | 1.60厚广场砖，缝宽15,1:1水泥砂浆填缝。 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.150厚C20混凝土垫层 4.300厚3:7灰士 5.素土夯实 |  | m2 | 45
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑维修工程 |  |  |  | 标段：赛罕校区学生餐厅一楼东厅供电线路及排烟设施维修等工程 |  |  | 第 10 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
43 | 010101001001 | 挖单独土方 | 1.土质：土方 一、二类土 2.挖沟放坡已考虑在综合单价内，工程量不计入放坡 3.其他完成此项工作的一切费用 4.具体做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求 |  | m3 | 69
44 | 010101003001 | 单独土石方回填 | 1.名称：回填素土，素土夯实,压实度≥90% 2.其他完成此项工作的一切费用 3.具体做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求 |  | m3 | 56.7
45 | 010102007001 | 回填方 | 1.名称：回填砂,压实度≥90% 2.其他完成此项工作的一切费用 3.具体做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求 |  | m3 | 18
46 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.余土外运 2.装载机装土，自卸车外运土方 3.运距投标人自行考虑 4.其他完成此项工作的一切费用 5.具体做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求 |  | m3 | 18
屋面防水
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑维修工程 |  |  |  | 标段：赛罕校区学生餐厅一楼东厅供电线路及排烟设施维修等工程 |  |  | 第 11 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
47 | 010902001001 | 屋面卷材防水（平面） | 1.屋面清理干净，涂刷基层处理剂 2.卷材品种、规格、厚度:3+4厚弹性体SBS改性沥青防水卷材(聚酯胎¦型),平面 3.防水层数:2层 4其他：具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求 |  | m2 | 1906.1
48 | 010902001002 | 屋面卷材防水（立面） | 1.屋面清理干净，涂刷基层处理剂 2.卷材品种、规格、厚度:3+4厚弹性体SBS改性沥青防水卷材(聚酯胎¦型),女儿墙上返600高 3.防水层数:2层 4.其他：具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求 |  | m2 | 115.84
本页小计
合 计

## 表E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：建筑维修工程 |  |  | 标段：赛罕校区学生餐厅一楼东厅供电线路及排烟设施维修等工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 工作内容 |  | 价格（元） | 备注
1 | 一 | 措施项目一
1.1 | 011601007 | 安全文明施工费
1.2 | 011601007001 | 安全文明施工与环境保护费
1.3 | 011601006001 | 临时设施费
1.4 | 011601010001 | 雨季施工增加费
1.5 | 011601013001 | 二次搬运费
2 | 二 | 措施项目二
2.1 | 010505018001 | 台阶模板 |  | 1.台阶模板
2.2 | 011601001001 | 脚手架 |  | 1.吊顶及墙面
2.3 | 011601002001 | 垂直运输 |  | 1.建筑垃圾下楼及材料上楼
2.4 | 011601003001 | 其他大型机械进出场及安拆 |  | 1.完成本项目建筑装饰及安装工程所需的全部机械场外运输
本页小计 | [6 empty] | -
合 计 | [6 empty] | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：建筑维修工程 |  | 标段：赛罕校区学生餐厅一楼东厅供电线路及排烟设施维修等工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.2
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.3
2.2 | 材料暂估价
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费 | [5 empty] | 1.建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2.建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3.建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14 | 人工增加费
合 计 | [6 empty] | -

## 表E.4.2 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：建筑维修工程 |  |  |  | 标段：赛罕校区学生餐厅一楼东厅供电线路及排烟设施维修等工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） |  | 暂定金额 （元） | 确定金额（元） |  | 调整金额± (元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
2 | 未确定工程暂列金额
3 | 未确定服务暂列金额
4 | 未确定其他暂列金额
本页小计 |  | - | -
合 计 |  | - | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算 填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.5.1 增值税计价表
增值税计价表
工程名称：建筑维修工程 |  |  | 标段：赛罕校区学生餐厅一楼东厅供电线路及排烟设施维修等工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 |  | 税率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程暂估价 |  |  |  | 9
合 计