## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：腌制车间-电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：化德县永红酸莱广建设项日二期 |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
强电
配管配线
1 | 030412001001 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格:DN20mm 4.敷设方式:暗敷 5.满足图纸设计要求 |  | m | 273.13
2 | 030412001002 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格:DN25mm 4.敷设方式:暗敷 5.满足图纸设计要求 |  | m | 136.65
3 | 030412004001 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:NH-BV 3.规格:2.5 4.敷设方式:管内敷设 |  | m | 432.2
4 | 030412004002 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:ZR-BV 3.规格:2.5 4.敷设方式:管内敷设 |  | m | 375.33
5 | 030412004003 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:ZR-BV 3.规格:4 4.敷设方式:管内敷设 |  | m | 444.9
6 | 030412001003 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:SC 3.规格:DN40mm 4.敷设方式:暗敷 5.满足图纸设计要求 |  | m | 3.52
7 | 030409001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZR-YJV 3.规格:5*10 4.材质:铜芯 5.敷设方式:管内敷设 |  | m | 10.26
照明灯具
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：腌制车间-电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：化德县永红酸莱广建设项日二期 |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
8 | 030413005001 | 工厂灯 | 1.名称：LED工矿灯 2.规格:220V-150W 3.安装方式:顶棚下0.5m 4.其他详见设计图纸并符合相关规范要求 |  | 套 | 9
9 | 030413003001 | 荧光灯 | 1.名称：LED应急灯（A型灯具） 2.规格:5W 36V 3.安装方式:吸顶安装 4.其他详见设计图纸并符合相关规范要求 |  | 套 | 11
10 | 030413006001 | 高度标志灯、障碍灯 | 1.名称：安全出口标志灯（A型灯具） 2.规格:5W 36V 3.安装方式:门框上0.5m 4.其他详见设计图纸并符合相关规范要求 |  | 套 | 2
11 | 030413006002 | 高度标志灯、障碍灯 | 1.名称：疏散指示灯 2.规格:2W 36V 3.安装方式:距地0.5m或吊装距地2.5m 4.其他详见设计图纸并符合相关规范要求 |  | 套 | 2
12 | 030413006003 | 高度标志灯、障碍灯 | 1.名称：双面方向标志灯 2.规格:2W 36V 3.安装方式:吊装距地2.5m 4.其他详见设计图纸并符合相关规范要求 |  | 套 | 2
13 | 030412006001 | 接线盒 | 1.名称：接线盒 |  | 个 | 26
开关插座
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：腌制车间-电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：化德县永红酸莱广建设项日二期 |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
14 | 030413013001 | 照明开关、按钮 | 1.名称：单联洁净型开关 2.规格型号：250V 10A 3.安装方式:墙上暗装 4.其他详见设计图纸并符合相关规范要求 |  | 套 | 3
15 | 030413014001 | 插座 | 1.名称：二三级洁净防溅插座 2.规格型号：250V 10A 3.安装方式:墙上暗装 4.其他详见设计图纸并符合相关规范要求 |  | 套 | 7
16 | 030413013002 | 照明开关、按钮 | 1.名称：卷帘门按钮 2.安装方式:底边距地1.3m 3.其他详见设计图纸并符合相关规范要求 |  | 套 | 8
17 | 030412006002 | 接线盒 | 1.名称：接线盒 |  | 个 | 18
配电箱柜
18 | 030404014001 | 控制箱、同期小屏 | 1.名称：卷帘门控制箱 |  | 台 | 6
19 | 030402011001 | 成套配电箱 | 1.名称：APZ1 2.规格型号：600*1600*400 |  | 台 | 1
20 | 030402011002 | 成套配电箱 | 1.名称：AL-1 2.规格型号：500*950*160 |  | 台 | 1
21 | 030416006001 | 输配电装置系统 | 1.名称:输配电装置系统调试 2.其他详见设计图纸并符合相关规范要求 |  | 系统 | 1
防雷接地
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：腌制车间-电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：化德县永红酸莱广建设项日二期 |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
22 | 030410003001 | 引下线 | 1.名称:避雷引下线 2.规格:φ16的镀锌圆钢 3.满足图纸设计要求 |  | m | 37.72
23 | 030410002001 | 接地母线 | 1.名称:户内接地母线 2.材质:热镀锌扁钢 3.规格:40*4 4.满足图纸设计要求 |  | m | 112.91
24 | 030410002002 | 接地母线 | 1.名称:户外接地母线 2.材质:铜制角钢 3.规格:40*40*4 4.包含土方挖填 5.满足图纸设计要求 |  | m | 20.68
25 | 030410002003 | 接地母线 | 1.名称:户外接地母线 2.材质:扁钢 3.规格:40*4 4.包含土方挖填 5.满足图纸设计要求 |  | m | 20.68
26 | 030410012001 | 防雷断接卡、箱 | 1.名称:测试点 2.规格：250*180*160 3.做法见12D10-88~90 |  | 个 | 2
27 | 030410007001 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称：局部等电位箱 |  | 台 | 1
本页小计
合 计

## 表E.2.3 材料暂估单价及调整表
材料暂估单价及调整表
工程名称：腌制车间-电气设备安装工程 |  |  |  |  | 标段：化德县永红酸莱广建设项日二期 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 |  |  |  | 确认 |  |  |  | 调整金额（元） | 备注
|  |  |  | 数量 |  | 单价 （元） | 合价 （元） | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元）
|  |  |  | A₁ |  | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ |  | D=C₂-C₁
本页小计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
合 计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入 工程量清单综合单价。

## 表E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：腌制车间-电气设备安装工程 |  |  | 标段：化德县永红酸莱广建设项日二期 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 工作内容 |  | 价格（元） | 备注
1 | 一 | 措施项目一
1.1 | 031401010 | 文明施工费
1.2 | 031401010001 | 文明施工与环境保护费 |  | 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施费；施工现场为达到环保要求所需的各项措施
1.3 | 031401012001 | 临时设施费 |  | 为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容
1.4 | 031401021001 | 雨季施工增加费 |  | 在雨季施工，引起防滑、防潮和排降雨等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容
1.5 | 031401015001 | 已完工程及设备保护费 |  | 建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施
1.6 | 03B001 | 工程定位复测费
1.7 | 031401013001 | 二次搬运费 |  | 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容
1.8 | 031401017001 | 特殊地区施工增加费 |  | 在特殊地区（高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等）及特殊施工环境（邻公路、邻铁路）下施工时，弥补施工降效所需增加的内容
2 | 二 | 措施项目二
2.1
本页小计 | [6 empty] | -
合 计 | [6 empty] | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：腌制车间-电气设备安装工程 |  | 标段：化德县永红酸莱广建设项日二期 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.2
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.3
2.2 | 材料暂估价
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费 | [5 empty] | 1.建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2.建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3.建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14 | 安全生产计提费 | [5 empty] | 房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15 | 人工增加费
合 计 | [6 empty] | -

## 表E.4.2 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：腌制车间-电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：化德县永红酸莱广建设项日二期 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） |  | 暂定金额 （元） | 确定金额（元） |  | 调整金额± (元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
2 | 未确定工程暂列金额
3 | 未确定服务暂列金额
4 | 未确定其他暂列金额
本页小计 |  | - | -
合 计 |  | - | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算 填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.4.3 专业工程暂估价明细表
专业工程暂估价明细表
工程名称：腌制车间-电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：化德县永红酸莱广建设项日二期 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） |  |  |  | 确认金额（元） |  |  |  | 调整金额±（元） | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格
|  | A₁ | B₁ |  | C₁ | A₂ | B₂ |  | C₂ | D=C₂-C₁
本页小计 | [10 empty] | -
合计 | [10 empty] | -
注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写 “确认金额”。

## 表E.4.4 计日工表
计日工表
工程名称：腌制车间-电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：化德县永红酸莱广建设项日二期 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） |  |  | 调整金额± (元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
[7 empty] | A₁ |  | A₂ | B=A₂-A₁
一 | 人工
1
人工小计
二 | 材料
1
材料小计
三 | 施工机具
1
施工机具小计
总计
注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报 价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。 2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## 表E.5.1 增值税计价表
增值税计价表
工程名称：腌制车间-电气设备安装工程 |  |  | 标段：化德县永红酸莱广建设项日二期 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 |  | 税率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程暂估价 |  |  |  | 9
合 计