## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：腌制车间-采暖燃气工程 |  |  |  | 标段：化德县永红酸莱广建设项日二期 |  |  | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
采暖
1 | 031004001001 | 铸铁散热器 | 1.名称：钢制柱行散热器 2.片数：20片 |  | 组 | 18
2 | 031001004001 | 焊接钢管 | 1.材质：焊接钢管 2.规格：DN20 3.连接方式：丝接 4.压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、水冲洗 5.安装部位：室内 6.介质：热媒体 |  | m | 83.91
3 | 031001004002 | 焊接钢管 | 1.材质：焊接钢管 2.规格：DN25 3.连接方式：丝接 4.压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、水冲洗 5.安装部位：室内 6.介质：热媒体 |  | m | 13.95
4 | 031001004003 | 焊接钢管 | 1.材质：焊接钢管 2.规格：DN32 3.连接方式：丝接 4.压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、水冲洗 5.安装部位：室内 6.介质：热媒体 |  | m | 21.97
5 | 031001004004 | 焊接钢管 | 1.材质：焊接钢管 2.规格：DN40 3.连接方式：焊接连接 4.压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、水冲洗 5.安装部位：室内 6.介质：热媒体 |  | m | 57.49
6 | 031001004005 | 焊接钢管 | 1.材质：焊接钢管 2.规格：DN50 3.连接方式：焊接连接 4.压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、水冲洗 5.安装部位：室内 6.介质：热媒体 |  | m | 92.11
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：腌制车间-采暖燃气工程 |  |  |  | 标段：化德县永红酸莱广建设项日二期 |  |  | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
7 | 031201001001 | 管道刷油 | 1.名称：管道刷油 2.樟丹防锈漆两道，白色醇酸磁漆两道 |  | m | 269.43
8 | 031301005001 | 支/吊架、基础型钢 | 1.名称：管道支架 2.材质：一般钢结构 3.刷油：樟丹防锈漆两道，白色醇酸磁漆两道 |  | kg | 84.63
9 | 031208002001 | 其他管道绝热 | 1.绝热材料品种:B1级闭孔橡塑保温 2.绝热厚度:50mm 3.保温材料容重：45kg/m³ 3.管道外径:DN50mm 4.其他详见设计图纸并符合相关规范要求 |  | m3 | 0.45
10 | 031208007001 | 保护层 | 1.材料：镀锌薄钢板 2.厚度：0.35mm 3.其他详见设计图纸并符合相关规范要求 |  | m2 | 12.88
11 | 031002001006 | 金属阀门 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接方式：焊接 4.满足图纸设计要求 |  | 个 | 2
12 | 031002001007 | 金属阀门 | 1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接方式：丝接 4.满足图纸设计要求 |  | 个 | 2
13 | 031002001008 | 金属阀门 | 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接方式：丝接 4.满足图纸设计要求 |  | 个 | 18
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：腌制车间-采暖燃气工程 |  |  |  | 标段：化德县永红酸莱广建设项日二期 |  |  | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
14 | 031002001009 | 金属阀门 | 1.类型:手动排气阀 2.规格、压力等级:φ10 3.满足图纸设计要求 |  | 个 | 18
15 | 031002007001 | 补偿器 | 1.名称：波纹补偿器 2.规格型号：DN50、补偿量39mm |  | 个 | 1
16 | 031002007002 | 补偿器 | 1.名称：波纹补偿器 2.规格型号：DN40、补偿量39mm |  | 个 | 2
17 | 031002001010 | 金属阀门 | 1.类型:温控阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接方式：丝接 4.满足图纸设计要求 |  | 个 | 9
18 | 031301003003 | 套管 | 1.名称、类型:穿楼板套管制作安装 2.规格:DN50 3.预留孔洞 4.其他详见设计图纸并符合相关规范要求 |  | 个 | 2
19 | 031008001001 | 采暖工程系统调试 | 采暖工程系统调试 |  | 系统 | 1
采暖入口 参见12N7-P9
20 | 031002001011 | 金属阀门 | 1.类型:闸阀 2.材质:铜质 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:法兰连接 5.其他详见设计图纸并符合相关规范要求 |  | 个 | 3
21 | 030601001001 | 温度仪表 | 1.名称:温度计 2.型号:0~100°C 3.其他详见设计图纸并符合相关规范要求 |  | 支 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：腌制车间-采暖燃气工程 |  |  |  | 标段：化德县永红酸莱广建设项日二期 |  |  | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
22 | 030601002001 | 压力表 | 1.名称:压力表 2.其他详见设计图纸并符合相关规范要求 |  | 台 | 4
23 | 031002001012 | 金属阀门 | 1.类型:过滤器 2.材质:铜质 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:法兰连接 5.其他详见设计图纸并符合相关规范要求 |  | 个 | 3
24 | 031002001013 | 金属阀门 | 1.类型:泄水阀 2.材质:铜质 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.其他详见设计图纸并符合相关规范要求 |  | 个 | 2
25 | 031002001014 | 金属阀门 | 1.类型:截止阀 2.材质:铜质 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.其他详见设计图纸并符合相关规范要求 |  | 个 | 1
26 | 031002001015 | 金属阀门 | 1.类型:平衡阀 2.材质:铜质 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:法兰连接 5.其他详见设计图纸并符合相关规范要求 |  | 个 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：腌制车间-采暖燃气工程 |  |  |  | 标段：化德县永红酸莱广建设项日二期 |  |  | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
27 | 031002012001 | 热量表 | 1.类型:热量表 2.材质:铜质 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:法兰连接 5.含配套温度传感器1个，导压管和接线盒等 6.其他详见设计图纸并符合相关规范要求 |  | 组 | 1
28 | 031002009001 | 法兰 | 1.材质:钢制 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:焊接 4.其他详见设计图纸并符合相关规范要求 |  | 副 | 9
本页小计
合 计

## 表E.2.3 材料暂估单价及调整表
材料暂估单价及调整表
工程名称：腌制车间-采暖燃气工程 |  |  |  |  | 标段：化德县永红酸莱广建设项日二期 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 |  |  |  | 确认 |  |  |  | 调整金额（元） | 备注
|  |  |  | 数量 |  | 单价 （元） | 合价 （元） | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元）
|  |  |  | A₁ |  | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ |  | D=C₂-C₁
本页小计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
合 计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入 工程量清单综合单价。

## 表E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：腌制车间-采暖燃气工程 |  |  | 标段：化德县永红酸莱广建设项日二期 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 工作内容 |  | 价格（元） | 备注
1 | 一 | 措施项目一
1.1 | 031401010 | 文明施工费
1.2 | 031401010001 | 文明施工与环境保护费 |  | 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施费；施工现场为达到环保要求所需的各项措施
1.3 | 031401012001 | 临时设施费 |  | 为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容
1.4 | 031401021001 | 雨季施工增加费 |  | 在雨季施工，引起防滑、防潮和排降雨等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容
1.5 | 031401015001 | 已完工程及设备保护费 |  | 建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施
1.6 | 03B001 | 工程定位复测费
1.7 | 031401013001 | 二次搬运费 |  | 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容
1.8 | 031401017001 | 特殊地区施工增加费 |  | 在特殊地区（高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等）及特殊施工环境（邻公路、邻铁路）下施工时，弥补施工降效所需增加的内容
2 | 二 | 措施项目二
2.1
本页小计 | [6 empty] | -
合 计 | [6 empty] | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：腌制车间-采暖燃气工程 |  | 标段：化德县永红酸莱广建设项日二期 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.2
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.3
2.2 | 材料暂估价
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费 | [5 empty] | 1.建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2.建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3.建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14 | 安全生产计提费 | [5 empty] | 房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15 | 人工增加费
合 计 | [6 empty] | -

## 表E.4.2 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：腌制车间-采暖燃气工程 |  |  |  | 标段：化德县永红酸莱广建设项日二期 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） |  | 暂定金额 （元） | 确定金额（元） |  | 调整金额± (元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
2 | 未确定工程暂列金额
3 | 未确定服务暂列金额
4 | 未确定其他暂列金额
本页小计 |  | - | -
合 计 |  | - | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算 填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.4.3 专业工程暂估价明细表
专业工程暂估价明细表
工程名称：腌制车间-采暖燃气工程 |  |  |  | 标段：化德县永红酸莱广建设项日二期 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） |  |  |  | 确认金额（元） |  |  |  | 调整金额±（元） | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格
|  | A₁ | B₁ |  | C₁ | A₂ | B₂ |  | C₂ | D=C₂-C₁
本页小计 | [10 empty] | -
合计 | [10 empty] | -
注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写 “确认金额”。

## 表E.4.4 计日工表
计日工表
工程名称：腌制车间-采暖燃气工程 |  |  |  | 标段：化德县永红酸莱广建设项日二期 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） |  |  | 调整金额± (元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
[7 empty] | A₁ |  | A₂ | B=A₂-A₁
一 | 人工
1
人工小计
二 | 材料
1
材料小计
三 | 施工机具
1
施工机具小计
总计
注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报 价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。 2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## 表E.5.1 增值税计价表
增值税计价表
工程名称：腌制车间-采暖燃气工程 |  |  | 标段：化德县永红酸莱广建设项日二期 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 |  | 税率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程暂估价 |  |  |  | 9
合 计