## 扉-1 招标工程量清单扉页
|  | 准格尔旗薛家湾第九小学体育馆屋顶维修和更换地板以及雨水管道等应急维修-建筑工程 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| (单位盖章) |  |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
扉—1
|  | 准格尔旗薛家湾第九小学体育馆屋顶维修和更换地板以及雨水管道等应急维修-建筑工程 |  | 工程
招标工程量清单
编 制 时 间： | 年 月 日 |  | 复 核 时 间： |  | 年 月 日
扉—1

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：准格尔旗薛家湾第九小学体育馆屋顶维修和更换地板以及雨水管道等应急维修-建筑工程 |  |  |  | 标段：准格尔旗薛家湾第九小学体育馆屋顶维修和更换地板以及雨水管道等应急维修 |  |  |  | 第 1 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
拆除部分
1 | 011607001001 | 拆除屋面既有120mm厚岩棉彩钢夹芯板 | 1.名称:拆除120mm厚岩棉彩钢夹芯板 2.容重:80kg/m³ |  | m2 | 1223.73
2 | 011611005001 | 拆除既有钢板檐沟 | 1.名称:拆除钢板檐沟 |  | m | 96.4
3 | 011606001001 | 拆除篮球馆室内地面木地板 | 1.拆除篮球馆室内地面木地板及配套木龙骨 |  | m2 | 926.05
4 | 011602001001 | 拆除破损散水 | 1.拆除破损散水，暂按15㎡ |  | m2 | 15
5 | 011609002001 | 拆除卫生间隔断 | 1.名称:拆除卫生间蹲便隔断板 |  | m2 | 47.45
6 | 011601001001 | 拆除男卫生间小便池 | 1.拆除砖砌小便池 |  | m3 | 0.42
7 | 011605002001 | 立面块料拆除 | 1.拆除小便池接触部分墙砖 |  | m2 | 1.79
8 | 011605001001 | 平面块料拆除 | 1.拆除地沟部位地面 |  | m2 | 8.9
9 | 011608001001 | 铲除墙面既有腻子 | 1.铲除墙面腻子 2.部位：篮球馆内墙面、门厅内墙面、地下一层两间库房及走廊内墙面 |  | m2 | 1853.94
10 | 011608001002 | 铲除顶棚既有腻子 | 1.铲除顶棚腻子 2.部位：门厅顶棚、地下一层两间库房及走廊内顶棚 |  | m2 | 150.85
11 | 011604001001 | 拆除既有30mm厚C20细石混凝土 | 1.拆除混凝土找平层 2.部位：地下一层两间库房及走廊 |  | m2 | 130.03
12 | 011607002001 | 拆除既有3+3厚SBS防水卷材 | 1.拆除既有3+3厚SBS防水卷材 2.拆除既有30厚1:3水泥砂浆保护层 3.部位：门厅屋顶 |  | m2 | 76.67
13 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:建筑垃圾 2.运距:投标人根据施工现场自行考虑 |  | m3 | 275.16
14 | 010103002002 | 垃圾消纳费 | 1.暂估综合单价80元/m3 2.最终据实结算 |  | m3 | 275.16
分部小计
改造部分
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：准格尔旗薛家湾第九小学体育馆屋顶维修和更换地板以及雨水管道等应急维修-建筑工程 |  |  |  | 标段：准格尔旗薛家湾第九小学体育馆屋顶维修和更换地板以及雨水管道等应急维修 |  |  |  | 第 2 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
15 | 010901002001 | 新做120厚镀锌压型钢板岩棉彩钢夹芯板 | 1.120厚镀锌压型钢板岩棉彩钢夹芯板，容重80kg/m³，顶板厚度0.8mm，基板厚度0.6mm 2.屋面钢结构及檩条利旧，新做夹芯板密度同拆除既有夹芯板密度 3.屋面为坡屋面自由排水，防水等级二级，彩钢夹心屋面板顶面增加1.5mm聚氯乙烯防水卷材一道 4.镀锌层双面质量不得小于180g/㎡，涂层为两涂两烘环氧树脂防锈漆和树脂面漆，涂层厚度不小于25μm。 5.压型钢板的纵向搭接应位于檩条或墙梁处，两块板均应伸至支承构件上。搭接长度：高波屋面板为350mm，屋面坡度≤10%的低波屋面板为250mm，屋面坡度＞10%的低波屋面板为200mm。屋面搭接时，板缝间需铺设通长密封胶带。屋面板纵向连接做法参见21J925-2-3-2-2 6.压型钢板的横向搭接方向与主导风向一致，搭接不小于一个波。搭接部位设通长密封胶带。屋面板横向连接做法参见21J925-2-3-2-1 7.岩棉夹芯板采用自攻螺钉固定于屋面檩条上；自攻螺钉规格根据压型钢板规格确定，位于檩条或墙梁上的板与板的纵向连接处，连接点间距≥500mm，并且每块板与同一根檩条或墙梁的连接不得少于三点，在板中间非纵向连接处，板材与檩条或墙梁的连接点不得少于两点； |  | m2 | 1223.73
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：准格尔旗薛家湾第九小学体育馆屋顶维修和更换地板以及雨水管道等应急维修-建筑工程 |  |  |  | 标段：准格尔旗薛家湾第九小学体育馆屋顶维修和更换地板以及雨水管道等应急维修 |  |  |  | 第 3 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
在屋脊、檐口处的连接点应适当加密。自攻螺钉所配密封橡胶盖垫必须齐全、防水可靠。 8.檩条之间板与板的连接采用拉铆钉连接，拉铆钉间距为250mm。拉铆钉外露钉头处应涂中性硅酮密封胶。 9.屋脊板、封檐板、包角板及泛水板等应采用与屋面板材料相同的彩色钢板经弯板机弯制成型；屋脊板、封檐板、包角板及泛水板等配件间的搭接方向应与主导风向一致，搭接长度≥150mm，中间用密封胶带密封、拉铆钉连接，拉铆钉横向间距≤200mm，外露钉头涂密封胶，拉铆钉应尽可能避开屋面板波谷。 10.屋面泛水、出屋面管道等突出物应严格按照详图及防水厂家的构造图施工，并应符合《屋面工程技术规范》GB 50345-201要求做好防水处理，保证施工质量。 11.金属屋面和种植屋面等应根据工程所在地的基本风压、地震设防烈度和屋面坡度等条件，采取抗风揭和抗滑落的加强固定措施。
16 | 010606011001 | 钢板天沟 | 1.钢材品种、规格:4mm厚镀锌钢板 2.钢结构支架利旧 |  | t | 4.571
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：准格尔旗薛家湾第九小学体育馆屋顶维修和更换地板以及雨水管道等应急维修-建筑工程 |  |  |  | 标段：准格尔旗薛家湾第九小学体育馆屋顶维修和更换地板以及雨水管道等应急维修 |  |  |  | 第 4 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
17 | 011104002001 | 新做木地板地面 | 1.18mm厚体育运动专用木地板，从场地中心向四周铺，面板与龙骨垂直；企口用专用钉(板厚2.5倍)45°斜钉伸缩缝：墙边、柱边10mm，板间2mm，端头错缝≥300mm 2.3mm厚锡纸防潮膜 3.18mm厚体育专用衬板，45°斜铺，板间留2-3mm缝 4.50×30mm防腐木龙骨，与下层龙骨垂直，间距400mm，自攻螺丝固定 5.50×30mm防腐木龙骨，间距400mm，与减震垫紧密贴合，接头处用木垫块调平 6.10mm厚专用橡胶减震垫 7.满铺0.2mm厚PE膜防潮层，搭接≥200mm，胶带密封；墙边上翻150mm 8.清理基层油污、杂物、粉尘等（需确保地面平整度，误差≤3mm） |  | m2 | 926.05
18 | 010507001001 | 新做散水 | 1.40厚C20细石混凝土，上撒1:1水泥砂子压实赶光，暂按15㎡ 2.下设300厚中粗砂防冻胀层 3.素土夯实，向外坡4% 4.详见图集12J-152-散2 |  | m2 | 15
19 | 011210005001 | 新做隔断 | 1.隔断材料:三氯氰胺板 2.详见图集12J11-101-1(三氯氰胺板),距台阶120留空 |  | m2 | 49.45
20 | 011102003001 | 新做地砖 | 1.拆除小便池范围新做地砖 2.详见图集12J1-地201F1（做两道防水层，沿墙面上翻500mm） |  | m2 | 2.95
21 | 011204003001 | 新做墙砖 | 1.拆除小便池范围新做墙砖 2.详见图集12J1- 内墙6AF1（做两道防水层） |  | m2 | 1.79
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：准格尔旗薛家湾第九小学体育馆屋顶维修和更换地板以及雨水管道等应急维修-建筑工程 |  |  |  | 标段：准格尔旗薛家湾第九小学体育馆屋顶维修和更换地板以及雨水管道等应急维修 |  |  |  | 第 5 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
22 | 011407001001 | 新做墙面 | 1.无机水性防霉抗菌涂料两遍 2.刮柔性防水腻子两遍 3.刷专用界面剂一道 4.既有抹灰墙面清理干净 |  | m2 | 1853.94
23 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 1.无机水性防霉抗菌涂料两遍 2.刮柔性防水腻子两遍 3.刷专用界面剂一道 4.既有顶棚清理干净 |  | m2 | 150.85
24 | 011101005001 | 自流坪楼地面 | 1.5mm厚水泥基自流平面层 2.涂刷自流平界面剂 3.25mm厚C25细石混凝土，随打随抹平，表面打磨或喷砂处理 4.素水泥浆一道 5.既有混凝土垫层清理干净 |  | m2 | 130.03
25 | 010902001001 | 新做防水卷材 | 1.30mm厚C20细石混凝土保护层 2.3+3mm厚SBS改性沥青防水卷材（-25°），上翻300mm高 3.原有找平层清理干净 |  | m2 | 76.76
26 | 010401014001 | 地沟 | 1.地沟采用砖砌地沟(400*600H),做法见图集16MG03-GZ0406-1。M10水泥砂浆砌筑MU10蒸压粉煤灰砖，地沟内壁及底板顶面抹20厚1:2防水砂浆，垫层C20 2.地沟盖板安装时，需做20厚1:2防水砂浆，地沟盖板板缝、板端均用1:2砂浆灌封密实 3.沟底填土必须分层夯实，压实系数不小于0.97 4.地沟盖板采用GB4-1 |  | m | 8.9
分部小计
措施项目
27 | 011701003001 | 里脚手架 | 1.装饰脚手架 |  | m2 | 1853.94
28 | 011702001001 | 基础 | 1.基础类型:地沟基础 |  | m2 | 1.78
29 | 011702016001 | 平板 | 1.类型：地沟盖板 |  | m2 | 10.5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：准格尔旗薛家湾第九小学体育馆屋顶维修和更换地板以及雨水管道等应急维修-建筑工程 |  |  |  | 标段：准格尔旗薛家湾第九小学体育馆屋顶维修和更换地板以及雨水管道等应急维修 |  |  |  | 第 6 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：准格尔旗薛家湾第九小学体育馆屋顶维修和更换地板以及雨水管道等应急维修-建筑工程 |  |  | 标段：准格尔旗薛家湾第九小学体育馆屋顶维修和更换地板以及雨水管道等应急维修 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |  | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 011707001 | 安全文明施工费
1.1 | 011707001001 | 安全文明施工与环境保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 2
1.2 | 011707001002 | 临时设施费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1
2 | 011707005001 | 雨季施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.5
3 | 011707004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1
合 计
编制人（造价人员）： | [6 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：准格尔旗薛家湾第九小学体育馆屋顶维修和更换地板以及雨水管道等应急维修-建筑工程 |  | 标段：准格尔旗薛家湾第九小学体育馆屋顶维修和更换地板以及雨水管道等应急维修 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.2 | 材料暂估价 |  | 一 |  |  | 明细详见表-12-2
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费
合计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：准格尔旗薛家湾第九小学体育馆屋顶维修和更换地板以及雨水管道等应急维修-建筑工程 |  | 标段：准格尔旗薛家湾第九小学体育馆屋顶维修和更换地板以及雨水管道等应急维修 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额（元） |  | 备注
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：准格尔旗薛家湾第九小学体育馆屋顶维修和更换地板以及雨水管道等应急维修-建筑工程 |  |  | 标段：准格尔旗薛家湾第九小学体育馆屋顶维修和更换地板以及雨水管道等应急维修 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 |  | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
1 | 垃圾消纳费 | m3 |  | 275.16 |  | 80 | 22012.8
合计 | [6 empty] | 22012.8
总合计 | [6 empty] | 22012.8
注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
表—12—2

## 表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：准格尔旗薛家湾第九小学体育馆屋顶维修和更换地板以及雨水管道等应急维修-建筑工程 |  | 标段：准格尔旗薛家湾第九小学体育馆屋顶维修和更换地板以及雨水管道等应急维修 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 |  | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
1 | 人工
人工小计
2 | 材料
材料小计
3 | 机械
机械小计
四、企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：准格尔旗薛家湾第九小学体育馆屋顶维修和更换地板以及雨水管道等应急维修-建筑工程 |  | 标段：准格尔旗薛家湾第九小学体育馆屋顶维修和更换地板以及雨水管道等应急维修 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 环境保护税
1.4 | 环境保护税
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13