准格尔旗薛家湾第九小学体育馆屋顶维修和更换地板以及雨水管道等应急维修清单编制说明

一、工程概况：

1. 工程名称：准格尔旗薛家湾第九小学体育馆屋顶维修和更换地板以及雨水管道等应急维修

2. 施工地点：准格尔旗薛家湾第九小学

二、编制范围：

准格尔旗薛家湾第九小学体育馆屋顶维修和更换地板以及雨水管道等应急维修图纸范围内全部内容。

三、编制依据：

1.本工程执行《建设工程工程量清单计价规范（GB 50500-2013）》、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范（GB 50854-2013）》、《通用安装工程工程量计算规范（GB50856-2013）》、《市政工程工程量计算规范（GB 50857-2013）》、《园林绿化工程量计算规范（GB 50857-2013）》；

2.定额依据包括：执行2021届《内蒙古自治区房屋修缮工程预算定额》、2021届《内蒙古自治区市政维修养护工程预算定额》、20l7届《内蒙古房屋建筑与装饰工程预算定额》、20l7届《内蒙古房屋通用安装工程预算定额》、20l7届《内蒙古市政工程预算定额》、20l7届《内蒙古园林绿化工程预算定额》、20l7届《内蒙古自治区建设工程费用定额》以及相关法律法规及规范规定编制。

3.税金执行内蒙古自治区住房和城乡建设厅文件内建标〔2019〕113号文件，按9%计取；

4.安全文明施工费、安全生产费计提费用执行内蒙古自治区住房和城乡建设厅文件内建标〔2025〕98号文件；

5.工程量按图纸计入；

6.与本工程有关的图集、规范、技术资料等。

四、其他说明

1.暂列金额为75000元（不含税），详见单位工程准格尔旗薛家湾第九小学体育馆屋顶维修和更换地板以及雨水管道等应急维修-暂列金，招投标时不得作为竞争性费用，严格按清单计价规范计取税金9%后进行编制。若清单电子招标书中本项费用不显示金额，投标单位严格按照本说明执行。

2.建筑垃圾消纳综合单价暂估80元/m³

3.清单中与图纸设计不同的地方暂按此清单做法报价，最终在竣工结算时以建 设单位同施工单位共同签订的现场签证及设计变更为准。

4.本说明未尽事项，以计价规范、计价管理办法、工程量计算规范、招标文件以及有关的法律、法规、建设行政主管部门颁发的文件为准。