## 表B.1.1 招标工程量清单封面
|  | 新宝力格苏木莫达木吉嘎查牲畜粪污资源化利用项目（工程） |  | 工程
招标工程量清单
| 招 标 人： |  | (盖章)
年 月 日

## 表C.1.1 招标工程量清单扉页
工程名称： |  | 新宝力格苏木莫达木吉嘎查牲畜粪污资源化利用项目（工程）
标段名称： |  | 新宝力格苏木莫达木吉嘎查牲畜粪污资源化利用项目（工程）
招标工程量清单
| 编 制 人： |  | (造价专业人员签字及盖章)
| 审 核 人： |  | (签字及盖章)
| 编 制 单 位： |  | (盖章)
| 法定代表人或其授权人： |  | (签字或盖章)
| 招 标 人： |  | (盖章)
| 法定代表人或其授权人： |  | (签字或盖章)
编 制 时 间：

## 表E.1.1 工程项目清单汇总表
工程项目清单汇总表
工程名称：新宝力格苏木莫达木吉嘎查牲畜粪污资源化利用项目（工程） |  | 标段：新宝力格苏木莫达木吉嘎查牲畜粪污资源化利用项目（工程） | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目内容 |  |  | 金额（元）
1 | 分部分项工程项目
1.1 | 新宝力格苏木莫达木吉嘎查牲畜粪污资源化利用项目（工程）
1.1.1 | 土方工程
1.1.2 | 建筑装修工程
1.1.3 | 电气工程
1.1.4 | 给排水工程
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全生产措施项目
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：材料检验试验费
3.6 | 其中：建筑工程能效测评费
3.7 | 其中：工程变更及现场签证
3.8 | 其中：提前竣工(赶工补偿)
3.9 | 其中：无负荷联合试运转费
3.10 | 其中：停窝工损失费
3.11 | 其中：施工期间未完工程保护费
3.12 | 其中：企业自有工人培训管理费
3.13 | 其中：建筑工人实名制费
3.14 | 其中：安全生产计提费
3.15 | 其中：人工增加费
4 | 增值税
合计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；
2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工
程可按本表汇总计算。

## 表B.1.1 招标工程量清单封面【土方工程】
|  | 土方工程 |  | 工程
招标工程量清单
| 招标人： |  | (盖章)
年 月 日

## 表C.1.1 招标工程量清单扉页【土方工程】
工程名称： |  |  | 土方工程
标段名称： |  |  | 新宝力格苏木莫达木吉嘎查牲畜粪污资源化利用项目（工程）
招标工程量清单
| 编 制 人 | ： |  | (造价专业人员签字及盖章)
| 审 核 人 | ： |  | (签字及盖章)
| 编 制 单 位 | ： |  | (盖章)
| 法定代表人 或其授权人 | ： |  | (签字或盖章)
| 招 标 人 | ： |  | (盖章)
| 法定代表人 或其授权人 | ： |  | (签字或盖章)
| 编 制 时 间 | ：

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【土方工程】
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土方工程 |  |  |  | 标段：新宝力格苏木莫达木吉嘎查牲畜粪污资源化利用项目（工程） |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 010101001001 | 挖单独土方 | 1.土壤类别:一、二类土 |  | m3 | 131.64
2 | 010101003001 | 单独土石方回填 | 1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:素土 |  | m3 | 83.59
3 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:素土 2.运距:暂按5KM，施工单位综合考虑土方运距 |  | m3 | 48.05
本页小计
合 计

## 表E.2.3 材料暂估单价及调整表【土方工程】
材料暂估单价及调整表
工程名称：土方工程 |  |  |  |  | 标段：新宝力格苏木莫达木吉嘎查牲畜粪污资源化利用项目（工程） | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 |  |  |  | 确认 |  |  |  | 调整金额（元） | 备注
|  |  |  | 数量 |  | 单价 （元） | 合价 （元） | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元）
|  |  |  | A₁ |  | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ |  | D=C₂-C₁
本页小计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
合 计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入 工程量清单综合单价。

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【土方工程】
措施项目清单计价表
工程名称：土方工程 |  |  | 标段：新宝力格苏木莫达木吉嘎查牲畜粪污资源化利用项目（工程） |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 工作内容 |  | 价格（元） | 备注
1 | 一 | 措施项目一
1.1 | 011601007 | 文明施工费
1.2 | 011601007001 | 文明施工与环境保护费
1.3 | 011601006001 | 临时设施费
1.4 | 011601010001 | 雨季施工增加费
1.5 | 011601014001 | 已完工程及设备保护费
1.6 | 01B001 | 工程定位复测费
1.7 | 011601013001 | 二次搬运费
1.8 | 011601012001 | 特殊地区施工增加费
1.9 | 011601011001 | 夜间施工增加费
1.10 | 011601011002 | 白天在地下室施工增加费
1.11 | 011601010002 | 冬季施工增加费
2 | 二 | 措施项目二
2.1 | 011601003001 | 其他大型机械进出场及安拆
本页小计 | [6 empty] | -
合 计 | [6 empty] | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【土方工程】
其他项目清单计价表
工程名称：土方工程 |  | 标段：新宝力格苏木莫达木吉嘎查牲畜粪污资源化利用项目（工程） |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.2
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.3
2.2 | 材料暂估价
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费 | [5 empty] | 1.建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2.建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3.建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14 | 安全生产计提费 | [5 empty] | 房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15 | 人工增加费
合 计 | [6 empty] | -

## 表E.4.2 暂列金额明细表【土方工程】
暂列金额明细表
工程名称：土方工程 |  |  |  | 标段：新宝力格苏木莫达木吉嘎查牲畜粪污资源化利用项目（工程） |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） |  | 暂定金额 （元） | 确定金额（元） |  | 调整金额± (元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
2 | 未确定工程暂列金额
3 | 未确定服务暂列金额
4 | 未确定其他暂列金额
本页小计 |  | - | -
合 计 |  | - | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算 填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.4.3 专业工程暂估价明细表【土方工程】
专业工程暂估价明细表
工程名称：土方工程 |  |  |  | 标段：新宝力格苏木莫达木吉嘎查牲畜粪污资源化利用项目（工程） |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） |  |  |  | 确认金额（元） |  |  |  | 调整金额±（元） | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格
|  | A₁ | B₁ |  | C₁ | A₂ | B₂ |  | C₂ | D=C₂-C₁
本页小计 | [10 empty] | -
合计 | [10 empty] | -
注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写 “确认金额”。

## 表E.4.4 计日工表【土方工程】
计日工表
工程名称：土方工程 |  |  |  | 标段：新宝力格苏木莫达木吉嘎查牲畜粪污资源化利用项目（工程） |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） |  |  | 调整金额± (元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
[7 empty] | A₁ |  | A₂ | B=A₂-A₁
一 | 人工
1 | 计日工 |  | 1
人工小计
二 | 材料
1
材料小计
三 | 施工机具
1
施工机具小计
总计
注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报 价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。 2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## 表E.5.1 增值税计价表【土方工程】
增值税计价表
工程名称：土方工程 |  |  | 标段：新宝力格苏木莫达木吉嘎查牲畜粪污资源化利用项目（工程） |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 |  | 税率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程暂估价 |  |  |  | 9
合 计

## 表B.1.1 招标工程量清单封面【建筑装修工程】
|  | 建筑装修工程 |  | 工程
招标工程量清单
| 招标人： |  | (盖章)
年 月 日

## 表C.1.1 招标工程量清单扉页【建筑装修工程】
工程名称： |  |  | 建筑装修工程
标段名称： |  |  | 新宝力格苏木莫达木吉嘎查牲畜粪污资源化利用项目（工程）
招标工程量清单
| 编 制 人 | ： |  | (造价专业人员签字及盖章)
| 审 核 人 | ： |  | (签字及盖章)
| 编 制 单 位 | ： |  | (盖章)
| 法定代表人 或其授权人 | ： |  | (签字或盖章)
| 招 标 人 | ： |  | (盖章)
| 法定代表人 或其授权人 | ： |  | (签字或盖章)
| 编 制 时 间 | ：

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【建筑装修工程】
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑装修工程 |  |  |  | 标段：新宝力格苏木莫达木吉嘎查牲畜粪污资源化利用项目（工程） |  |  | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 010501001001 | 基础垫层 | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C20 3.商品砼的运距、运费，投标人现场踏勘，综合考虑计入综合单价中 |  | m3 | 8.78
2 | 010502001001 | 独立基础 | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.商品砼的运距、运费，投标人现场踏勘，综合考虑计入综合单价中 |  | m3 | 29.56
3 | 010502006001 | 钢筋混凝土柱 | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.商品砼的运距、运费，投标人现场踏勘，综合考虑计入综合单价中 |  | m3 | 9.72
4 | 010506001002 | 现浇混凝土基础及联系梁钢筋 | 1.钢筋种类、规格:直径：φ12 2.级别： HRB400 |  | t | 0.753
5 | 010506001005 | 现浇混凝土基础及联系梁钢筋 | 1.钢筋种类、规格:直径：φ18 2.级别： HRB400 |  | t | 1.21
6 | 010506001007 | 现浇混凝土基础及联系梁钢筋 | 1.钢筋种类、规格:箍筋直径φ10 2.级别： HRB400 |  | t | 1.169
7 | 010506024001 | 螺栓 | 1.螺栓种类:地脚锚栓 2.规格:M24 |  | 套 | 160
8 | 010502025001 | 零星现浇构件 | 1.C40混凝土二次浇灌 |  | m3 | 1.43
9 | 010502025002 | 零星现浇构件 | 1.C20混凝土包柱脚 |  | m3 | 0.54
10 | 010602001001 | 钢屋架 | 1.类型:钢屋架 2.钢材品种、规格:H型钢Q345B 3.钢材制作、安装 |  | t | 28.93
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑装修工程 |  |  |  | 标段：新宝力格苏木莫达木吉嘎查牲畜粪污资源化利用项目（工程） |  |  | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
11 | 010607003001 | 钢檩条 | 1.类型：系杆 2.钢材品种、规格:DN121*3.5圆管型钢Q235B 3.钢材制作、安装 |  | t | 4.676
12 | 010607003002 | 钢檩条 | 1.类型：水平支撑 2.钢材品种、规格:DND20圆钢Q235B 3.钢材制作、安装 |  | t | 0.656
13 | 010607002001 | 钢支撑、钢拉条 | 1.类型：柱间支撑 2.钢材品种、规格:D20圆钢Q235B 3.钢材制作、安装 |  | t | 0.187
14 | 010607003003 | 钢檩条 | 1.类型：屋面檩条 2.钢材品种、规格:C250*75*20*2.5型钢Q235B镀锌钢材 3.钢材制作、安装 |  | t | 14.242
15 | 010607002002 | 钢支撑、钢拉条 | 1.类型：拉条 2.钢材品种、规格:D12圆钢Q235B镀锌钢材 3.钢材制作、安装 |  | t | 0.363
16 | 010607002003 | 钢支撑、钢拉条 | 1.类型：斜拉条 2.钢材品种、规格:D12圆钢Q235B镀锌钢材 3.钢材制作、安装 |  | t | 0.284
17 | 010607002004 | 钢支撑、钢拉条 | 1.类型：撑管 2.钢材品种、规格:DN32*2.5钢管+D12圆钢Q235B镀锌钢材 3.钢材制作、安装 |  | t | 0.468
18 | 010607002005 | 钢支撑、钢拉条 | 1.类型：隅撑 2.钢材品种、规格:角钢63*4.0 Q235B镀锌钢材 3.钢材制作、安装 |  | t | 0.45
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑装修工程 |  |  |  | 标段：新宝力格苏木莫达木吉嘎查牲畜粪污资源化利用项目（工程） |  |  | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
19 | 010607003004 | 钢檩条 | 1.类型：墙面檩条QLT1 2.钢材品种、规格:C220*75*20*2.5型钢Q235B镀锌钢材 3.钢材制作、安装 |  | t | 14.242
20 | 010607003009 | 钢檩条 | 1.类型：墙面檩条墙面檩条QLT2 2.钢材品种、规格:C180*70*20*2.5型钢Q235B镀锌钢材 3.钢材制作、安装 |  | t | 1.784
21 | 010607003005 | 钢檩条 | 1.类型：门梁 2.钢材品种、规格:C220*70*20*2.5型钢Q235B镀锌钢材 3.钢材制作、安装 |  | t | 0.138
22 | 010607003006 | 钢檩条 | 1.类型：门框 2.钢材品种、规格:C220*70*20*2.5型钢Q235B镀锌钢材 3.钢材制作、安装 |  | t | 0.495
23 | 010607003007 | 钢檩条 | 1.类型：窗框 2.钢材品种、规格:C220*70*20*2.5型钢Q235B镀锌钢材 3.钢材制作、安装 |  | t | 0.449
24 | 010607003010 | 钢檩条 | 1.类型：窗梁 2.钢材品种、规格:C220*70*20*2.5型钢Q235B镀锌钢材 3.钢材制作、安装 |  | t | 0.225
25 | 010607002006 | 钢支撑、钢拉条 | 1.类型：拉条 2.钢材品种、规格:D12圆钢Q235B镀锌钢材 3.钢材制作、安装 |  | t | 0.695
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑装修工程 |  |  |  | 标段：新宝力格苏木莫达木吉嘎查牲畜粪污资源化利用项目（工程） |  |  | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
26 | 010607002007 | 钢支撑、钢拉条 | 1.类型：斜拉条 2.钢材品种、规格:D12圆钢Q235B镀锌钢材 3.钢材制作、安装 |  | t | 0.11
27 | 010607002008 | 钢支撑、钢拉条 | 1.类型：撑管 2.钢材品种、规格:DN32*3钢管+D12圆钢Q235B镀锌钢材 3.钢材制作、安装 |  | t | 0.356
28 | 011402003001 | 金属面油漆 | 1.喷砂除锈 |  | m2 | 34.45
29 | 011402003004 | 金属面油漆 | 1.底漆：两道红丹漆打底 2.防锈漆：醇酸底漆两遍，醇酸面漆两遍，涂膜总厚度不小于125um, |  | m2 | 1832.69
30 | 011402003003 | 金属面油漆 | 1.防护材料种类:防火涂料 2.耐火时间：2.5h |  | m2 | 887.92
31 | 011402003002 | 金属面油漆 | 1.防护材料种类:防火涂料 2.耐火时间：1.5h |  | m2 | 1031.14
32 | 010802002001 | 彩板门 | 1.彩钢板推拉门 2.尺寸：TLM6050 |  | m2 | 90
33 | 010807001001 | 金属(塑钢)窗 | 1.塑钢窗 2.尺寸：C2121 |  | m2 | 61.74
34 | 010901001001 | 型材屋面 | 1.0.6厚彩钢板 |  | m2 | 2213.67
35 | 011205003001 | 型材墙面 | 1、0.6厚外层压型钢板 |  | m2 | 1649.4
36 | 011101002001 | 混凝土楼地面 | 1、200厚C30混凝土，按4m~6m分仓跳格浇筑，纵向每格25m~30m设1道伸缝。缝宽20~30，内填沥青砂子或沥青处理，松木条嵌缝 2、300厚天然级配砂石碾压夯实 3、素土夯实（碾压密实，压实系数应大于94%） |  | m2 | 2000
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑装修工程 |  |  |  | 标段：新宝力格苏木莫达木吉嘎查牲畜粪污资源化利用项目（工程） |  |  | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
37 | 010502029001 | 散水 | 1.60厚C25细石混凝土,撒1:1水泥砂子压实赶光 2.150厚山皮石垫层,向外坡4%,宽出面层300 3.素土夯实压实系数大于0.93 |  | m2 | 237.34
38 | 010502031001 | 坡道 | 1、180厚C30细石混凝土原浆压实,饲喂台表面抹光,割缝处理且缝距不大于6米 2、300厚山皮石垫层 3、素土夯实压实系数大于0.93 4、用于不靠墙时,素土夯实及垫层宽出坡道两侧各300, |  | m2 | 66.15
本页小计
合 计

## 表E.2.3 材料暂估单价及调整表【建筑装修工程】
材料暂估单价及调整表
工程名称：建筑装修工程 |  |  |  |  | 标段：新宝力格苏木莫达木吉嘎查牲畜粪污资源化利用项目（工程） | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 |  |  |  | 确认 |  |  |  | 调整金额（元） | 备注
|  |  |  | 数量 |  | 单价 （元） | 合价 （元） | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元）
|  |  |  | A₁ |  | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ |  | D=C₂-C₁
本页小计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
合 计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入 工程量清单综合单价。

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【建筑装修工程】
措施项目清单计价表
工程名称：建筑装修工程 |  |  | 标段：新宝力格苏木莫达木吉嘎查牲畜粪污资源化利用项目（工程） |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 工作内容 |  | 价格（元） | 备注
1 | 一 | 措施项目一
1.1 | 011601007 | 文明施工费
1.2 | 011601007001 | 文明施工与环境保护费
1.3 | 011601006001 | 临时设施费
1.4 | 011601010001 | 雨季施工增加费
1.5 | 011601014001 | 已完工程及设备保护费
1.6 | 01B001 | 工程定位复测费
1.7 | 011601013001 | 二次搬运费
1.8 | 011601012001 | 特殊地区施工增加费
1.9 | 011601011001 | 夜间施工增加费
1.10 | 011601011002 | 白天在地下室施工增加费
1.11 | 011601010002 | 冬季施工增加费
2 | 二 | 措施项目二
2.1 | 010505001001 | 垫层模板
2.2 | 010505002001 | 独立基础模板
2.3 | 010505004001 | 柱面模板
2.4 | 010505006001 | 梁模板
2.5 | 010505005001 | 墙面模板
2.6 | 011702026001 | 室内粪沟模板
2.7 | 011702029001 | 散水
2.8 | 011702029002 | 坡道
2.9 | 011601003001 | 其他大型机械进出场及安拆
本页小计 | [6 empty] | -
合 计 | [6 empty] | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【建筑装修工程】
其他项目清单计价表
工程名称：建筑装修工程 |  | 标段：新宝力格苏木莫达木吉嘎查牲畜粪污资源化利用项目（工程） |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.2
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.3
2.2 | 材料暂估价
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费 | [5 empty] | 1.建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2.建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3.建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14 | 安全生产计提费 | [5 empty] | 房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15 | 人工增加费
合 计 | [6 empty] | -

## 表E.4.2 暂列金额明细表【建筑装修工程】
暂列金额明细表
工程名称：建筑装修工程 |  |  |  | 标段：新宝力格苏木莫达木吉嘎查牲畜粪污资源化利用项目（工程） |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） |  | 暂定金额 （元） | 确定金额（元） |  | 调整金额± (元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
2 | 未确定工程暂列金额
3 | 未确定服务暂列金额
4 | 未确定其他暂列金额
本页小计 |  | - | -
合 计 |  | - | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算 填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.4.3 专业工程暂估价明细表【建筑装修工程】
专业工程暂估价明细表
工程名称：建筑装修工程 |  |  |  | 标段：新宝力格苏木莫达木吉嘎查牲畜粪污资源化利用项目（工程） |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） |  |  |  | 确认金额（元） |  |  |  | 调整金额±（元） | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格
|  | A₁ | B₁ |  | C₁ | A₂ | B₂ |  | C₂ | D=C₂-C₁
本页小计 | [10 empty] | -
合计 | [10 empty] | -
注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写 “确认金额”。

## 表E.4.4 计日工表【建筑装修工程】
计日工表
工程名称：建筑装修工程 |  |  |  | 标段：新宝力格苏木莫达木吉嘎查牲畜粪污资源化利用项目（工程） |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） |  |  | 调整金额± (元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
[7 empty] | A₁ |  | A₂ | B=A₂-A₁
一 | 人工
1 | 计日工 |  | 1
人工小计
二 | 材料
1
材料小计
三 | 施工机具
1
施工机具小计
总计
注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报 价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。 2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## 表E.5.1 增值税计价表【建筑装修工程】
增值税计价表
工程名称：建筑装修工程 |  |  | 标段：新宝力格苏木莫达木吉嘎查牲畜粪污资源化利用项目（工程） |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 |  | 税率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程暂估价 |  |  |  | 9
合 计

## 表B.1.1 招标工程量清单封面【电气工程】
|  | 电气工程 |  | 工程
招标工程量清单
| 招标人： |  | (盖章)
年 月 日

## 表C.1.1 招标工程量清单扉页【电气工程】
工程名称： |  |  | 电气工程
标段名称： |  |  | 新宝力格苏木莫达木吉嘎查牲畜粪污资源化利用项目（工程）
招标工程量清单
| 编 制 人 | ： |  | (造价专业人员签字及盖章)
| 审 核 人 | ： |  | (签字及盖章)
| 编 制 单 位 | ： |  | (盖章)
| 法定代表人 或其授权人 | ： |  | (签字或盖章)
| 招 标 人 | ： |  | (盖章)
| 法定代表人 或其授权人 | ： |  | (签字或盖章)
| 编 制 时 间 | ：

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【电气工程】
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：新宝力格苏木莫达木吉嘎查牲畜粪污资源化利用项目（工程） |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 030402011001 | 成套配电箱 | 1.成套配电箱 2.尺寸：500(W)X220(H)X160(D) 3.安装方式：落地或距地1.4m明装 |  | 台 | 1
2 | 030413005001 | 工厂灯 | 1.名称：广照型灯 2.规格：YTGT81200-85W 3.安装方式：吊顶安装（防水防尘防爆防静电火花） 4.距地高度：距顶1.0M |  | 套 | 51
3 | 030412004001 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内敷设 3.规格:BV2.5mm2 4.材质:铜芯 |  | m | 1102.8
4 | 030412001001 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:PVC 3.规格:20 |  | m | 367.6
5 | 030410007001 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:总等电位端子箱 2.安装形式:嵌墙距地0.5m |  | 台 | 1
6 | 030410002001 | 接地母线 | 1.名称:户外接地母线 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:40*4 |  | m | 282.16
7 | 030410003001 | 引下线 | 1.名称:避雷引下线 |  | m | 112.28
本页小计
合 计

## 表E.2.3 材料暂估单价及调整表【电气工程】
材料暂估单价及调整表
工程名称：电气工程 |  |  |  |  | 标段：新宝力格苏木莫达木吉嘎查牲畜粪污资源化利用项目（工程） | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 |  |  |  | 确认 |  |  |  | 调整金额（元） | 备注
|  |  |  | 数量 |  | 单价 （元） | 合价 （元） | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元）
|  |  |  | A₁ |  | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ |  | D=C₂-C₁
本页小计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
合 计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入 工程量清单综合单价。

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【电气工程】
措施项目清单计价表
工程名称：电气工程 |  |  | 标段：新宝力格苏木莫达木吉嘎查牲畜粪污资源化利用项目（工程） |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 工作内容 |  | 价格（元） | 备注
1 | 一 | 措施项目一
1.1 | 031401010 | 文明施工费
1.2 | 031401010001 | 文明施工与环境保护费
1.3 | 031401012001 | 临时设施费
1.4 | 031401021001 | 雨季施工增加费
1.5 | 031401015001 | 已完工程及设备保护费
1.6 | 03B001 | 工程定位复测费
1.7 | 031401013001 | 二次搬运费
1.8 | 031401017001 | 特殊地区施工增加费
1.9 | 031401020001 | 夜间施工增加费
1.10 | 031401020002 | 白天在地下室施工增加费
1.11 | 031401021002 | 冬季施工增加费
2 | 二 | 措施项目二
2.1
本页小计 | [6 empty] | -
合 计 | [6 empty] | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【电气工程】
其他项目清单计价表
工程名称：电气工程 |  | 标段：新宝力格苏木莫达木吉嘎查牲畜粪污资源化利用项目（工程） |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.2
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.3
2.2 | 材料暂估价
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费 | [5 empty] | 1.建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2.建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3.建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14 | 安全生产计提费 | [5 empty] | 房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15 | 人工增加费
合 计 | [6 empty] | -

## 表E.4.2 暂列金额明细表【电气工程】
暂列金额明细表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：新宝力格苏木莫达木吉嘎查牲畜粪污资源化利用项目（工程） |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） |  | 暂定金额 （元） | 确定金额（元） |  | 调整金额± (元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
2 | 未确定工程暂列金额
3 | 未确定服务暂列金额
4 | 未确定其他暂列金额
本页小计 |  | - | -
合 计 |  | - | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算 填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.4.3 专业工程暂估价明细表【电气工程】
专业工程暂估价明细表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：新宝力格苏木莫达木吉嘎查牲畜粪污资源化利用项目（工程） |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） |  |  |  | 确认金额（元） |  |  |  | 调整金额±（元） | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格
|  | A₁ | B₁ |  | C₁ | A₂ | B₂ |  | C₂ | D=C₂-C₁
本页小计 | [10 empty] | -
合计 | [10 empty] | -
注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写 “确认金额”。

## 表E.4.4 计日工表【电气工程】
计日工表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：新宝力格苏木莫达木吉嘎查牲畜粪污资源化利用项目（工程） |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） |  |  | 调整金额± (元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
[7 empty] | A₁ |  | A₂ | B=A₂-A₁
一 | 人工
1 | 计日工 |  | 1
人工小计
二 | 材料
1
材料小计
三 | 施工机具
1
施工机具小计
总计
注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报 价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。 2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## 表E.5.1 增值税计价表【电气工程】
增值税计价表
工程名称：电气工程 |  |  | 标段：新宝力格苏木莫达木吉嘎查牲畜粪污资源化利用项目（工程） |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 |  | 税率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程暂估价 |  |  |  | 9
合 计

## 表B.1.1 招标工程量清单封面【给排水工程】
|  | 给排水工程 |  | 工程
招标工程量清单
| 招标人： |  | (盖章)
年 月 日

## 表C.1.1 招标工程量清单扉页【给排水工程】
工程名称： |  |  | 给排水工程
标段名称： |  |  | 新宝力格苏木莫达木吉嘎查牲畜粪污资源化利用项目（工程）
招标工程量清单
| 编 制 人 | ： |  | (造价专业人员签字及盖章)
| 审 核 人 | ： |  | (签字及盖章)
| 编 制 单 位 | ： |  | (盖章)
| 法定代表人 或其授权人 | ： |  | (签字或盖章)
| 招 标 人 | ： |  | (盖章)
| 法定代表人 或其授权人 | ： |  | (签字或盖章)
| 编 制 时 间 | ：

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【给排水工程】
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段：新宝力格苏木莫达木吉嘎查牲畜粪污资源化利用项目（工程） |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 031001002001 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.规格:DN25 3.材质、规格:镀锌钢管 4.连接形式:螺纹 |  | m | 59.68
2 | 031001002002 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.规格:DN32 3.材质、规格:镀锌钢管 4.连接形式:螺纹 |  | m | 14.42
3 | 031001002003 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.规格:DN40 3.材质、规格:镀锌钢管 4.连接形式:螺纹 |  | m | 30.28
4 | 031001002004 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.规格:DN50 3.材质、规格:镀锌钢管 4.连接形式:螺纹 |  | m | 73.65
5 | 031002001002 | 金属阀门 | 1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.其他详见图纸 5.满足设计规范及施工验收规范所需的一切工作、达到使用功能 |  | 个 | 1
6 | 031002001003 | 金属阀门 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.其他详见图纸 5.满足设计规范及施工验收规范所需的一切工作、达到使用功能 |  | 个 | 2
7 | 031002001004 | 金属阀门 | 1.类型:排气阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段：新宝力格苏木莫达木吉嘎查牲畜粪污资源化利用项目（工程） |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
8 | 031002001005 | 金属阀门 | 1.类型:倒流防止器 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 1
9 | 031002001007 | 金属阀门 | 1.类型:排水控制球阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 2
10 | 031001008009 | 塑料管 | 1.电伴热 |  | m | 236.21
11 | 031208002002 | 其他管道绝热 | 1.岩棉保温 2.厚度：50mm厚 |  | m3 | 9.66
本页小计
合 计

## 表E.2.3 材料暂估单价及调整表【给排水工程】
材料暂估单价及调整表
工程名称：给排水工程 |  |  |  |  | 标段：新宝力格苏木莫达木吉嘎查牲畜粪污资源化利用项目（工程） | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 |  |  |  | 确认 |  |  |  | 调整金额（元） | 备注
|  |  |  | 数量 |  | 单价 （元） | 合价 （元） | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元）
|  |  |  | A₁ |  | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ |  | D=C₂-C₁
本页小计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
合 计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入 工程量清单综合单价。

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【给排水工程】
措施项目清单计价表
工程名称：给排水工程 |  |  | 标段：新宝力格苏木莫达木吉嘎查牲畜粪污资源化利用项目（工程） |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 工作内容 |  | 价格（元） | 备注
1 | 一 | 措施项目一
1.1 | 031401010 | 文明施工费
1.2 | 031401010001 | 文明施工与环境保护费
1.3 | 031401012001 | 临时设施费
1.4 | 031401021001 | 雨季施工增加费
1.5 | 031401015001 | 已完工程及设备保护费
1.6 | 03B001 | 工程定位复测费
1.7 | 031401013001 | 二次搬运费
1.8 | 031401017001 | 特殊地区施工增加费
1.9 | 031401020001 | 夜间施工增加费
1.10 | 031401020002 | 白天在地下室施工增加费
1.11 | 031401021002 | 冬季施工增加费
2 | 二 | 措施项目二
2.1
本页小计 | [6 empty] | -
合 计 | [6 empty] | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【给排水工程】
其他项目清单计价表
工程名称：给排水工程 |  | 标段：新宝力格苏木莫达木吉嘎查牲畜粪污资源化利用项目（工程） |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.2
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.3
2.2 | 材料暂估价
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费 | [5 empty] | 1.建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2.建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3.建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14 | 安全生产计提费 | [5 empty] | 房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15 | 人工增加费
合 计 | [6 empty] | -

## 表E.4.2 暂列金额明细表【给排水工程】
暂列金额明细表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段：新宝力格苏木莫达木吉嘎查牲畜粪污资源化利用项目（工程） |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） |  | 暂定金额 （元） | 确定金额（元） |  | 调整金额± (元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
2 | 未确定工程暂列金额
3 | 未确定服务暂列金额
4 | 未确定其他暂列金额
本页小计 |  | - | -
合 计 |  | - | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算 填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.4.3 专业工程暂估价明细表【给排水工程】
专业工程暂估价明细表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段：新宝力格苏木莫达木吉嘎查牲畜粪污资源化利用项目（工程） |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） |  |  |  | 确认金额（元） |  |  |  | 调整金额±（元） | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格
|  | A₁ | B₁ |  | C₁ | A₂ | B₂ |  | C₂ | D=C₂-C₁
水井
本页小计 | [10 empty] | -
合计 | [10 empty] | -
注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写 “确认金额”。

## 表E.4.4 计日工表【给排水工程】
计日工表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段：新宝力格苏木莫达木吉嘎查牲畜粪污资源化利用项目（工程） |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） |  |  | 调整金额± (元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
[7 empty] | A₁ |  | A₂ | B=A₂-A₁
一 | 人工
1 | 计日工 |  | 1
人工小计
二 | 材料
1
材料小计
三 | 施工机具
1
施工机具小计
总计
注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报 价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。 2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## 表E.5.1 增值税计价表【给排水工程】
增值税计价表
工程名称：给排水工程 |  |  | 标段：新宝力格苏木莫达木吉嘎查牲畜粪污资源化利用项目（工程） |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 |  | 税率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程暂估价 |  |  |  | 9
合 计