## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段：乌兰浩特一中风雨操场电缆设施改造工程 |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 010102002001 | 挖沟槽土方 | 1.土类别:电缆沟挖土 2.开挖深度:545m*0.71m*1.2m(放坡系数1:0.75) 3.基底处理方式:回填 |  | m3 | 1052.97
2 | 010501001001 | 混凝土垫层 | 1.基础形式:混凝土垫层 2.厚度:0.1m 3.材料品种、强度要求、配比:C20 |  | m3 | 38.7
3 | 010501001002 | 混凝土包封 | 1.基础形式:2回关接头混凝土包封 2.厚度:0.08m 3.材料品种、强度要求、配比:C20 |  | m3 | 7.27
4 | 010401001001 | 箱变基础 | 1.普通土方开挖及回填，C15砼垫层100mm，C30混凝土预制箱式基础，预埋镀锌固定槽钢，钢筋采用300,HRB40，电缆保护管、接地扁钢及接地极，通风百叶窗外框25mm*25mm*4mm、含模板、接地防腐，安装铸铁井盖。 2.基础尺寸:2800*2600*2100 |  | 座 | 1
5 | 010401001002 | 环网柜基础 | 1.普通土方开挖及回填，C15砼垫层100mm，C30预制箱式基础，预埋镀锌固定槽钢、钢筋采用HPB300,HRB400,电缆保护管、接地扁钢及接地极，通风百叶窗外框25mm*25mm*4mm、钢筋、接地防腐. 2.基础尺寸:3500*2300*2100 |  | 座 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段：乌兰浩特一中风雨操场电缆设施改造工程 |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
6 | 011503004001 | 箱变及环网柜围栏 | 热镀锌方管围栏，高1.9m，含混凝土预埋基础300*300*500mm,采用C30混凝土基础预埋件、检修大门加挂锁、喷塑防腐、警示标牌制作安装。 |  | m | 46
7 | 010401007001 | 电缆井 | 1.井截面、深度:1800*1800*1800 2.砖品种、规格、强度等级:预制电缆井 3.垫层材料种类、厚度:C15混凝土 4. 混凝土强度等级:C30混凝土 5.井盖材质:铸铁井盖 |  | 座 | 9
8 | 040204003002 | 沥青混凝路面 | 1.沥青品种:沥青混凝土 AC-13 2.沥青混凝土:细粒式 3.厚度:4cm 4.运距:10km以内 |  | m2 | 432
9 | 040203003001 | 粘层 | 1.材料品种:乳化沥青粘层 2.喷油量:0.5L/m2 |  | m2 | 432
10 | 040203006001 | 沥青混凝土 | 1.沥青品种:沥青混凝土面层 AC-16 2.沥青混凝土:中粒式 3.厚度:6cm 4.运距:10km以内 |  | m2 | 432
11 | 040203003002 | 透层、粘层 | 1.材料品种:乳化沥青透层 2.喷油量:1.0L/m2 |  | m2 | 432
12 | 040202015001 | 水泥稳定碎(砾）石 | 1.名称:水泥稳定碎石 2.水泥含量:5% 3.厚度:20cm 4.多合土养生:洒水车洒水 5.基层料运距:10km |  | m2 | 432
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段：乌兰浩特一中风雨操场电缆设施改造工程 |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
13 | 040202009002 | 砂砾石 | 1.石料规格:天然砂砾 2.厚度:20cm 3.密实度:≥93% 4.分层碾压:满足设计要求 |  | m2 | 432
14 | 040202001002 | 路床(槽）整形 | 1.部位:机动车道 2.范围:机动车道整形碾压 3.碾压机械:钢轮内燃压路机 |  | m2 | 432
15 | 041001001001 | 拆除沥青混凝土路面 | 1.材质:.破坏沥青路面:1.材质:水稳层、沥青柏油类 2.厚度:50cm 3.拆除机械:履带式单斗液压挖掘机带破碎锤 |  | m2 | 432
16 | 040103002003 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:工程废料 2.装车机械:装载机 3.运输机械:自卸汽车 4.运距:10km |  | m3 | 129.6
17 | 041001003002 | 拆除基层 | 1.部位:沥青路面基层 2.材质:碎（砾）石 3.厚度:20cm 4.挖土机械:履带式单斗液压挖掘机 5.是否装车:装车 |  | m3 | 86.4
18 | 040103002004 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:三类土 2.运输机械:自卸汽车 3.载重:15t 4.运距:外运10km |  | m3 | 86.4
19 | 040202001001 | 路床(槽）整形 | 1.部位:人行道 2.范围:人行道整形碾压 3.碾压机械:钢轮内燃压路机 |  | m2 | 120
20 | 040202009001 | 砂砾石 | 1.石料规格:天然砂砾 2.厚度:20cm |  | m2 | 120
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段：乌兰浩特一中风雨操场电缆设施改造工程 |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
21 | 040305001001 | 垫层 | 1.材料品种、规格:混凝土C25 2.厚度:200厚预拌砼 |  | m3 | 20
22 | 040204002001 | 人行道块料铺设彩砖路面 | 1.块料品种:彩砖路面人行道环保砖 2.块料规格:200×100×60 3.找平层材质:水泥砂浆1:3 4.找平层厚度:3cm |  | m2 | 120
23 | 041001002001 | 拆除人行道 | 1.材质:彩砖路面人行道环保砖 2.铺设方式:平铺 3.拆除方式:人工拆除 |  | m2 | 120
24 | 040103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:工程废料 2.装车机械:装载机 3.运输机械:自卸汽车 15t 4.运距:10km以内 |  | m3 | 60
25 | 041001003001 | 拆除基层 | 1.部位:人行道基层 2.材质:碎（砾）石 3.厚度:20cm 4.挖土机械:履带式单斗液压挖掘机 5.是否装车:装车 |  | m3 | 24
26 | 040103002002 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:三类土 2.运输机械:自卸汽车 3.载重:15t 4.运距:外运10km |  | m3 | 24
本页小计
合 计

## 表E.2.3 材料暂估单价及调整表
材料暂估单价及调整表
工程名称：土建工程 |  |  |  |  | 标段：乌兰浩特一中风雨操场电缆设施改造工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 暂估 |  |  |  | 确认 |  |  |  | 调整金额（元） | 备注
|  |  |  | 数量 |  | 单价 （元） | 合价 （元） | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元）
|  |  |  | A₁ |  | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ |  | D=C₂-C₁
本页小计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
合 计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入 工程量清单综合单价。

## 表E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：土建工程 |  |  | 标段：乌兰浩特一中风雨操场电缆设施改造工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 工作内容 |  | 价格（元） | 备注
1 | 一 | 措施项目一
1.1 | 011601007 | 文明施工费
1.1.1 | 011601007001 | 文明施工与环境保护费
1.1.2 | 011601006001 | 临时设施费
1.2 | 011601010001 | 雨季施工增加费
1.3 | 011601014001 | 已完工程及设备保护费
1.4 | 01B001 | 工程定位复测费
1.5 | 011601013001 | 二次搬运费
1.6 | 011601012001 | 特殊地区施工增加费
1.7 | 011601011001 | 夜间施工增加费
1.8 | 011601011002 | 白天在地下室施工增加费
1.9 | 011601010002 | 冬季施工增加费
2 | 二 | 措施项目二
2.1
本页小计 | [6 empty] | -
合 计 | [6 empty] | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：土建工程 |  | 标段：乌兰浩特一中风雨操场电缆设施改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.2
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.3
2.2 | 材料暂估价
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费 | [5 empty] | 1.建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2.建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3.建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14 | 安全生产计提费 | [5 empty] | 房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15 | 人工增加费
合 计 | [6 empty] | -

## 表E.4.2 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段：乌兰浩特一中风雨操场电缆设施改造工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） |  | 暂定金额 （元） | 确定金额（元） |  | 调整金额± (元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
2 | 未确定工程暂列金额
3 | 未确定服务暂列金额
4 | 未确定其他暂列金额
本页小计 |  | - | -
合 计 |  | - | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算 填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.4.3 专业工程暂估价明细表
专业工程暂估价明细表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段：乌兰浩特一中风雨操场电缆设施改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） |  |  |  | 确认金额（元） |  |  |  | 调整金额±（元） | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格
|  | A₁ | B₁ |  | C₁ | A₂ | B₂ |  | C₂ | D=C₂-C₁
本页小计 | [10 empty] | -
合计 | [10 empty] | -
注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写 “确认金额”。

## 表E.4.4 计日工表
计日工表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段：乌兰浩特一中风雨操场电缆设施改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） |  |  | 调整金额± (元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
[7 empty] | A₁ |  | A₂ | B=A₂-A₁
一 | 人工
1
人工小计
二 | 材料
1
材料小计
三 | 施工机具
1
施工机具小计
总计
注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报 价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。 2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## 表E.4.5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段：乌兰浩特一中风雨操场电缆设施改造工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额 | 确认 计算基础 | 结算金额 （元） | 调整金额± （元） |  | 备注
|  | A₁ | B |  | C₁ | A₂ | C₂ | D=C₂-C₁
1 | 发包人提供材料 | [8 empty] | 详见本标准表G.1.1
2 | 专业分包工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.3
3 | 直接发包的专业工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.6
本页小计
合 计 |  | — | — |  |  | — |  |  |  | -
注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写； 2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”， 并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”； 3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”， C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

## 表E.5.1 增值税计价表
增值税计价表
工程名称：土建工程 |  |  | 标段：乌兰浩特一中风雨操场电缆设施改造工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 |  | 税率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程暂估价 |  |  |  | 9
合 计