## 建筑工程概算表
工程量清单
序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 备注
第一部分 建筑工程
一 | 输水管线工程
（一） | 管线工程 | m | 2405
| 土方开挖（IV类土） | m³ | 5357.14
| 石方开挖（V-Ⅷ类） | m³ | 1785.71
| 人工筛分砂石料（三层筛） | m³ | 1842.23
| 土方回填及压实(粉细砂回填/管顶0.5m范围内) | m³ | 2711.34
| 石方回填 | m³ | 1785.71
（二） | 管线附属小型建筑物
1 | 镇墩 | 座 | 4
| C25混凝土镇墩（厚60cm/商品混凝土/泵送) | m³ | 2.05
| 模版制安（一般） | ㎡ | 9.92
2 | 集水井（无砂混凝土） | 座 | 1
| 土方开挖（IV类土） | m³ | 17.25
| 石方开挖（V-Ⅷ类） | m³ | 17.85
| 土方回填及压实 | m³ | 14.66
| 石方回填 | m³ | 17.85
| C20混凝土垫层（厚20cm/商品混凝土/泵送) | m³ | 0.51
| 铺筑反滤料（人工） | m³ | 5.02
| 无砂混凝土管安装（内径1.2m/购置、运输及安装) | m | 2.5
| 模版制安（一般） | ㎡ | 1.28
3 | 排气补气井（D=1.5m） | 座 | 4
| 土方开挖（IV类土） | m³ | 205.56
| 石方开挖（V-Ⅷ类） | m³ | 102.76
| 土方回填及压实 | m³ | 174.73
| 石方回填 | m³ | 102.76
| C20混凝土垫层（厚10cm/商品混凝土/泵送) | m³ | 2.92
| C25钢筋混凝土底板（厚35cm/商品混凝土、F200、W6/泵送) | m³ | 8.76
| C25混凝土支墩（厚30cm/商品混凝土/泵送) | m³ | 0.36
| C25钢筋混凝土井身（厚25cm/商品混凝土、F200、W6//泵送) | m³ | 16.44
| C25钢筋混凝土顶板（厚25cm/商品混凝土、F200、W6/泵送) | m³ | 2.84
| 模版制安（一般） | ㎡ | 170.19
| 遇水膨胀橡胶止水带（20mm×30mm） | m | 20.12
| 球墨铸铁井盖（轻型φ700） | 套 | 4
| 安全防坠网（网孔5cm） R=0.5m | 套 | 4
| 密封胶填缝（聚乙烯油膏） | m³ | 0.04
| 钢筋制安（含钢爬梯） | t | 5.52
4 | 排沙闸阀井 | 座 | 1
| 土方开挖（IV类土） | m³ | 166.78
| 石方开挖（V-Ⅷ类） | m³ | 250.16
| 土方回填及压实 | m³ | 141.76
| 石方回填 | m³ | 250.16
| C20混凝土垫层（厚20cm/商品混凝土/泵送) | m³ | 0.39
| C25混凝土支墩（厚20cm/商品混凝土/泵送) | m³ | 0.13
| 模版制安（一般） | ㎡ | 1.76
| 预制钢筋混凝土井身购置、运输及安装（RCPⅡ/DN1400/5.4m高） | m | 5.4
| 预制轻型混凝土井盖（购置、运输及安装） | 套 | 1
| 钢筋制安（钢爬梯） | t | 0.01
5 | 出水闸阀井 | 座 | 1
| 土方开挖（IV类土） | m³ | 120.32
| 石方开挖（V-Ⅷ类） | m³ | 41.39
| 土方回填及压实 | m³ | 102
| 石方回填 | m³ | 41.39
| C20混凝土垫层（厚20cm/商品混凝土/泵送) | m³ | 0.39
| C25混凝土支墩（厚20cm/商品混凝土/泵送) | m³ | 0.26
| 模版制安（一般） | ㎡ | 1.76
| 预制钢筋混凝土井身购置、运输及安装（RCPⅡ/DN1400/3.8m高） | m | 3.8
| 预制轻型混凝土井盖（购置、运输及安装） | 套 | 2
| 钢筋制安（钢爬梯） | t | 0.01
二 | 建筑物工程
（一） | 新建导水墙工程 | m | 48
| 土方开挖（IV类土） | m³ | 255.6
| 土方回填及压实 | m³ | 87.66
| C25钢筋混凝土导水墙（顶宽0.8m，底宽1.8m/商商品混凝土、F200、W6/泵送) | m³ | 183.36
| 模版制安（一般） | ㎡ | 228.44
| 钢筋制安 | t | 0.15
（二） | 新建200m³沉砂池工程 | 座 | 1
| 土方开挖（IV类土） | m³ | 1341.15
| 石方开挖（V-Ⅷ类） | m³ | 894.1
| 人工筛分砂石料（三层筛/就近取土） | m³ | 429.2
| 土方回填及压实(粉细砂回填) | m³ | 1569.18
| C20钢筋混凝土垫层（厚10cm/商品混凝土/泵送) | m³ | 9.02
| C30钢筋混凝土底板（厚40cm/商品混凝土、F200、W6/泵送) | m³ | 36.1
| C30钢筋混凝土池壁（厚40cm/商品混凝土、F200、W6/泵送) | m³ | 86.78
| C30钢筋混凝土顶板（厚40cm/商品混凝土、F200、W6/泵送) | m³ | 28.8
| C30钢筋混凝土梁（厚30cm/商品混凝土、F200、W6/泵送) | m³ | 1.35
| C25钢筋混凝土通风帽、检修孔（商品混凝土、F200、W6/泵送) | m³ | 2.92
| 模版制安（一般） | ㎡ | 575.53
| 环氧沥青砂浆（池外壁/300um） | ㎡ | 288.4
| 复合土工膜(池底、池壁，200g/0.5mm/200g) | ㎡ | 226.56
| 水泥砂浆找平（厚20mm/池内壁、顶板） | ㎡ | 648.24
| 4mmSBS防水层（池顶下翻300mm） | ㎡ | 85.36
| 钢筋制安（含钢爬梯、检修孔等） | t | 9.88
（三） | 标志牌 | 座 | 2
| 土方开挖（IV类土） | m³ | 0.77
| 土方回填及压实 | m³ | 0.22
| C25混凝土基础（厚60cm/商品混凝土/泵送) | m³ | 0.43
| 标志牌购置、运输及安装（0.8高、1.2宽/铝合金） | 套 | 2
三 | 交叉工程 | m | 25
（一） | 公路交叉工程（定向钻+套管） | m | 25
| 土方开挖（IV类土） | m³ | 6
| 石方开挖（V-Ⅷ类） | m³ | 8
| 土方回填及压实 | m³ | 5.1
| 石方回填 | m³ | 8
| 拉管穿路（水平定向钻） | m | 25
第二部分 机电设备及安装工程
第三部分 金属结构设备及安装工程
一 | 建筑物工程
（一） | 新建200m³沉砂池工程
| DN219×6无缝钢管通风管 | t | 0.31
| DN200弯头(90°) | 个 | 8
（二） | 标志牌
| DN150热镀锌钢管 | t | 0.15
第四部分 输水管线设备及安装工程
一 | 输水管线工程
（一） | 管线工程
| DN200/PE管/0.8MPa（出水管） | m | 2347
| DN200/PE管/0.8MPa（排砂管） | m | 50
| DN200/PE管/0.8MPa（溢水管） | m | 8
（二） | 管线附属小型建筑物
1 | 排气补气井 | 座 | 4
| DN200闸阀（PN1.0Mpa） | 套 | 2
| DN50复合式排气补气阀（PN1.0Mpa） | 套 | 4
| DN50(1.0MPa)检修闸阀 | 套 | 4
| DN50(1.0MPa)缓冲阀 | 套 | 4
| 钢制伸缩节(DN50,1.0MPa) | 套 | 4
| DN200钢性防水套管（L=250mm） | 套 | 2
二 | 建筑物工程
| DN200进水管（PE管）/0.8MPa） | m | 12
小计
三 | 交叉工程
| DN315进水管（PE管）/1.0MPa） | m | 25
第五部分 临时工程
一 | 施工专项工程
| 施工安全生产专项 | % | 2.5
二 | 其他施工临时工程
| 其他施工临时工程 | % | 0.5
| 第六部分暂列金 | 元 | 60000

## 机电设备及安装工程概算表 (hidden)
机电设备及安装工程概算表
编号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 合价(万元) |  | 备注
|  |  |  | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
第二部分 机电设备及安装工程

## 配合比 (hidden)
混凝土及砂浆配合比计算表
编号 | 砼或砂浆标号 | 水泥标号 | 砼级配 | 水泥 |  | 砂子 |  | 石子 |  | 水 |  | 膨胀剂 |  | 单价
|  |  |  | 定额 | 数量 | 定额 | 数量 | 定额 | 数量 | 定额 | 数量 | 定额 | 数量
1 | C10砼 | 42.5 | 4 | 0.154 | #REF! | 0.399 | #REF! | 1.09 | #REF! | 0.129 | #REF! |  |  | #REF!
2 | C15砼 | 42.5 | 2 | 0.245 | #REF! | 0.561 | #REF! | 0.841 | #REF! | 0.177 | #REF! |  |  | #REF!
3 | C20砼 | 42.5 | 2 | 0.307 | #REF! | 0.55 | #REF! | 0.841 | #REF! | 0.177 | #REF! |  |  | #REF!
4 | C20砼 | 42.5 | 2 | 0.307 | #REF! | 0.55 | #REF! | 0.84 | #REF! | 0.18 | #REF! | 0.03 | 27 | #REF!
4 | C25砼 | 42.5 | 2 | 0.34 | #REF! | 0.528 | #REF! | 0.841 | #REF! | 0.177 | #REF! |  |  | #REF!
5 | C30砼 | 42.5 | 2 | 0.365 | #REF! | 0.507 | #REF! | 0.841 | #REF! | 0.177 | #REF! |  |  | #REF!
6 | C30砼 | 42.5 | 2 | 0.365 | #REF! | 0.507 | #REF! | 0.841 | #REF! | 0.177 | #REF! | 0.04 | 36 | #REF!
7 | C35砼 | 42.5 | 2 | 0.404 | #REF! | 0.485 | #REF! | 0.841 | #REF! | 0.177 | #REF! |  |  | #REF!
8 | C40砼 | 42.5 | 2 | 0.452 | #REF! | 0.496 | #REF! | 0.821 | #REF! | 0.177 | #REF! |  |  | #REF!
9 | M10砂浆 |  |  | 0.26 | #REF! | 1.1 | #REF! |  |  | 0.183 | #REF! |  |  | #REF!
10 | M7.5砂浆 |  |  | 0.22 | #REF! | 1.11 | #REF! |  |  | 0.157 | #REF! |  |  | #REF!
11 | M5砂浆 |  |  | 0.18 | #REF! | 1.13 | #REF! |  |  | 0.127 | #REF! |  |  | #REF!

## 取费表 (hidden)
具体取费标准如下表： | [6 empty] | 项 目 | 计算基础 | 建筑工程费率（%）
引水工程小型取费表 | [6 empty] | 冬雨季施工增加费 | 基本直接费 | 2
序号 | 名 称 | 其他直接费 | 间接费 | 利润 | 税 金 | 备注 | 夜间施工增加费 | 基本直接费 | 0.3
一 | 建筑工程 | [5 empty] | 临时设施费 | 基本直接费 | 2.5
1 | 土方工程 | 5.6% | 18% | 7% | 9% |  | 其 它 | 基本直接费 | 0.8
2 | 石方工程 | 5.6% | 18% | 7% | 9% |  | 小 计 |  | 5.6
3 | 砌筑工程 | 5.6% | 6% | 7% | 9%
4 | 混凝土浇筑工程 | 5.6% | 18% | 7% | 9%
5 | 模板工程 | 5.6% | 10% | 7% | 9%
6 | 钢筋工程 | 5.6% | 4% | 7% | 9%
7 | 砂石备料工程 | 0.5% | 6% | 7% | 9%
8 | 钻孔灌浆工程 | 5.6% | 5% | 7% | 9%
9 | 锚固工程 | 5.6% | 10% | 7% | 9%
10 | 掘进机施工隧洞工程 | 2% | 3% | 7% | 9%
11 | 疏浚工程 | 5.6% | 6% | 7% | 9%
12 | 其他工程 | 5.6% | 10% | 7% | 9%
二 | 安装工程 | 5.6% | 60% | 7% | 9%
1 | 设备安装工程 | 5.6% | 60% | 7% | 9%
2 | 管道安装工程 | 5.6% | 60% | 7% | 9%

## 补 (hidden)
项目名称：建筑物土方回填
定额编号：补1238 |  |  |  |  | 单位：100m3
工作内容：回填土方，机械夯实
编号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
一 | 直接费 |  |  |  | #REF!
(一) | 基本直接费 |  |  |  | #REF!
1 | 人工费 |  |  |  | 1343.59
| 技工 | 工时 | 4.6 | 8.1 | 37.26
| 普工 | 工时 | 226.4 | 5.77 | 1306.33
2 | 机械使用费 |  |  |  | #REF!
| 蛙式夯实机 | 台时 | 14.4 | #REF! | #REF!
3 | 零星材料费 | % | 5 | #REF! | #REF!
(二) | 其它直接费 | 5.5% |  |  | #REF!
二 | 间接费 | 4% |  |  | #REF!
三 | 企业利润 | 7% |  |  | #REF!
四 | 税 金 | 9% |  |  | #REF!
| 合计 |  |  |  | #REF!
五 | 阶段系数 | #REF! |  |  | #REF!
| 总计 |  |  |  | #REF!
项目名称：人工修整边坡（填方边坡）
定额编号：补1262 |  |  |  | 单位：100㎡
编号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
一 | 直接费 |  |  |  | 106.74
（一） | 基本直接费 |  |  |  | 101.18
1 | 人工费 |  |  |  | 96.36
| 普工 | 工时 | 16.7 | 5.77 | 96.36
2 | 零星材料费 | ％ | 5 |  | 4.82
（二） | 其他直接费 | 5.5% |  |  | 5.56
二 | 间接费 | 4% |  |  | 4.27
三 | 企业利润 | 7% |  |  | 7.77
四 | 材差
五 | 税金 | 9% |  |  | 10.69
| 合计 |  |  |  | 129.47
六 | 阶段系数 | 3% |  |  | 3.88
| 总计 |  |  |  | 133.35
项目名称：浆砌石护底 石
定额编号：补JYB1603 |  |  |  |  | 单位：100M3
工作内容：块石转运、拌浆、砌筑、勾缝、养护等。
编 号 | 名 称 及 规 格 | 单 位 | 数 量 | 单价 | 合价
一 | 直接工程费 |  |  |  | #REF!
(一) | 直接费 |  |  |  | #REF!
1 | 人工费 |  |  |  | 13190.81
| 技工 | 工时 | 1035.46 | 8.1 | 8387.23
| 普工 | 工时 | 832.51 | 5.77 | 4803.58
2 | 材料费 |  |  |  | #REF!
| 块石 | m3 | 111.2 | 70 | 7784
| 砂浆(M7.5) | m3 | 37.1 | #REF! | #REF!
| 其他材料费 | % | 3 | #REF! | #REF!
3 | 机械费 |  |  |  | #REF!
| 砼搅拌机0.4m3 | 台时 | 6.68 | #REF! | #REF!
| 装载机2m³ | 台时 | 5.56 | #REF! | #REF!
| 机动翻斗车1.0t | 台时 | 9.52 | #REF! | #REF!
| 单斗挖掘机液压2m³ | 台时 | 0 | #REF! | #REF!
| 其他机械费 | % | 3 | #REF! | #REF!
(二) | 其他直接费 | 5.5% |  |  | #REF!
二 | 间接费 | 8.5% |  |  | #REF!
三 | 企业利润 | 7% |  |  | #REF!
四 | 材差 |  |  |  | #REF!
| 水泥 | t | 8.16 | #REF! | #REF!
| 砂子 | m3 | 41.18 | #REF! | #REF!
| 块石 | m3 | 111.2 | #REF! | #REF!
| 柴油 | kg | 123.81 | #REF! | #REF!
五 | 税金 | 9% |  |  | #REF!
| 合计 |  |  |  | #REF!
六 | 扩大系数 | 3% |  |  | #REF!
| 总计 |  |  |  | #REF!
项目名称：浆砌石基础
定额编号：补JYB1604 |  |  |  |  | 单位：100m3
施工方法：块石转运、拌浆、砌筑、勾缝、养护等。
编号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
1 | 直接工程费 | 元 |  |  | #REF!
1.1 | 直接费 | 元 |  |  | #REF!
1.1.1 | 人工费 | 工时 |  |  | 10768.52
| 技工 | 工时 | 888.49 | 8.1 | 7196.77
| 普工 | 工时 | 619.02 | 5.77 | 3571.75
| 合计 | 工时 | 1507.51
1.1.2 | 材料费 | 元 |  |  | #REF!
| 块石 | m3 | 111.3 | 70 | 7791
| 砂浆M7.5 | m3 | 35.7 | #REF! | #REF!
| 其他材料费 | % | 2 | #REF! | #REF!
1.1.3 | 机械使用费 | 元 |  |  | #REF!
| 砼搅拌机0.4m3 | 台时 | 6.43 | #REF! | #REF!
| 装载机2m³ | 台时 | 5.57 | #REF! | #REF!
| 机动翻斗车1.0t | 台时 | 9.16 | #REF! | #REF!
| 单斗挖掘机液压2m³ | 台时 | 0 |  | 0
| 其他机械费 | % | 3 | #REF! | #REF!
1.2 | 其他直接费 | 5.5% |  |  | #REF!
2 | 间接费 | 8.5% |  |  | #REF!
3 | 企业利润 | 7% |  |  | #REF!
4 | 材差 |  |  |  | #REF!
| 水泥 | t | 7.85 | #REF! | #REF!
| 砂子 | m3 | 39.63 | #REF! | #REF!
| 块石 | m3 | 111.3 | #REF! | #REF!
| 柴油 | kg | 123.47 | #REF! | #REF!
5 | 税金 | 9% |  |  | #REF!
6 | 合计 | 元 |  |  | #REF!
| 扩大系数 | 3% |  |  | #REF!
| 总计 | 元 |  |  | #REF!
项目名称：浆砌石挡土墙
定额编号：补JYB1605 |  |  |  |  | 单位：100m3
施工方法：块石转运、拌浆、砌筑、勾缝、养护等。
编号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
1 | 直接工程费 | 元 |  |  | #REF!
1.1 | 直接费 | 元 |  |  | #REF!
1.1.1 | 人工费 | 工时 |  |  | 14032.29
| 技工 | 工时 | 1156.5 | 8.1 | 9367.65
| 普工 | 工时 | 808.43 | 5.77 | 4664.64
| 合计 | 工时 | 1964.93
1.1.2 | 材料费 | 元 |  |  | #REF!
| 块石 | m3 | 111.5 | 70 | 7805
| 砂浆M7.5 | m3 | 36.1 | #REF! | #REF!
| 零星材料费 | % |  | #REF! | #REF!
| 其他材料费 | % | 5 | #REF! | #REF!
1.1.3 | 机械使用费 | 元 |  |  | #REF!
| 砼搅拌机0.4m3 | 台时 | 6.5 | #REF! | #REF!
| 装载机2m³ | 台时 | 5.58 | #REF! | #REF!
| 机动翻斗车1.0t | 台时 | 9.26 | #REF! | #REF!
| 单斗挖掘机液压2m³ | 台时 | 2.17 | #REF! | #REF!
| 其他机械费 | % | 3 | #REF! | #REF!
1.2 | 其他直接费 | 5.5% |  |  | #REF!
2 | 间接费 | 8.5% |  |  | #REF!
3 | 企业利润 | 7% |  |  | #REF!
4 | 材差 |  |  |  | #REF!
| 水泥 | t | 7.94 | #REF! | #REF!
| 砂子 | m3 | 40.07 | #REF! | #REF!
| 块石 | m3 | 111.5 | #REF! | #REF!
| 柴油 | kg | 167.65 | #REF! | #REF!
5 | 税金 | 9% |  |  | #REF!
6 | 合计 | 元 |  |  | #REF!
| 扩大系数 | 3% |  |  | #REF!
| 总计 | 元 |  |  | #REF!
项目名称：水池池顶
定额编号：补4131 |  |  |  |  | 单位：100m3
工作内容：
编 号 | 名 称 及 规 格 | 单 位 | 数 量 | 单价 | 合价
一 | 直接费 |  |  |  | #REF!
(一) | 基本直接费 |  |  |  | #REF!
1 | 人工费 |  |  |  | 22815.9
| 技工 | 工时 | 2158 | 8.1 | 17479.8
| 普工 | 工时 | 924.8 | 5.77 | 5336.1
2 | 材料费 |  |  |  | #REF!
| 组合钢摸 | kg | 94 | 4.4 | 413.6
| 卡扣件 | kg | 219.4 | 4.5 | 987.3
| 型钢 | kg | 192 | 5.5 | 1056
| 铁件 | kg | 120 | 3.96 | 475.2
| 电焊条 | kg |  |  | 0
| 锯材 | m3 | 2.2 | #REF! | #REF!
| 砼(C25) | m3 | 103 | #REF! | #REF!
| 水 | m3 | 100 | #REF! | #REF!
| 其它材料费 | % | 1 | #REF! | #REF!
3 | 机械使用费 |  |  |  | #REF!
| 砼拌和机 | 台时 | 18.54 | #REF! | #REF!
| 胶轮车 | 台时 | 132.5 | #REF! | #REF!
| 载重汽车5T | 台时 |  |  | 0
| 电焊机交流 | 台时 |  |  | 0
| 汽车起重机5T | 台时 |  |  | 0
| 振动器1.1kw | 台时 | 37.2 | #REF! | #REF!
| 其他机械费 |  | 15% | #REF! | #REF!
4 | 砼运输 |  |  |  | #REF!
| 砼水平运输 | m3 | 103 | #REF! | #REF!
| 砼垂直运输 | m3 | 103 | #REF! | #REF!
(二) | 其它直接费 | 5.5% |  |  | #REF!
二 | 间接费 | 7% |  |  | #REF!
三 | 企业利润 | 7% |  |  | #REF!
四 | 材差 |  |  |  | #REF!
| 水泥 | t | 35.02 | #REF! | #REF!
| 砂子 | m3 | 54.38 | #REF! | #REF!
| 石子 | m3 | 86.62 | #REF! | #REF!
| 抗冻抗渗 |  |  |  | 5974
| F150 | m3 | 103 | 31 | 3193
| W6 | m3 | 103 | 27 | 2781
五 | 税 金 | 9% |  |  | #REF!
| 扩大系数 | 3% |  |  | #REF!
| 总计 |  |  |  | #REF!
项目名称：水池池顶
定额编号：补4131 |  |  |  |  | 单位：100m3
工作内容：
编 号 | 名 称 及 规 格 | 单 位 | 数 量 | 单价 | 合价
一 | 直接费 |  |  |  | #REF!
(一) | 基本直接费 |  |  |  | #REF!
1 | 人工费 |  |  |  | 22815.9
| 技工 | 工时 | 2158 | 8.1 | 17479.8
| 普工 | 工时 | 924.8 | 5.77 | 5336.1
2 | 材料费 |  |  |  | #REF!
| 组合钢摸 | kg | 94 | 4.4 | 413.6
| 卡扣件 | kg | 219.4 | 4.5 | 987.3
| 型钢 | kg | 192 | 5.5 | 1056
| 铁件 | kg | 120 | 3.96 | 475.2
| 电焊条 | kg |  |  | 0
| 锯材 | m3 | 2.2 | #REF! | #REF!
| 砼(C25) | m3 | 103 | #REF! | #REF!
| 水 | m3 | 100 | #REF! | #REF!
| 其它材料费 | % | 1 | #REF! | #REF!
3 | 机械使用费 |  |  |  | #REF!
| 砼拌和机 | 台时 | 18.54 | #REF! | #REF!
| 胶轮车 | 台时 | 132.5 | #REF! | #REF!
| 载重汽车5T | 台时 |  |  | 0
| 电焊机交流 | 台时 |  |  | 0
| 汽车起重机5T | 台时 |  |  | 0
| 振动器1.1kw | 台时 | 37.2 | #REF! | #REF!
| 其他机械费 |  | 15% | #REF! | #REF!
4 | 砼运输 |  |  |  | #REF!
| 砼水平运输 | m3 | 103 | #REF! | #REF!
| 砼垂直运输 | m3 | 103 | #REF! | #REF!
(二) | 其它直接费 | 5.5% |  |  | #REF!
二 | 间接费 | 7% |  |  | #REF!
三 | 企业利润 | 7% |  |  | #REF!
四 | 材差 |  |  |  | #REF!
| 水泥 | t | 35.02 | #REF! | #REF!
| 砂子 | m3 | 54.38 | #REF! | #REF!
| 石子 | m3 | 86.62 | #REF! | #REF!
| 抗冻抗渗 |  |  |  | 0
| F150 | m3 | 103 |  | 0
| W6 | m3 | 103 |  | 0
五 | 税 金 | 9% |  |  | #REF!
| 扩大系数 | 3% |  |  | #REF!
| 总计 |  |  |  | #REF!
项目名称：水池池顶（F150、W6）商品砼
定额编号：补4131 |  |  |  |  | 单位：100m3
工作内容：
编 号 | 名 称 及 规 格 | 单 位 | 数 量 | 单价 | 合价
一 | 直接费 |  |  |  | #REF!
(一) | 基本直接费 |  |  |  | #REF!
1 | 人工费 |  |  |  | 22815.9
| 技工 | 工时 | 2158 | 8.1 | 17479.8
| 普工 | 工时 | 924.8 | 5.77 | 5336.1
2 | 材料费 |  |  |  | #REF!
| 组合钢摸 | kg | 94 | 4.4 | 413.6
| 卡扣件 | kg | 219.4 | 4.5 | 987.3
| 型钢 | kg | 192 | 5.5 | 1056
| 铁件 | kg | 120 | 3.96 | 475.2
| 电焊条 | kg |  |  | 0
| 锯材 | m3 | 2.2 | #REF! | #REF!
| 砼(C30) | m3 | 103 | 200 | 20600
| 水 | m3 | 100 | #REF! | #REF!
| 其它材料费 | % | 1 | #REF! | #REF!
3 | 机械使用费 |  |  |  | #REF!
| 砼拌和机 | 台时 | 18.54 | #REF! | #REF!
| 胶轮车 | 台时 | 132.5 | #REF! | #REF!
| 载重汽车5T | 台时 |  |  | 0
| 电焊机交流 | 台时 |  |  | 0
| 汽车起重机5T | 台时 |  |  | 0
| 振动器1.1kw | 台时 | 37.2 | #REF! | #REF!
| 其他机械费 |  | 15% | #REF! | #REF!
4 | 砼运输 |  |  |  | #REF!
| 砼水平运输 | m3 | 103 | #REF! | #REF!
| 砼垂直运输 | m3 | 103 | #REF! | #REF!
(二) | 其它直接费 | 5.5% |  |  | #REF!
二 | 间接费 | 7% |  |  | #REF!
三 | 企业利润 | 7% |  |  | #REF!
四 | 材差 |  |  |  | #REF!
| 商砼 | m3 | 103 | #REF! | #REF!
| 抗冻抗渗 |  |  |  | 5974
| F150 | m3 | 103 | 31 | 3193
| W6 | m3 | 103 | 27 | 2781
五 | 税 金 | 9% |  |  | #REF!
| 扩大系数 | 3% |  |  | #REF!
| 总计 |  |  |  | #REF!
项目名称：水池池顶（F150、W6）
定额编号：补4131 |  |  |  |  | 单位：100m3
工作内容：
编 号 | 名 称 及 规 格 | 单 位 | 数 量 | 单价 | 合价
一 | 直接费 |  |  |  | #REF!
(一) | 基本直接费 |  |  |  | #REF!
1 | 人工费 |  |  |  | 22815.9
| 技工 | 工时 | 2158 | 8.1 | 17479.8
| 普工 | 工时 | 924.8 | 5.77 | 5336.1
2 | 材料费 |  |  |  | #REF!
| 组合钢摸 | kg | 94 | 4.4 | 413.6
| 卡扣件 | kg | 219.4 | 4.5 | 987.3
| 型钢 | kg | 192 | 5.5 | 1056
| 铁件 | kg | 120 | 3.96 | 475.2
| 电焊条 | kg |  |  | 0
| 锯材 | m3 | 2.2 | #REF! | #REF!
| 砼(C25) | m3 | 103 | #REF! | #REF!
| 水 | m3 | 100 | #REF! | #REF!
| 其它材料费 | % | 1 | #REF! | #REF!
3 | 机械使用费 |  |  |  | #REF!
| 砼拌和机 | 台时 | 18.54 | #REF! | #REF!
| 胶轮车 | 台时 | 132.5 | #REF! | #REF!
| 载重汽车5T | 台时 |  |  | 0
| 电焊机交流 | 台时 |  |  | 0
| 汽车起重机5T | 台时 |  |  | 0
| 振动器1.1kw | 台时 | 37.2 | #REF! | #REF!
| 其他机械费 |  | 15% | #REF! | #REF!
4 | 砼运输 |  |  |  | #REF!
| 砼水平运输 | m3 | 103 | #REF! | #REF!
| 砼垂直运输 | m3 | 103 | #REF! | #REF!
(二) | 其它直接费 | 5.5% |  |  | #REF!
二 | 间接费 | 7% |  |  | #REF!
三 | 企业利润 | 7% |  |  | #REF!
四 | 材差 |  |  |  | #REF!
| 水泥 | t | 35.02 | #REF! | #REF!
| 砂子 | m3 | 54.38 | #REF! | #REF!
| 石子 | m3 | 86.62 | #REF! | #REF!
| 抗冻抗渗 |  |  |  | 5974
| F150 | m3 | 103 | 31 | 3193
| W6 | m3 | 103 | 27 | 2781
五 | 税 金 | 9% |  |  | #REF!
| 扩大系数 | 3% |  |  | #REF!
| 总计 |  |  |  | #REF!
项目名称：预制砼U型板
定额编号：补4142 |  |  |  | 单位：100m3
编 号 | 名 称 及 规 格 | 单 位 | 数 量 | 单价 | 合价
一 | 直接工程费 |  |  |  | #REF!
(一) | 直接费 |  |  |  | #REF!
1 | 人工费 |  |  |  | 20800.11
| 技工 | 工时 | 1938.7 | 8.1 | 15703.47
| 普工 | 工时 | 883.3 | 5.77 | 5096.64
2 | 材料费 |  |  |  | #REF!
| 专用钢摸板 | kg | 153.08 | 4.5 | 688.86
| 铁件 | kg | 32.34 | 3.96 | 128.07
| 地模砂浆(M7.5) | m3 | 1 | #REF! | #REF!
| 砼(C20) | m3 | 102 | #REF! | #REF!
| 水 | m3 | 240 | #REF! | #REF!
| 其他材料费 | % | 1 | #REF! | #REF!
3 | 机械使用费 |  |  |  | #REF!
| 搅拌机0.4m3 | 台时 | 18.36 | #REF! | #REF!
| 胶轮车 | 台时 | 92.8 | #REF! | #REF!
| 载重汽车5T | 台时 | 1.84 | #REF! | #REF!
| 振动器1.1kw | 台时 | 44 | #REF! | #REF!
| 其他机械费 | % | 7 | #REF! | #REF!
(二) | 其他直接费 | 5.5% |  |  | #REF!
二 | 间接费 | 7% |  |  | #REF!
三 | 企业利润 | 7% |  |  | #REF!
四 | 材差 |  |  |  | #REF!
| 水泥 | t | 31.53 | #REF! | #REF!
| 砂子 | m3 | 57.21 | #REF! | #REF!
| 石子 | m3 | 85.78 | #REF! | #REF!
| 锯材 | m3 |  |  | 0
| 汽油 | kg | 13.25 | #REF! | #REF!
| 柴油 | kg
| 抗冻抗渗 |  |  |  | 5916
| F150 | m3 | 102 | 31 | 3162
| W6 | m3 | 102 | 27 | 2754
五 | 税 金 | 9% |  |  | #REF!
| 合计 |  |  |  | #REF!
| 扩大系数 | 3% |  |  | #REF!
| 总计 |  |  |  | #REF!
项目名称：渠道预制板砼构件砌筑
定额编号：补3053 |  |  |  | 单位：100m3
编 号 | 名 称 及 规 格 | 单 位 | 数 量 | 单价 | 合价
一 | 直接工程费 |  |  |  | #REF!
(一) | 直接费 |  |  |  | #REF!
1 | 人工费 |  |  |  | 8877.82
| 技工 | 工时 | 839.66 | 8.1 | 6801.25
| 普工 | 工时 | 359.89 | 5.77 | 2076.57
2 | 材料费 |  |  |  | #REF!
| 砼预制构件 | m3 | 87.56 | #REF! | #REF!
| 砂浆或细粒砼 | m3 | 26.14 | #REF! | #REF!
| 其他材料费 | % | 0.5 | #REF! | #REF!
3 | 机械费 |  |  |  | #REF!
| 搅拌机0.4m3 | 台时 | 3.37 | #REF! | #REF!
| 胶轮车 | 台时 | 120.9 | #REF! | #REF!
4 | 砼拌运 |  |  |  | 0
| 预制板运输 | m3 | 87.56 |  | 0
(二) | 其他直接费 | 5.5% |  |  | #REF!
二 | 间接费 | 7% |  |  | #REF!
三 | 企业利润 | 7% |  |  | #REF!
四 | 材差 |  |  |  | #REF!
| 水泥 | t | 38.16 | #REF! | #REF!
| 砂子 | m3 | 87.1 | #REF! | #REF!
| 石子 | m3 | 86.66 | #REF! | #REF!
| 锯材 | m3 |  |  | 0
| 汽油 | kg | 13.25 | #REF! | #REF!
| 柴油 | kg |  |  | 0
| 抗冻抗渗 |  |  |  | 5916
| F150 | m3 | 102 | 31 | 3162
| W6 | m3 | 102 | 27 | 2754
五 | 税 金 | 9% |  |  | #REF!
| 合计 |  |  |  | #REF!
六 | 阶段系数 | 3% |  |  | #REF!
| 总计 |  |  |  | #REF!
项目名称：预制砼板运输15km
定额编号：补4223 |  |  |  | 单位：100M3
编 号 | 名 称 及 规 格 | 单 位 | 数 量 | 单价 | 合价
一 | 直接工程费 |  |  |  | #REF!
(一) | 直接费 |  |  |  | #REF!
1 | 人工费 |  |  |  | 599.76
| 技工 | 工时 | 43.2 | 8.1 | 349.92
| 普工 | 工时 | 43.3 | 5.77 | 249.84
2 | 材料费 |  |  |  | #REF!
| 锯材 | m3 | 0.1 | #REF! | #REF!
| 铁件 | kg | 12 | 3.96 | 47.52
| 其他材料费 | % | 3 | #REF! | #REF!
3 | 机械费 |  |  |  | #REF!
| 载重汽车10t | 台时 | 63.24 | #REF! | #REF!
| 汽车起重机5t | 台时 | 13 | #REF! | #REF!
| 其他机械费 | % | 1 | #REF! | #REF!
(二) | 其他直接费 | 5.5% |  |  | #REF!
(三) | 现场经费 |  |  |  | #REF!
二 | 间接费 | 7% |  |  | #REF!
三 | 企业利润 | 7% |  |  | #REF!
四 | 材差 |  |  |  | #REF!
| 汽油 | kg | 75.4 | #REF! | #REF!
| 柴油 | kg | 562.84 | #REF! | #REF!
五 | 税 金 | 9% |  |  | #REF!
| 合计 |  |  |  | #REF!
六 | 阶段系数 | 3% |  |  | #REF!
| 总计 |  |  |  | #REF!
项目名称：预制砼板
定额编号：补4163 |  |  |  | 单位：100M3
编 号 | 名 称 及 规 格 | 单 位 | 数 量 | 单价 | 合价
一 | 直接工程费 |  |  |  | #REF!
(一) | 直接费 |  |  |  | #REF!
1 | 人工费 |  |  |  | 16562.03
| 技工 | 工时 | 1549.9 | 8.1 | 12554.19
| 普工 | 工时 | 694.6 | 5.77 | 4007.84
2 | 材料费 |  |  |  | #REF!
| 锯材 | m3 | 2.76 | #REF! | #REF!
| 铁钉 | Kg | 10 | 7 | 70
| 砼(C30) | m3 | 102 | #REF! | #REF!
| 水 | m3 | 180 | #REF! | #REF!
| 其他材料费 | % | 2 | #REF! | #REF!
3 | 机械费 |  |  |  | #REF!
| 塔式起重机10t | 台时 | 17.7 | #REF! | #REF!
| 搅拌机0.4m3 | 台时 | 18.36 | #REF! | #REF!
| 振动器1.1kw | 台时 | 44 | #REF! | #REF!
| 载重汽车5t | 台时 | 1.5 | #REF! | #REF!
| 其他机械费 | % | 15 | #REF! | #REF!
4 | 砼拌运 |  |  |  | #REF!
| 砼水平运输 | m3 | 102 | #REF! | #REF!
| 砼垂直运输 | m3 | 102 | #REF! | #REF!
(二) | 其他直接费 | 5.5% |  |  | #REF!
二 | 间接费 | 7% |  |  | #REF!
三 | 企业利润 | 7% |  |  | #REF!
四 | 材差 |  |  |  | #REF!
| 水泥 | t | 37.23 | #REF! | #REF!
| 砂子 | m3 | 51.71 | #REF! | #REF!
| 石子 | m3 | 85.78 | #REF! | #REF!
| 汽油 | kg | 10.8 | #REF! | #REF!
| 柴油 | kg
| 抗冻抗渗 |  |  |  | 0
五 | 税 金 | 9% |  |  | #REF!
| 合计 |  |  |  | #REF!
六 | 阶段系数 | 3% |  |  | #REF!
| 总计 |  |  |  | #REF!
项目名称：预制砼板安装
定额编号：补4191 |  |  |  | 单位：100M3
编 号 | 名 称 及 规 格 | 单 位 | 数 量 | 单 价 | 合 价
一 | 直接工程费 |  |  |  | #REF!
(一) | 直接费 |  |  |  | #REF!
1 | 人工费 |  |  |  | 2298.57
| 技工 | 工时 | 450.7 | 5.1 | 2298.57
2 | 材料费 |  |  |  | #REF!
| 枋材 | m3 | 0.19 | #REF! | #REF!
| 圆木 | m3 | 0.62 | #REF! | #REF!
| 砼构件 | m3 | 100 | #REF! | #REF!
| 砼（C30） | m3 | 8.6 | #REF! | #REF!
| 砂浆M7.5 | m3 | 1.6 | #REF! | #REF!
| 其他材料费 | % | 0.5 | #REF! | #REF!
3 | 机械费 |  |  |  | #REF!
| 汽车起重机5t | 台时 | 29.5 | #REF! | #REF!
| 搅拌机0.4m3 | 台时 | 1.59 | #REF! | #REF!
| 胶轮车 | 台时 | 8 | #REF! | #REF!
| 其他机械费 | % | 1 | #REF! | #REF!
4 | 砼运输 |  |  |  | #REF!
| 砼构件运输 | m3 | 100 |  | 0
| 砼水平运输 | m3 | 8.6 | #REF! | #REF!
(二) | 其他直接费 | 5.5% |  |  | #REF!
二 | 间接费 | 7% |  |  | #REF!
三 | 企业利润 | 7% |  |  | #REF!
四 | 材差 |  |  |  | #REF!
| 水泥 | t | 40.72 | #REF! | #REF!
| 砂子 | m3 | 57.85 | #REF! | #REF!
| 石子 | m3 | 93.01 | #REF! | #REF!
| 汽油 | kg | 181.9 | #REF! | #REF!
| 柴油 | kg |  |  | 0
五 | 税 金 | 9% |  |  | #REF!
| 合计 |  |  |  | #REF!
| 扩大系数 | 3% |  |  | #REF!
六 | 总计 |  |  |  | #REF!
项目名称：预制砼板
定额编号：补4163 |  |  |  | 单位：100M3
编 号 | 名 称 及 规 格 | 单 位 | 数 量 | 单价 | 合价
一 | 直接工程费 |  |  |  | #REF!
(一) | 直接费 |  |  |  | #REF!
1 | 人工费 |  |  |  | 16562.03
| 技工 | 工时 | 1549.9 | 8.1 | 12554.19
| 普工 | 工时 | 694.6 | 5.77 | 4007.84
2 | 材料费 |  |  |  | #REF!
| 锯材 | m3 | 2.76 | #REF! | #REF!
| 铁钉 | Kg | 10 | 7 | 70
| 砼(C25) | m3 | 102 | #REF! | #REF!
| 水 | m3 | 180 | #REF! | #REF!
| 其他材料费 | % | 2 | #REF! | #REF!
3 | 机械费 |  |  |  | #REF!
| 塔式起重机10t | 台时 | 17.7 | #REF! | #REF!
| 搅拌机0.4m3 | 台时 | 18.36 | #REF! | #REF!
| 振动器1.1kw | 台时 | 44 | #REF! | #REF!
| 载重汽车5t | 台时 | 1.5 | #REF! | #REF!
| 其他机械费 | % | 15 | #REF! | #REF!
4 | 砼拌运 |  |  |  | #REF!
| 砼水平运输 | m3 | 102 | #REF! | #REF!
| 砼垂直运输 | m3 | 102 | #REF! | #REF!
(二) | 其他直接费 | 5.5% |  |  | #REF!
二 | 间接费 | 7% |  |  | #REF!
三 | 企业利润 | 7% |  |  | #REF!
四 | 材差 |  |  |  | #REF!
| 水泥 | t | 34.68 | #REF! | #REF!
| 砂子 | m3 | 53.86 | #REF! | #REF!
| 石子 | m3 | 85.78 | #REF! | #REF!
| 汽油 | kg | 10.8 | #REF! | #REF!
| 柴油 | kg
| 抗冻抗渗 |  |  |  | 0
五 | 税 金 | 9% |  |  | #REF!
| 合计 |  |  |  | #REF!
六 | 阶段系数 | 3% |  |  | #REF!
| 总计 |  |  |  | #REF!
项目名称：预制砼板安装
定额编号：补4191 |  |  |  | 单位：100M3
编 号 | 名 称 及 规 格 | 单 位 | 数 量 | 单 价 | 合 价
一 | 直接工程费 |  |  |  | #REF!
(一) | 直接费 |  |  |  | #REF!
1 | 人工费 |  |  |  | 2298.57
| 技工 | 工时 | 450.7 | 5.1 | 2298.57
2 | 材料费 |  |  |  | #REF!
| 枋材 | m3 | 0.19 | #REF! | #REF!
| 圆木 | m3 | 0.62 | #REF! | #REF!
| 砼构件 | m3 | 100 | #REF! | #REF!
| 砼（C25） | m3 | 8.6 | #REF! | #REF!
| 砂浆M7.5 | m3 | 1.6 | #REF! | #REF!
| 其他材料费 | % | 0.5 | #REF! | #REF!
3 | 机械费 |  |  |  | #REF!
| 汽车起重机5t | 台时 | 29.5 | #REF! | #REF!
| 搅拌机0.4m3 | 台时 | 1.59 | #REF! | #REF!
| 胶轮车 | 台时 | 8 | #REF! | #REF!
| 其他机械费 | % | 1 | #REF! | #REF!
4 | 砼运输 |  |  |  | #REF!
| 砼构件运输 | m3 | 100 |  | 0
| 砼水平运输 | m3 | 8.6 | #REF! | #REF!
(二) | 其他直接费 | 5.5% |  |  | #REF!
二 | 间接费 | 7% |  |  | #REF!
三 | 企业利润 | 7% |  |  | #REF!
四 | 材差 |  |  |  | #REF!
| 水泥 | t | 37.96 | #REF! | #REF!
| 砂子 | m3 | 60.18 | #REF! | #REF!
| 石子 | m3 | 93.01 | #REF! | #REF!
| 汽油 | kg | 181.9 | #REF! | #REF!
| 柴油 | kg |  |  | 0
五 | 税 金 | 9% |  |  | #REF!
| 合计 |  |  |  | #REF!
| 扩大系数 | 3% |  |  | #REF!
六 | 总计 |  |  |  | #REF!
项目名称：预制砼板
定额编号：补4163 |  |  |  | 单位：100M3
编 号 | 名 称 及 规 格 | 单 位 | 数 量 | 单价 | 合价
一 | 直接工程费 |  |  |  | #REF!
(一) | 直接费 |  |  |  | #REF!
1 | 人工费 |  |  |  | 16562.03
| 技工 | 工时 | 1549.9 | 8.1 | 12554.19
| 普工 | 工时 | 694.6 | 5.77 | 4007.84
2 | 材料费 |  |  |  | #REF!
| 锯材 | m3 | 2.76 | #REF! | #REF!
| 铁钉 | Kg | 10 | 7 | 70
| 砼(C25) | m3 | 102 | #REF! | #REF!
| 水 | m3 | 180 | #REF! | #REF!
| 其他材料费 | % | 2 | #REF! | #REF!
3 | 机械费 |  |  |  | #REF!
| 塔式起重机10t | 台时 | 17.7 | #REF! | #REF!
| 搅拌机0.4m3 | 台时 | 18.36 | #REF! | #REF!
| 振动器1.1kw | 台时 | 44 | #REF! | #REF!
| 载重汽车5t | 台时 | 1.5 | #REF! | #REF!
| 其他机械费 | % | 15 | #REF! | #REF!
4 | 砼拌运 |  |  |  | #REF!
| 砼水平运输 | m3 | 102 | #REF! | #REF!
| 砼垂直运输 | m3 | 102 | #REF! | #REF!
(二) | 其他直接费 | 5.5% |  |  | #REF!
二 | 间接费 | 7% |  |  | #REF!
三 | 企业利润 | 7% |  |  | #REF!
四 | 材差 |  |  |  | #REF!
| 水泥 | t | 34.68 | #REF! | #REF!
| 砂子 | m3 | 53.86 | #REF! | #REF!
| 石子 | m3 | 85.78 | #REF! | #REF!
| 汽油 | kg | 10.8 | #REF! | #REF!
| 柴油 | kg
| 抗冻抗渗 |  |  |  | 5916
| F150 | m3 | 102 | 31 | 3162
| W6 | m3 | 102 | 27 | 2754
五 | 税 金 | 9% |  |  | #REF!
| 合计 |  |  |  | #REF!
六 | 阶段系数 | 3% |  |  | #REF!
| 总计 |  |  |  | #REF!
项目名称：预制砼板安装
定额编号：补4191 |  |  |  | 单位：100M3
编 号 | 名 称 及 规 格 | 单 位 | 数 量 | 单 价 | 合 价
一 | 直接工程费 |  |  |  | #REF!
(一) | 直接费 |  |  |  | #REF!
1 | 人工费 |  |  |  | 2298.57
| 技工 | 工时 | 450.7 | 5.1 | 2298.57
2 | 材料费 |  |  |  | #REF!
| 枋材 | m3 | 0.19 | #REF! | #REF!
| 圆木 | m3 | 0.62 | #REF! | #REF!
| 砼构件 | m3 | 100 | #REF! | #REF!
| 砼（C25） | m3 | 8.6 | #REF! | #REF!
| 砂浆M7.5 | m3 | 1.6 | #REF! | #REF!
| 其他材料费 | % | 0.5 | #REF! | #REF!
3 | 机械费 |  |  |  | #REF!
| 汽车起重机5t | 台时 | 29.5 | #REF! | #REF!
| 搅拌机0.4m3 | 台时 | 1.59 | #REF! | #REF!
| 胶轮车 | 台时 | 8 | #REF! | #REF!
| 其他机械费 | % | 1 | #REF! | #REF!
4 | 砼运输 |  |  |  | #REF!
| 砼构件运输 | m3 | 100 |  | 0
| 砼水平运输 | m3 | 8.6 | #REF! | #REF!
(二) | 其他直接费 | 5.5% |  |  | #REF!
二 | 间接费 | 7% |  |  | #REF!
三 | 企业利润 | 7% |  |  | #REF!
四 | 材差 |  |  |  | #REF!
| 水泥 | t | 37.96 | #REF! | #REF!
| 砂子 | m3 | 60.18 | #REF! | #REF!
| 石子 | m3 | 93.01 | #REF! | #REF!
| 汽油 | kg | 181.9 | #REF! | #REF!
| 柴油 | kg |  |  | 0
| 抗冻抗渗 |  |  |  | 5916
| F150 | m3 | 102 | 31 | 3162
| W6 | m3 | 102 | 27 | 2754
五 | 税 金 | 9% |  |  | #REF!
| 合计 |  |  |  | #REF!
| 扩大系数 | 3% |  |  | #REF!
六 | 总计 |  |  |  | #REF!
项目名称：φ200钢丝网骨架管铺设
定额编号：补JYB0707 |  |  |  | 单位：km
编号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
1 | 直接工程费 | 元 |  |  | #REF!
1.1 | 直接费 | 元 |  |  | #REF!
1.1.1 | 人工费 | 工时 |  |  | 15430.47
| 技工 | 工时 | 1560.67 | 8.1 | 12641.43
| 普工 | 工时 | 483.37 | 5.77 | 2789.04
| 合计 | 工时 | 2044.04
1.1.2 | 材料费 | 元 |  |  | #REF!
| φ200钢丝网骨架管 | m | 1010 | 107.4 | 108474
| 零星材料费 | % | 2% | #REF! | #REF!
1.1.3 | 机械使用费 | 元 |  |  | #REF!
| 载重汽车5t | 台时 | 0.52 | #REF! | #REF!
| 汽车起重机5t | 台时 | 81.67 | #REF! | #REF!
| 链式起重机手动2t | 台时 | 1294.14 | 0.16 | 207.06
| 电熔焊机6kva | 台时 | 77.97 | 17.87 | 1393.32
| 电熔焊机12kva | 台时 |  |  | 0
| 电熔焊机16kva | 台时 |  |  | 0
| 其他机械费 | % | 3% | #REF! | #REF!
1.2 | 其他直接费 | 5.5% |  |  | #REF!
2 | 间接费 | 7.3% |  |  | #REF!
3 | 企业利润 | 7% |  |  | #REF!
4 | 材差 |  |  |  | #REF!
| φ200钢丝网骨架管 | m | 1010 |  | 0
| 汽油 | kg | 477.43 | #REF! | #REF!
5 | 税金 | 9% |  |  | #REF!
6 | 合计 | 元 |  |  | #REF!
| 扩大系数 | 3% |  |  | #REF!
| 总计 | 元 |  |  | #REF!
项目名称：预制砼板
定额编号：补4163 |  |  |  | 单位：100M3
编 号 | 名 称 及 规 格 | 单 位 | 数 量 | 单价 | 合价
一 | 直接工程费 |  |  |  | #REF!
(一) | 直接费 |  |  |  | #REF!
1 | 人工费 |  |  |  | 16562.03
| 技工 | 工时 | 1549.9 | 8.1 | 12554.19
| 普工 | 工时 | 694.6 | 5.77 | 4007.84
2 | 材料费 |  |  |  | #REF!
| 锯材 | m3 | 2.76 | #REF! | #REF!
| 铁钉 | Kg | 10 | 7 | 70
| 砼(C30) | m3 | 102 | #REF! | #REF!
| 水 | m3 | 180 | #REF! | #REF!
| 其他材料费 | % | 2 | #REF! | #REF!
3 | 机械费 |  |  |  | #REF!
| 塔式起重机10t | 台时 | 17.7 | #REF! | #REF!
| 搅拌机0.4m3 | 台时 | 18.36 | #REF! | #REF!
| 振动器1.1kw | 台时 | 44 | #REF! | #REF!
| 载重汽车5t | 台时 | 1.5 | #REF! | #REF!
| 其他机械费 | % | 15 | #REF! | #REF!
4 | 砼拌运 |  |  |  | #REF!
| 砼水平运输 | m3 | 102 | #REF! | #REF!
| 砼垂直运输 | m3 | 102 | #REF! | #REF!
(二) | 其他直接费 | 5.5% |  |  | #REF!
二 | 间接费 | 7% |  |  | #REF!
三 | 企业利润 | 7% |  |  | #REF!
四 | 材差 |  |  |  | #REF!
| 水泥 | t | 37.23 | #REF! | #REF!
| 砂子 | m3 | 51.71 | #REF! | #REF!
| 石子 | m3 | 85.78 | #REF! | #REF!
| 汽油 | kg | 10.8 | #REF! | #REF!
| 柴油 | kg
| 抗冻抗渗 |  |  |  | 5916
| F150 | m3 | 102 | 31 | 3162
| W6 | m3 | 102 | 27 | 2754
五 | 税 金 | 9% |  |  | #REF!
| 合计 |  |  |  | #REF!
六 | 阶段系数 | 3% |  |  | #REF!
| 总计 |  |  |  | #REF!
项目名称：预制砼板安装
定额编号：补4191 |  |  |  | 单位：100M3
编 号 | 名 称 及 规 格 | 单 位 | 数 量 | 单 价 | 合 价
一 | 直接工程费 |  |  |  | #REF!
(一) | 直接费 |  |  |  | #REF!
1 | 人工费 |  |  |  | 2298.57
| 技工 | 工时 | 450.7 | 5.1 | 2298.57
2 | 材料费 |  |  |  | #REF!
| 枋材 | m3 | 0.19 | #REF! | #REF!
| 圆木 | m3 | 0.62 | #REF! | #REF!
| 砼构件 | m3 | 100 | #REF! | #REF!
| 砼（C30） | m3 | 8.6 | #REF! | #REF!
| 砂浆M7.5 | m3 | 1.6 | #REF! | #REF!
| 其他材料费 | % | 0.5 | #REF! | #REF!
3 | 机械费 |  |  |  | #REF!
| 汽车起重机5t | 台时 | 29.5 | #REF! | #REF!
| 搅拌机0.4m3 | 台时 | 1.59 | #REF! | #REF!
| 胶轮车 | 台时 | 8 | #REF! | #REF!
| 其他机械费 | % | 1 | #REF! | #REF!
4 | 砼运输 |  |  |  | #REF!
| 砼构件运输 | m3 | 100 |  | 0
| 砼水平运输 | m3 | 8.6 | #REF! | #REF!
(二) | 其他直接费 | 5.5% |  |  | #REF!
二 | 间接费 | 7% |  |  | #REF!
三 | 企业利润 | 7% |  |  | #REF!
四 | 材差 |  |  |  | #REF!
| 水泥 | t | 40.72 | #REF! | #REF!
| 砂子 | m3 | 57.85 | #REF! | #REF!
| 石子 | m3 | 93.01 | #REF! | #REF!
| 汽油 | kg | 181.9 | #REF! | #REF!
| 柴油 | kg |  |  | 0
| 抗冻抗渗 |  |  |  | 6414.8
| F150 | m3 | 110.6 | 31 | 3428.6
| W6 | m3 | 110.6 | 27 | 2986.2
五 | 税 金 | 9% |  |  | #REF!
| 合计 |  |  |  | #REF!
| 扩大系数 | 3% |  |  | #REF!
六 | 总计 |  |  |  | #REF!
项目名称：C20砼路面
定额编号:补10019 |  |  |  | 单位：1000M2
工作内容：压实厚度20cm
编号 | 名 称 及 规 格 | 单 位 | 数 量 | 单价 | 合价
一 | 直接工程费 |  |  |  | #REF!
(一) | 直接费 |  |  |  | #REF!
1 | 人工费 |  |  |  | 13238.78
| 技工 | 工时 | 791 | 8.1 | 6407.1
| 普工 | 工时 | 1184 | 5.77 | 6831.68
2 | 材料费 |  |  |  | #REF!
| 锯材 | m3 | 0.28 | #REF! | #REF!
| 砼 | m3 | 204 | 200 | 40800
| 其他材料费 | % | 2 | #REF! | #REF!
3 | 机械费 |  |  |  | #REF!
| 搅拌机0.4m3 | 台时 | 32 | #REF! | #REF!
| 自卸汽车8t | 台时 | 33.5 | #REF! | #REF!
| 其他机械费 | % | 5 | #REF! | #REF!
(二) | 其他直接费 | 5.5% |  |  | #REF!
二 | 间接费 | 7.3% |  |  | #REF!
三 | 企业利润 | 7% |  |  | #REF!
四 | 材差 |  |  |  | #REF!
| 商砼 | m3 | 204 | #REF! | #REF!
| 柴油 | kg | 341.7 | #REF! | #REF!
| 抗冻抗渗 |  |  |  | 11832
| F150 | m3 | 204 | 31 | 6324
| W6 | m3 | 204 | 27 | 5508
五 | 税金 | 9% |  |  | #REF!
| 合计 |  |  |  | #REF!
六 | 阶段系数 | 3% |  |  | #REF!
| 总计 |  |  |  | #REF!
项目名称：碎石路面（10cm）
定额编号：补10018 |  |  |  | 单位：1000M2
编号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
一 | 直接费 |  |  |  | #REF!
(一) | 基本直接费 |  |  |  | #REF!
1 | 人工费 | 工时 |  |  | 1676.61
| 技工 | 工时 | 98 | 8.1 | 793.8
| 普工 | 工时 | 153 | 5.77 | 882.81
2 | 材料费 |  |  |  | 13125
| 石屑 | m3 | 11 | 55 | 605
| 碎石 | m3 | 114 | 70 | 7980
| 粘土 | m3 | 33 | 5 | 165
| 其他材料费 | % | 0.5 |  | 4375
3 | 机械使用费 |  |  |  | #REF!
| 内燃压路机 | 台班 | 10 | #REF! | #REF!
| 其他材料费 | % | 2 |  | #REF!
4 | 砼拌运
(二) | 其它直接费 | 5.5% |  |  | #REF!
二 | 间接费 | 7.3% |  |  | #REF!
三 | 计划利润 | 7% |  |  | #REF!
四 | 材差 |  |  |  | #REF!
| 石子 | m3 | 114 | #REF! | #REF!
| 柴油 | kg | 65 | #REF! | #REF!
五 | 税 金 | 9% |  |  | #REF!
| 合计 |  |  |  | #REF!
六 | 阶段系数 | 3% |  |  | #REF!
| 总计 |  |  |  | #REF!
项目名称：砂砾石路面（厚10cm）
定额编号:补10017 |  |  |  | 单位：1000M2
工作内容：铺筑路面、磨耗层、保护层等全部工作
编号 | 名 称 及 规 格 | 单 位 | 数 量 | 单价 | 合价
一 | 直接工程费 |  |  |  | #REF!
(一) | 直接费 |  |  |  | #REF!
1 | 人工费 |  |  |  | 1270.71
| 技工 | 工时 | 54.3 | 8.1 | 439.83
| 普工 | 工时 | 144 | 5.77 | 830.88
2 | 材料费 |  |  |  | 4511.95
| 砂子 | m3 | 49.5 | 35 | 1732.5
| 砾石 | m3 | 94 | 28 | 2632
| 粘土 | m3 | 25 | 5 | 125
| 石屑 | m3 |  |  | 0
| 其他材料费 | % | 0.5 | 4489.5 | 22.45
3 | 机械费 |  |  |  | #REF!
| 内燃压路机12-15t | 台时 | 5.07 | #REF! | #REF!
| 其他机械费 | % | 2 | #REF! | #REF!
(二) | 其他直接费 | 5.5% |  |  | #REF!
二 | 间接费 | 7.3% |  |  | #REF!
三 | 企业利润 | 7% |  |  | #REF!
四 | 材差 |  |  |  | #REF!
| 柴油 | kg | 32.96 | #REF! | #REF!
五 | 税金 | 9% |  |  | #REF!
| 合计 |  |  |  | #REF!
六 | 阶段系数 | 3% |  |  | #REF!
| 总计 |  |  |  | #REF!
项目名称：复合土工膜铺设
定额编号：补10203 |  |  |  | 单位：100m2
编号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
1 | 直接工程费 | 元 |  |  | 1430.39
1.1 | 直接费 | 元 |  |  | 1355.82
1.1.1 | 人工费 | 工时 |  |  | 188.3
| 技工 | 工时 | 9 | 8.1 | 72.9
| 普工 | 工时 | 20 | 5.77 | 115.4
| 合计 | 工时 | 29
1.1.2 | 材料费 | 元 |  |  | 1167.52
| 复合土工膜 | m3 | 106 | 10.5 | 1113
| 工程胶 | kg | 2 | 5 | 10
| 其他材料费 | 元 | 4% | 1113 | 44.52
1.1.3 | 机械使用费 | 元
1.1.4 | 砼运输
1.2 | 其他直接费 | 5.5% |  |  | 74.57
2 | 间接费 | 7.3% |  |  | 104.42
3 | 企业利润 | 7% |  |  | 107.44
4 | 材差 |  |  |  | 0
5 | 税金 | 9% |  |  | 147.8
6 | 合计 | 元 |  |  | 1790.05
| 扩大系数 | 3% |  |  | 53.7
| 总计 | 元 |  |  | 1843.75
项目名称：渠道衬砌旧砼拆除(预制板)
定额编号：补10188 |  |  |  | 单位：100m3
编 号 | 名 称 及 规 格 | 单 位 | 数 量 | 单 价 | 合 价
一 | 直接费 |  |  |  | #REF!
(一) | 基本直接费 |  |  |  | #REF!
1 | 人工费 |  |  |  | 1774.28
| 技工 | 工时 |  |  | 0
| 普工 | 工时 | 307.5 | 5.77 | 1774.28
2 | 零星材料费 | % |  |  | 0
3 | 机械使用费 |  |  |  | #REF!
| 打夯机1m3 | 台时 | 3.48 | #REF! | #REF!
| 推土机74KW | 台时 | 6.66 | #REF! | #REF!
| 其他机械费 | % | 5 | #REF! | #REF!
(二) | 其它直接费 | 5.5% |  |  | #REF!
二 | 间接费 | 7% |  |  | #REF!
三 | 企业利润 | 7% |  |  | #REF!
四 | 材差 |  |  |  | #REF!
| 柴油 | kg | #REF! | #REF! | #REF!
五 | 税 金 | 9% |  |  | #REF!
| 合计 |  |  |  | #REF!
| 扩大系数 | #REF! |  |  | #REF!
| 总计 |  |  |  | #REF!

## 管材价格 (hidden)
PVC-U管材价格表 | [8 empty] | PVC-U管材价格表 | [8 empty] | PVC-U管材重量表 | [6 empty] | 单位：kg/m
|  |  |  | 单价: | 10500 | 元/t | 单位:元/km | [5 empty] | 单价: | 10500 | 元/t | 单位:元/m | 2.1871
公称外径(dn) |  | 公 称 压 力 | [6 empty] | 公称外径(dn) |  | 公 称 压 力 | [6 empty] | 公 称外径(dn) | 公 称 压 力
| 0.32Mpa | 0.63Mpa | 0.8 Mpa | 1.0 Mpa | 1.25Mpa | 1.6 Mpa | 2.0 Mpa | 2.5 Mpa |  | 0.32Mpa | 0.63Mpa | 0.8 Mpa | 1.0 Mpa | 1.25Mpa | 1.6 Mpa | 2.0 Mpa | 2.5 Mpa |  | 0.32Mpa | 0.63Mpa | 0.8 Mpa | 1.0 Mpa | 1.25Mpa | 1.6 Mpa | 2.0 Mpa | 2.5 Mpa
￠20 | [6 empty] | 1920 | 2190 | ￠20 | [6 empty] | 1.92 | 2.19 | ￠20 | [6 empty] | 0.1833 | 0.2083
￠25 | [5 empty] | 2430 | 2810 | 3290 | ￠25 | [5 empty] | 2.43 | 2.81 | 3.29 | ￠25 | [5 empty] | 0.2311 | 0.268 | 0.3135
￠32 |  |  |  |  | 3180 | 3770 | 4470 | 5390 | ￠32 |  |  |  |  | 3.18 | 3.77 | 4.47 | 5.39 | ￠32 |  |  |  |  | 0.3026 | 0.3589 | 0.4258 | 0.5134
￠40 |  |  |  | 4030 | 4800 | 5800 | 7100 | 8410 | ￠40 |  |  |  | 4.03 | 4.8 | 5.8 | 7.1 | 8.41 | ￠40 |  |  |  | 0.3841 | 0.4574 | 0.5521 | 0.6761 | 0.8005
￠50 |  |  | 5130 | 6120 | 7420 | 9330 | 11060 | 13180 | ￠50 |  |  | 5.13 | 6.12 | 7.42 | 9.33 | 11.06 | 13.18 | ￠50 |  |  | 0.4887 | 0.5829 | 0.7063 | 0.8889 | 1.0531 | 1.2556
￠63 |  | 6570 | 8100 | 9490 | 11800 | 14430 | 17620 | 21030 | ￠63 |  | 6.57 | 8.1 | 9.49 | 11.8 | 14.43 | 17.62 | 21.03 | ￠63 |  | 0.626 | 0.7714 | 0.9036 | 1.1237 | 1.3743 | 1.6777 | 2.0029
￠75 | 5880 | 9040 | 11080 | 13570 | 16650 | 20420 | 25040 | 29690 | ￠75 | 5.88 | 9.04 | 11.08 | 13.57 | 16.65 | 20.42 | 25.04 | 29.69 | ￠75 | 0.56 | 0.8611 | 1.0553 | 1.2924 | 1.5857 | 1.9443 | 2.3843 | 2.8278
￠90 | 8680 | 12990 | 16040 | 19440 | 24110 | 30840 | 35760 | 42760 | ￠90 | 8.68 | 12.99 | 16.04 | 19.44 | 24.11 | 30.84 | 35.76 | 42.76 | ￠90 | 0.827 | 1.2373 | 1.528 | 1.8512 | 2.2963 | 2.937 | 3.4055 | 4.0721
￠110 | 13280 | 15530 | 19340 | 23590 | 29230 | 35920 | 44250 | 53300 | ￠110 | 13.28 | 15.53 | 19.34 | 23.59 | 29.23 | 35.92 | 44.25 | 53.3 | ￠110 | 1.265 | 1.4792 | 1.8416 | 2.2469 | 2.7838 | 3.4208 | 4.2147 | 5.0758
￠125 | 15650 | 20340 | 24960 | 30660 | 37600 | 46560 | 56970 | 69300 | ￠125 | 15.65 | 20.34 | 24.96 | 30.66 | 37.6 | 46.56 | 56.97 | 69.3 | ￠125 | 1.49 | 1.9371 | 2.3774 | 2.9199 | 3.5814 | 4.434 | 5.4254 | 6.6
￠140 | 21910 | 25470 | 30970 | 38620 | 47330 | 58800 | 71530 | 86500 | ￠140 | 21.91 | 25.47 | 30.97 | 38.62 | 47.33 | 58.8 | 71.53 | 86.5 | ￠140 | 2.087 | 2.4254 | 2.9496 | 3.678 | 4.5078 | 5.5998 | 6.8123 | 8.2383
￠160 | 27040 | 32970 | 40380 | 50580 | 61970 | 75550 | 93600 | 113350 | ￠160 | 27.04 | 32.97 | 40.38 | 50.58 | 61.97 | 75.55 | 93.6 | 113.35 | ￠160 | 2.575 | 3.1401 | 3.8456 | 4.817 | 5.9022 | 7.1951 | 8.9141 | 10.7954
￠180 | 32700 | 41020 | 51040 | 63360 | 77800 | 97780 | 118650 | 143490 | ￠180 | 32.7 | 41.02 | 51.04 | 63.36 | 77.8 | 97.78 | 118.65 | 143.49 | ￠180 | 3.114 | 3.9071 | 4.8608 | 6.0346 | 7.4098 | 9.3123 | 11.3001 | 13.6653
￠200 | 40290 | 51020 | 64040 | 78670 | 99500 | 120280 | 146630 | 177630 | ￠200 | 40.29 | 51.02 | 64.04 | 78.67 | 99.5 | 120.28 | 146.63 | 177.63 | ￠200 | 3.837 | 4.8592 | 6.0994 | 7.4926 | 9.4761 | 11.4555 | 13.9648 | 16.9172
￠225 | 52610 | 64500 | 80200 | 98760 | 123000 | 152880 | 185910 |  | ￠225 | 52.61 | 64.5 | 80.2 | 98.76 | 123 | 152.88 | 185.91 |  | ￠225 | 5.01 | 6.1425 | 7.6384 | 9.4057 | 11.7145 | 14.5597 | 17.7056
￠250 | 63300 | 80860 | 99520 | 123040 | 150620 | 186340 | 229720 |  | ￠250 | 63.3 | 80.86 | 99.52 | 123.04 | 150.62 | 186.34 | 229.72 |  | ￠250 | 6.029 | 7.7013 | 9.4781 | 11.7183 | 14.3448 | 17.7469 | 21.8783
￠280 | 80850 | 101220 | 125500 | 154560 | 191160 | 235310 | 289250 |  | ￠280 | 80.85 | 101.22 | 125.5 | 154.56 | 191.16 | 235.31 | 289.25 |  | ￠280 | 7.7 | 9.64 | 11.9522 | 14.7198 | 18.2057 | 22.41 | 27.5478
￠315 | 101790 | 127100 | 158900 | 196750 | 240880 | 296630 | 367090 |  | ￠315 | 101.79 | 127.1 | 158.9 | 196.75 | 240.88 | 296.63 | 367.09 |  | ￠315 | 9.694 | 12.1052 | 15.1333 | 18.7378 | 22.9414 | 28.25 | 34.9614
￠355 |  | 162600 | 201860 | 249550 | 306610 | 377690 | 467090 |  | ￠355 |  | 162.6 | 201.86 | 249.55 | 306.61 | 377.69 | 467.09 |  | ￠355 |  | 15.4857 | 19.2246 | 23.7668 | 29.2006 | 35.97 | 44.4849
￠400 | 160210 | 206630 | 257710 | 317120 | 391950 | 480690 | 595660 |  | ￠400 | 160.21 | 206.63 | 257.71 | 317.12 | 391.95 | 480.69 | 595.66 |  | ￠400 | 15.258 | 19.6794 | 24.5442 | 30.2023 | 37.329 | 45.78 | 56.7297
￠450 |  | 261320 | 325240 | 401550 | 497070 | 609210 | 758240 |  | ￠450 |  | 261.32 | 325.24 | 401.55 | 497.07 | 609.21 | 758.24 |  | ￠450 |  | 24.8877 | 30.9748 | 38.2429 | 47.3397 | 58.02 | 72.2129
￠500 | 245210 | 324610 | 400350 | 501900 | 613160 | 755580 | 944620 |  | ￠500 | 245.21 | 324.61 | 400.35 | 501.9 | 613.16 | 755.58 | 944.62 |  | ￠500 | 23.353 | 30.9153 | 38.1289 | 47.8 | 58.3963 | 71.96 | 89.9635
给水 PE管材价格表 | [9 empty] | 给水 PE管材重量表 | [6 empty] | 单位：kg/m
|  |  |  | 单价: | 9500 | 元/t | 单位:元/m
公称外径(dn) |  | 公 称 压 力 | [7 empty] | 公 称外径(dn) | 公 称 压 力
|  | 0.63Mpa | 0.8 Mpa | 1.0 Mpa | 1.25Mpa | 1.6 Mpa | 2.0 Mpa | 2.5 Mpa |  |  |  | 0.6Mpa | 0.8 Mpa | 1.0 Mpa | 1.25Mpa | 1.6 Mpa | 2.0 Mpa | 2.5 Mpa
￠20 | [5 empty] | 1.33 |  |  |  | ￠20 | [5 empty] | 0.14
￠25 | [5 empty] | 1.71 |  |  |  | ￠25 | [5 empty] | 0.18
￠32 | [5 empty] | 2.76 |  |  |  | ￠32 | [5 empty] | 0.29
￠40 | [5 empty] | 4.28 |  |  |  | ￠40 | [5 empty] | 0.45
￠50 | [5 empty] | 6.56 |  |  |  | ￠50 | [5 empty] | 0.69
￠63 |  |  |  |  | 8.46 | 10.17 |  |  |  | ￠63 |  |  |  |  | 0.89 | 1.07
￠75 |  |  |  | 9.79 | 11.97 | 14.25 |  |  |  | ￠75 |  |  |  | 1.03 | 1.26 | 1.5
￠90 |  |  | 11.4 | 14.16 | 17.2 | 20.62 |  |  |  | ￠90 |  |  | 1.2 | 1.49 | 1.81 | 2.17
￠110 |  | 13.78 | 17.2 | 20.9 | 25.37 | 30.59 |  |  |  | ￠110 |  | 1.45 | 1.81 | 2.2 | 2.67 | 3.22
￠125 |  | 17.86 | 21.95 | 26.79 | 32.68 | 39.71 |  |  |  | ￠125 |  | 1.88 | 2.31 | 2.82 | 3.44 | 4.18
￠140 |  | 22.52 | 27.55 | 33.63 | 41.04 | 49.59 |  |  |  | ￠140 |  | 2.37 | 2.9 | 3.54 | 4.32 | 5.22
￠160 |  | 29.45 | 36.1 | 43.99 | 53.58 | 64.89 |  |  |  | ￠160 |  | 3.1 | 3.8 | 4.63 | 5.64 | 6.83
￠180 |  | 36.86 | 45.22 | 55.77 | 67.93 | 83.6 |  |  |  | ￠180 |  | 3.88 | 4.76 | 5.87 | 7.15 | 8.8
￠200 |  | 45.6 | 56.24 | 68.69 | 83.6 | 103.17 |  |  |  | ￠200 |  | 4.8 | 5.92 | 7.23 | 8.8 | 10.86
￠225 |  | 57.19 | 71.44 | 87.21 | 108.11 | 130.82 |  |  |  | ￠225 |  | 6.02 | 7.52 | 9.18 | 11.38 | 13.77
￠250 |  | 71.06 | 87.02 | 106.97 | 133 | 160.55 |  |  |  | ￠250 |  | 7.48 | 9.16 | 11.26 | 14 | 16.9
￠280 |  | 89.68 | 111.06 | 138.23 | 168.63 | 203.49 |  |  |  | ￠280 |  | 9.44 | 11.69 | 14.55 | 17.75 | 21.42
￠315 |  | 112.86 | 138.32 | 173.76 | 211.47 | 255.17 |  |  |  | ￠315 |  | 11.88 | 14.56 | 18.29 | 22.26 | 26.86
￠355 |  | 143.83 | 178.79 | 220.59 | 268.28 | 324.14 |  |  |  | ￠355 |  | 15.14 | 18.82 | 23.22 | 28.24 | 34.12
￠400 |  | 182.31 | 228 | 279.11 | 340.29 | 411.64 |  |  |  | ￠400 |  | 19.19 | 24 | 29.38 | 35.82 | 43.33
￠450 |  | 234.65 | 288.33 | 353.69 | 431.3 | 521.17 |  |  |  | ￠450 |  | 24.7 | 30.35 | 37.23 | 45.4 | 54.86
￠500 |  | 289.56 | 356.16 | 437.19 | 532.48 | 643.53 |  |  |  | ￠500 |  | 30.48 | 37.49 | 46.02 | 56.05 | 67.74