## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：十二连城乡政府办公楼消防改造维修项目-房屋修缮工程 |  |  |  | 标段：十二连城乡政府办公楼消防改造维修项目 |  |  | 第 1 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
拆除工程
1 | 011605001001 | 平面块料拆除 | 1.地面砖及结合层拆除 |  | m2 | 1059.38
2 | 011605002001 | 立面块料拆除 | 1.拆除的基层类型:拆除原墙面砖踢脚 |  | m2 | 73.43
3 | 011604002002 | 立面抹灰层拆除 | 1.拆除部位:拆除原墙面乳胶漆界面 |  | m2 | 3295.76
4 | 011606002001 | 墙柱面龙骨及饰面拆除 | 1.拆除工程 墙柱面 龙骨及护墙板 |  | m2 | 141.56
5 | 011604003001 | 天棚抹灰面拆除 | 1.拆除原乳胶漆界面 |  | m2 | 1343.91
6 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.拆除工程 天棚 木龙骨 石膏面 |  | m2 | 508.86
7 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1.砌体名称:砖墙拆除 |  | m3 | 5.04
8 | 011610001001 | 木门窗拆除 | 1.木门窗拆除 |  | m2 | 74.1
9 | 011610002001 | 金属门窗拆除 | 1.金属门窗拆除 |  | m2 | 305.02
10 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除 | 1.拆除部位:外墙面拆除聚苯板至砌体墙基层 2.抹灰层种类:水泥及混合砂浆面 |  | m2 | 1150.93
11 | 011606002002 | 墙柱面龙骨及饰面拆除 | 1.拆除外墙面铝塑板至砌体墙基层 |  | m2 | 454.53
12 | 010103002002 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:拆除垃圾外运 2.运距:投标人自行考虑 3.含楼层运出垃圾垂直运距15m内 |  | m3 | 160.87
三楼会议室
13 | 011205001002 | 墙、柱面装饰板 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:龙骨基层 轻钢龙骨 中距 竖603mm以内 横1500mm以内 2.基层材料种类、规格:15mm厚阻燃板基层封堵建筑窗 |  | m2 | 3.6
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：十二连城乡政府办公楼消防改造维修项目-房屋修缮工程 |  |  |  | 标段：十二连城乡政府办公楼消防改造维修项目 |  |  | 第 2 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
14 | 011102003004 | 块料楼地面 | 1.结合层厚度、材料种类及强度等级:15mm厚DS-M20水泥砂浆找平层，5mm厚专用粘结剂 2.面层材料品种、规格:800*800陶瓷地砖10mm厚 3.15厚LC5.0轻骨料混凝土填充层 4.楼地面清理界面剂一遍 |  | m2 | 66.16
15 | 011102001002 | 石材楼地面 | 1.结合层厚度、材料种类及强度等级:干混地面砂浆 M20 2.面层材料品种、规格:石材门槛石20mm厚 |  | m2 | 0.51
16 | 011302002001 | 跌级吊顶天棚 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:平面、跌级天棚 装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 规格(mm) 600×600 跌级 2.基层材料种类、规格:石膏板天棚基层9mm 3.面板材料品种、规格:石膏板天棚面层9mm |  | m2 | 66.16
17 | 011404002001 | 天棚喷刷涂料 | 1.基层类型:石膏板天棚 2.刮腻子遍数:3遍 3.涂料品种、喷刷遍数:白色无机涂料（一底两面） 4.天棚、墙、柱面板缝粘贴胶带 |  | m2 | 66.16
18 | 011302001003 | 平面吊顶天棚 | 1.面板材料品种、规格:1.5mm厚铝合金板天棚吊顶面层 |  | m2 | 2.1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：十二连城乡政府办公楼消防改造维修项目-房屋修缮工程 |  |  |  | 标段：十二连城乡政府办公楼消防改造维修项目 |  |  | 第 3 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
19 | 011205001003 | 墙、柱面装饰板 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:龙骨基层 轻钢龙骨 中距 竖603mm以内 横1500mm以内 2.基层材料种类、规格:12mm厚阻燃板基层 3.面层材料品种、规格:12mm木装饰墙板(选样) |  | m2 | 8
20 | 011205001004 | 墙、柱面装饰板 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:龙骨基层 轻钢龙骨 中距 竖603mm以内 横1500mm以内 2.基层材料种类、规格:12mm厚阻燃板基层 3.面层材料品种、规格:布艺硬包 |  | m2 | 67.53
21 | 011205001005 | 墙、柱面装饰板 | 1.面层材料品种、规格:墙面不锈钢板1.5mm厚 |  | m2 | 8.98
22 | 010809001003 | 窗台板 | 1.窗台板材质、规格:20mm厚人造石窗台板 |  | m2 | 0.88
23 | 011105006001 | 金属踢脚线 | 1.踢脚线高度:50mm高不锈钢踢脚线1.2mm厚 |  | m | 29.77
四楼会议室
24 | 011205001001 | 墙、柱面装饰板 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:龙骨基层 轻钢龙骨 中距 竖603mm以内 横1500mm以内 2.隔离层材料种类、规格:中间填充岩棉100mm厚（容重80kg/m³） 3.面层材料品种、规格、颜色:双面石膏板9mm厚 |  | m2 | 6.62
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：十二连城乡政府办公楼消防改造维修项目-房屋修缮工程 |  |  |  | 标段：十二连城乡政府办公楼消防改造维修项目 |  |  | 第 4 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
25 | 011102003003 | 块料楼地面 | 1.结合层厚度、材料种类及强度等级:15mm厚DS-M20水泥砂浆找平层，5mm厚专用粘结剂 2.面层材料品种、规格:800*800陶瓷地砖10mm厚 3.15厚LC5.0轻骨料混凝土填充层 4.楼地面清理界面剂一遍 |  | m2 | 126.23
26 | 011102001001 | 石材楼地面 | 1.结合层厚度、材料种类及强度等级:干混地面砂浆 M20 2.面层材料品种、规格:石材门槛石20mm厚 |  | m2 | 0.51
27 | 011104002001 | 竹、木(复合)地板 | 1.龙骨材料种类、规格、铺设间距:L40*40*3mm镀锌方管龙骨骨架，龙骨间距@300*300 2.基层材料种类、规格:20mm厚木地面衬板 3.面层材料品种、规格:木地板15mm厚 |  | m2 | 31.94
28 | 011302002002 | 跌级吊顶天棚 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:平面、跌级天棚 装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 规格(mm) 600×600 跌级 2.基层材料种类、规格:石膏板天棚基层9mm 3.面板材料品种、规格:石膏板天棚面层9mm |  | m2 | 158.17
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：十二连城乡政府办公楼消防改造维修项目-房屋修缮工程 |  |  |  | 标段：十二连城乡政府办公楼消防改造维修项目 |  |  | 第 5 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
29 | 011404002002 | 天棚喷刷涂料 | 1.基层类型:石膏板天棚 2.刮腻子遍数:3遍 3.涂料品种、喷刷遍数:白色无机涂料（一底两面） 4.天棚、墙、柱面板缝粘贴胶带 |  | m2 | 158.17
30 | 011302001002 | 平面吊顶天棚 | 1.面板材料品种、规格:1.5mm厚铝合金板天棚吊顶面层 |  | m2 | 3.83
31 | 011105006002 | 金属踢脚线 | 1.踢脚线高度:50mm高不锈钢踢脚线1.2mm厚 |  | m | 60.38
32 | 011205001006 | 墙、柱面装饰板 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:龙骨基层 轻钢龙骨 中距 竖603mm以内 横1500mm以内 2.基层材料种类、规格:12mm厚阻燃板基层 3.面层材料品种、规格:12mm木装饰墙板(选样) |  | m2 | 7.56
33 | 011205001007 | 墙、柱面装饰板 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:龙骨基层 轻钢龙骨 中距 竖603mm以内 横1500mm以内 2.基层材料种类、规格:12mm厚阻燃板基层 3.面层材料品种、规格:布艺硬包 |  | m2 | 51.03
34 | 011205001008 | 墙、柱面装饰板 | 1.面层材料品种、规格:墙面不锈钢板1.5mm厚 |  | m2 | 3.9
35 | 011404001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.喷刷涂料部位:墙面 2.刮腻子遍数:2遍 3.涂料品种、喷刷遍数:无机涂料2遍 |  | m2 | 8.97
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：十二连城乡政府办公楼消防改造维修项目-房屋修缮工程 |  |  |  | 标段：十二连城乡政府办公楼消防改造维修项目 |  |  | 第 6 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
36 | 011503004002 | 成品带扶手栏杆、栏板 | 1.成品栏杆(板)种类、规格:不锈钢管安全防护栏杆，高度800mm |  | m | 21
37 | 010809001001 | 窗台板 | 1.窗台板材质、规格:20mm厚人造石窗台板 |  | m2 | 5.25
其它房间
38 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1.结合层厚度、材料种类及强度等级:20mm厚1:3水泥砂浆结合层 2.面层材料品种、规格:800*800陶瓷地砖10mm厚 |  | m2 | 832.18
39 | 011201002001 | 墙、柱面装饰抹灰 | 1.基层类型、部位:墙面 2.各层厚度、材料种类及强度等级:12J1-78-内墙3-C 3.加玻纤网格布一层，防止开裂 |  | m2 | 3369.19
40 | 011404001004 | 墙面喷刷涂料 | 1.刮腻子遍数:2遍 2.涂料品种、喷刷遍数:白色乳胶漆2遍 |  | m2 | 3369.19
41 | 011404002003 | 天棚喷刷涂料 | 1.刮腻子遍数:2遍 2.涂料品种、喷刷遍数:白色乳胶漆2遍 |  | m2 | 1343.91
42 | 011302001004 | 平面吊顶天棚 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:装配式T型铝合金天棚龙骨(不上人型) 规格(mm) 600×600 平面 单层结构 2.面板材料品种、规格:12mm厚矿棉板600*600 |  | m2 | 284.53
门窗工程
43 | 010802001002 | 金属(塑钢)门 | 1.将现有外门开启方向改为朝疏散方向开启 |  | m2 | 12
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：十二连城乡政府办公楼消防改造维修项目-房屋修缮工程 |  |  |  | 标段：十二连城乡政府办公楼消防改造维修项目 |  |  | 第 7 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
44 | 010802001001 | 金属(塑钢)门 | 1.框、扇材质:70系列断桥铝合金保温玻璃门 2.玻璃品种、厚度:玻璃门上玻璃均应采用安全玻璃，入口玻璃门处加安全警示条 3.五金种类、规格:含所有五金件 |  | m2 | 12
45 | 010802004001 | 钢质防火门 | 1.门代号:YFM1021 2.门洞口尺寸:1000mm*2100mm 3.防火等级:乙级 4.框、扇材质:钢质 5.五金种类、规格:含所有五金件 6.防护材料种类:门框灌浆、塞缝、发泡剂:符合设计及规范要求 7.其他:平开防火门设闭门器，双扇平开防火门安装闭门器和顺序器，常开防火门需安装信号控制和反馈装置 |  | m2 | 8.4
46 | 010802004002 | 钢质防火门 | 1.门代号:BFM0820、BFM0506 2.门洞口尺寸:800mm*2000mm、500mm*600mm 3.防火等级:丙级 4.框、扇材质:钢质 5.五金种类、规格:含所有五金件 6.防护材料种类:门框灌浆、塞缝、发泡剂:符合设计及规范要求 7.其他:平开防火门设闭门器，双扇平开防火门安装闭门器和顺序器，常开防火门需安装信号控制和反馈装置 |  | m2 | 2.8
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：十二连城乡政府办公楼消防改造维修项目-房屋修缮工程 |  |  |  | 标段：十二连城乡政府办公楼消防改造维修项目 |  |  | 第 8 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
47 | 010802003001 | 防盗门 | 1.门洞口尺寸:FDM1021 2.框、扇材质:防盗门 3.五金种类、规格:包含所有五金件 |  | m2 | 4.2
48 | 010801002001 | 木质门带套 | 1.门代号:M0820 2.门洞口尺寸:800mm*2000mm 3.门类型:实木复合门 4.门扇木材材质:符合设计要求 5.门套材质、规格:配套成品木门套 6.五金种类、规格:含所有五金件 |  | m2 | 4.8
49 | 010801002002 | 木质门带套 | 1.门代号:M0921 2.门洞口尺寸:900mm*2100mm 3.门类型:木门 4.门扇木材材质:符合设计要求 5.门套材质、规格:配套成品木门套 6.五金种类、规格:含所有五金件 |  | m2 | 52.92
50 | 010801002003 | 木质门带套 | 1.门代号:M1121 2.门洞口尺寸:1100mm*2100mm 3.门类型:木门 4.门扇木材材质:符合设计要求 5.门套材质、规格:配套成品木门套 6.五金种类、规格:含所有五金件 |  | m2 | 6.93
51 | 010801002004 | 木质门带套 | 1.门代号:M1521 2.门洞口尺寸:1500mm*2100mm 3.门类型:木门 4.门扇木材材质:符合设计要求 5.门套材质、规格:配套成品木门套 6.五金种类、规格:含所有五金件 |  | m2 | 9.45
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：十二连城乡政府办公楼消防改造维修项目-房屋修缮工程 |  |  |  | 标段：十二连城乡政府办公楼消防改造维修项目 |  |  | 第 9 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
52 | 010807001001 | 金属(塑钢)窗 | 1.框、扇材质及规格:60系列断桥铝合金单框双玻璃双玻内平开窗（6+12A+6） 2.玻璃品种、厚度:单块大于1.5m2的窗玻璃，应采用安全玻璃 3.其他工艺要求:本工程外窗均附加钢附框 4.五金种类、规格:包含所有五金件 |  | m2 | 176.82
53 | 010807001002 | 金属(塑钢)窗 | 1.框、扇材质及规格:断桥铝合金单框双玻璃双玻内平开窗（6+12A+6） 2.玻璃品种、厚度:单块大于1.5m2的窗玻璃，应采用安全玻璃 3.五金种类、规格:包含所有五金件 4.其他工艺要求:本工程外窗均附加钢附框 |  | m2 | 50.4
54 | 01B001 | 排烟窗电动装置 | 1.排烟窗处设置手动摇杆（或电动开启装置） |  | 套 | 1
55 | 010807004002 | 金属纱窗 | 1.窗纱材质、规格:铝合金隐形纱窗 2.五金种类、规格:包含所有五金件 |  | m2 | 40.63
56 | 010810001001 | 窗帘 | 1.窗帘材质:单层雪尼尔布遮光帘 2.窗帘高度、宽度：高度2700mm，打褶前宽2400mm，打褶后宽4800mm（打褶2倍） 3.带幔要求：不带幔 4.工程量含打褶 |  | m | 290.4
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：十二连城乡政府办公楼消防改造维修项目-房屋修缮工程 |  |  |  | 标段：十二连城乡政府办公楼消防改造维修项目 |  |  | 第 10 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
57 | 011202001001 | 零星项目一般抹灰 | 1.基层类型、部位:门窗洞口抹灰修补 2.加挂网格布，防止开裂 |  | m2 | 50.5
58 | 011403001001 | 抹灰面油漆 | 1.基层类型:墙面 2.刮腻子遍数:2遍 3.油漆品种、刷漆遍数:白色乳胶漆 |  | m2 | 50.5
59 | 010809001002 | 窗台板 | 1.窗台板材质、规格:20mm厚人造石窗台板（含磨边） |  | m2 | 24.98
外墙工程
60 | 011201001001 | 墙、柱面一般抹灰 | 1.基层类型、部位:外墙面 2.各层厚度、材料种类及强度等级:刷专用界面剂一道、底层9厚1:3水泥砂浆，面层6厚1:2.5水泥砂浆找平 |  | m2 | 1605.46
61 | 011001003001 | 保温隔热墙面 | 1.保温隔热部位:外墙面 2.保温隔热材料规格、性能、厚度:80mm厚挤塑聚苯板保温（容重35kg/m³） 3.5mm厚聚合物防水砂浆，中间压入一层耐碱玻纤网格布 |  | m2 | 1440.69
62 | 011001003002 | 保温隔热墙面 | 1.保温隔热部位:外墙门窗口 2.保温隔热材料规格、性能、厚度:30mm厚挤塑聚苯板保温（容重35kg/m³） 3.5mm厚聚合物防水砂浆，中间压入一层耐碱玻纤网格布 |  | m2 | 65.9
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：十二连城乡政府办公楼消防改造维修项目-房屋修缮工程 |  |  |  | 标段：十二连城乡政府办公楼消防改造维修项目 |  |  | 第 11 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
63 | 011001003003 | 保温隔热墙面 | 1.保温隔热部位:外墙水平防火隔离带 2.保温隔热材料规格、性能、厚度:80mm厚岩棉板（容重80kg/m³） 3.3.5mm厚聚合物防水砂浆，中间压入一层耐碱玻纤网格布 |  | m2 | 98.87
64 | 011404001002 | 墙面喷刷涂料 | 1.名称:真石漆外墙面（详见图集12J1-119-外墙9-B） 2.涂饰底层涂料 3.喷涂主层涂料 4.涂饰面涂料两遍（考虑分隔条） 5.满足验收规范规定施工所需的一切工序 |  | m2 | 1605.46
65 | 011402003001 | 金属面油漆 | 1. 基层处理（关键工序） 基层检查：喷砂除锈至 Sa2.5 级（锚纹 40-70μm），2h内涂底漆焊缝/凹坑用环氧腻子修补，棱角打磨为 R≥2mm 圆角（内角 R≥5mm，外角 R≥3mm）2m靠尺偏差≤3mm，清除焊瘤、飞溅物。 2. 防腐处理 防腐底漆高压喷涂，干膜≥60μm，25℃干燥 24h，附着力≥1 级 2.部位：改造造型处 |  | m2 | 50.6
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：十二连城乡政府办公楼消防改造维修项目-房屋修缮工程 |  |  |  | 标段：十二连城乡政府办公楼消防改造维修项目 |  |  | 第 12 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
66 | 011404001003 | 墙面喷刷涂料 | 外墙2：真石漆外饰面做法（改造造型处）： 1.界面层 腻子 1-2mm，含水率≤10% 方可下道 2.封闭底漆 抗碱封闭底漆喷涂 / 滚涂，干膜≥30μm，25℃干燥 4-6h 3.分格保护 美纹纸分格（10-20mm），非喷涂区全防护 4.真石漆喷涂 2 遍施工（总干膜≥2mm），表干 2-3h 后斜向揭纸 5.饰面修整 180 目砂纸轻磨凸起，修补缺陷 6.罩面漆 2 遍高压喷涂，干膜≥30μm / 遍，间隔 6-8h |  | m2 | 50.6
67 | 011201001002 | 墙、柱面一般抹灰 | 1.各层厚度、材料种类及强度等级:抗裂砂浆 3-5mm（2 遍，间隔 12h） |  | m2 | 50.6
砌筑工程
68 | 010402001001 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:300厚陶粒混凝土 |  | m3 | 3.15
屋面工程
69 | 010902005001 | 屋面排水管 | 1.排水管品种、规格:DN100镀锌钢管 |  | m | 102
70 | 010902007001 | 镀锌铁皮水口 | 1.镀锌铁皮水口 |  | 个 | 8
71 | 010902007002 | 镀锌铁皮水斗 | 1.镀锌铁皮水斗 |  | 个 | 8
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：十二连城乡政府办公楼消防改造维修项目-房屋修缮工程 |  |  |  | 标段：十二连城乡政府办公楼消防改造维修项目 |  |  | 第 13 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
72 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 1.20厚1:2.5水泥砂浆保护层 2.干铺一层1.5厚SBS隔离层 3.4+3厚弹性体改性沥青防水卷材 |  | m2 | 5
73 | 011001001001 | 保温隔热屋面 | 1.保温隔热材料规格、性能、厚度:180厚挤塑聚苯板保温层（密度35kg/m3） 2.1:8水泥陶粒找坡2.5% 3.20厚1:2.5水泥砂浆保护层 |  | m2 | 5
室外楼梯
74 | 010501001001 | 基础垫层 | 1.材料品种、强度要求、配比:C20混凝土 2.模板综合考虑 |  | m3 | 1.6
75 | 010502006001 | 钢筋混凝土柱 | 1.混凝土强度等级:C30混凝土 2.模板综合考虑 |  | m3 | 1.77
76 | 010502003002 | 筏形基础 | 1.混凝土强度等级:C30混凝土 2.模板综合考虑 |  | m3 | 7.17
77 | 010506001001 | 现浇混凝土基础及联系梁钢筋 | 1.钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 直径22 |  | t | 0.048
78 | 010506001002 | 现浇混凝土基础及联系梁钢筋 | 1.钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 直径16 |  | t | 0.051
79 | 010506001003 | 现浇混凝土基础及联系梁钢筋 | 1.钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 直径14 |  | t | 0.487
80 | 010506001004 | 现浇混凝土基础及联系梁钢筋 | 1.钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 直径12 |  | t | 0.023
81 | 010506001005 | 现浇混凝土基础及联系梁钢筋 | 1.钢筋种类、规格:1.钢筋种类、规格:箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径10mm |  | t | 0.037
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：十二连城乡政府办公楼消防改造维修项目-房屋修缮工程 |  |  |  | 标段：十二连城乡政府办公楼消防改造维修项目 |  |  | 第 14 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
82 | 010506001006 | 现浇混凝土基础及联系梁钢筋 | 1.钢筋种类、规格:箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径12mm |  | t | 0.023
83 | 010603003001 | 钢管柱 | 1.钢材品种、规格:200*200*8mm钢管柱 2.金属结构制作 喷砂除锈 3.喷刷防火涂料，耐火时间2.5h |  | t | 2.23
84 | 010604001001 | 钢梁 | 1.钢材品种、规格:H300*150*6.5*9 2.金属结构制作 喷砂除锈 3.喷刷防火涂料，耐火时间2.5h |  | t | 2.929
85 | 010607004001 | 钢平台 | 1.钢材品种、规格:6厚花纹钢板，70*70*6角钢 2.金属结构制作 喷砂除锈 3.喷刷防火涂料，耐火时间2.5h |  | t | 0.971
86 | 010607006001 | 钢梯 | 1.钢材品种、规格:6厚钢板踏步板 2.金属结构制作 喷砂除锈 3.喷刷防火涂料，耐火时间2.5h |  | t | 1.034
87 | 010607010001 | 零星钢构件 | 1.构件名称:预埋件 2.金属结构制作 喷砂除锈 3.喷刷防火涂料，耐火时间2.5h |  | t | 0.038
88 | 011503004001 | 成品带扶手栏杆、栏板 | 1.成品栏杆(板)种类、规格:成品不锈钢管栏杆(带扶手) ，高度1100mm |  | m | 42.96
散水台阶
89 | 010102007001 | 回填方 | 1.素土夯实，向外坡3%-5% |  | m3 | 24.91
90 | 010102007002 | 回填方 | 1.材料品种:3:7灰土回填 |  | m3 | 5.96
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：十二连城乡政府办公楼消防改造维修项目-房屋修缮工程 |  |  |  | 标段：十二连城乡政府办公楼消防改造维修项目 |  |  | 第 15 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
91 | 010502029002 | 散水 | 1.细石混凝土散水 2.满足及验收规范规定施工所需的一切工序 |  | m2 | 10.11
92 | 010502032002 | 台阶 | 1.混凝土强度等级:60厚C20混凝土，台阶向外坡1% |  | m2 | 14.8
93 | 011107002001 | 石材台阶 | 1.40厚花岗岩石材踏步及踢脚板，水泥砂浆擦缝 2.30厚1：4干硬性水泥砂浆 |  | m2 | 14.8
本页小计
合 计

## 表E.2.3 材料暂估单价及调整表
材料暂估单价及调整表
工程名称：十二连城乡政府办公楼消防改造维修项目-房屋修缮工程 |  |  |  |  | 标段：十二连城乡政府办公楼消防改造维修项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 暂估 |  |  |  | 确认 |  |  |  | 调整金额（元） | 备注
|  |  |  | 数量 |  | 单价 （元） | 合价 （元） | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元）
|  |  |  | A₁ |  | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ |  | D=C₂-C₁
本页小计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
合 计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入 工程量清单综合单价。

## 表E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：十二连城乡政府办公楼消防改造维修项目-房屋修缮工程 |  |  | 标段：十二连城乡政府办公楼消防改造维修项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 工作内容 |  | 价格（元） | 备注
1 | 一 | 措施项目一
1.1 | 011601007 | 安全文明施工费
1.2 | 011601007001 | 安全文明施工与环境保护费
1.3 | 011601006001 | 临时设施费
1.4 | 011601010001 | 雨季施工增加费
1.5 | 011601013001 | 二次搬运费
2 | 二 | 措施项目二
2.1 | 011701008001 | 外装饰吊篮 |  | 1.场内、场外材料搬运 2.吊篮的安装 3.测试电动装置、安全锁、平衡控制器等 4.吊篮的拆卸
2.2 | 011601002001 | 垂直运输 |  | 1.垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等
本页小计 | [6 empty] | -
合 计 | [6 empty] | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：十二连城乡政府办公楼消防改造维修项目-房屋修缮工程 |  | 标段：十二连城乡政府办公楼消防改造维修项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.2
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.3
2.2 | 材料暂估价
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费 | [5 empty] | 1.建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2.建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3.建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14 | 人工增加费
合 计 | [6 empty] | -

## 表E.4.2 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：十二连城乡政府办公楼消防改造维修项目-房屋修缮工程 |  |  |  | 标段：十二连城乡政府办公楼消防改造维修项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） |  | 暂定金额 （元） | 确定金额（元） |  | 调整金额± (元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
2 | 未确定工程暂列金额
3 | 未确定服务暂列金额
4 | 未确定其他暂列金额
本页小计 |  | - | -
合 计 |  | - | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算 填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.4.3 专业工程暂估价明细表
专业工程暂估价明细表
工程名称：十二连城乡政府办公楼消防改造维修项目-房屋修缮工程 |  |  |  | 标段：十二连城乡政府办公楼消防改造维修项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） |  |  |  | 确认金额（元） |  |  |  | 调整金额±（元） | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格
|  | A₁ | B₁ |  | C₁ | A₂ | B₂ |  | C₂ | D=C₂-C₁
本页小计 | [10 empty] | -
合计 | [10 empty] | -
注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写 “确认金额”。

## 表E.4.4 计日工表
计日工表
工程名称：十二连城乡政府办公楼消防改造维修项目-房屋修缮工程 |  |  |  | 标段：十二连城乡政府办公楼消防改造维修项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） |  |  | 调整金额± (元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
[7 empty] | A₁ |  | A₂ | B=A₂-A₁
一 | 人工
1 | 零星人工 | 工日 | 20
人工小计
二 | 材料
1
材料小计
三 | 施工机具
1
施工机具小计
总计
注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报 价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。 2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## 表E.5.1 增值税计价表
增值税计价表
工程名称：十二连城乡政府办公楼消防改造维修项目-房屋修缮工程 |  |  | 标段：十二连城乡政府办公楼消防改造维修项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 |  | 税率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程暂估价 |  |  |  | 9
合 计