工程量清单编制说明

工程名称:前旗全民健身中心游泳馆、羽乒馆、全民体育活动场维修改造工程-羽乒馆

一、工程概况

1、本工程为前旗全民健身中心游泳馆、羽乒馆、全民体育活动场维修改造工程-羽乒馆，建设地点位于鄂尔多斯市鄂托克前旗。

二、工程招标范围

1、前旗全民健身中心游泳馆、羽乒馆、全民体育活动场维修改造工程-羽乒

馆的室内改造工程等。

三、编制依据

1、清单依据《建设工程工程量清单计价规范》GB/T50500-2024。

2、其他项目费中的人工费增加依据《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T 50500-2024）等相关规定计取。

3、按照《财政部税务总局海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部 税务总局 海关总署公告 2019 年第 39 号）规定 9%。

4、人工费调整执行内建标【2021】148号文。

5、与本项目有关的标准（包括标准图集）、规范、技术资料、其他有关文件、资料。

6、本说明未尽事项，以“计价规范”、“计量规范”以及有关的法律、法规、建设行政主管部门颁发的文件为准。

7、建设工程安全生产计提费执行内建标[2025]98号文。

8、材料产品检测费按2017年《内蒙古自治区建设工程费用定额》执行。

四、其他说明

- 1、电动升旗装置按专业暂估项计入30000元（含税）

- 2、全民健身羽乒馆广告字按专业暂估项计入70000元（含税）。

- 3、工人实名制费用为63111元（含税）。

4、暂列金额为318961元（含税）。

5、暂估材料价见暂估材料表。

五、图纸答疑

1、内墙面软包做法变为石材墙面装饰，400X600花岗岩米白色

2、除已注明的拆除工程外，其他拆除做法是否同新做？

回复：是的

3、卫生间吊顶高度多少？

回复：标高3.000m处

4、乒乓球场地墙面有没有软包？柱子2米以上部分做不做涂料？

回复：乒乓球场地内墙不软包，柱子2米以上部分不做涂料

5、3#楼梯栏杆更换吗？

回复：不更换

6、瓷砖地面备注防滑地砖，做法表是花岗岩 具体用的啥？

回复：是防滑地砖800*800mm

- 墙面无机涂料做几遍？

- 回复：2遍

- 墙砖规格按多大考虑？

- 回复：200×400

- 安全玻璃隔断是什么玻璃 厚度？有具体参数吗？

- 回复：钢化玻璃5mm+5mm，中间为铝百叶帘

- 电动屋面上人孔盖板具体做法是什么？

- 回复：增加一个电动装置

- 门禁是拆旧换新吗？具体是什么样的？

- 回复：新做的，采用304不锈钢闸机、三通道、翼闸、含全部机箱、机芯、刷卡/人脸识别设备、控制器