## 发热伴出血、发热伴出疹
序号 | 名称 | 数量 | 计量单位 | 规格型号 | 详细描述 | 最高限价 | 预算金额
1 | A族链球菌核酸检测试剂盒 | 1 | 盒 | 25T/盒 |  | 625 | 625
2 | 水痘-带状疱疹病毒核酸检测试剂盒 | 1 | 盒 | 25T/盒 |  | 625 | 625
3 | 人疱疹病毒6型核酸检测试剂盒 | 1 | 盒 | 25T/盒 |  | 625 | 625
4 | 麻疹病毒核酸检测试剂盒 | 1 | 盒 | 25T/盒 |  | 625 | 625
5 | 风疹病毒核酸检测试剂盒 | 1 | 盒 | 25T/盒 |  | 625 | 625
6 | 肠道病毒核酸检测试剂盒 | 1 | 盒 | 24T/盒 | 用于定性检测人咽拭子中肠道病毒71型，柯萨奇病毒A2、A4、A5、A6、A9、A10、A12、A16、B1、B3、B4、B5及埃可病毒的核酸。有医疗器械注册证 | 750 | 750
7 | 伤寒沙门菌核酸检测试剂盒 | 1 | 盒 | 25T/盒 |  | 625 | 625
8 | 副伤寒沙门菌核酸检测试剂盒 | 1 | 盒 | 25T/盒 |  | 625 | 625
9 | 回归热螺旋体核酸检测试剂盒 | 1 | 盒 | 25T/盒 |  | 625 | 625
10 | 伯氏疏螺旋体核酸检测试剂盒 | 1 | 盒 | 25T/盒 |  | 625 | 625
11 | 普氏立克次体核酸检测试剂盒 | 1 | 盒 | 25T/盒 |  | 625 | 625
| 一次性使用真空采血管（紫盖） | 5 | 包 | 100只/包 | 抗凝管，含抗凝剂EDTA | 70 | 350
12 | 发热伴血小板减少综合征病毒核酸检测试剂盒 | 1 | 盒 | 25T/盒 |  | 1000 | 1000
13 | 汉滩病毒核酸检测试剂盒 | 1 | 盒 | 25T/盒 |  | 625 | 625
14 | 首尔病毒核酸检测试剂盒 | 1 | 盒 | 25T/盒 |  | 625 | 625
15 | 普马拉病毒核酸检测试剂盒 | 1 | 盒 | 25T/盒 |  | 625 | 625
16 | 登革病毒核酸检测试剂盒 | 1 | 盒 | 24T/盒 | 用于定性检测人血清样本中的登革病毒核酸。有医疗器械注册证 | 750 | 750
17 | 克里米亚刚过出血热病毒核酸检测试剂盒 | 1 | 盒 | 25T/盒 |  | 625 | 625
18 | 湿地病毒核酸检测试剂盒 | 1 | 盒 | 25T/盒 |  | 625 | 625
19 | 钩端螺旋体核酸检测试剂盒 | 1 | 盒 | 25T/盒 |  | 625 | 625
20 | 人嗜吞噬细胞无形体核酸检测试剂盒 | 1 | 盒 | 25T/盒 |  | 625 | 625
21 | 猪链球菌核酸检测试剂盒 | 1 | 盒 | 25T/盒 |  | 625 | 625
22 | 鄂木斯克出血热病毒核酸检测试剂盒 | 1 | 盒 | 25T/盒 |  | 625 | 625
23 | 卡萨诺尔森林病毒核酸检测试剂盒 | 1 | 盒 | 25T/盒 |  | 625 | 625
24 | 森林脑炎病毒（蜱传脑炎病毒） | 1 | 盒 | 25T/盒 |  | 625 | 625
25 | 斑点热群立克次体 | 1 | 盒 | 25T/盒 |  | 625 | 625
26 | 怡菲埃里希氏体（查菲埃立克体） | 1 | 盒 | 25T/盒 |  | 625 | 625
27 | 消毒泡腾片 | 20 | 瓶 | 80片/瓶 |  | 7 | 140
27 | 超灵敏度乙型流感全基因组捕获试剂盒 | 1 | 盒 | 24T/盒 | 1.适用性：乙型流感病毒样本的高通量测序建库实验； 2.检测限：总核酸起始量低至1ng核酸； 3.试剂形式：整合试剂，涵盖全基因组基因组； 4.建库原理：酶切法建库，无需任何核酸打断设备； 5.适用机型：兼容高通量测序平台； 6.经过科研研究机构验证，有科研论文引用验证; 7.捕获和扩增为合一体系一个pcr流程即可完成逆转录和扩增; 8.扩增子长度600bp，适合多种测序平台. | 19800 | 19800
28 | DNA测序建库试剂盒（24 samples） | 1 | 盒 | 24/盒 | 1.适用性：病原微生物样本的高通量测序建库实验；2.样本量：24；3.灵敏度：低至1ng核酸；4.试剂形式：预先混合的整合试剂，，减少移液等手工操作；5.建库原理：转座酶切法建库，无需任何核酸打断设备；6.适用机型：二代测序平台适用；7.DNA片段化时间：5分钟内片段化DNA；8.文库构建类型：涵盖小基因组、PCR扩增、质粒、微生物基因组、串联扩增子、双联cDNA和单细胞RNA-Seq等测序文库构建；9.文库制备流程：标记基因组DNA、扩增、纯化、标准化、文库混合；10.建库时间：2.5小时；11.自带病原微生物样本的高通量测序序列标签；12.Index数量：24；13.*试剂盒组分齐全，包含RNA 逆转录试剂、cDNA 双链合成、纯化磁珠、特异性标签及文库制备所需的所有试剂；14.该方案支持多种公共卫生研究应用，包括追踪病原体的进化和传播、检测变异、对病原体株系进行分类、识别微生物耐药性标志物等。15.完善的产品可追溯体系，对生产过程中的每一步进行记录和监控，以确保每批次组分质量的一致性和可追溯性（需提供原厂试剂组分标签）。 | 15120 | 15120
29 | 高通量基因测序芯片试剂盒（300 循环） | 2 | 套 | 300cycles/套 | 1.适用性：病原微生物样本的高通量测序实验；2.测序原理：边合成边测序；3.测序模式：自动化双端或自动化单端测序；4.测序读长：2*150bp；5.Reads数：400万条；6.适用机型：适用于市面上主流的二代测序仪，支持桥式PCR扩增原理，兼容标准Flow Cell，配套上机检测无兼容性故障，如无法兼容或使用，需根据实验室要求进行调换；7.测序数据质量：Q30（测序准确度在99.99%以上）。 | 18153 | 36306
30 | 测序上机标准品（Phix control v3 kit） | 1 | 盒 | 1支/盒 | 质控品，基因测序专用；适用于市面主流二代测序仪，与建库和上机的盒子配套使用，如无法正常使用，需调换 | 3000 | 3000
31 | 121℃压力蒸汽灭菌化学指示卡 | 3 | 盒 | 200片/盒 | 适用于高压灭菌器 | 30 | 90
32 | 压力蒸汽灭菌化学指示卡 | 1 | 盒 | 200片/盒 | 适用于高压灭菌器 | 30 | 30
33 | 分枝杆菌液体培养管（培养法） | 3 | 盒 | 7mL/支，20支/盒 | 1.适用于本实验室的设备仪器，用于结核分枝杆菌培养； 2.培养液装量应为 7.0mL±0.5mL。稀释液装量应为 3.5 mL±0.2 mL； 3.培养管：主要由培养液及荧光指示胶组成，培养液含基础培养液和营养添加剂，基础培养液主要含米氏7H9、酪蛋白，营养添加剂主要含牛白蛋白、过氧化氢酶、葡萄糖、氯化钠，荧光指示胶主要为硅树脂胶状底物； 4.杂菌抑制剂：主要成分为两性霉素B、多粘菌素B、甲氧苄啶、阿洛西林钠、萘啶酸钠； 5.稀释液：主要成分为纯化水 | 5600 | 16800
34 | 塑料量杯（带柄） | 1 | 个 | 1000mL |  | 8 | 8
35 | 细菌浊度标准溶液 | 1 | 盒 | 6支 | 1.用于本实验室的细菌超声分散计数仪设备浊度测定，配套上机检测无兼容性故障，如无法兼容或使用，需根据实验室要求进行调换；2.细菌浊度标准溶液用于细菌分散计数仪，细菌浊度标准溶管含5种不同浓度，分别为（0.0McF、0.5McF、1.0McF、2.0McF、3.0McF），每管4mL/支。细菌浊度标准溶管（0.0McF）主要成分为基础液，细菌浊度标准溶管（0.5McF、1.0McF、2.0McF、3.0McF）主要成分为聚苯乙烯微球；3.用于结核药敏检测时菌悬液浓度测定。 | 6500 | 6500
115019