## 第一部分 建筑工程
鄂托克旗2026年水质提升项目 工程量清单
序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元）
第一部分 建筑工程费
一 | 乌兰镇包日塔拉嘎查
(一) | 阀门井（内径1.2m） | 座 | 10
| 土方开挖(建筑物) | m3 | 120
| 土方回填(建筑物) | m3 | 40
| C25混凝土阀门井（内径1.2m、含爬梯等） | m3 | 22
| 钢模板制安 | ㎡ | 57.1
| 钢筋制安 | t | 0.85
| C25预制混凝土盖板（含钢筋网片、5cm厚） | m3 | 3.3
| M10接缝砂浆 | m3 | 0.3
| 碎石垫层（30cm厚） | m3 | 6
| C25混凝土基础、厚25cm（F200、W6） | m3 | 3.6
| Φ6@150*150双层钢筋网片制安 | t | 0.08
(二) | 供水小站设备基础（3*3*0.25m） | 座 | 5
| 场地平整 | ㎡ | 80
| 砂砾料垫层 | m3 | 8
| C25混凝土基础、厚25cm（F200、W6） | m3 | 11.25
| 钢筋制安 | t | 0.3
(三) | 9m2配电室 | 座 | 5
| 土方开挖（建筑物） | m3 | 30
| C25钢筋混凝土基础（F200、W6） | m3 | 20
| 钢筋制安 | t | 0.95
| M10浆砌砖设备基础 | m3 | 1.9
| 设备基础M10砂浆抹面（厚2cm） | m2 | 19.1
| C25钢筋混凝土预制管理房9m2 | 座 | 5
| 5cm厚聚苯乙烯外墙保温板（30kg/m3） | m2 | 150
| 外墙涂料 | m2 | 181
| 内墙腻子(两遍） | m2 | 164
| 乙级钢制防盗门0.9*2m购置及安装 | 套 | 5
| 600*800mmPVC操作牌购置及安装 | 套 | 5
| 不锈钢挡鼠板 | 套 | 5
(四) | 管道工程 | m | 200
| 土方开挖（管沟） | m3 | 342
| 土方回填（管沟） | m3 | 342
(五) | 低压输电线路
| 2*4平方铜线（含土方开挖及回填） | m | 200
| 25mm防火阻燃电缆线套管 | m | 200
二 | 包日塔拉嘎查敬老院
(一) | 设备场地硬化
| 水源地硬化（含面包砖、M10砌缝砂浆等） | m2 | 9.46
| C15混凝土垫层（厚9cm） | m3 | 0.86
(二) | 6m2配电室 | 座 | 1
| 土方开挖（建筑物） | m3 | 3
| C25钢筋混凝土基础（F200、W6） | m3 | 1.5
| 钢筋制安 | t | 0.119
| M10浆砌砖设备基础 | m3 | 0.192
| 设备基础M10砂浆抹面（厚2cm） | m2 | 1.76
| C25钢筋混凝土预制管理房6m2 | 座 | 1
| 5cm厚聚苯乙烯外墙保温板（30kg/m3） | m2 | 23.88
| 外墙涂料 | m2 | 30.6
| 内墙腻子(两遍） | m2 | 28.24
| 乙级钢制防盗门0.9*2m购置及安装 | 套 | 1
| 600*800mmPVC操作牌购置及安装 | 套 | 1
| 不锈钢挡鼠板 | 套 | 1
三 | 乌兰镇哈马日格太社区集中供水工程
(一) | 阀门井（内径1.2m） | 座 | 8
| 土方开挖(建筑物) | m3 | 96
| 土方回填(建筑物) | m3 | 32
| C25混凝土阀门井（内径1.2m、含爬梯等） | m3 | 17.6
| 钢模板制安 | ㎡ | 44.45
| 钢筋制安 | t | 0.68
| C25预制混凝土盖板（含钢筋网片、5cm厚） | m3 | 2.64
| M10接缝砂浆 | m3 | 0.24
| 碎石垫层（30cm厚） | m3 | 4.8
| C25混凝土基础、厚25cm（F200、W6） | m3 | 2.88
| Φ6@150*150双层钢筋网片制安 | t | 0.064
(二) | 供水小站设备基础（3*3*0.25m） | 座 | 4
| 场地平整 | ㎡ | 64
| 砂砾料垫层 | m3 | 6.4
| C25混凝土基础、厚25cm（F200、W6） | m3 | 9
| 钢筋制安 | t | 0.24
(三) | 9m2配电室 | 座 | 4
| 土方开挖（建筑物） | m3 | 24
| C25钢筋混凝土基础（F200、W6） | m3 | 16
| 钢筋制安 | t | 0.76
| M10浆砌砖设备基础 | m3 | 1.52
| 设备基础M10砂浆抹面（厚2cm） | m2 | 15.28
| C25钢筋混凝土预制管理房9m2 | 座 | 4
| 5cm厚聚苯乙烯外墙保温板（30kg/m3） | m2 | 120
| 外墙涂料 | m2 | 144.8
| 内墙腻子(两遍） | m2 | 131.2
| 乙级钢制防盗门0.9*2m购置及安装 | 套 | 4
| 600*800mmPVC操作牌购置及安装 | 套 | 4
| 不锈钢挡鼠板 | 套 | 4
(四) | 管道工程 | m | 160
| 土方开挖（管沟） | m3 | 274
| 土方回填（管沟） | m3 | 274
(五) | 低压输电线路
| 2*4平方铜线（含土方开挖及回填） | m | 160
| 25mm防火阻燃电缆线套管 | m | 160
四 | 乌兰镇哈马日格太嘎查供水保障工程
一 | 阀门井（内径1.2m） | 座 | 16
| 土方开挖(建筑物) | m3 | 192
| 土方回填(建筑物) | m3 | 64
| C25混凝土阀门井（内径1.2m、含爬梯等） | m3 | 35.2
| 钢模板制安 | ㎡ | 88.9
| 钢筋制安 | t | 1.36
| C25预制混凝土盖板（含钢筋网片、5cm厚） | m3 | 5.28
| M10接缝砂浆 | m3 | 0.48
| 碎石垫层（30cm厚） | m3 | 9.6
| C25混凝土基础、厚25cm（F200、W6） | m3 | 5.76
| Φ6@150*150双层钢筋网片制安 | t | 0.128
二 | 供水小站设备基础（3*3*0.25m） | 座 | 8
| 场地平整 | ㎡ | 128
| 砂砾料垫层 | m3 | 12.8
| C25混凝土基础、厚25cm（F200、W6） | m3 | 18
| 钢筋制安 | t | 0.48
三 | 9m2配电室 | 座 | 8
| 土方开挖（建筑物） | m3 | 48
| C25钢筋混凝土基础（F200、W6） | m3 | 32
| 钢筋制安 | t | 1.52
| M10浆砌砖设备基础 | m3 | 3.04
| 设备基础M10砂浆抹面（厚2cm） | m2 | 30.56
| C25钢筋混凝土预制管理房9m2 | 座 | 8
| 5cm厚聚苯乙烯外墙保温板（30kg/m3） | m2 | 240
| 外墙涂料 | m2 | 289.6
| 内墙腻子(两遍） | m2 | 262.4
| 乙级钢制防盗门0.9*2m购置及安装 | 套 | 8
| 600*800mmPVC操作牌购置及安装 | 套 | 8
| 不锈钢挡鼠板 | 套 | 8
四 | 管道工程 | m | 320
| 土方开挖（管沟） | m3 | 548
| 土方回填（管沟） | m3 | 548
五 | 低压输电线路
| 2*4平方铜线（含土方开挖及回填） | m | 320
| 25mm防火阻燃电缆线套管 | m | 320
五 | 石勒凯村集中供水工程
(一) | 阀门井（内径1.2m） | 座 | 4
| 土方开挖(建筑物) | m3 | 48
| 土方回填(建筑物) | m3 | 16
| C25混凝土阀门井（内径1.2m、含爬梯等） | m3 | 8.8
| 钢模板制安 | ㎡ | 22.22
| 钢筋制安 | t | 0.34
| C25预制混凝土盖板（含钢筋网片、5cm厚） | m3 | 1.32
| M10接缝砂浆 | m3 | 0.12
| 碎石垫层（30cm厚） | m3 | 2.4
| C25混凝土基础、厚25cm（F200、W6） | m3 | 1.44
| Φ6@150*150双层钢筋网片制安 | t | 0.032
(二) | 供水小站设备基础（3*3*0.25m） | 座 | 2
| 场地平整 | ㎡ | 32
| 砂砾料垫层 | m3 | 3.2
| C25混凝土基础、厚25cm（F200、W6） | m3 | 4.5
| 钢筋制安 | t | 0.12
(三) | 9m2配电室 | 座 | 2
| 土方开挖（建筑物） | m3 | 12
| C25钢筋混凝土基础（F200、W6） | m3 | 8
| 钢筋制安 | t | 0.38
| M10浆砌砖设备基础 | m3 | 0.76
| 设备基础M10砂浆抹面（厚2cm） | m2 | 7.64
| C25钢筋混凝土预制管理房9m2 | 座 | 2
| 5cm厚聚苯乙烯外墙保温板（30kg/m3） | m2 | 60
| 外墙涂料 | m2 | 72.4
| 内墙腻子(两遍） | m2 | 65.6
| 乙级钢制防盗门0.9*2m购置及安装 | 套 | 2
| 600*800mmPVC操作牌购置及安装 | 套 | 2
| 不锈钢挡鼠板 | 套 | 2
(四) | 管道工程 | m | 80
| 土方开挖（管沟） | m3 | 137
| 土方回填（管沟） | m3 | 137
(五) | 低压输电线路
| 2*4平方铜线（含土方开挖及回填） | m | 80
| 25mm防火阻燃电缆线套管 | m | 80
六 | 木凯淖尔镇巴音淖尔村纽格图社集中供水工程
(一) | 阀门井（内径1.2m） | 座 | 2
| 土方开挖(建筑物) | m3 | 24
| 土方回填(建筑物) | m3 | 8
| C25混凝土阀门井（内径1.2m、含爬梯等） | m3 | 4.4
| 钢模板制安 | ㎡ | 11.11
| 钢筋制安 | t | 0.17
| C25预制混凝土盖板（含钢筋网片、5cm厚） | m3 | 0.66
| M10接缝砂浆 | m3 | 0.06
| 碎石垫层（30cm厚） | m3 | 1.2
| C25混凝土基础、厚25cm（F200、W6） | m3 | 0.72
| Φ6@150*150双层钢筋网片制安 | t | 0.016
(二) | 供水小站设备基础（3*3*0.25m） | 座 | 1
| 场地平整 | ㎡ | 16
| 砂砾料垫层 | m3 | 1.6
| C25混凝土基础、厚25cm（F200、W6） | m3 | 2.25
| 钢筋制安 | t | 0.06
(三) | 9m2配电室 | 座 | 1
| 土方开挖（建筑物） | m3 | 6
| C25钢筋混凝土基础（F200、W6） | m3 | 4
| 钢筋制安 | t | 0.19
| M10浆砌砖设备基础 | m3 | 0.38
| 设备基础M10砂浆抹面（厚2cm） | m2 | 3.82
| C25钢筋混凝土预制管理房9m2 | 座 | 1
| 5cm厚聚苯乙烯外墙保温板（30kg/m3） | m2 | 30
| 外墙涂料 | m2 | 36.2
| 内墙腻子(两遍） | m2 | 32.8
| 乙级钢制防盗门0.9*2m购置及安装 | 套 | 1
| 600*800mmPVC操作牌购置及安装 | 套 | 1
| 不锈钢挡鼠板 | 套 | 1
(四) | 管道工程 | m | 40
| 土方开挖（管沟） | m3 | 68.5
| 土方回填（管沟） | m3 | 68.5
(五) | 低压输电线路
| 2*4平方铜线（含土方开挖及回填） | m | 40
| 25mm防火阻燃电缆线套管 | m | 40
七 | 乌兰镇察汗淖社区集中供水工程
(一) | 阀门井（内径1.2m） | 座 | 4
| 土方开挖(建筑物) | m3 | 48
| 土方回填(建筑物) | m3 | 16
| C25混凝土阀门井（内径1.2m、含爬梯等） | m3 | 8.8
| 钢模板制安 | ㎡ | 22.22
| 钢筋制安 | t | 0.34
| C25预制混凝土盖板（含钢筋网片、5cm厚） | m3 | 1.32
| M10接缝砂浆 | m3 | 0.12
| 碎石垫层（30cm厚） | m3 | 2.4
| C25混凝土基础、厚25cm（F200、W6） | m3 | 1.44
| Φ6@150*150双层钢筋网片制安 | t | 0.032
(二) | 供水小站设备基础（3*3*0.25m） | 座 | 2
| 场地平整 | ㎡ | 32
| 砂砾料垫层 | m3 | 3.2
| C25混凝土基础、厚25cm（F200、W6） | m3 | 4.5
| 钢筋制安 | t | 0.12
(三) | 9m2配电室 | 座 | 2
| 土方开挖（建筑物） | m3 | 12
| C25钢筋混凝土基础（F200、W6） | m3 | 8
| 钢筋制安 | t | 0.38
| M10浆砌砖设备基础 | m3 | 0.76
| 设备基础M10砂浆抹面（厚2cm） | m2 | 7.64
| C25钢筋混凝土预制管理房9m2 | 座 | 2
| 5cm厚聚苯乙烯外墙保温板（30kg/m3） | m2 | 60
| 外墙涂料 | m2 | 72.4
| 内墙腻子(两遍） | m2 | 65.6
| 乙级钢制防盗门0.9*2m购置及安装 | 套 | 2
| 600*800mmPVC操作牌购置及安装 | 套 | 2
| 不锈钢挡鼠板 | 套 | 2
(四) | 管道工程 | m | 80
| 土方开挖（管沟） | m3 | 137
| 土方回填（管沟） | m3 | 137
(五) | 低压输电线路
| 2*4平方铜线（含土方开挖及回填） | m | 80
| 25mm防火阻燃电缆线套管 | m | 80
八 | 阿尔巴斯苏木巴音乌素框框井集中供水工程
(一) | 阀门井（内径1.2m） | 座 | 12
| 土方开挖(建筑物) | m3 | 144
| 土方回填(建筑物) | m3 | 48
| C25混凝土阀门井（内径1.2m、含爬梯等） | m3 | 26.4
| 钢模板制安 | ㎡ | 66.67
| 钢筋制安 | t | 1.02
| C25预制混凝土盖板（含钢筋网片、5cm厚） | m3 | 3.96
| M10接缝砂浆 | m3 | 0.36
| 碎石垫层（30cm厚） | m3 | 7.2
| C25混凝土基础、厚25cm（F200、W6） | m3 | 4.32
| Φ6@150*150双层钢筋网片制安 | t | 0.096
(二) | 供水小站设备基础（3*3*0.25m） | 座 | 6
| 场地平整 | ㎡ | 96
| 砂砾料垫层 | m3 | 9.6
| C25混凝土基础、厚25cm（F200、W6） | m3 | 13.5
| 钢筋制安 | t | 0.36
(三) | 9m2配电室 | 座 | 6
| 土方开挖（建筑物） | m3 | 36
| C25钢筋混凝土基础（F200、W6） | m3 | 24
| 钢筋制安 | t | 1.14
| M10浆砌砖设备基础 | m3 | 2.28
| 设备基础M10砂浆抹面（厚2cm） | m2 | 22.92
| C25钢筋混凝土预制管理房9m2 | 座 | 6
| 5cm厚聚苯乙烯外墙保温板（30kg/m3） | m2 | 180
| 外墙涂料 | m2 | 217.2
| 内墙腻子(两遍） | m2 | 196.8
| 乙级钢制防盗门0.9*2m购置及安装 | 套 | 6
| 600*800mmPVC操作牌购置及安装 | 套 | 6
| 不锈钢挡鼠板 | 套 | 6
(四) | 管道工程 | m | 240
| 土方开挖（管沟） | m3 | 410.4
| 土方回填（管沟） | m3 | 410.4
(五) | 低压输电线路
| 2*4平方铜线（含土方开挖及回填） | m | 240
| 25mm防火阻燃电缆线套管 | m | 240
九 | 阿尔巴斯苏木脑高岱嘎查新召居民区供水保障工程
(一) | 阀门井（内径1.2m） | 座 | 10
| 土方开挖(建筑物) | m3 | 120
| 土方回填(建筑物) | m3 | 40
| C25混凝土阀门井（内径1.2m、含爬梯等） | m3 | 22
| 钢模板制安 | ㎡ | 55.56
| 钢筋制安 | t | 0.85
| C25预制混凝土盖板（含钢筋网片、5cm厚） | m3 | 3.3
| M10接缝砂浆 | m3 | 0.3
| 碎石垫层（30cm厚） | m3 | 6
| C25混凝土基础、厚25cm（F200、W6） | m3 | 3.6
| Φ6@150*150双层钢筋网片制安 | t | 0.08
(二) | 供水小站设备基础（3*3*0.25m） | 座 | 5
| 场地平整 | ㎡ | 80
| 砂砾料垫层 | m3 | 8
| C25混凝土基础、厚25cm（F200、W6） | m3 | 11.25
| 钢筋制安 | t | 0.3
(三) | 9m2配电室 | 座 | 5
| 土方开挖（建筑物） | m3 | 30
| C25钢筋混凝土基础（F200、W6） | m3 | 20
| 钢筋制安 | t | 0.95
| M10浆砌砖设备基础 | m3 | 1.9
| 设备基础M10砂浆抹面（厚2cm） | m2 | 19.1
| C25钢筋混凝土预制管理房9m2 | 座 | 5
| 5cm厚聚苯乙烯外墙保温板（30kg/m3） | m2 | 150
| 外墙涂料 | m2 | 181
| 内墙腻子(两遍） | m2 | 164
| 乙级钢制防盗门0.9*2m购置及安装 | 套 | 5
| 600*800mmPVC操作牌购置及安装 | 套 | 5
| 不锈钢挡鼠板 | 套 | 5
(四) | 管道工程 | m | 200
| 土方开挖（管沟） | m3 | 342
| 土方回填（管沟） | m3 | 342
(五) | 低压输电线路
| 2*4平方铜线（含土方开挖及回填） | m | 200
| 25mm防火阻燃电缆线套管 | m | 200
十 | 木凯淖尔镇达楞图如村集中供水工程
(一) | 设备场地硬化
| 水源地硬化（含面包砖、M10砌缝砂浆等） | m2 | 18.92
| C15混凝土垫层（厚9cm） | m3 | 1.72
(二) | 6m2配电室 | 座 | 1
| 土方开挖（建筑物） | m3 | 3
| 面包砖拆除及弃渣外运3km | m3 | 1.2
| C25钢筋混凝土基础（F200、W6） | m3 | 1.5
| 钢筋制安 | t | 0.119
| M10浆砌砖设备基础 | m3 | 0.192
| 设备基础M10砂浆抹面（厚2cm） | m2 | 1.76
| C25钢筋混凝土预制管理房6m2 | 座 | 1
| 5cm厚聚苯乙烯外墙保温板（30kg/m3） | m2 | 23.88
| 外墙涂料 | m2 | 30.6
| 内墙腻子(两遍） | m2 | 28.24
| 乙级钢制防盗门0.9*2m购置及安装 | 套 | 1
| 600*800mmPVC操作牌购置及安装 | 套 | 1
| 不锈钢挡鼠板 | 套 | 1
十一 | 呼吉嘎查饮水安全集中供水点
(一) | 设备场地硬化
| 水源地硬化（含面包砖、M10砌缝砂浆等） | m2 | 18.92
| C15混凝土垫层（厚9cm） | m3 | 1.72
(二) | 6m2配电室 | 座 | 1
| 土方开挖（建筑物） | m3 | 3
| C25钢筋混凝土基础（F200、W6） | m3 | 1.5
| 钢筋制安 | t | 0.119
| M10浆砌砖设备基础 | m3 | 0.192
| 设备基础M10砂浆抹面（厚2cm） | m2 | 1.76
| C25钢筋混凝土预制管理房6m2 | 座 | 1
| 5cm厚聚苯乙烯外墙保温板（30kg/m3） | m2 | 23.88
| 外墙涂料 | m2 | 30.6
| 内墙腻子(两遍） | m2 | 28.24
| 乙级钢制防盗门0.9*2m购置及安装 | 套 | 1
| 600*800mmPVC操作牌购置及安装 | 套 | 1
| 不锈钢挡鼠板 | 套 | 1
十二 | 乌兰镇察汗淖嘎查集中供水工程
(一) | 设备场地硬化
| 水源地硬化（含面包砖、M10砌缝砂浆等） | m2 | 18.92
| C15混凝土垫层（厚9cm） | m3 | 1.72
(二) | 6m2配电室 | 座 | 1
| 土方开挖（建筑物） | m3 | 3
| C25钢筋混凝土基础（F200、W6） | m3 | 1.5
| 钢筋制安 | t | 0.119
| M10浆砌砖设备基础 | m3 | 0.192
| 设备基础M10砂浆抹面（厚2cm） | m2 | 1.76
| C25钢筋混凝土预制管理房6m2 | 座 | 1
| 5cm厚聚苯乙烯外墙保温板（30kg/m3） | m2 | 23.88
| 外墙涂料 | m2 | 30.6
| 内墙腻子(两遍） | m2 | 28.24
| 乙级钢制防盗门0.9*2m购置及安装 | 套 | 1
| 600*800mmPVC操作牌购置及安装 | 套 | 1
| 不锈钢挡鼠板 | 套 | 1
十三 | 乌兰镇乌兰新村集中供水工程
(一) | 设备场地硬化
| 水源地硬化（含面包砖、M10砌缝砂浆等） | m2 | 18.92
| C15混凝土垫层（厚9cm） | m3 | 1.72
(二) | 6m2配电室 | 座 | 1
| 土方开挖（建筑物） | m3 | 3
| 面包砖拆除及弃渣外运3km | m3 | 1.2
| C25钢筋混凝土基础（F200、W6） | m3 | 1.5
| 钢筋制安 | t | 0.119
| M10浆砌砖设备基础 | m3 | 0.192
| 设备基础M10砂浆抹面（厚2cm） | m2 | 1.76
| C25钢筋混凝土预制管理房6m2 | 座 | 1
| 5cm厚聚苯乙烯外墙保温板（30kg/m3） | m2 | 23.88
| 外墙涂料 | m2 | 30.6
| 内墙腻子(两遍） | m2 | 28.24
| 乙级钢制防盗门0.9*2m购置及安装 | 套 | 1
| 600*800mmPVC操作牌购置及安装 | 套 | 1
| 不锈钢挡鼠板 | 套 | 1
十四 | 乌兰镇赛汗塔拉嘎查集中供水工程
(一) | 设备场地硬化
| 水源地硬化（含面包砖、M10砌缝砂浆等） | m2 | 18.92
| C15混凝土垫层（厚9cm） | m3 | 1.72
(二) | 6m2配电室 | 座 | 1
| 土方开挖（建筑物） | m3 | 3
| 面包砖拆除及弃渣外运3km | m3 | 1.2
| C25钢筋混凝土基础（F200、W6） | m3 | 1.5
| 钢筋制安 | t | 0.119
| M10浆砌砖设备基础 | m3 | 0.192
| 设备基础M10砂浆抹面（厚2cm） | m2 | 1.76
| C25钢筋混凝土预制管理房6m2 | 座 | 1
| 5cm厚聚苯乙烯外墙保温板（30kg/m3） | m2 | 23.88
| 外墙涂料 | m2 | 30.6
| 内墙腻子(两遍） | m2 | 28.24
| 乙级钢制防盗门0.9*2m购置及安装 | 套 | 1
| 600*800mmPVC操作牌购置及安装 | 套 | 1
| 不锈钢挡鼠板 | 套 | 1
十五 | 乌兰镇赛汗塔拉嘎查集中点供水保障工程
(一) | 设备场地硬化
| 水源地硬化（含面包砖、M10砌缝砂浆等） | m2 | 18.92
| C15混凝土垫层（厚9cm） | m3 | 1.72
(二) | 6m2配电室 | 座 | 1
| 土方开挖（建筑物） | m3 | 3
| C25钢筋混凝土基础（F200、W6） | m3 | 1.5
| 钢筋制安 | t | 0.119
| M10浆砌砖设备基础 | m3 | 0.192
| 设备基础M10砂浆抹面（厚2cm） | m2 | 1.76
| C25钢筋混凝土预制管理房6m2 | 座 | 1
| 5cm厚聚苯乙烯外墙保温板（30kg/m3） | m2 | 23.88
| 外墙涂料 | m2 | 30.6
| 内墙腻子(两遍） | m2 | 28.24
| 乙级钢制防盗门0.9*2m购置及安装 | 套 | 1
| 600*800mmPVC操作牌购置及安装 | 套 | 1
| 不锈钢挡鼠板 | 套 | 1
十六 | 阿尔巴斯苏木赛乌素移民区
(一) | 设备场地硬化
| 水源地硬化（含面包砖、M10砌缝砂浆等） | m2 | 18.92
| C15混凝土垫层（厚9cm） | m3 | 1.72
(二) | 6m2配电室 | 座 | 1
| 土方开挖（建筑物） | m3 | 3
| 面包砖拆除及弃渣外运3km | m3 | 1.2
| C25钢筋混凝土基础（F200、W6） | m3 | 1.5
| 钢筋制安 | t | 0.119
| M10浆砌砖设备基础 | m3 | 0.192
| 设备基础M10砂浆抹面（厚2cm） | m2 | 1.76
| C25钢筋混凝土预制管理房6m2 | 座 | 1
| 5cm厚聚苯乙烯外墙保温板（30kg/m3） | m2 | 23.88
| 外墙涂料 | m2 | 30.6
| 内墙腻子(两遍） | m2 | 28.24
| 乙级钢制防盗门0.9*2m购置及安装 | 套 | 1
| 600*800mmPVC操作牌购置及安装 | 套 | 1
| 不锈钢挡鼠板 | 套 | 1
十七 | 木凯淖尔镇隆诚社区集中供水工程
(一) | 阀门井（内径1.2m） | 座 | 10
| 土方开挖(建筑物) | m3 | 120
| 土方回填(建筑物) | m3 | 40
| C25混凝土阀门井（内径1.2m、含爬梯等） | m3 | 22
| 钢模板制安 | ㎡ | 55.56
| 钢筋制安 | t | 0.85
| C25预制混凝土盖板（含钢筋网片、5cm厚） | m3 | 3.3
| M10接缝砂浆 | m3 | 0.3
| 碎石垫层（30cm厚） | m3 | 6
| C25混凝土基础、厚25cm（F200、W6） | m3 | 3.6
| Φ6@150*150双层钢筋网片制安 | t | 0.08
(二) | 供水小站设备基础（3*3*0.25m） | 座 | 5
| 场地平整 | ㎡ | 80
| 砂砾料垫层 | m3 | 8
| C25混凝土基础、厚25cm（F200、W6） | m3 | 11.25
| 钢筋制安 | t | 0.3
(三) | 9m2配电室 | 座 | 5
| 土方开挖（建筑物） | m3 | 30
| C25钢筋混凝土基础（F200、W6） | m3 | 20
| 钢筋制安 | t | 0.95
| M10浆砌砖设备基础 | m3 | 1.9
| 设备基础M10砂浆抹面（厚2cm） | m2 | 19.1
| C25钢筋混凝土预制管理房9m2 | 座 | 5
| 5cm厚聚苯乙烯外墙保温板（30kg/m3） | m2 | 150
| 外墙涂料 | m2 | 181
| 内墙腻子(两遍） | m2 | 164
| 乙级钢制防盗门0.9*2m购置及安装 | 套 | 5
| 600*800mmPVC操作牌购置及安装 | 套 | 5
| 不锈钢挡鼠板 | 套 | 5
(四) | 管道工程 | m | 200
| 土方开挖（管沟） | m3 | 342
| 土方回填（管沟） | m3 | 342
(五) | 低压输电线路
| 2*4平方铜线（含土方开挖及回填） | m | 200
| 25mm防火阻燃电缆线套管 | m | 200
十八 | 木凯淖尔镇旧庙湾村集中供水工程
(一) | 设备场地硬化
| 水源地硬化（含面包砖、M10砌缝砂浆等） | m2 | 18.92
| C15混凝土垫层（厚9cm） | m3 | 1.72
(二) | 6m2配电室 | 座 | 1
| 土方开挖（建筑物） | m3 | 3
| C25钢筋混凝土基础（F200、W6） | m3 | 1.5
| 钢筋制安 | t | 0.119
| M10浆砌砖设备基础 | m3 | 0.192
| 设备基础M10砂浆抹面（厚2cm） | m2 | 1.76
| C25钢筋混凝土预制管理房6m2 | 座 | 1
| 5cm厚聚苯乙烯外墙保温板（30kg/m3） | m2 | 23.88
| 外墙涂料 | m2 | 30.6
| 内墙腻子(两遍） | m2 | 28.24
| 乙级钢制防盗门0.9*2m购置及安装 | 套 | 1
| 600*800mmPVC操作牌购置及安装 | 套 | 1
| 不锈钢挡鼠板 | 套 | 1
十九 | 棋盘井镇伊克达赖巩固提升工程
(一) | 设备场地硬化
| 水源地硬化（含面包砖、M10砌缝砂浆等） | m2 | 18.92
| C15混凝土垫层（厚9cm） | m3 | 1.72
(二) | 6m2配电室 | 座 | 1
| 土方开挖（建筑物） | m3 | 3
| C25钢筋混凝土基础（F200、W6） | m3 | 1.5
| 钢筋制安 | t | 0.119
| M10浆砌砖设备基础 | m3 | 0.192
| 设备基础M10砂浆抹面（厚2cm） | m2 | 1.76
| C25钢筋混凝土预制管理房6m2 | 座 | 1
| 5cm厚聚苯乙烯外墙保温板（30kg/m3） | m2 | 23.88
| 外墙涂料 | m2 | 30.6
| 内墙腻子(两遍） | m2 | 28.24
| 乙级钢制防盗门0.9*2m购置及安装 | 套 | 1
| 600*800mmPVC操作牌购置及安装 | 套 | 1
| 不锈钢挡鼠板 | 套 | 1

## 第二部分 机电设备及安装工程概算表
鄂托克旗2026年水质提升项目 工程量清单
序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元）
第二部分 机电设备及安装工程
一 | 乌兰镇包日塔拉嘎查
1 | 800加仑供水小站（额定制水功率300W，储水箱容量200L，消毒药剂投加设备，计量泵，消毒设备控制单元与供水小站供水联动,含5年售后服务费） | 套 | 5
2 | 进出水管道电热丝购置及安装 | m | 200
3 | 排水泵（1500W2.5寸流量25吨扬程10米 220V全铜电机，含电缆线、泵管,取水软带） | 套 | 5
5 | 9m2配电室 | 套 | 5
| 灯泡灯口购置及安装 | 个 | 5
| 开关购置及安装 | 个 | 5
| 10孔插座购置及安装 | 个 | 5
| 220V温控器 | 个 | 5
| 2.5㎜2铜电线购置及安装 | m | 210
| Φ20PVC穿线管购置及安装 | m | 110
| 进出水管道电热丝购置及安装 | m | 80
| 进出水管道保温套购置及安装 | m | 40
二 | 包日塔拉嘎查敬老院
1 | 100g/h次氯酸钠发生器（含主机、电解槽、电解槽保护系统及电源、清水箱、溶盐箱、盐水配比泵组、稀释水流量计、次氯酸钠溶液储存箱、加药计量泵、阀门管件及安装线缆、每台配备电暖气1500w、智能恒温开关WG-SQC01、2年设备运维及质保服务） | 台 | 1
2 | 反渗透直饮加热一体机（产品电压：220V~产品功率：3000W出水形式：一开二温，内胆材质：304不锈钢热水产水量(L/H):34L/H温水产水量(L/H):170L/H，含5年售后服务费） | 套 | 2
3 | 6m2配电室
| 灯泡灯口购置及安装 | 个 | 1
| 开关购置及安装 | 个 | 1
| 10孔插座购置及安装 | 个 | 1
| 220V温控器 | 个 | 1
| 2.5㎜2铜电线购置及安装 | m | 42
| Φ20PVC穿线管购置及安装 | m | 22
| 进出水管道电热丝购置及安装 | m | 16
| 进出水管道保温套购置及安装 | m | 8
三 | 乌兰镇哈马日格太社区集中供水工程
1 | 800加仑供水小站（额定制水功率300W，储水箱容量200L，消毒药剂投加设备，计量泵，消毒设备控制单元与供水小站供水联动,含5年售后服务费） | 套 | 4
2 | 进出水管道电热丝购置及安装 | m | 160
3 | 排水泵（1500W2.5寸流量25吨扬程10米 220V全铜电机，含电缆线、泵管,取水软带） | 套 | 4
4 | 9m2配电室 | 套 | 4
| 灯泡灯口购置及安装 | 个 | 4
| 开关购置及安装 | 个 | 4
| 10孔插座购置及安装 | 个 | 4
| 220V温控器 | 个 | 4
| 2.5㎜2铜电线购置及安装 | m | 168
| Φ20PVC穿线管购置及安装 | m | 88
| 进出水管道电热丝购置及安装 | m | 64
| 进出水管道保温套购置及安装 | m | 32
四 | 乌兰镇哈马日格太嘎查供水保障工程
1 | 800加仑供水小站（额定制水功率300W，储水箱容量200L，消毒药剂投加设备，计量泵，消毒设备控制单元与供水小站供水联动,含5年售后服务费） | 套 | 8
2 | 进出水管道电热丝购置及安装 | m | 320
3 | 排水泵（1500W2.5寸流量25吨扬程10米 220V全铜电机，含电缆线、泵管,取水软带） | 套 | 8
4 | 9m2配电室 | 套 | 8
| 灯泡灯口购置及安装 | 个 | 8
| 开关购置及安装 | 个 | 8
| 10孔插座购置及安装 | 个 | 8
| 220V温控器 | 个 | 8
| 2.5㎜2铜电线购置及安装 | m | 336
| Φ20PVC穿线管购置及安装 | m | 176
| 进出水管道电热丝购置及安装 | m | 128
| 进出水管道保温套购置及安装 | m | 64
五 | 石勒凯村集中供水工程
1 | 800加仑供水小站（额定制水功率300W，储水箱容量200L，消毒药剂投加设备，计量泵，消毒设备控制单元与供水小站供水联动,含5年售后服务费） | 套 | 2
2 | 进出水管道电热丝购置及安装 | m | 80
3 | 排水泵（1500W2.5寸流量25吨扬程10米 220V全铜电机，含电缆线、泵管,取水软带） | 套 | 2
4 | 9m2配电室 | 套 | 2
| 灯泡灯口购置及安装 | 个 | 2
| 开关购置及安装 | 个 | 2
| 10孔插座购置及安装 | 个 | 2
| 220V温控器 | 个 | 2
| 2.5㎜2铜电线购置及安装 | m | 84
| Φ20PVC穿线管购置及安装 | m | 44
| 进出水管道电热丝购置及安装 | m | 32
| 进出水管道保温套购置及安装 | m | 16
六 | 木凯淖尔镇巴音淖尔村纽格图社集中供水工程
1 | 800加仑供水小站（额定制水功率300W，储水箱容量200L，消毒药剂投加设备，计量泵，消毒设备控制单元与供水小站供水联动,含5年售后服务费） | 套 | 1
2 | 进出水管道电热丝购置及安装 | m | 40
3 | 排水泵（1500W2.5寸流量25吨扬程10米 220V全铜电机，含电缆线、泵管,取水软带） | 套 | 1
4 | 9m2配电室 | 套 | 1
| 灯泡灯口购置及安装 | 个 | 1
| 开关购置及安装 | 个 | 1
| 10孔插座购置及安装 | 个 | 1
| 220V温控器 | 个 | 1
| 2.5㎜2铜电线购置及安装 | m | 42
| Φ20PVC穿线管购置及安装 | m | 22
| 进出水管道电热丝购置及安装 | m | 16
| 进出水管道保温套购置及安装 | m | 8
七 | 乌兰镇察汗淖社区集中供水工程
1 | 800加仑供水小站（额定制水功率300W，储水箱容量200L，消毒药剂投加设备，计量泵，消毒设备控制单元与供水小站供水联动,含5年售后服务费） | 套 | 2
2 | 进出水管道电热丝购置及安装 | m | 80
3 | 排水泵（1500W2.5寸流量25吨扬程10米 220V全铜电机，含电缆线、泵管,取水软带） | 套 | 2
4 | 9m2配电室 | 套 | 2
| 灯泡灯口购置及安装 | 个 | 2
| 开关购置及安装 | 个 | 2
| 10孔插座购置及安装 | 个 | 2
| 220V温控器 | 个 | 2
| 2.5㎜2铜电线购置及安装 | m | 84
| Φ20PVC穿线管购置及安装 | m | 44
| 进出水管道电热丝购置及安装 | m | 32
| 进出水管道保温套购置及安装 | m | 16
八 | 阿尔巴斯苏木巴音乌素框框井集中供水工程
1 | 800加仑供水小站（额定制水功率300W，储水箱容量200L，消毒药剂投加设备，计量泵，消毒设备控制单元与供水小站供水联动,含5年售后服务费） | 套 | 6
2 | 进出水管道电热丝购置及安装 | m | 240
3 | 排水泵（1500W2.5寸流量25吨扬程10米 220V全铜电机，含电缆线、泵管,取水软带） | 套 | 6
4 | 9m2配电室 | 套 | 6
| 灯泡灯口购置及安装 | 个 | 6
| 开关购置及安装 | 个 | 6
| 10孔插座购置及安装 | 个 | 6
| 220V温控器 | 个 | 6
| 2.5㎜2铜电线购置及安装 | m | 252
| Φ20PVC穿线管购置及安装 | m | 132
| 进出水管道电热丝购置及安装 | m | 96
| 进出水管道保温套购置及安装 | m | 48
九 | 阿尔巴斯苏木脑高岱嘎查新召居民区供水保障工程
1 | 800加仑供水小站（额定制水功率300W，储水箱容量200L，消毒药剂投加设备，计量泵，消毒设备控制单元与供水小站供水联动,含5年售后服务费） | 套 | 5
2 | 进出水管道电热丝购置及安装 | m | 200
3 | 排水泵（1500W2.5寸流量25吨扬程10米 220V全铜电机，含电缆线、泵管,取水软带） | 套 | 5
4 | 9m2配电室 | 套 | 5
| 灯泡灯口购置及安装 | 个 | 5
| 开关购置及安装 | 个 | 5
| 10孔插座购置及安装 | 个 | 5
| 220V温控器 | 个 | 5
| 2.5㎜2铜电线购置及安装 | m | 210
| Φ20PVC穿线管购置及安装 | m | 110
| 进出水管道电热丝购置及安装 | m | 80
| 进出水管道保温套购置及安装 | m | 40
十 | 木凯淖尔镇达楞图如村集中供水工程
1 | 100g/h次氯酸钠发生器（含主机、电解槽、电解槽保护系统及电源、清水箱、溶盐箱、盐水配比泵组、稀释水流量计、次氯酸钠溶液储存箱、加药计量泵、阀门管件及安装线缆、每台配备电暖气1500w、智能恒温开关WG-SQC01、2年设备运维及质保服务） | 台 | 1
2 | 6m2配电室
| 灯泡灯口购置及安装 | 个 | 1
| 开关购置及安装 | 个 | 1
| 10孔插座购置及安装 | 个 | 1
| 220V温控器 | 个 | 1
| 2.5㎜2铜电线购置及安装 | m | 42
| Φ20PVC穿线管购置及安装 | m | 22
| 进出水管道电热丝购置及安装 | m | 16
| 进出水管道保温套购置及安装 | m | 8
十一 | 呼吉嘎查饮水安全集中供水点
1 | 100g/h次氯酸钠发生器（含主机、电解槽、电解槽保护系统及电源、清水箱、溶盐箱、盐水配比泵组、稀释水流量计、次氯酸钠溶液储存箱、加药计量泵、阀门管件及安装线缆、每台配备电暖气1500w、智能恒温开关WG-SQC01、2年设备运维及质保服务） | 台 | 1
2 | 6m2配电室
| 灯泡灯口购置及安装 | 个 | 1
| 开关购置及安装 | 个 | 1
| 10孔插座购置及安装 | 个 | 1
| 220V温控器 | 个 | 1
| 2.5㎜2铜电线购置及安装 | m | 42
| Φ20PVC穿线管购置及安装 | m | 22
| 进出水管道电热丝购置及安装 | m | 16
| 进出水管道保温套购置及安装 | m | 8
十二 | 乌兰镇察汗淖嘎查集中供水工程
1 | 100g/h次氯酸钠发生器（含主机、电解槽、电解槽保护系统及电源、清水箱、溶盐箱、盐水配比泵组、稀释水流量计、次氯酸钠溶液储存箱、加药计量泵、阀门管件及安装线缆、每台配备电暖气1500w、智能恒温开关WG-SQC01、2年设备运维及质保服务） | 台 | 1
2 | 6m2配电室
| 灯泡灯口购置及安装 | 个 | 1
| 开关购置及安装 | 个 | 1
| 10孔插座购置及安装 | 个 | 1
| 220V温控器 | 个 | 1
| 2.5㎜2铜电线购置及安装 | m | 42
| Φ20PVC穿线管购置及安装 | m | 22
| 进出水管道电热丝购置及安装 | m | 16
| 进出水管道保温套购置及安装 | m | 8
十三 | 乌兰镇乌兰新村集中供水工程
1 | 100g/h次氯酸钠发生器（含主机、电解槽、电解槽保护系统及电源、清水箱、溶盐箱、盐水配比泵组、稀释水流量计、次氯酸钠溶液储存箱、加药计量泵、阀门管件及安装线缆、每台配备电暖气1500w、智能恒温开关WG-SQC01、2年设备运维及质保服务） | 台 | 1
2 | 6m2配电室
| 灯泡灯口购置及安装 | 个 | 1
| 开关购置及安装 | 个 | 1
| 10孔插座购置及安装 | 个 | 1
| 220V温控器 | 个 | 1
| 2.5㎜2铜电线购置及安装 | m | 42
| Φ20PVC穿线管购置及安装 | m | 22
| 进出水管道电热丝购置及安装 | m | 16
| 进出水管道保温套购置及安装 | m | 8
十四 | 乌兰镇赛汗塔拉嘎查集中供水工程
1 | 100g/h次氯酸钠发生器（含主机、电解槽、电解槽保护系统及电源、清水箱、溶盐箱、盐水配比泵组、稀释水流量计、次氯酸钠溶液储存箱、加药计量泵、阀门管件及安装线缆、每台配备电暖气1500w、智能恒温开关WG-SQC01、2年设备运维及质保服务） | 台 | 1
2 | 6m2配电室
| 灯泡灯口购置及安装 | 个 | 1
| 开关购置及安装 | 个 | 1
| 10孔插座购置及安装 | 个 | 1
| 220V温控器 | 个 | 1
| 2.5㎜2铜电线购置及安装 | m | 42
| Φ20PVC穿线管购置及安装 | m | 22
| 进出水管道电热丝购置及安装 | m | 16
| 进出水管道保温套购置及安装 | m | 8
十五 | 乌兰镇赛汗塔拉嘎查集中点供水保障工程
1 | 100g/h次氯酸钠发生器（含主机、电解槽、电解槽保护系统及电源、清水箱、溶盐箱、盐水配比泵组、稀释水流量计、次氯酸钠溶液储存箱、加药计量泵、阀门管件及安装线缆、每台配备电暖气1500w、智能恒温开关WG-SQC01、2年设备运维及质保服务） | 台 | 1
2 | 6m2配电室
| 灯泡灯口购置及安装 | 个 | 1
| 开关购置及安装 | 个 | 1
| 10孔插座购置及安装 | 个 | 1
| 220V温控器 | 个 | 1
| 2.5㎜2铜电线购置及安装 | m | 42
| Φ20PVC穿线管购置及安装 | m | 22
| 进出水管道电热丝购置及安装 | m | 16
| 进出水管道保温套购置及安装 | m | 8
十六 | 阿尔巴斯苏木赛乌素移民区
1 | 100g/h次氯酸钠发生器（含主机、电解槽、电解槽保护系统及电源、清水箱、溶盐箱、盐水配比泵组、稀释水流量计、次氯酸钠溶液储存箱、加药计量泵、阀门管件及安装线缆、每台配备电暖气1500w、智能恒温开关WG-SQC01、2年设备运维及质保服务） | 台 | 1
2 | 6m2配电室
| 灯泡灯口购置及安装 | 个 | 1
| 开关购置及安装 | 个 | 1
| 10孔插座购置及安装 | 个 | 1
| 220V温控器 | 个 | 1
| 2.5㎜2铜电线购置及安装 | m | 42
| Φ20PVC穿线管购置及安装 | m | 22
| 进出水管道电热丝购置及安装 | m | 16
| 进出水管道保温套购置及安装 | m | 8
十七 | 木凯淖尔镇隆诚社区集中供水工程
1 | 800加仑供水小站（额定制水功率300W，储水箱容量200L，消毒药剂投加设备，计量泵，消毒设备控制单元与供水小站供水联动,含5年售后服务费） | 套 | 5
2 | 进出水管道电热丝购置及安装 | m | 200
3 | 排水泵（1500W2.5寸流量25吨扬程10米 220V全铜电机，含电缆线、泵管,取水软带） | 套 | 5
4 | 9m2配电室 | 套 | 5
| 灯泡灯口购置及安装 | 个 | 5
| 开关购置及安装 | 个 | 5
| 10孔插座购置及安装 | 个 | 5
| 220V温控器 | 个 | 5
| 2.5㎜2铜电线购置及安装 | m | 210
| Φ20PVC穿线管购置及安装 | m | 110
| 进出水管道电热丝购置及安装 | m | 80
| 进出水管道保温套购置及安装 | m | 40
十八 | 木凯淖尔镇旧庙湾村集中供水工程
1 | 100g/h次氯酸钠发生器（含主机、电解槽、电解槽保护系统及电源、清水箱、溶盐箱、盐水配比泵组、稀释水流量计、次氯酸钠溶液储存箱、加药计量泵、阀门管件及安装线缆、每台配备电暖气1500w、智能恒温开关WG-SQC01、2年设备运维及质保服务） | 台 | 1
2 | 6m2管理房
| 灯泡灯口购置及安装 | 个 | 1
| 开关购置及安装 | 个 | 1
| 10孔插座购置及安装 | 个 | 1
| 220V温控器 | 个 | 1
| 2.5㎜2铜电线购置及安装 | m | 42
| Φ20PVC穿线管购置及安装 | m | 22
| 进出水管道电热丝购置及安装 | m | 16
| 进出水管道保温套购置及安装 | m | 8
十九 | 棋盘井镇伊克达赖巩固提升工程
1 | 100g/h次氯酸钠发生器（含主机、电解槽、电解槽保护系统及电源、清水箱、溶盐箱、盐水配比泵组、稀释水流量计、次氯酸钠溶液储存箱、加药计量泵、阀门管件及安装线缆、每台配备电暖气1500w、智能恒温开关WG-SQC01、2年设备运维及质保服务） | 台 | 1
2 | 6m2配电室
| 灯泡灯口购置及安装 | 个 | 1
| 开关购置及安装 | 个 | 1
| 10孔插座购置及安装 | 个 | 1
| 220V温控器 | 个 | 1
| 2.5㎜2铜电线购置及安装 | m | 42
| Φ20PVC穿线管购置及安装 | m | 22
| 进出水管道电热丝购置及安装 | m | 16
| 进出水管道保温套购置及安装 | m | 8
二十 | 棋盘井镇楚鲁拜嘎查乌胡图小队（截伏流集中拉水点）
1 | 单户水处理设备100加仑（5级过滤,纳滤，含3年维护保养及滤芯更换） | 套 | 16
二一 | 百眼井村百眼井社种畜场集中供水工程
1 | 单户水处理设备100加仑（5级过滤,纳滤，含3年维护保养及滤芯更换） | 套 | 13
二二 | 木凯淖尔镇木凯淖尔村五社集中供水工程
1 | 单户水处理设备100加仑（5级过滤,纳滤，含3年维护保养及滤芯更换） | 套 | 36
二三 | 木凯淖尔镇伊克乌素村集中供水工程
1 | 单户水处理设备100加仑（5级过滤,纳滤，含3年维护保养及滤芯更换） | 套 | 68

## 第四部分 输水管线设备及安装工程
鄂托克旗2026年水质提升项目 工程量清单
序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合计（元）
第四部分 输水管线设备及安装工程 |  |  |  | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
一 | 乌兰镇包日塔拉嘎查
1 | PEφ25管1.6MPa（含弯头、三通等管件) | m | 100
2 | PEφ32管1.6MPa（含弯头、三通等管件) | m | 100
二 | 包日塔拉嘎查敬老院
1 | PEΦ90哈夫节 | 个 | 3
2 | PVCΦ16管1.6MPa | m | 6
3 | PVCΦ16球阀 | 个 | 5
4 | PVCΦ16管道取水口 | 个 | 1
三 | 乌兰镇哈马日格太社区集中供水工程
1 | PEφ25管1.6MPa（含弯头、三通等管件) | m | 80
2 | PEφ32管1.6MPa（含弯头、三通等管件) | m | 80
四 | 乌兰镇哈马日格太嘎查供水保障工程
1 | PEφ25管1.6MPa（含弯头、三通等管件) | m | 160
2 | PEφ32管1.6MPa（含弯头、三通等管件) | m | 160
五 | 石勒凯村集中供水工程
1 | PEφ25管1.6MPa（含弯头、三通等管件) | m | 40
2 | PEφ32管1.6MPa（含弯头、三通等管件) | m | 40
六 | 木凯淖尔镇巴音淖尔村纽格图社集中供水工程
1 | PEφ25管1.6MPa（含弯头、三通等管件) | m | 20
2 | PEφ32管1.6MPa（含弯头、三通等管件) | m | 20
七 | 乌兰镇察汗淖社区集中供水工程
1 | PEφ25管1.6MPa（含弯头、三通等管件) | m | 40
2 | PEφ32管1.6MPa（含弯头、三通等管件) | m | 40
八 | 阿尔巴斯苏木巴音乌素框框井集中供水工程
1 | PEφ25管1.6MPa（含弯头、三通等管件) | m | 120
2 | PEφ32管1.6MPa（含弯头、三通等管件) | m | 120
九 | 阿尔巴斯苏木脑高岱嘎查新召居民区供水保障工程
1 | PEφ25管1.6MPa（含弯头、三通等管件) | m | 100
2 | PEφ32管1.6MPa（含弯头、三通等管件) | m | 100
十 | 木凯淖尔镇达楞图如村集中供水工程
| PEΦ90哈夫节 | 个 | 3
| PVCΦ16管1.6MPa | m | 6
| PVCΦ16球阀 | 个 | 5
| PVCΦ16管道取水口 | 个 | 1
十一 | 呼吉嘎查饮水安全集中供水点
| PEΦ90哈夫节 | 个 | 3
| PVCΦ16管1.6MPa | m | 6
| PVCΦ16球阀 | 个 | 5
| PVCΦ16管道取水口 | 个 | 1
十二 | 乌兰镇察汗淖嘎查集中供水工程
| PEΦ90哈夫节 | 个 | 3
| PVCΦ16管1.6MPa | m | 6
| PVCΦ16球阀 | 个 | 5
| PVCΦ16管道取水口 | 个 | 1
十三 | 乌兰镇乌兰新村集中供水工程
| PEΦ90哈夫节 | 个 | 3
| PVCΦ16管1.6MPa | m | 6
| PVCΦ16球阀 | 个 | 5
| PVCΦ16管道取水口 | 个 | 1
十四 | 乌兰镇赛汗塔拉嘎查集中供水工程
| PEΦ90哈夫节 | 个 | 3
| PVCΦ16管1.6MPa | m | 6
| PVCΦ16球阀 | 个 | 5
| PVCΦ16管道取水口 | 个 | 1
十五 | 乌兰镇赛汗塔拉嘎查集中点供水保障工程
| PEΦ90哈夫节 | 个 | 3
| PVCΦ16管1.6MPa | m | 6
| PVCΦ16球阀 | 个 | 5
| PVCΦ16管道取水口 | 个 | 1
十六 | 阿尔巴斯苏木赛乌素移民区
| PEΦ90哈夫节 | 个 | 3
| PVCΦ16管1.6MPa | m | 6
| PVCΦ16球阀 | 个 | 5
| PVCΦ16管道取水口 | 个 | 1
十七 | 木凯淖尔镇隆诚社区集中供水工程
1 | PEφ25管1.6MPa（含弯头、三通等管件) | m | 100
2 | PEφ32管1.6MPa（含弯头、三通等管件) | m | 100
十八 | 木凯淖尔镇旧庙湾村集中供水工程
| PEΦ90哈夫节 | 个 | 3
| PVCΦ16管1.6MPa | m | 6
| PVCΦ16球阀 | 个 | 5
| PVCΦ16管道取水口 | 个 | 1
十九 | 棋盘井镇伊克达赖巩固提升工程
| PEΦ90哈夫节 | 个 | 3
| PVCΦ16管1.6MPa | m | 6
| PVCΦ16球阀 | 个 | 5
| PVCΦ16管道取水口 | 个 | 1

## 第五部分 施工临时工程
鄂托克旗2026年水质提升项目 工程量清单
序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元）
第五部分 施工临时工程
一 | 施工安全生产专项工程 | % | 2.5
二 | 房屋建筑工程
| 施工仓库 | m2 | 100
| 办公、生活及文化福利建筑 | % | 1.5
三 | 其它施工临时工程 | % | 3

## 投标报价汇总表
鄂托克旗2026年水质提升项目 投标报价汇总表
序号 | 工程或费用名称 | 报价（元）
第一部分 建筑工程
第二部分 机电设备及安装工程
第四部分 输水管线设备及安装工程
第五部分 施工临时工程
合计