## 表C.1.1 招标工程量清单扉页
工程名称： |  |  | 安装工程
标段名称： |  |  | 维修改造工程(原鄂托克旗棋盘井曙悦幼儿园)
招标工程量清单
| 编 制 人 | ： |  | (造价专业人员签字及盖章)
| 审 核 人 | ： |  | (签字及盖章)
| 编 制 单 位 | ： |  | (盖章)
| 法定代表人 或其授权人 | ： |  | (签字或盖章)
| 招 标 人 | ： |  | (盖章)
| 法定代表人 或其授权人 | ： |  | (签字或盖章)
| 编 制 时 间 | ：

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：维修改造工程(原鄂托克旗棋盘井曙悦幼儿园) |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 030412001001 | 配管 | 1.材质:PVC 2.规格:De16 |  | m | 3345
2 | 030412004001 | 配线 | 1.名称:2.5平方低烟无卤国标电线 |  | m | 7220
3 | 030412004002 | 配线 | 1.名称:4平方低烟无卤国标电线 |  | m | 3080
4 | 030412002001 | 线槽 | 1.名称:墙面开槽 |  | m | 1540
5 | 030413002001 | 装饰灯 | 1.名称:70*1200方通灯 |  | 套 | 67
6 | 030413002002 | 装饰灯 | 1.名称:20mmLED硅胶灯带 |  | m | 45
7 | 030413002003 | 装饰灯 | 1.名称:6寸LED照明LED筒灯 |  | 套 | 50
8 | 030413002004 | 装饰灯 | 1.名称:圆形造型吊灯 |  | m2 | 14.44
9 | 030413002005 | 装饰灯 | 1.名称:应急安全指示灯 |  | 套 | 63
10 | 031001008001 | 塑料管 | 1.材质:PPR 2.规格:De25 |  | m | 144
11 | 031002003001 | 塑料阀门 | 1.规格:PPR双热熔球阀 DN20 |  | 个 | 12
12 | 031001008002 | 塑料管 | 1.材质:PVC 2.规格:De50 |  | m | 144
13 | 031301001001 | 凿(压、切割)槽 | 1.名称:墙面开槽 |  | m | 171
14 | 030413001001 | 普通灯具 | 1.名称:600*600教室护眼平板灯 |  | 套 | 262
15 | 030506010001 | 监控摄像设备 | 1.名称:枪式摄像头（利旧） |  | 台 | 51
16 | 030506010002 | 监控摄像设备 | 1.名称:球型摄像头（利旧） |  | 台 | 30
17 | 030901003001 | 水喷淋(雾)喷头 | 1.安装部位:下喷 |  | 个 | 375
18 | 030901001001 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:喷头下翻50cm 2.材质、规格:DN25 |  | m | 187.5
19 | 030413002006 | 装饰灯 | 1.名称:筒灯 |  | 套 | 5
20 | 030412004003 | 配线 | 1.名称:2.5平方低烟无卤国标电线 |  | m | 13.4
21 | 030413014001 | 插座 | 1.名称:五孔插座 2.安装方式:暗装 |  | 套 | 256
22 | 030409001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:3*2.5m2 3.材质:铜 |  | m | 20
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：维修改造工程(原鄂托克旗棋盘井曙悦幼儿园) |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
23 | 030402011001 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:800*1000 |  | 台 | 1
本页小计
合 计

## 表E.2.3 材料暂估单价及调整表
材料暂估单价及调整表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段：维修改造工程(原鄂托克旗棋盘井曙悦幼儿园) | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 |  |  |  | 确认 |  |  |  | 调整金额（元） | 备注
|  |  |  | 数量 |  | 单价 （元） | 合价 （元） | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元）
|  |  |  | A₁ |  | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ |  | D=C₂-C₁
本页小计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
合 计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入 工程量清单综合单价。

## 表E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段：维修改造工程(原鄂托克旗棋盘井曙悦幼儿园) |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 工作内容 |  | 价格（元） | 备注
1 | 一 | 措施项目一
1.1 | 031401010 | 文明施工费
1.2 | 031401010001 | 文明施工与环境保护费
1.3 | 031401012001 | 临时设施费
1.4 | 031401021001 | 雨季施工增加费
1.5 | 031401015001 | 已完工程及设备保护费
1.6 | 03B001 | 工程定位复测费
1.7 | 031401013001 | 二次搬运费
1.8 | 031401017001 | 特殊地区施工增加费
1.9 | 031401020001 | 夜间施工增加费
1.10 | 031401020002 | 白天在地下室施工增加费
1.11 | 031401021002 | 冬季施工增加费
2 | 二 | 措施项目二
2.1
本页小计 | [6 empty] | -
合 计 | [6 empty] | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  | 标段：维修改造工程(原鄂托克旗棋盘井曙悦幼儿园) |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.2
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.3
2.2 | 材料暂估价
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费 | [5 empty] | 1.建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2.建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3.建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14 | 安全生产计提费 | [5 empty] | 房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15 | 人工增加费
合 计 | [6 empty] | -

## 表E.4.2 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：维修改造工程(原鄂托克旗棋盘井曙悦幼儿园) |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） |  | 暂定金额 （元） | 确定金额（元） |  | 调整金额± (元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
2 | 未确定工程暂列金额
3 | 未确定服务暂列金额
4 | 未确定其他暂列金额
本页小计 |  | - | -
合 计 |  | - | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算 填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.5.1 增值税计价表
增值税计价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段：维修改造工程(原鄂托克旗棋盘井曙悦幼儿园) |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 |  | 税率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程暂估价 |  |  |  | 9
合 计