## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：沙圪堵镇育才西街雨污分流改造工程-道路照明、电力排管和自控 |  |  |  | 标段：沙圪堵镇育才西街雨污分流改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
电力排管
1 | 040803004002 | 管道包封 | 1.名称:混凝土包封 2.混凝土强度等级:C20 3.包封形式:详见大样图 |  | m | 70.76
2 | 040803004004 | 管道包封 | 1.名称:混凝土包封 2.混凝土强度等级:C30 3.包封形式:详见大样图 4.含钢筋 |  | m | 47.54
3 | 040803003001 | 电缆排管 | 1、名称：电缆排管 2、规格型号：6CPVC200*9 3、垫层类型：100mm厚C20混凝土 4、管枕设置：满足图纸设计要求及相关规范 |  | m | 118.3
4 | 040205001002 | 电缆井 | 1.名称:10KV电力直通井 2.规格尺寸:3500*2100*2700mm 3.具体详见大样图，含电力电缆专用井盖、支架、接地装置和防水等所有内容 |  | 座 | 3
5 | 040205001003 | 电缆井 | 1.名称:10KV电力四通井 2.规格尺寸具体详见大样图，含支架、接地和防水等所有内容 |  | 座 | 1
6 | 040205004001 | 电缆标志牌 | 1.名称：电缆标志牌 2.材质：不锈钢 3.含基础、埋件等所有内容 |  | 块 | 28
7 | 040205018001 | 电缆标志桩 | 1.名称：电缆标志桩 2.材质：水泥 |  | 根 | 12
8 | 010512008001 | 电缆装饰井盖 | 电缆装饰井盖 |  | 套 | 4
分部小计
道路照明
9 | 040803004001 | 管道包封 | 1.名称:混凝土包封 2.混凝土强度等级:C25 3.包封形式:详见大样图 |  | m | 56
10 | 041001002001 | 拆除人行道 | 1.拆除6cm面砖及结合层 2.拆除15cmC20水泥混凝土基层 3.拆除15cm天然级配砂砾 4.垃圾外运距离自行考虑 |  | m2 | 41.44
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：沙圪堵镇育才西街雨污分流改造工程-道路照明、电力排管和自控 |  |  |  | 标段：沙圪堵镇育才西街雨污分流改造工程 |  |  |  | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
11 | 041001001001 | 拆除路面 | 1.机械拆除10cm沥青路面及30cm水稳层 2.拆除20cm天然砂砾垫层 3.垃圾外运距离自行考虑 |  | m2 | 25.2
12 | 040202001001 | 路床(槽）整形 | 1.部位：路基底部 2.范围：全部基底 |  | m2 | 25.2
13 | 040202009001 | 砂砾石 | 1.石料规格：天然砂砾垫层 2.厚度：200mm |  | m2 | 25.2
14 | 040202015001 | 水泥稳定碎(砾）石 | 1.水泥含量：底基层-水泥稳定碎石（4%） 2.石料规格：参见图纸要求 3.厚度：150mm 4.养护 5.基层料运距：投标单位自行考虑 |  | m2 | 25.2
15 | 040202015002 | 水泥稳定碎(砾）石 | 1.水泥含量：底基层-水泥稳定碎石（5%） 2.石料规格：参见图纸要求 3.厚度：150mm 4.养护 5.基层料运距：投标单位自行考虑 |  | m2 | 25.2
16 | 040203003001 | 透层 | 1.材料品种：沥青碎石封层+透油层（PC-2） 2.透层喷洒后立即洒布石屑或砂吸油 |  | m2 | 25.2
17 | 040203006001 | 沥青混凝土 | 1.沥青混凝土种类：6cm中粒式沥青混凝土（AC-20C） 2.石料粒径：参见图纸要求 3.厚度：60mm 4.沥青料运距：投标单位自行考虑 |  | m2 | 25.2
18 | 040203003002 | 粘层 | 1.材料品种：粘层油（PC-3） 2.喷油量：0.4L/㎡ |  | m2 | 25.2
19 | 040203006002 | 沥青混凝土 | 1.沥青混凝土种类：4cm细粒式沥青混凝土（AC-13C）（SBS改性） 2.石料粒径：参见图纸要求 3.厚度：40mm |  | m2 | 25.2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：沙圪堵镇育才西街雨污分流改造工程-道路照明、电力排管和自控 |  |  |  | 标段：沙圪堵镇育才西街雨污分流改造工程 |  |  |  | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
4.沥青料运距：投标单位自行考虑
20 | 040204001001 | 人行道整形碾压 | 1.部位：人行道基底 2.范围：全部基底 |  | m2 | 41.44
21 | 040202009002 | 砂砾石 | 1.石料规格：天然砂砾垫层 2.厚度：150mm |  | m2 | 41.44
22 | 010404001001 | 垫层 | 1.名称：C20水泥混凝土垫层 2.厚度：150mm |  | m3 | 6.22
23 | 040204002001 | 人行道块料铺设 | 1.块料品种、规格：6cm彩色花砖 2.结合层：30mm厚M10干硬水泥砂浆 3.图形：参见图纸要求，颜色综合计取 |  | m2 | 41.44
24 | 040803007001 | 铺砂、盖保护板(砖） | 铺砂、盖砖 |  | m | 226.38
25 | 040805002001 | 路灯 | 1.名称：8m单臂路灯 2.规格：40W LED灯 3.含灯头线、断路器，LED照明控制装置、基础、接地极及土方等配套附件 |  | 套 | 5
26 | 040805002002 | 路灯 | 1.名称：14m中杆路灯 2.规格：3*200W LED灯 3.含灯头线、断路器，LED照明控制装置、基础、接地极及土方等配套附件 |  | 套 | 2
27 | 040803002001 | 电缆保护管 | 1.名称:热镀锌钢管 2.规格:SC100 3.敷设方式:埋地 |  | m | 224
28 | 040803002003 | 电缆保护管 | 1.名称:CPVC90 2.规格:90 3.敷设方式:埋地 |  | m | 226.38
29 | 040803002004 | 电缆保护管 | 1.名称:CPVC40 2.规格:40 |  | m | 17
30 | 040803001001 | 电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV-0.6/1-5*16 3.敷设方式、部位:管内敷设 |  | m | 577.5
31 | 040803005001 | 绝缘穿刺线夹 | 1.名称：绝缘穿刺线夹 IP*8(防潜水型） |  | 个 | 8
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：沙圪堵镇育才西街雨污分流改造工程-道路照明、电力排管和自控 |  |  |  | 标段：沙圪堵镇育才西街雨污分流改造工程 |  |  |  | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
32 | 040804002001 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:RVV-Z-3*2.5 |  | m | 151.8
33 | 040205001001 | 人（手)孔井 | 1.名称:手孔井 2.规格尺寸:1300*1300mm，井深1000mm 3.基础、垫层、井壁、井盖及抹灰等：材料品种、厚度:详见设计图纸 |  | 座 | 5
分部小计
自控
34 | 040803004003 | 管道包封 | 1.名称:混凝土包封 2.混凝土强度等级:C20 3.包封形式:详见大样图 |  | m | 187.95
35 | 040803003002 | 通信排管 | 1、名称：通信排管 2、规格型号：2排3列φ110 HDPE排管 3、垫层类型：100mm厚C15混凝土 4、管枕设置：满足图纸设计要求及相关规范 |  | m | 123.98
36 | 040803003003 | 通信排管 | 1、名称：通信排管 2、规格型号：2排3列RC100排管 3、垫层类型：100mm厚C15混凝土 4、管枕设置：满足图纸设计要求及相关规范 |  | m | 63.97
37 | 040205001005 | 直通检查井 | 1.名称:钢筋混凝土直通检查井 2.规格尺寸:1600*2000*1800mm 3.具体详见05*101-2，侧墙采用C25砼，含球墨铸铁双层井盖、配套安全网等所有内容 |  | 座 | 2
38 | 040205001006 | 三通检查井 | 1.名称:钢筋混凝土三通检查井 2.规格尺寸:1950*3000*1800mm 3.具体详见05*101-2，侧墙采用C25砼，含球墨铸铁双层井盖、配套安全网等所有内容 |  | 座 | 3
39 | 040205001007 | 四通检查井 | 1.名称:钢筋混凝土四通 |  | 座 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：沙圪堵镇育才西街雨污分流改造工程-道路照明、电力排管和自控 |  |  |  | 标段：沙圪堵镇育才西街雨污分流改造工程 |  |  |  | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
检查井 2.规格尺寸:2100*3000*1800mm 3.具体详见05*101-2，侧墙采用C25砼，含球墨铸铁双层井盖、配套安全网等所有内容
分部小计
措施项目
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：沙圪堵镇育才西街雨污分流改造工程-道路照明、电力排管和自控 |  |  | 标段：沙圪堵镇育才西街雨污分流改造工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 041109001 | 安全文明施工费
1.1 | 041109001001 | 文明施工与环境保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.8
1.2 | 041109001002 | 临时设施费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.85
2 | 041109004001 | 雨季施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.5
3 | 041109007001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.5
4 | 04B001 | 工程定位复测费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0
5 | 041109003001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.1
6 | 04B002 | 特殊地区施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0
7 | 041109002001 | 夜间施工增加费
8 | 041109002002 | 白天在地下室施工增加费
9 | 041109004002 | 冬季施工增加费
合 计
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：沙圪堵镇育才西街雨污分流改造工程-道路照明、电力排管和自控 |  | 标段：沙圪堵镇育才西街雨污分流改造工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基数 | 费率(%) | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 |  | 专业工程暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 |  | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.2 | 材料暂估价 |  | 暂估价材料合计 |  | 一 |  |  | 明细详见表-12-2
3 | 计日工 |  | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 材料检验试验费 |  | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费
14 | 安全生产计提费 |  | 分部分项合计+措施项目合计+不含暂列金额、专业工程暂估价、安全生产费的其他项目费+规费合计 | 1.5
合计 | [7 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：沙圪堵镇育才西街雨污分流改造工程-道路照明、电力排管和自控 |  |  | 标段：沙圪堵镇育才西街雨污分流改造工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 |  | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
合计
总合计
注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
表—12—2

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：沙圪堵镇育才西街雨污分流改造工程-道路照明、电力排管和自控 |  | 标段：沙圪堵镇育才西街雨污分流改造工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 |  | 养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险
(1) | 养老失业保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  | 10.5
(2) | 基本医疗保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  | 3.7
(3) | 工伤保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  | 0.4
(4) | 生育保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  | 0.3
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  | 3.7
1.3 | 水利建设基金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  | 0.4
1.4 | 环境保护税
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  | 9
合 计
表-13