一、电气装置实训系统

| 1 | 电气装置实训系统 | 一、招标设备要求： 要求该设备符合世界技能大赛电气装置项目/院校技能大赛技术要求及标准，要求设备符合世界技能大赛中国选拔赛、中华人民共和国第二届、第三届职业技能大赛、一带一路国际技能大赛的设备使用要求，要求投标提供证明材料，投标文件中须有证明图片展示，要求能完成相关电气施工、管路布局、电气线路安装、系统调试、视频监控等工作，还可完成与世界技能大赛相同障设置类型，完全符合世界技能大赛的标准。 本设备还包括楼宇智能控制实训系统，采用KNX全数字分布式控制系统，对区域内各类照明、空调、窗帘等电气设备进行自动化和集中控制管理，实现能源监测，不仅可有效管理楼宇的电气设备，提供灵活多变的使用功能和效果，还可以维护并延长灯具及电气设备的使用寿命，达到安全、节能、人性化、智能化的效果，并能在今后的使用中方便地根据用户的需求进行扩展。 设备配套资源： 1、为保证供应商所提供设备为全新产品，且质量可靠、稳定，要求出示市级及以上质量检验报告。 2、要求提供电气装置赛项安全与健康文件，并提供针对该文件所做的论文（中文版）。 3、要求提供至少连续举办过的两届世界技能大赛电气装置赛项中文版翻译文件，要求描述详实，通顺，不能非翻译软件翻译而成。 4、要求提供至少连续举办过的两届世界技能大赛电气装置赛项中英文对照版文件、要求描述详实，通顺，非翻译软件翻译而成。 5、要求提供至少连续举办过的两届世界技能大赛技术方面不同之处，至少30条。 6、为对接世赛中国选拔赛、世赛集训，要求设备与国家级世赛集训基地（盐城技师学院、淄博技师学院、北京轻工技师学院、江西电子信息技师学院、开封技师学院）一致对接，保证提升训练水平，需提供照片等相关证明材料。 7、要求提供依据投标设备配套正规出版社出版的教材，教材为项目式编写架构，教材内容以投标设备做为载体进行介绍及实训内容的训练，教材要求至少包含电气装置系统与基本技能、故障检测技术、新电气技术行业典型应用、电气装置综合测试及相关软件安装指南等项目，要求提供教材证明资料。 8、要求提供国外选手使用所投标设备的比赛视频截图，截图带有视频进度条，不满足做扣分处理。 ▲逐条提供以上设备配套资源要求的证明材料，提供不全或不提供不得分。 二、招标设备技术参数： 1、外形尺寸：呈梯形结构，外层由网孔板搭建，内层由五块模拟墙面组合而成 1.1 左手面板（A）/≧1200 x 2400 x1.6 mm 1.2 右手面板（B）/≧1200 x 2400 x1.6 mm 1.3 正面面板尺寸 面板（一）/≧1545*1425mm 1块 面板（二）/≧1545*952mm 1块 1.4左面板与主面板夹角为109° 2、操作台及工具柜 操作台：≧1500(L)X750(W)X800(H) 为作业人员提供操作平台，避免各种因素的干扰，方便操作，保障作业人员的安全，保障任务的完成起到关键性的作用。 工具柜： 保障作业人员工具的安全，有利于作业人员工具的存放。 3、供电电源：使用新兴技术进行电气设备安装，每个工位配备设备有电源插座（AC380V三相五线）1个、计算机电源插座（AC220V单相）1个、选手施工电源插座（AC220V单相）1个，工位内配备照明日光灯，插排1个。 3.1输入电压：三相五线制380V±10% 50HZ 3.2工作环境：环境温度范围为-5～40℃ 3.3装置容量：交流＜4KVA 3.4安全保护：漏电保护（动作电流≤30mA），过电流保护，过载保护,急停保护，欠压保护 3.5相对湿度：＜85％ 三、设备特点： 1.采用实际的房屋建筑式结构，把每一个房间隔离开，贴近工作现场，同时也完全符合世界技能大赛的指导思想及知识点考察范围； 2.使用网孔板加木制安装板结构进行安装，木板安装在网孔板上，完全符合世界技能大赛所使用设备；特点：a、设备完全符合建筑学标准；b、使用木板让学生更贴近墙面安装；c、网孔板结构增加了设备的灵活性，方便在竞赛之后的实训教学，降低后续的使用成本；d、房间采用梯形敞开式结构，与世界技能大赛环境完全一致，使学生能在这个立体空间内方便的完成不同线路的安装，掌握各项安装技术；e、为便于训练和模拟测试，采用网孔板和模板双层结构，训练时使用网孔板训练，可重复使用，操作方便；技能考核时使用木板，可模拟真实竞赛环境。 3.设备设有故障检测模块，该模块包含照明和电力拖动的控制原理，可设定与世赛完全吻合的故障类型，学生通过该设备完成故障的检测任务，根据故障的设置检测出故障类型、故障区域并作出故障分析。 4.由1名学生独立进行比赛（或训练），在规定时间内按照工作任务模块的要求进行比赛（或训练）。结合技工院校的实训教学特点，整个工作任务由分为若干个子项目任务，相互关联，充分锻炼学生的电气设备安装与调试能力、特别是电气设备的维修维护能力。 ▲四、故障检测模块： 1.智能家居控制单元 1.1、KNX电源：电压范围:110-230VAC；最大输出电流(Iout):0.16A；功率损耗:4.4W； 1.2、调光控制器：带有集成总线耦合器。230伏电源电压下的标称功率：230伏白炽灯和卤素灯：2x315W/VA至1x500W/VA。可调光230V~LEDi:2x315W/VA至1x500W/VA（后缘控制），2x120W/VA至2x200W/VA（前缘控制）。带LED/低压卤素灯的电感L型变压器：2x315W/VA至1x500W/VA。 1.3、窗帘控制器：该设备设计用于定位百叶窗、卷帘、遮阳篷和其他遮阳产品，以及控制门、窗和通风挡板。不需要额外的辅助电压。为了保护驱动器，输出触点通过机电方式相互锁定。按钮位于设备前部，用于控制输出，例如在调试期间。输出的当前状态通过LED显示。控制独立的230V交流驱动器。 1.4、IP下载器：KNXIP接口，是一个专为EIB/KNX智能楼宇控制系统设计的，用于实现PC与KNX系统之间的通讯。通过一根标准的IP连接电缆将总线通讯的接口连接到PC上，以便使用ETS软件给KNX装置分配物理地址，配置参数，对KNX装置进行调试，及总线监控。通过KNXIP接口也可以实现KNX总线跟以太网的连接，以太网内的PC也就能对KNX总线装置进行调试和监控了 1.5、按键面板：能实现对灯光、开关、窗帘、场景、RGB、多重操作、延时开关等的控制。另外还支持温度检测、逻辑功能和场景组功能。工作电压21-30VDC，通过KNX总线获得KNX电流消耗<12mAKNX功率消耗<360mW；每个按键对应一个LED指示，RGB三种指示颜色可供配置红色LED和按键:编程物理地址 2.电力拖动控制单元 本设备以消防储水泵为例，采用实际工业上的电器元件来体现在工厂对异步电机的控制与保护，设有电机的自耦降压回路,另设有对线路与电机的电流监测以及过流、过载等防护功能。 设备包含直流调速控制系统，模块采用测速发电机反馈电压和给定电压形成闭环调速系统，调速系统由给定电压、转速负反馈、放大电路、触发产生电路及主电路组成。 3.故障考核单元 本设备故障考核单元包含传统的继电器控制线路，如电力拖动电路、电源电路等；传统照明控制线路、插座线路。在原有的基础上又增加了KNX系统控制线路、控制线路、变频器控制线路的故障查找。设备以插接线的方式进行故障设置，改变原有的在测试线路中断线修改的方式，大大提高了故障设置的恢复的效率，可以有效的控制比赛的准备时间。本故障考核模块分为三个独立单元，训练与竞赛可根据工作量独立选择单元进行学习或考核。故障考核板具有采用K2插接线的方式，数量根据电路图要求不少于500个K2端子。 注：逐条提供以上设备照片和证明材料，提供不全或不提供不得分。 五、招标设备基本配置： 序号; 名称; 功能; 备注. 1; 实训平台; 模拟房屋建筑式结构，网孔板的厚度为2mm。; 1. 2; 配电箱部分; 为整个实训装置提供总电源，内部配有带漏保断路器、空气开关和熔断器等；三相进线电源指示灯、钥匙开关、急停；照明电源开关供整体设备照明；六孔插座和K4保护端子供外部设备取电；同时提供三相四线制的工业插座，为装置提供电源。; 1. 3; 电气控制箱部分; 作为电气控制实训使用。通过实训内容的不同，组合使用。例如：三相异步电动机的直接启动；控制三相异步电动机启动等满足实训控制的要求的实训。; 1. 4; 配电盒; 作为照明实训中单独控制操作使用。; 1. 5; KNX控制箱; 用于KNX智能家居控制系统的安装和传统照明系统的安装，控制调光、窗帘、插座、灯带等。; 1. 5; 电动机; 提供电气控制电机实训演示要求。; 1. 6; 故障测试模块; 基于世界技能大赛电气装置项目，并结合国内职业技能大赛的实际情况，综合考量而研发的一款集电气控制系统、智能家居系统，家用及商用照明系统于一体的综合性实训考核设备，同时满足电气装置项目竞赛的安装、编程、调试、故障查找等模块的训练及考核要求。符合世界技能大赛相关的技术要求和标准；培养学生各种不同的创新设计能力、实践操作能力和工程实践能力用于学生对电路故障的检测和分析，与世赛接轨，能设置与世赛相类似相吻合的故障类型。; 1. 7; 移动工作台; 采用整体式焊接; 2. 8; 电脑桌椅; 2. 9; 资料光盘; 2. 10; 说明书及示例程序; 2. 六、招标设备实训项目： 根据项目教学，主要完成以下实训项目： 1．基本电气安装技能训练 1）安装工具的使用实训 2）检测仪器的使用实训 3）手动弯管器加工PVC管弯管实训 4）PVC管敷设固定及其附件工艺要求实训 5) PVC线槽敷设固定及其附件工艺要求实训 6）护套线敷设固定实训 7）PVC管、金属管切管实训 8）塑料电线管与塑料接线盒的连接实训 9）管卡固定实训 10）明配管入盒实训 11）明管的定型弯曲实训 12）线管暗敷固定实训 13）预埋铁件或膨胀螺栓实训 14）桥架支、吊、托架制作安装实训 15）管内穿线的操作实训 16）单（多）芯铜、铝导线的连接实训 2．室内照明及动力配电 1）一个开关控制一盏灯和插座 2）两个双联开关控制一盏灯 3）三个开关控制一盏灯 4）空调插座控制线路 5）数码分段开关控制灯 3．电气控制 1）异步电动机点动控制电路 2）异步电动机自锁控制电路 3）异步电动机两地控制电路 4）三相异步电动机手动顺序启动 5）异步电动机按钮Y-Δ控制电路 6）异步电动机时间继电器Y-Δ控制电路 7）按钮联锁的三相异步电动机正反转控制线路 8）接触器联锁的三相异步电动机正反转控制线路 9）双重联锁的三相异步电动机正反转控制线路 10）自动往返控制电路 11）正反转点动、启动控制电路 12）带有点动的自动往返控制电路 13）异步电动机单向点动、启动控制电路 14）KNX总体的安装和布线实训 15）KNX智能面板的安装及接线实训 16）KNX开关量输出模块安装及接线实训 17）KNX智能窗帘控制器安装及接线实训 18）KNX逻辑控制器安装及接线实训 19）KNX十二合一传感器安装及接线实训 20）KNX调光模块安装及接线实训 21）KNX通讯连接实训 22）KNX软件使用实训 23）KNX编程及编制程序的方法实训 24）KNX各元器件的认知和接线方式 表一、器件及耗材配置清单 序号; 名称; 配置要求; 单位; 数量. 电源; 台; 1. 控制器; 台; 1. 扩展模块; 台; 1. V20变频器; 台; 1. 通信数据线; 专用下载线; 根; 2. 配电箱; 500*600*230; 只; 1. 镀锌配电板; 与配电箱配套; 块; 1. 三相异步电动机; 6314; 只; 2. KNX控制配电箱; 550*800*200; 只; 1. 接触器; 22Z/DC24V; 只; 4. 直流继电器; 只; 4. 时间继电器; 含底座; 只; 4. 热继电器; 0.63-1A可调(含底座); 只; 2. 漏电型断路器; D50/3P+N; 只; 2. 断路器; D32/4P; 只; 2. 漏电型断路器; C20/3P+N; 只; 2. 漏电型断路器; C32/3P+N; 只; 2. 漏电型断路器; D10/3P+N; 只; 2. 漏电型断路器; D16/3P+N; 只; 2. 断路器; D10/3P; 只; 2. 断路器; D16/3P; 只; 2. 断路器; D32/3P; 只; 2. 断路器; C32/3P; 只; 2. 断路器; C6/2P; 只; 2. 断路器; D10/2P; 只; 2. 漏电断路器; C10/1P+N; 只; 2. 漏电断路器; C16/1P+N; 只; 2. 漏电断路器; C20/1P+N; 只; 2. 漏电断路器; C32/1P+N; 只; 2. 断路器; C6/1P; 只; 4. 断路器; C10/1P; 只; 4. 交流接触器; 4P 4NO AC220V; 只; 1. 时间继电器; A型 10S AC220V; 只; 1. 时间继电器; B型 10S AC220V; 只; 1. E27螺口灯泡; 25W E27; 只; 10. 行程开关; 8104; 只; 2. DIN导轨; 1M/1.3MM; 根; 3. 行线槽; 25×50mm; 米; 6. 三孔指示灯/按钮盒; 3孔; 个; 5. 旋钮开关; 21; 只; 1. 按钮; 绿色，LA38-11BN; 只; 5. 按钮; 红色，LA38-11BN; 只; 5. 按钮; 黑色，LA38-11BN; 只; 5. 急停按钮; 红色，LA38-11ZS; 只; 2. 白色指示灯; AD16-22DS/DC24V; 只; 5. 黄色指示灯; AD16-22DS/DC24V; 只; 5. 绿色指示灯; AD56-22DS/DC24V; 只; 5. 红色指示灯; AD56-22DS/DC24V; 只; 5. 不干胶标签纸; 14x25mmx20PC; 张; 3. 工业插座; 5极，3L+N+PE; 只; 1. 工业插座; 4极，3L+PE; 只; 2. 工业插头; 4极，3L+PE（制作好连接线）; 只; 2. 工业插座; 7极，GP2746 16AIP67; 只; 1. 工业插头; 7极，GP3777 16AIP67（制作好连接线）; 只; 1. 双层明装配电箱; CDPZ30-30; 只; 1. 明盒; 86型; 只; 20. E27螺口灯座; 86型; 只; 6. 单联开关; 86型，一开双控; 只; 4. 双联开关; 86型，二开双控; 只; 4. 中途制开关; 86型，一开多控; 只; 1. 单相空调插座; 86型，16A; 只; 2. 单相五孔插座; 86型，10A; 只; 2. DIN导轨末端固定件; 端子排固件; 只; 30. 端子隔离挡板; 挡板; 只; 6. 弹簧式接线端子; 2.5mm²，灰色; 只; 45. 弹簧式接线端子; 2.5mm²，蓝色; 只; 15. 弹簧式接线端子; 2.5mm²，黄绿色; 只; 15. 端子连接汇流条; 根; 5. 接线端子用标记条; 空白; 根; 8. PVC线槽; 60×40mm，2米/根; 根; 2. PVC线槽; 40×20mm，2米/根; 根; 3. 硬质PVC线管; Φ20mm,4米/根; 根; 3. 硬质PVC线管; Φ16mm,4米/根; 根; 2. PVC多功能线槽; 120*50，3米/根; 根; 2. PVC线槽固定架; 120*50; 个; 10. U-PVC; Φ20mm,4米/根; 根; 2. PVC软管; Φ20mm; 米; 2. PVC线管管卡; Φ20mm; 只; 40. PVC线管管卡; Φ16mm; 只; 20. 电缆、PVC软管管卡; HC-4; 只; 40. PVC管适配器（杯梳）; Φ20mm; 只; 20. PVC管适配器（杯梳）; Φ16mm; 只; 14. PVC软管适配器; Φ20mm; 只; 6. 金属管; Φ20mm; 米; 2. 金属管杯梳; Φ20mm; 只; 10. 金属管90°预成型弯; Φ20mm; 只; 2. 金属管接地夹; Φ20mm; 只; 10. 金属管卡; Φ20mm; 只; 10. O型冷压端子; RV2-4; 只; 20. 电缆接头; PG11; 只; 12. 电缆接头; PG13.5; 只; 30. 电缆接头; PG16; 只; 8. 网格电缆桥架; CM50-100-3000-5.0-EZ; 米; 6. CSN壁挂支架—电缆桥架; PJ-LWB100-EZ; 只; 12. 电缆桥架蝴形支架; PJ-SPB-EZ; 只; 2. 电缆桥架连接卡扣; PJ-KL28-EZ-SET; 只; 15. 电缆桥架接地连接件; PJ-EHB-5; 只; 6. 冲孔桥架; PCTDZ20-150-2000-1.0-GI-WH; 根; 2. 电缆桥架几字形支架; 180*40*32; 只; 10. 桥架支架; 148*25*62; 只; 10. 扁圆头方颈螺栓; M8*16; 只; 20. 六角法兰面螺母; M8; 只; 20. 接地铜螺栓; M8（含螺母平垫）; 套; 10. O型冷压端子; RV2-8; 只; 20. 束线带; 长×宽：100×3mm; 根; 500. 束线带; 长×宽：200×3mm; 根; 500. 束线带; 长×宽：200×5mm; 根; 500. 针式接线端子; VE1008; 只; 500. 针式接线端子; VE1508; 只; 500. 针式接线端子; VE2509; 只; 500. 双电缆针式接线端子; TE1008; 只; 300. 双电缆针式接线端子; TE1508; 只; 300. 双电缆针式接线端子; TE2508; 只; 300. 2路连接器; 222-412; 只; 10. 3路连接器; 222-413; 只; 10. 5路连接器; 222-415; 只; 10. 多芯电缆线; RVV 3×2.5mm²，带地线; 米; 15. 多芯电缆线; RVV 4×2.5mm²，带地线; 米; 20. 多芯电缆线; RVV 5×2.5mm²，带地线; 米; 25. 多芯电缆线; RVV 4×1mm²; 米; 20. 多芯电缆线; RVV 5×1mm²; 米; 20. 多芯电缆线; RVV 3×1.5mm²，带地线; 米; 20. 多芯电缆线; RVV 4×1.5mm²，带地线; 米; 20. 防水接线盒; 200*120*75mm 带耳; 个; 2. 防水接线盒; 100*100*50mm; 个; 2. 空白面板; 80型; 个; 2. 多股软导线; 红色，BVR 2.5 mm²; 米; 50. 多股软导线; 黄色，BVR 2.5 mm²; 米; 40. 多股软导线; 绿色，BVR 2.5 mm²; 米; 40. 多股软导线; 蓝色，BVR 2.5 mm²; 米; 50. 多股软导线; 黄绿色，BVR 2.5 mm²; 米; 30. 多股软导线; 红色，BVR 1.5 mm²; 米; 40. 多股软导线; 蓝色，BVR 1.5 mm²; 米; 40. 多股软导线; 黄绿色，BVR 1.5 mm²; 米; 20. 多股软导线; 黑色，BVR 1.0 mm²; 米; 40. 多股软导线; 棕色，BVR 1.0 mm²; 米; 40. 多股软导线; 蓝色，BVR 1.0 mm²; 米; 40. 香蕉头迭插线; K4 0.3M; 根; 3. 扁平多股铜丝编织线; 长15cm; 根; 3. 自攻自钻螺钉; 大扁头，M4×16mm; 只; 30. 平头螺钉; 大扁头，M4×16mm; 只; 100. 平头螺钉; 大扁头，M4×20mm; 只; 20. 平头螺钉; 大扁头，M4×35mm; 只; 10. 螺丝; M4×20mm，十字半圆头; 只; 20. 螺母; M4; 只; 20. 金属平垫圈; M5×30×1.2; 只; 30. 冷压端子; 只; 30. KNX通讯电缆; EIB 2*2*0.8 屏蔽; 米; 30. 电动窗帘; 700*1000/百叶宽度25mm 含支架; 套; 1. RGB灯带; 24V/RGB三色/接线式; 米; 10. 镇流器; 只; 1. 射灯; 12W; 个; 2. 镇流器; 与射灯配套使用; 个; 2. PVC线管弯簧; Φ20mm; 根; 1. PVC线管弯簧; Φ16mm; 根; 1. 三相五孔插头; 自制，（配5×2.5mm²电源线）; 套; 1. 双面胶; 5.0; 件; 1. 水晶头; 8针; 件; 8. 网线; 米; 20. 网口插座; 86型; 件; 2. 螺母; M4; 件; 20. 螺母; M5; 件; 10. 螺母; M6; 件; 10. 表二、配电箱配置 序号; 名称; 配置要求; 数量; 单位. 电源箱面板; 1; 个. 断路器; 1; 个. 空开; 3P 10A; 1; 1. 1P+N带漏保 6A; 1; 1. 导轨; 铝质; 1; 根. 熔断器; 3; 个. 急停按钮; 一闭 自锁 ∮22; 1; 个. 钥匙开关; ∮22 自复位; 1; 个. 指示灯; 黄1个、绿1个、红色1个 ∮16 220V; 3; 个. 红色 ∮16 220V; 1; 个. 交流接触器; 220V; 1; 个. 墙壁开关; 86型 单控; 1; 个. 六孔插座; 118型; 1; 个. K4端子; 黄绿红蓝双各1; 5; 个. 安装螺丝; ∮4.2*60mm; 4; 个. 灯管; T5 LED; 1; 套. 电缆; 5芯x1.5mm²; 10; 米. 5芯x1.5mm²; 1; 米. 铜导线; BVR-1.5mm²; 40; 米. BVR-1.0mm²; 5; 米. BVR-0.75mm²; 20; 米. 预绝缘冷压端子; UT1.25-4 叉形; 100; 个. VE0508 针形; 50; 个. 表三、KNX部分明细 序号; 名称; 数量; 单位. 1; KNX温控/开关面板; 1; 台. 2; 8键面板; 1; 台. 3; KNX五寸屏; 1; 台. 4; 调光模块; 1; 台. 5; 温控面板; 1; 台. 6; 智能耦合器; 1; 台. 7; DALI网关; 1; 台. 8; 窗帘模块; 1; 台. 9; 干结点; 1; 台. 10; 8键面板; 1; 台. 11; KNX按键安装框架; 1; 台. 12; 8路开关; 1; 台. 13; 智能触摸面板 含耦合器; 1; 台. 14; KNX/通讯模块; 1; 台. 15; 交换机; 1; 台. 16; KNX/IP网关; 1; 台. 17; 320mA电源供应器; 1; 台. 表四、工具清单 序号; 名称; 配置要求; 数量; 单位. 钻头; M4; 1; 个. PVC切管器; 20-25PRR; 1; 把. 水平尺; 30CM; 1; 把. 折尺; 600/2米; 1; 把. 激光水平仪与支架; 充电套装+三角架; 1; 台. 卷尺; BMI/429款/2m; 1; 把. 扩孔器; 22，PVC线槽用; 1; 个. 斜切锯; 手工复合斜切锯，630mm锯条长度; 1; 台. 钢筋剪; 24寸; 1; 把. 针型压线钳; 1; 把. 扎带束线枪; 1; 把. 宝塔钻头; 4mm-32mm; 1; 个. 活动扳手. 一字螺丝刀; 3*75; 1; 个. 十字螺丝刀; 3*75; 1; 个. 图纸吸盘; 强磁挂钩; 2; 个. 斜口; 6寸; 1; 个. 剪刀; 8#; 1; 个. 剥线钳; 枪型自动剥线钳; 1; 个. 一字螺丝刀; 3*60; 1; 个. 十字螺丝刀; 3*60; 1; 个. 手电钻; 高扭矩，带冲击钻功能，12V 供电; 1; 套. 工具马甲; 品牌劳保，根据学生情况; 1; 套. 耳塞; 1; 副. 绝缘鞋; 品牌劳保，根据学生情况; 1; 双. 穿线器; 10米; 1; 个. 锤子; 胶锤; 1; 个. 开孔器; Φ16，Φ20各两个 金属; 1; 套. 绝缘手套; 12KV; 1; 套. 钢锯; 12寸; 1; 把. 锯条; 细齿55; 2; 根. 工作手套; 3M,舒适防滑耐磨手套 灰色; 2; 副. 测量套装; 绝缘电阻测试仪一块+万用表一块; 1; 套. 尖嘴钳; 6寸; 1; 把. 工具车; 拉杆箱式; 1; 个. 角度剪; 45-120; 1; 个. 陶瓷刮刀; 1; 个. 工作服; 品牌劳保，根据学生情况; 1; 套. 护目镜; 1; 个. 棒球式安全帽; PP防护内衬; 1; 个. 平锉刀; 8寸 中齿; 1; 个. 角度尺; 180°; 1; 个. 钢直尺; 1000mm; 1; 把. 钢直尺; 500mm; 1; 把. 直角尺; 300mm; 1; 把. 砂纸架; 配套; 1; 套. 纱布; 120细目; 1; 套. F夹; 配套; 1; 套. 热风枪; 1KW; 1; 套. 批头套装; 7种批头; 1; 套. 网线钳; 1; 件. |
| --- | --- | --- |

二、电气安装与维修实训考核装置

| 1 | 电气安装与维修实训考核装置 | 一、技术参数 - 1.工作电源：三相五线 供电 AC 380 V/220 V ±7.5% 50 Hz； - 2.工作环境：用绝缘地板（或使用绝缘地毯）； - 3.实训装置主网孔板尺寸：长（mm）×宽（mm）≧798×768 - 4.实训装置外形尺寸：见配置清单 - 5.实训装置材料：钢板。钢板厚度≥1.5mm； - 6.最大功率消耗≤1.5KW - 7.安全保护措施：具有接地保护、过流、过载、漏电保护功能，符合相关的国家标准。 - ▲8.实训产品具有产品责任险。 （投标文件提供证明文件） ▲9．共享1套教师电源管理控制系统 （1）该系统可以集中或者分散控制实验台电源； （2）无线通讯； （3)教师主控台采用≥7寸触摸屏控制； （4)教师可以无线控制学生台的直流稳压电源的输出电压（0-30V输出可控，控制分辨率：0.1V，液晶显示输出大小可控）。 （5）恒流源(0-0.5A输出可控，最小调节范围1毫安）。 （6）教师可以无线控制学生台的信号源(频率HZ1-1M可控，控制分辨率：1Hz,信号有正弦波、方波、三角波)等； （7）教师可以无线控制学生台的交流电源（1-30V输出大小可控，控制分辨率：1V）； （8）与实训台为同一制造商，具有该系统软件完全自主知识产权，投标时提供相关证明文件； 投标文件中提供第三方权威机构出具产品功能符合性检测报告或其他证明文件，以佐证其功能。提供不全或不提供不得分。 二、产品配置 （一）装置结构尺寸： 实训考核设备（单面）：≧长2006mm×宽1003mm×高2410mm （二）配置清单 1、配电箱部分 序号; 名称; 配置要求; 单位; 数量; 备注（说明）. 1; 三相四线有功电度表; 只; 1; 5A（10A）,接线端子连接. 2; 隔离开关; 套; 1; 3极，32A（含熔体10A））. 3; 三相四线漏电开关; 只; 1; 1P+N. 4; 按钮标牌框; 只; 3; 1P. 5; 铝合金安装导轨; 条; 1; 长度：210 mm. 6; 指示灯; 220V; 只; 3; 红、绿、黄各1只. 7; 配电箱箱体; 450mm×280mm×520mm; 只; 1; 含接地排、接零排. 8; 安装螺丝; M4×12; 套; 11; 每套带帽1只、平垫2只、弹垫1只. M6×25; 套; 4. 2、照明套件 序号; 名称; 配置要求; 单位; 数量; 备注（说明）. 1; 日光灯管; 21W; 只; 1. 2; 节能灯; 9W; 只; 2. 3; 螺口平灯头; E27; 只; 2. 4; 声控开关; 86型（带明装底盒）; 只; 1. 5; 1插; 118型（带明装底盒）; 只; 1. 6; 2插; 118型（带明装底盒）; 只; 1. 7; 1开; 118型（带明装底盒）; 只; 1. 8; 2开; 86型（带明装底盒）; 只; 4. 9; 4开; 86型（带明装底盒）; 只; 2. 10; 吸顶灯; 21W; 只; 1; 配节能灯管. 11; 触摸开关; 86型（带明装底盒）; 只; 1. 12; 暗装底盒; 配86型; 只; 6. 13; 分线盒面板; 配86型; 只; 2. 14; 塑料圆木; 套; 1; 4吋，材料:PVC. 15; 明盒; 86型; 只; 4. 16; 明盒; 只; 3. 17; 沉头螺丝; M6*15; 只; 50. - 电路智能分析诊断系统 - 三维电气数字孪生软件（50个节点），虚拟电气实训箱（实验室共享1套） - （1）系统由实物电气挂箱、电气线路检测控制器、电气仿真平台三部分组成； ▲（2）实物电气挂箱（整个项目配置一套供教师使用、投标时提供实物图片） ：采用专用铝合金型材，型材经阳极氧化工艺处理，侧面安装专用塑料连接件连接，底部采用铝塑板或铝板材质，模块上下方安装有铝合金拉手。单个电气挂箱尺寸：约380×510×200mm；挂箱上安装有漏电保护器、热继电器、行程开关、交流接触器、时间继电器、多路转换开关、制动电阻、制动二极管、按钮、指示灯、保险丝等元器件。 （投标时提供智能电路诊断系统第三方权威机构出具产品功能符合性检测报告证明此项功能）。 ▲（3）电气线路检测控制器（整个项目配置一套供教师使用、投标时提供实物图片） ：采用专用铝合金型材，型材经阳极氧化工艺处理，侧面安装专用塑料连接件连接，底部采用铝塑板或铝板材质，模块上下方安装有铝合金拉手。配置触摸屏进行系统参数设置，带3个检测端口，1个WIFI天线，1个电源开关，一个保险丝。（投标时提供智能电路诊断系统第三方权威机构出具产品功能符合性检测报告证明此项功能）。 （4）软件采用无线WIFI组网方式通讯，基于服务器/客户端架构，支持1对1，1对N检测，可以选择已连接的客户端进行同步检测。 （5）软件界面包含4个区，分别是：二维元件库，三维元件库，二维原理图绘制区，三维器件实训接线区。 （6）三维电气接线 1）界面支持三维透视模式和正交模式针对不同使用场景，视角可以任意放大、缩小、平移、可一键复位初始视角； 2）绘制电气线路连接可以选择导线的颜色，导线直径等外观参数，三维界面显示对应参数导线颜色粗细等； 3）软件含走线线槽，导线的方向和路径可以任意规划； 4）绘制好的导线可以选中查看两端的接线柱、支持单一删除、一键删除、清除选中； 5）接线完成后，可以启动运行虚拟通电验证，按下按钮和开关等器件可以观看电机和指示灯等负载的运行效果。电机支持正反转，缺相故障现象； 6）定时器器件支持虚拟设置时间器件带指针表盘调节旋钮，带通电指示和动作指示，当前时间和设置时间同时显示； 7）软件虚拟万用表可进行任意两个接线柱之间的电压测量； 8）启动运行虚拟通电后，每个接线柱都具有电平指示，不同的电平的颜色不一样分别是U,V,W,N对应黄、绿、红、蓝可快速分析线路的电气逻辑是否正确； ▲（7）二维原理图绘制（投标时提供智能电路诊断系统第三方权威机构出具产品功能符合性检测报告证明此项功能） 1）绘制完成的实验线路可以保存到本地文件中，也可打开之前保存的实验文件一键快速生成实验导线，可以直接启动运行进行原理仿真和验证； 2）包含鼠标拖动、按键平移、复位元件、全部复位等工具，可对元件库的器件进行任意拖动、平移、90度倍数旋转、也可以对元器件多选，进行四个方向整体平移组成不同的实验电路图； 3）二维原理图绘制区支持单个选中复位，也支持一键全部复位； 4）二维导线可以任意绘制、删除、选择颜色； （8）线路同步1）二维原理图可以同步生成三维电气控制线路，同步的线路自动按照线槽布局采用最短路径规划到导线相连的接线柱； 2）三维电气线路可以同步到二维原理图绘制区中，同步的线路自动按照二维元件的位置采用合适的路径规划； 3）启动运行后，二维器件的状态同步展示对应三维器件的状态，每个二维器件都有对应的动画效果； 4）二维器件对应的接线柱同步展示电平指示与三维器件实时同步，以便用户从二维原理图的角度快速分析对应的电气逻辑状态； （9）电气线路数字孪生。 软件采用无线WIFI通讯方式通过电气线路检测控制器的线路诊断接口连接到实物的电气实训挂箱就可以实时同步检测实物挂箱的接线并同步生成三维电气线路图和二维电气原理接线图。三维线路图根据线槽自动以最优路径规划，二维原理图根据绘制区的器件布局实时自动生成二维原理图，二维器件位置发生变化后线路图也会根据器件位置实时调整。用户在实时同步的过程中仍然可以随意调整二维元器件的位置。可以设置实时同步周期时间。 （10）电气线路增强现实仿真 实物电气挂箱接完先之后，可以直接在软件中进行虚拟通电验证实物的接线逻辑。实物挂箱不需要通电就可以直接验证线路的正确性。如果实物挂箱有的个别器件没有，但是又想完成整个实验，我们可以在软件中进行二次连接线路到虚拟的三维器件以达到增强现实仿真的目的，也就是一部分实物、一部分虚拟进行整体联合仿真。 4、电气控制箱 序号; 名称; 配置要求; 单位; 数量; 备注（说明）. 1; 塑壳开关（断路器）; /3300 20A; 只; 1; 3极. 2; 接触器; /220V; 只; 5. 3; 辅助触头; 只; 3. 4; PLC; /; /; 1. 5; 变频器; 采用与教材配套的变频主机，输入输出接口全部采用护套插座，避免触电的可能性。采用独立模块。 额定功率 0.75kW 3AC 380V -20% 至 440V +10% 未滤波 110% 60s 每 600s 带集成 IOP-2 集成现场总线： PROFINET(PN)，Ethernet/IP 6DI，2DQ，2AI，1AQ，1Mot_t I/O 扩展选项 保护：IP20; 只; 1. 6; 时间继电器; 30S AC220V; 只; 1; 2组断电延时. 30S AC220V; 只; 1; 1组瞬动、1组延时. 7; 热继电器; JRS1D-25F（独立安装）; 只; 2; 0.4A(调节范围0.25~0.4A) 2只. 8; 温度控制器; 只; 1. 9; 接线端子排; 条; 2. 10; 开关电源; 只; 1; 触摸屏用1只；电偶加热器共用1只. 11; 触摸屏; /; /; 1; 彩色屏. 12; 安装导轨; C45; 条; 1. 13; 安装螺丝; M3×10; 只; 34. M4×15; 套; 12; 每套带帽1只、平垫2只、弹垫1只. M3×15; 套; 4. M6×25; 套; 5. 14; 控制箱箱体; 720mm×280mm×850mm; 只; 1; 含接地排、接零排. 15; 按钮; 只; 10; 启动停止各5只（红、绿） 配急停按钮1只. 急停开关; 只; 1. 16; 指示灯; 220V; 只; 10; 红、绿各5只. 17; 标志牌; 只; 25; 用于指示灯和开关标识. 18; 选择开关; 只; 2; 3档开关. 只; 2; 2档开关. 19; 数据线; RS232C/RS422通讯电缆; 条; 1; 长2000mm；用于PLC主机与计算机之间的通讯；. USB数据线; 条; 1; 触摸屏数据下载线2500mm长. 20; 加热器连接线; 1.5㎡×1500mm; 条; 2; 红、黑各一条(自制：一头香蕉头、一头连插针). 5.PLC仿真软件 1）可进行缩放、拖动、旋转、恢复视角相机模式切换。 2）支持连接西门子PLC/三菱品牌PLC/欧姆龙PLC/台达plc/罗克韦尔PLC编程软件实时互联互通，实现虚拟在线调试。不需要真实PLC就可以实现程序的在线实时监控、调试、下载、上传等功能。可查看各种寄存器实时数据。 3）支持虚拟触摸屏人机界面与虚拟PLC的实时通讯调试，虚拟调试好的触摸屏工程文件可以直接下载到真实触摸屏，无需任何修改和调试，即可正常运行。 4）包含各种执行机构有气动机械手、传送带、直流电机、交流电机等。每个机构的动作与真实机构一样且可以随意编程定义动作的执行顺序。每种动作都可以支持手动操作:伸出，缩回，下降，上升，夹紧，松开等等。 ▲5）虚拟三维基础实验对象：刀库捷径选择系统、自动成型装配、数码管实验、自动洗衣机、自动机械手、装配流水线、水塔水位控制、邮件分拣控制、电视发射塔、自动送料小车、电机正反转、自动交通灯、自动冲压机、电梯控制、自动售货机等。投标文件中提供以上实验对象软件场景截图。 ▲6）虚拟三维综合实训对象： ①光机电一体化实训任务：虚拟设备安装有出料转盘、气动三轴机械手、传送带、分拣机构、传感器等组成。完成物料从转盘出料、检测、气动机械手抓取、移动、放置、传送带传送后通过分拣机构进行分拣，模拟自动化实训加工过程； ②数控整形机实训任务：虚拟设备与真实设备1:1建模，包含床身、上缸立柱、主轴、上刀模、下刀模、操作面板等组成。完成上料、滚筋整角、滚底等工序的调试； ③数控三轴螺纹机实训任务：虚拟设备与真实设备1:1建模，包含床身、上缸立柱、主轴、刀模、操作面板等组成。完成上料、螺纹滚压工序的调试； ④数控双工位缩口机实训任务：虚拟设备与真实设备1:1建模，包含双工位床身、上缸立柱、直线滑轨、主轴、石墨铜套、刀模、操作面板等组成。完成上料、杯壶口部旋压缩口等工序的调试； 投标文件中逐条提供①-④实训对象软件场景截图，提供不全或不提供不得分。 6、电机 序号; 名称; 配置要求; 单位; 数量; 备注（说明）. 1; 电机底板; 只; 1. 电机单元左右支架; ≧330mm×205mm×65mm; 只; 2; 左、右各一只. 2; 开关电源; (24V/5V/2A/2A); 只; 1; 步进驱动器用. 3; 步进电机; 驱动器; 只; 1; 两相混合式（含驱动器）. 电机; 只; 1. 4; 交流伺服电机; 驱动器; 只; 1. 电机; 只; 1. 5; 护套圈; ￠4; 只; 11. ￠10; 只; 3. 6; 接线端子排; JAP1.5-10; 条; 2. JAP1.5-8; 条; 2. 7; 橡胶机脚; BVR-0.75m²; 只; 4. 8; 螺丝; M4×15; 套; 11. M4×25; 套; 14. 9; 导线; BVR-1㎡; 米; 3. 10; 插针; QE-1008红; 只; 60. 7、传感器支架（2-156A-D04） 序号; 名称; 配置要求; 单位; 数量; 备注（说明）. 1; 行程开关; 8104; 只; 4. 2; 电容式传感器; 只; 1. 3; 电感式传感器; 只; 1. 4; 光电式传感器; 只; 1. 5; 温度传感器 （热电阻、热电偶）; Pt100; 只; 1; 与温控器配套. K型（￠5×50×550）; 只; 1. 6; 护线圈; ￠10; 只; 4. 7; 接线端子排; JAP1.5-10; 条; 1. JAP1.5-8; 条; 2. 8; 导线; BVR-0.75m²; 米; 2.8; 黄、绿各1.4米. 9; 螺丝; M4×15; 套; 8. M3×35; 套; 16. 8、线路器材（T-156A-QJ） 序号; 名称; 配置要求; 单位; 数量; 备注（说明）. 1; PVC线管; Φ16; 根; 2; 3米. 2; PVC直通; Φ16; 只; 10. 3; 杯疏; Φ16; 只; 30. 4; 扎带; 3×100mm; 包; 1; 500只/包. 5; M4*20螺丝（带帽）; 200只/套; 套; 1; 带2只平垫、1只弹垫. 6; PVC平线槽; 20×10B; 根; 2; 3米/根. 39×19B; 根; 2. 7; 绝缘导线; BVR1.5㎡; 盘; 3; 红、绿、黄各1盘. BVR0.75㎡; 盘; 2; 蓝、双色各1盘. 8; 平头线卡(16型管卡); Φ16; 只; 30. 9; 金属电缆桥架; 50*25*0.8mm镀锌槽式桥架0.5米; 根; 4. （带盖）; 50*25*0.8mm镀锌槽式桥架0.4米; 根; 4. 50*25水平弯90度; 只; 2. 50*25水平弯45度; 只; 2. 50*25水平弯三通; 只; 2. 50*25堵头带孔; 只; 4. 50*25水平四通; 只; 2. 50*25垂直下弯; 只; 2. 50*25垂直上弯; 只; 2. 100托臂; 只; 20. 50*25右上弯; 只; 2. 50*25左上弯; 只; 2. 50*25右下弯; 只; 2. 50*25左下弯; 套; 2. 10; 异型号码管; 50*25上边盘直三通; 米; 2. 11; 冷压叉子; m8丝杆3米长; 只; 8. 12; 缠绕带; 接地线; 包; 80. 盖扣; 只; 100. 25连接片 含螺丝螺; 套; 68. 9、电工工具 序号; 名称; 配置要求; 单位; 数量; 备注（说明）. 1; 尖嘴钳; 125mm; 把; 1. 2; 剥线钳; 把; 1. 3; 压线钳; 把; 1. 4; 钢丝钳; 200mm; 把; 1. 5; 一字螺丝刀; 3寸; 把; 1. 6; 十字螺丝刀; 3寸; 把; 1. 7; 电笔螺丝刀; 把; 1. 8; 数字万用表; MY60; 只; 1. 9; 铝合金人字梯; 1.5米高; 付; 1. 10; 平锉刀; 200mm; 根; 1. 11; 钢卷尺; 3m; 只; 1. 12; 电工刀; 多用105mm; 把; 1. 13; 钢角尺; 300mm; 把; 1. 14; 钢直尺; 200mm; 把; 1. 15; 活动扳手; 6寸; 把; 1. 16; 六角扳手; 套; 1; 7件套. 17; 手锯弓(钢锯架); 架; 1. 18; 手锯条; 细牙; 条; 3. 19; 弯管器; 根; 1; 用于Φ16PVC管弯管. 20; 电源插板; 子弹头（四插）; 只; 2; 线长1.5米. 10、其他 序号; 名称; 配置要求; 单位; 数量; 备注（说明）. 1; 电气安装与维修实训考核装置台架（2人组标准配置）; ≧2006mm×1003mm×2410mm; 组; 1; 整体; 网孔板802x770x18mm48块. 网孔板802x455x18mm24块. 顶上网孔板802x765x18mm12块. 门头1810x100x260mm6块. 立柱100x100x2305mm24根. 侧上横杆100x100x805mm12根. 中间网孔板横杠100x200x805mm6根. 后横杠100x100x1810mm6根. 中间立网孔板200x100x2115mm6根. 轮子3寸24个. 侧边网孔板框架805x100x2115mm24块. 顶部网孔板框架805x805x100mm12块. M8x135mm 数量：504颗+5. M8x30mm 数量：648颗+5. M8x15mm 数量：144颗+5. 外六黑色 M8法兰螺母 1296颗.. 2; 元件存放柜(四门玻璃柜; ≧900mm×450mm×2000mm; 个; 1. 3; 可移动工具台; ≧930mm×740mm×860mm; 辆; 1; 带重载自锁脚轮. 4; 电加热器（电热源）; 只; 1; 传感器试验台配套的加热源. 5; 考核挂板支架; ≧797mm×761mm×21mm; 只; 2; 专用挂板. 6; CA6140车床考核挂板; 块; 1; 智能设故、16故障点. 7; T68镗床考核挂板; 块; 1; 智能设故、16故障点. 8; X62W铣床考核挂板; 块; 1; 智能设故、16故障点. 9; M7120磨床考核挂板; 块; 1; 智能设故、16故障点. 10; 电脑推车; 辆; 1; ≧580*400*780mm带脚轮、电脑托盘 铝木结构. 11、▲电参数测试仪（整个项目配置1套），投标时需提供本产品第三方权威机构出具产品功能符合性检测报告证明满足下述功能： （1）显示：液晶显示， （2）控制方式：≥7英寸工业触摸屏，电阻式。 （3）数据存储：≥10组（断电记忆）。 （4）通讯功能：教师机软件通过无线方式与学生端进行通讯，具有实时数据读取功能。 （5）用户登陆：密码登陆。 （6）仪表显示：数模双显（点击自动放大显示）。 （7）自动换档：3档量程自动切换，具有超量程自动保护功能。 （8）交流宽频电压测量：0-20V，频率：20HZ-1.5MHZ；真有效值；0.5级精度； （9）测量范围、精度： 1）交流电压表：测量范围：0-450V；0.5级精度 2）交流电流表：测量范围：0-5A；0.5级精度 3）交流频率表：测量范围：40-70Hz；1.0级精度 4）交流功率表：测量范围：0-2000W；1.0级精度 5）功率因数表：测量范围：0-1；1.0级精度 6）直流功率表：测量范围：0-2000W；1.0级精度 7）直流电压表：测量范围：0-400V；0.5级精度 8）直流电流表：测量范围：0-5A；0.5级精度 三、实训项目举例 1、电表箱的安装 2、配电箱的安装 3、日光灯的安装 4、白炽灯的安装 5、吸顶灯的安装 6、节能灯的安装 7、PVC管的处理与布置 8、PVC管的穿线 9、开关与插座的安装 10、分线盒的安装 11、线路分配设计 12、施工规范的学习与训练 13、安全施工要求学习与训练 14、两地控制一盏灯 15、线槽布线施工训练 16、隐蔽工程施工训练 17、隔离开关的安装 18、配电线路的接线实训 - 金属桥架的组合与安装实训； - 塑料线槽的敷设实训； 19、电气控制箱的安装 20、电气控制电路安装实训 - 三相异步电动机直接起动、停车的控制电路连接； - 接触器联锁的三相交流异步电动机正、反转控制电路的连接； - 按钮联锁的三相交流异步电动机正、反转控制电路的连接； - 按钮、接触器联锁的三相交流异步电动机正、反转控制电路的连接； - 三相交流异步电动机Y-△（手动切换）启动控制电路的连接； - 三相交流异步电动机Y-△（时间继电器切换）启动控制电路的连接； - 定子绕组串联电阻启动控制电路的连接； - 三相交流异步电动机能耗制动控制电路的连接； - 三相交流异步电动机反接制动控制电路的连接； - 多台（3台及以下）电动机的顺序控制电路的连接 - 电动机的往返行程控制电路的连接； - 直流电动机的正反转控制； - 直流电机的调速实验； - 普通车床控制电路的连接； - 电动葫芦控制电路的连接； - 三相交流异步电动机既能点动，又能连续转动的控制电路连接； - 两地控制电路的连接； - 按钮切换的双速电动机调速控制电路的连接； - 时间继电器切换的双速电动机调速控制电路的连接； - 离心开关配合的反接制动控制电路的连接； 21、变频器面板功能参数设置和操作实训； 22、变频器对电机点动控制、启停控制； 23、电机转速多段控制； 24、工频、变频切换控制； 25、基于模拟量控制的电机开环调速； 26、基于面板操作的电机开环调速； 27、变频器的保护和报警功能实训； 28、基于PLC的变频器开环调速； 29、PLC控制电机顺序启动； 30、PLC控制三相异步电动机Y-△启动电路； 31、触摸屏的参数设置； 32、触摸屏的编程； 33、触摸屏、PLC、变频器的综合实训； 34、两相混合式步进电机的控制； 35、交流伺服电机的控制； 36、车床电路智能考核实训 37、磨床电路智能考核试训 38、万能铣床智能考核试训 39、T68镗床智能考核实训 |
| --- | --- | --- |