## 采购包1工程量清单
采购包1 新增监控点位、外电及光缆改造工程工程量清单
序号 | 分部分项名称 | 特征描述 | 单位 | 工程量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注
一 | 新增监控点位 |  | 处 | 12
1 | 网络机柜（壁挂） | 45cm*55cm*40cm（9U） | 台 | 1
2 | 热成像防火球机 | 双光谱5寸球机 | 套 | 1
3 | 智能球型摄像机 | 4寸400万网络球机 | 套 | 8
4 | 网络摄像机 | 400万智能变焦筒型网络摄像机 | 套 | 10
5 | 网络硬盘录像机 | 存储接口：3个SATA接口，可满配20TB硬盘 | 套 | 1
6 | 硬盘 | 8T | 块 | 1
7 | 交换机 | 5口百兆 | 台 | 4
8 | 交换机 | 16口千兆 | 台 | 1
9 | 监控杆（含基础） | 8米镀锌杆 | 个 | 5
10 | 光伏板组件 | 光伏板、充电控制器、铅酸电池及箱体 | 套 | 1
11 | 网桥 | 3KM | 套 | 1
12 | 配电箱 | 60cm*40cm*25cm（含漏电保护器） | 套 | 5
13 | 铅酸电池 | 12V100AH免维护铅酸电池 | 块 | 1
14 | 设备安装调测费 |  | 项 | 1
15 | 互联网专线服务费 | 100M | 项 | 1
二 | 外电改造 |  | 米 | 1245
1 | 外电改造 | 3*35mm+1*16mm铝缆铠装地埋 | 米 | 1245
三 | 光缆改造 |  | 米 | 3890
1 | 光缆改造地埋（含物资） | 48芯 | 米 | 2050
2 | 光缆改造附挂（含物资） | 48芯 | 米 | 1430
3 | 光缆改造地埋（含物资） | 8芯 | 米 | 410
四 | 智能物联综合管理平台 | 支持呼叫对讲、自动化巡检、视频上墙等 | 套 | 3
五 | 远程喇叭 | 设备功率50W | 个 | 4