信息化项目运维业务考核表

考核周期：□月度 □季度 □年度     考核期间：年____月 —年____月

项目名称：_________________________运维厂商：_____________________

| 考核 类别 | 考核项目 | 考核标准 | 标准分值 | 扣分原因 | 实得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 硬件 指标 | 巡检合格率 | ≥98%，每降低 1% 扣 2 分 | 10 |  |  |
|  | 设备完好率 | ≥99.5%，每降低 0.1% 扣 1 分 | 10 |  |  |
|  | 硬件更换及时性 | 24 小时内完成，特殊型号报备最长 48 小时，超时 1 次扣 5 分 | 10 |  |  |
| 软件 指标 | 系统可用性 | 核心≥99.9%，非核心≥99.5%，每降低 0.1% 扣 3 分 | 15 |  |  |
|  | 补丁更新 | 高危 24 小时、普通 72 小时完成，超时 1 次扣 2 分 | 10 |  |  |
|  | 数据备份 | 成功率 100%，失败 1 次扣 5 分，未及时发现额外扣 3 分 | 10 |  |  |
| 故障 处置 | 响应 / 到场 / 解决 | 按故障分级超时对应扣分 | 20 |  |  |
| 综合 管理 | 汇报、巡检、资料、服务 | 不符合要求酌情扣分 | 15 |  |  |
| 加分项 | 重大隐患防范 | 及时发现重大隐患、避免损失，酌情加 1–10 分 |  |  |  |
| 合计 |  |  | 100 |  |  |

考核结果

总得分：________

考核等级：□优秀（≥95）□良好（80–94）□合格（70–79）□不合格（＜70）

费用扣减比例：________

处理意见：□正常付费 □扣减费用 □整改 □暂停合作 □终止合作

运维厂商（盖章/签字）：______________业务部门初审（签字）：________________牵头部门审核（签字）：_______________单位领导审批（签字）：________________日期：________年____月____日