## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：准格尔旗薛家湾第八小学校园安全用电隐患整改工程-拆除部分 |  |  |  | 标段：准格尔旗薛家湾第八小学校园安全用电隐患整改工程 |  |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
厨房旁一级配电室
1 | 030402010001 | 低压配电柜拆除 | 1、拆除GGD低压配电柜，一进六出 |  | 台 | 4
2 | 030413003001 | 灯管拆除 | 1、拆除LED灯管 |  | 套 | 4
3 | 030412003001 | 桥架拆除 | 1、拆除金属桥架200*200mm |  | m | 2
4 | 030402011001 | 配电箱拆除 | 1、拆除原有配电箱 半周长1m以内 |  | 台 | 2
分部小计
管理室
5 | 030402010003 | 低压配电柜拆除 | 1、拆除原有XL-21配电柜 |  | 台 | 1
分部小计
厨房
6 | 030402011004 | 配电箱拆除 | 1、拆除原有配电箱 半周长1m以内 |  | 台 | 2
7 | 030409001003 | 电力电缆拆除 | 1、拆除电缆YJV-4*95+1*70mm² |  | m | 130
8 | 030409001014 | 电力电缆拆除 | 1、拆除电缆YJV-4*50+1*25mm² |  | m | 124.6
9 | 030409001015 | 电力电缆拆除 | 1、拆除电缆YJV-4*70+1*35mm² |  | m | 80.96
10 | 011302001001 | 吊顶拆除 | 1、保留龙骨，拆除铝扣板吊顶面层（保护性拆除） |  | m2 | 16.6
分部小计
操作间
11 | 030412004001 | 配线拆除 | 1、拆除配线 BV10mm² |  | m | 398.63
12 | 030412004003 | 配线拆除 | 1、拆除配线 4mm2以内 |  | m | 350
分部小计
教师厨房
13 | 030409001005 | 电力电缆拆除 | 1、拆除电缆YJV-4*10+1*6mm² |  | m | 45
14 | 030402011007 | 配电箱拆除 | 1、拆除原有配电箱 半周长1m以内 |  | 台 | 1
15 | 030412003003 | 桥架拆除 | 1、拆除金属桥架100*100mm |  | m | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：准格尔旗薛家湾第八小学校园安全用电隐患整改工程-拆除部分 |  |  |  | 标段：准格尔旗薛家湾第八小学校园安全用电隐患整改工程 |  |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部小计
厨房走廊
16 | 030402011010 | 配电箱拆除 | 1、拆除原有配电箱 半周长1m以内 |  | 台 | 1
分部小计
餐厅
17 | 030413003003 | 灯管拆除 | 1、拆除LED灯管 |  | 套 | 16
18 | 030402011013 | 配电箱拆除 | 1、拆除灯控制箱 ，半周长1.1m以内 |  | 台 | 5
19 | 030412004014 | 配线拆除 | 1、拆除配线 4mm2以内 |  | m | 246.6
分部小计
篮球场
20 | 030413014001 | 插座拆除 | 1、拆除原有插座 |  | 套 | 8
21 | 030402011017 | 配电箱拆除 | 1、拆除原有配电箱 半周长1m以内 |  | 台 | 1
分部小计
公寓楼1F-4F
22 | 030402011020 | 配电箱拆除 | 1、拆除原有配电箱 半周长1m以内 |  | 台 | 12
分部小计
教学楼C座1F-3F
23 | 030402011027 | 配电箱拆除 | 1、拆除原有配电箱 半周长1m以内 |  | 台 | 6
分部小计
教学楼B座1F-3F
24 | 030413014003 | 插座拆除 | 1、拆除原有插座 |  | 套 | 45
25 | 030402011030 | 配电箱拆除 | 1、拆除原有配电箱 半周长1m以内 |  | 台 | 6
分部小计
计算机室
26 | 011102003001 | 块料楼地面拆除 | 1、拆除静电地板 |  | m2 | 120
分部小计
A区配电室
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：准格尔旗薛家湾第八小学校园安全用电隐患整改工程-拆除部分 |  |  |  | 标段：准格尔旗薛家湾第八小学校园安全用电隐患整改工程 |  |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
27 | 030402010004 | 低压配电柜拆除 | 1、拆除GGD低压配电柜，一进六出 |  | 台 | 5
28 | 030412003005 | 桥架拆除 | 1、拆除金属桥架200*200mm |  | m | 2
29 | 030402011033 | 配电箱拆除 | 1、拆除原有配电箱 半周长1m以内 |  | 台 | 2
分部小计
报告厅
30 | 030402011037 | 配电箱拆除 | 1、拆除原有配电箱 半周长1m以内 |  | 台 | 2
分部小计
录播厅
31 | 030409001011 | 电力电缆拆除 | 1、拆除电缆YJV-6*5mm² |  | m | 100
32 | 030409001013 | 电力电缆拆除 | 1、拆除电缆YJV-4*3mm² |  | m | 20
分部小计
办公室
33 | 030413014005 | 插座拆除 | 1、拆除原有插座 |  | 套 | 120
分部小计
音乐教室
34 | 030402011040 | 配电箱拆除 | 1、拆除原有配电箱 半周长1m以内 |  | 台 | 1
分部小计
全校
35 | 030413014007 | 插座拆除 | 1、拆除原有开关、插座、挡板 |  | 套 | 446
36 | 030412004009 | 配线拆除 | 1、拆除管内配线导线截面4mm2 |  | m | 1468.46
37 | 030412004011 | 配线拆除 | 1、拆除管内配线导线截面2.5mm2 |  | m | 688.78
38 | 030412004013 | 配线拆除 | 1、拆除管内配线导线截面6mm2 |  | m | 896.38
39 | 011302001003 | 吊顶拆除 | 1、拆除石膏板吊顶面层 |  | m2 | 184.6
40 | 011302001004 | 平面吊顶天棚 | 1、铝扣板吊顶天棚只拆除面层,保留原有龙骨 |  | m2 | 36.46
41 | 010103002002 | 余方弃置 | 1、废弃材料清理归堆。 2、垃圾装车，外运至垃圾处理厂。运距自行考虑 |  | m3 | 8.88
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：准格尔旗薛家湾第八小学校园安全用电隐患整改工程-拆除部分 |  |  |  | 标段：准格尔旗薛家湾第八小学校园安全用电隐患整改工程 |  |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
42 | 010103002003 | 垃圾消纳费 | 1.垃圾消纳费，暂按80元每立方暂估，最后凭票据实结算 |  | m3 | 8.88
分部小计
措施项目
43 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 1.名称：脚手架搭拆费 |  | 项 | 1
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：准格尔旗薛家湾第八小学校园安全用电隐患整改工程-拆除部分 |  |  | 标段：准格尔旗薛家湾第八小学校园安全用电隐患整改工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |  | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 011707001 | 安全文明施工费
1.1 | 011707001001 | 安全文明施工与环境保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 2
1.2 | 011707001002 | 临时设施费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1
2 | 011707005001 | 雨季施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.5
3 | 011707004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1
合 计
编制人（造价人员）： | [6 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：准格尔旗薛家湾第八小学校园安全用电隐患整改工程-拆除部分 |  | 标段：准格尔旗薛家湾第八小学校园安全用电隐患整改工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.2 | 材料暂估价 |  | 一 |  |  | 明细详见表-12-2
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费
合计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：准格尔旗薛家湾第八小学校园安全用电隐患整改工程-拆除部分 |  | 标段：准格尔旗薛家湾第八小学校园安全用电隐患整改工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额（元） |  | 备注
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：准格尔旗薛家湾第八小学校园安全用电隐患整改工程-拆除部分 |  |  | 标段：准格尔旗薛家湾第八小学校园安全用电隐患整改工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 |  | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
合计
总合计
注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：准格尔旗薛家湾第八小学校园安全用电隐患整改工程-拆除部分 |  |  | 标段：准格尔旗薛家湾第八小学校园安全用电隐患整改工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
合 计
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：准格尔旗薛家湾第八小学校园安全用电隐患整改工程-拆除部分 |  | 标段：准格尔旗薛家湾第八小学校园安全用电隐患整改工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 |  | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
1 | 人工
人工小计
2 | 材料
材料小计
3 | 机械
机械小计
四、企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：准格尔旗薛家湾第八小学校园安全用电隐患整改工程-拆除部分 |  | 标段：准格尔旗薛家湾第八小学校园安全用电隐患整改工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元)
| 合计 |  | - | - |  | -
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：准格尔旗薛家湾第八小学校园安全用电隐患整改工程-拆除部分 |  | 标段：准格尔旗薛家湾第八小学校园安全用电隐患整改工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 环境保护税
1.4 | 环境保护税
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13

## 表-20 发包人提供材料和工程设备一览表
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：准格尔旗薛家湾第八小学校园安全用电隐患整改工程-拆除部分 |  |  | 标段：准格尔旗薛家湾第八小学校园安全用电隐患整改工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 单位 |  | 数量 | 单价(元) | 交货方式 |  | 送达地点 | 备注
注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考
表-20

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表
承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)
工程名称：准格尔旗薛家湾第八小学校园安全用电隐患整改工程-拆除部分 |  |  | 标段：准格尔旗薛家湾第八小学校园安全用电隐患整改工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 |  | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） | 投标单价（元） |  | 发承包人确认单价(元) | 备注
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21